## 3.1
3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
3.1. Контроллеры серии ECL4/3R, датчики температуры и преобразователи давления
3.1.1. Контроллеры серии ECL4/3R
Кодовый номер | Тип | Описание |  |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Контроллеры ECL4 Control
087H374984R | ECL4 Control 368R Ethernet | Контроллер ECL4 Control 368R с платой Ethernet для регулирования температуры в контурах отопления и ГВС, 24 В пост. ток |  |  |  |  | 1 | PL08R-ECL | 717390 | 832172.4 | 1
087H374973R | ECL4 Control 368R ПЧ Ethernet | Контроллер ECL4 Control 368R с модулем расширения, платой Ethernet и с функцией поддержания давления для регулирования температуры в контурах отопления и ГВС, 24 В пост. ток |  |  |  |  | 1 | PL08R-ECL | 760872 | 882611.52 | 1
Контроллеры ECL-3R
087H3803R | ECL-3R 368 | Контроллер ECL-3R 368 для регулирования температуры в контурах отопления и ГВС, 24 В пост. ток |  |  |  |  | 1 | PL08R-ECL | 624180 | 724048.8 | 1
087H3803SET | Комплект ECL-3R 368 | Комплект автоматики для ECL-3R 368: контроллер, блок питания и датчики |  |  |  |  | 1 | PL08R-ECL | 686400 | 796224 | 1
087H3804R | ECL-3R 361 | Контроллер ECL-3R 361 для регулирования температуры в двух контурах отопления, 24 В пост. ток |  |  |  |  | 1 | PL08R-ECL | 624180 | 724048.8 | 1
087H3807R | ECL-3R 317 FC | Контроллер ECL-3R 317 FC для регулирования температуры в контуре ГВС с функцией поддержания давления, 24 В пост. ток |  |  |  |  | 1 | PL08R-ECL | 333000 | 386280 | 1
087H3805R | ECL-3R 331 FC | Контроллер ECL-3R 331 FC для регулирования температуры в контуре отопления с функцией поддержания давления, 24 В пост. ток |  |  |  |  | 1 | PL08R-ECL | 333000 | 386280 | 1
087H3701R | ECL-3R ММ | Контроллер ECL-3R ММ модуль мониторинга, 24 В пост. ток |  |  |  |  | 1 | PL08R-ECL | 252000 | 292320 | 1
087H3702R | ECL-3R Pumps | Контроллер ECL-3R Pumps для управления насосной группой, 24 В пост. ток |  |  |  |  | 1 | PL08R-ECL | 252000 | 292320 | 1
087H3780R | ECL-3R AHU | Контроллер ECL-3R AHU для управления приточно-вытяжной вентиляцией, 24 В пост. ток |  |  |  |  | 1 | PL08R-ECL | 624180 | 724048.8 | 1
Блоки питания
082X9190R | Блок питания 220/24 | Блок питания для ECL 24 В пост. ток, 36 Вт |  |  |  |  | 1 | PL08R-ECL | 33000 | 38280 | 1
082X9191R | Блок питания 220/24 | Блок питания для ECL 24 В пост. ток, 60 Вт |  |  |  |  | 1 | PL08R-ECL | 43560 | 50529.6 | 1
Аксессуары
087H3860 | Адаптер RS485/wi-fi | WF Connect адаптер RS485/Wi-Fi |  |  |  |  | 1 | PL08R-ECL | 28512 | 33073.92 | 1
087H3850 | ECL Connect | ECL Connect модем для подключения к Cloud Control |  |  |  |  | 1 | PL08 SCADA | 201252 | 233452.32 | 1
3.1.2. Температурные датчики для контроллеров серии ECL
Кодовый номер | Тип | Описание |  |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
097U1115R | MBT3380R | Датчик температуры наружного воздуха -50...+95 °С (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000) |  |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 26604 | 30860.64 | 1
097U2115R | MBT3380R | Датчик температуры наружного воздуха -60...+125 °С (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000) |  |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 29604 | 34340.64 | 1
084N1025R | MBT 400R | Датчик температуры внутреннего воздуха -50...+110 °С (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000) |  |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 17370 | 20149.2 | 1
084Z8083R | MBT 5250R | Датчик погружной, l = 50 мм, -50...+200 °С, нержавеющая сталь (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000) |  |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 48396 | 56139.36 | 1
084Z7258R | Гильза | Гильза для датчика температуры MBT, 50 мм |  |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 11550 | 13398 | 1
084Z8139R | MBT 5250R | Датчик погружной, l = 100 мм, -50...+200 °С, нержавеющая сталь (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000) |  |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 48396 | 56139.36 | 1
084Z7259R | Гильза | Гильза для датчика температуры MBT, 100 мм |  |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 11550 | 13398 | 1
084Z2113R | MBT 5250R | Датчик погружной, l = 150 мм, -50...+200 °С, нержавеющая сталь (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000) |  |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 48396 | 56139.36 | 1
084Z7260R | Гильза | Гильза для датчика температуры MBT, 150 мм |  |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 11550 | 13398 | 1
084Z2257R | MBT 5250R | Датчик погружной, l = 200 мм, -50...+200 °С, нержавеющая сталь (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000) |  |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 48396 | 56139.36 | 1
084Z7261R | Гильза | Гильза для датчика температуры MBT, 200 мм |  |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 11550 | 13398 | 1
084Z2258R | MBT 5250R | Датчик погружной, l = 250 мм, -50...+200 °С, нержавеющая сталь (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000) |  |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 48396 | 56139.36 | 1
084Z7262R | Гильза | Гильза для датчика температуры MBT, 250 мм |  |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 11550 | 13398 | 1
097U1113R | MBT 3381R | Датчик поверхностный для монтажа на трубе –60...+180 °С (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000) в комплекте с хомутами для DN до 40 мм |  |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 34944 | 40535.04 | 1
097U0113R | MBT 3281R | Датчик температуры накладной –50...+110 °С (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000) |  |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 14010 | 16251.6 | 1
3.1.3. Реле давления и перепада давления
Кодовый номер | Тип | Описание | Присое-динение, дюймы | Диапазон настройки, бар | Дифференциал, бар | Макс. рабочее давление, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
060-121766R | KPI 35R | Реле давления КРI | G ¼ А | –0,2–7,5 | 0,7–4 | 17 | 1 | PL04R-20 | 31356 | 36372.96 | 1
060-121966R | KPI 35R |  | G ¼ А | –0,2–8 | 0,4–1,5 | 10 | 1 | PL04R-20 | 35076 | 40688.16 | 2
060-132466R | KPI 35R |  | G 1/2 А | –0,2–7,5 | 0,7–4 | 17 | 1 | PL04R-20 | 31356 | 36372.96 | 1
060-132566R | KPI 35R |  | G 1/2 А | –0,2–8 | 0,4–1,5 | 17 | 1 | PL04R-20 | 35076 | 40688.16 | 1
060-118966R | KPI 36R |  | G ¼ А | 2–14 | 1–4 | 17 | 1 | PL04R-20 | 31356 | 36372.96 | 1
060-508166R | KPI 38R |  | G ¼ А | 8–32 | 2–6 | 35 | 1 | PL04R-20 | 31356 | 36372.96 | 1
070-132566R | KPI 35R | Реле давления КРI (промышленная упаковка) | G 1/2 А | –0,2–8 | 0,4–1,5 | 10 | 40 | PL04R-20 | 28062 | 32551.92 | 1
070-121966R | KPI 35R |  | G ¼ А | –0,2–8 | 0,4–1,5 | 10 | 40 | PL04R-20 | 28062 | 32551.92 | 1
017D002566R | RT262R | Реле перепада давления | 2 х G 1/2 | 0,5–3,5 | 0,3–0,5 | 16.5 | 1 | PL04R-20 | 81072 | 94043.52 | 1
017D001566R | RT362R |  | 2 х G 1/2 | 0,2–2 | 0,05–0,08 | 10 | 1 | PL04R-20 | 95790 | 111116.4 | 1
Аксессуары для реле давления
060-104766R | Трубка для RT262R | Трубка импульсная 1,5 м, медь, G 1/2 внутр. - G 1/2 внеш. , D 10x1 мм |  | 060-104766R | Трубка для RT262R | Трубка импульсная 1,5 м, медь, G 1/2 внутр. - G 1/2 внеш. , D 10x1 мм | 1 | PL04R-20 | 29208 | 33881.28 | 1
060-3340R | Переходник | Переходник G 1/2 внешн. - G 1/4 внутр. для KPI |  | 060-3340R | Переходник | Переходник G 1/2 внешн. - G 1/4 внутр. для KPI | 1 | PL04R-20 | 3420 | 3967.2 | 1
3.1.4. Реле протока
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Присое-динение, дюймы | Диаметр трубопровода, мм | Материл лепестков | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
061H4013R | FQS-R | Реле протока |  | NPT 1 | 25-200 | Нержавеющая сталь | 1 | PL04R-20 | 44220 | 51295.2 | 1
3.1.5. Преобразователи давления с аналоговым выходным сигналом
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Присое-динение, дюймы | Диапазон измерений, бар | Выходной сигнал | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
060G7141R | MBS1700R | MBS1700R Преобразователь давления |  | G ¼ А | -1..0 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 76038 | 88204.08 | 1
060G7121R | MBS1700R |  |  | G 1/2 А | -1..0 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 76038 | 88204.08 | 1
060G7143R | MBS1700R |  |  | G ¼ А | -1..3 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 76038 | 88204.08 | 1
060G1113R | MBS1700R |  |  | G ¼ А | 0-1 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 76038 | 88204.08 | 1
060G1122R | MBS1700R |  |  | G ¼ А | 0-2,5 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 76038 | 88204.08 | 1
060G6100R | MBS1700R |  |  | G ¼ А | 0-6 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 76038 | 88204.08 | 1
060G6101R | MBS1700R |  |  | G ¼ А | 0-10 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 76038 | 88204.08 | 1
060G6102R | MBS1700R |  |  | G ¼ А | 0-16 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 76038 | 88204.08 | 1
060G6103R | MBS1700R |  |  | G ¼ А | 0-25 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 76038 | 88204.08 | 1
060G6113R | MBS1700R |  |  | G ¼ А | 0-40 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 76038 | 88204.08 | 1
060G1114R | MBS1700R |  |  | G 1/2 А | 0-1 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 76038 | 88204.08 | 1
060G6104R | MBS1700R |  |  | G 1/2 А | 0-6 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 76038 | 88204.08 | 1
060G6105R | MBS1700R |  |  | G 1/2 А | 0-10 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 76038 | 88204.08 | 1
060G6106R | MBS1700R |  |  | G 1/2 А | 0-16 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 76038 | 88204.08 | 1
060G6107R | MBS1700R |  |  | G 1/2 А | 0-25 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 76038 | 88204.08 | 1
060G6114R | MBS1700R |  |  | G 1/2 А | 0-40 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 76038 | 88204.08 | 1
060G3820R | MBS1700R |  |  | M20x1,5 | 0-6 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 76038 | 88204.08 | 1
060G3821R | MBS1700R |  |  | M20x1,5 | 0-10 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 76038 | 88204.08 | 1
060G3822R | MBS1700R |  |  | M20x1,5 | 0-16 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 76038 | 88204.08 | 1
060G6204R | MBS1700R |  |  | G 1/2 А | 0-6 | 0-10 В | 1 | PL04R-20 | 76038 | 88204.08 | 1
060G6205R | MBS1700R |  |  | G 1/2 А | 0-10 | 0-10 В | 1 | PL04R-20 | 76038 | 88204.08 | 1
060G6206R | MBS1700R |  |  | G 1/2 А | 0-16 | 0-10 В | 1 | PL04R-20 | 76038 | 88204.08 | 1
3.1.6. Преобразователи давления с аналоговым выходным сигналом с первичной поверкой
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Присое-динение, дюймы | Диапазон измерений, бар | Выходной сигнал | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
060G1113RP | MBS1700R | MBS1700R Преобразователь давления с поверкой. Внесены в Госреестр средств измерения. |  | G ¼ А | 0-1 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 79038 | 91684.08 | 1
060G1122RP | MBS1700R |  |  | G ¼ А | 0-2,5 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 79038 | 91684.08 | 1
060G6100RP | MBS1700R |  |  | G ¼ А | 0-6 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 79038 | 91684.08 | 1
060G6101RP | MBS1700R |  |  | G ¼ А | 0-10 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 79038 | 91684.08 | 1
060G6102RP | MBS1700R |  |  | G ¼ А | 0-16 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 79038 | 91684.08 | 1
060G6103RP | MBS1700R |  |  | G ¼ А | 0-25 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 79038 | 91684.08 | 1
060G6113RP | MBS1700R |  |  | G ¼ А | 0-40 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 79038 | 91684.08 | 1
060G1114RP | MBS1700R |  |  | G 1/2 А | 0-1 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 79038 | 91684.08 | 1
060G6104RP | MBS1700R |  |  | G 1/2 А | 0-6 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 79038 | 91684.08 | 1
060G6105RP | MBS1700R |  |  | G 1/2 А | 0-10 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 79038 | 91684.08 | 1
060G6106RP | MBS1700R |  |  | G 1/2 А | 0-16 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 79038 | 91684.08 | 1
060G6107RP | MBS1700R |  |  | G 1/2 А | 0-25 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 79038 | 91684.08 | 1
060G6114RP | MBS1700R |  |  | G 1/2 А | 0-40 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 79038 | 91684.08 | 1
060G3820RP | MBS1700R |  |  | M20x1,5 | 0-6 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 79038 | 91684.08 | 1
060G3821RP | MBS1700R |  |  | M20x1,5 | 0-10 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 79038 | 91684.08 | 1
060G3822RP | MBS1700R |  |  | M20x1,5 | 0-16 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 79038 | 91684.08 | 1
060G6204RP | MBS1700R |  |  | G 1/2 А | 0-6 | 0-10 В | 1 | PL04R-20 | 79038 | 91684.08 | 1
060G6205RP | MBS1700R |  |  | G 1/2 А | 0-10 | 0-10 В | 1 | PL04R-20 | 79038 | 91684.08 | 1
060G6206RP | MBS1700R |  |  | G 1/2 А | 0-16 | 0-10 В | 1 | PL04R-20 | 79038 | 91684.08 | 1
3.1.7. Преобразователи перепада давления с аналоговым выходным сигналом
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Присое-динение, дюймы | Диапазон измерений, бар | Выходной сигнал | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
050G0062R | ADP2000R | Преобразователь перепада давления ADP2000R |  | 2 х G 1/2 | 0 - 0,6 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 178800 | 207408 | 1
050G0102R | ADP2000R |  |  | 2 х G 1/2 | 0 - 1 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 178800 | 207408 | 1
050G0162R | ADP2000R |  |  | 2 х G 1/2 | 0 - 1,6 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 178800 | 207408 | 1
050G0252R | ADP2000R |  |  | 2 х G 1/2 | 0 - 2,5 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 178800 | 207408 | 1
050G0402R | ADP2000R |  |  | 2 х G 1/2 | 0 – 4 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 178800 | 207408 | 1
3.1.8. Датчики температуры с аналоговым выходным сигналом 4-20 мА
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Диапазон измерений, ℃ | Длина погружной части, мм | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
084Z4030R | MBT3560R | Датчик температуры MBT3560R, 4-20 мА |  | 0...+100 | 50 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 82968 | 96242.88 | 1
084Z4031R | MBT3560R |  |  | 0...+100 | 100 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 82968 | 96242.88 | 1
084Z4032R | MBT3560R |  |  | 0...+100 | 150 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 82968 | 96242.88 | 1
084Z4033R | MBT3560R |  |  | 0...+100 | 200 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 82968 | 96242.88 | 1
084Z4034R | MBT3560R |  |  | 0...+100 | 250 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 82968 | 96242.88 | 1
084Z4035R | MBT3560R |  |  | 0...+200 | 50 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 82968 | 96242.88 | 1
084Z4036R | MBT3560R |  |  | 0...+200 | 100 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 82968 | 96242.88 | 1
084Z4037R | MBT3560R |  |  | 0...+200 | 150 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 82968 | 96242.88 | 1
084Z4038R | MBT3560R |  |  | 0...+200 | 200 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 82968 | 96242.88 | 1
084Z4039R | MBT3560R |  |  | 0...+200 | 250 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 82968 | 96242.88 | 1
084Z4059R | MBT3560R |  |  | -50...+200 | 50 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 82968 | 96242.88 | 1
084Z4044R | MBT3560R |  |  | -50...+200 | 100 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 82968 | 96242.88 | 1
084Z4047R | MBT3560R |  |  | -50...+200 | 150 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 82968 | 96242.88 | 3
084Z4048R | MBT3560R |  |  | -50...+200 | 200 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 82968 | 96242.88 | 3
084Z4049R | MBT3560R |  |  | -50...+200 | 250 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 82968 | 96242.88 | 3
084Z4098R | MBT3560R |  |  | -50...+150 | 50 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 82968 | 96242.88 | 1
084Z4101R | MBT3560R |  |  | -50...+150 | 100 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 82968 | 96242.88 | 3
084Z4140R | MBT3560R |  |  | -50...+150 | 150 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 82968 | 96242.88 | 3
084Z4102R | MBT3560R |  |  | -50...+150 | 200 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 82968 | 96242.88 | 3
084Z4106R | MBT3560R |  |  | -50...+150 | 250 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 82968 | 96242.88 | 3
3.1.9. Датчики температуры с аналоговым выходным сигналом 4-20 мА с первичной поверкой
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Диапазон измерений, ℃ | Длина погружной части, мм | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
084Z4030RP | MBT3560R | Датчик температуры MBT3560R, 4-20 мА с поверкой. Внесен в Госреестр средств измерения. |  | 0...+100 | 50 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 94968 | 110162.88 | 1
084Z4031RP | MBT3560R |  |  | 0...+100 | 100 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 94968 | 110162.88 | 1
084Z4032RP | MBT3560R |  |  | 0...+100 | 150 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 94968 | 110162.88 | 1
084Z4033RP | MBT3560R |  |  | 0...+100 | 200 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 94968 | 110162.88 | 1
084Z4034RP | MBT3560R |  |  | 0...+100 | 250 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 94968 | 110162.88 | 1
084Z4035RP | MBT3560R |  |  | 0...+200 | 50 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 94968 | 110162.88 | 1
084Z4036RP | MBT3560R |  |  | 0...+200 | 100 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 94968 | 110162.88 | 1
084Z4037RP | MBT3560R |  |  | 0...+200 | 150 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 94968 | 110162.88 | 1
084Z4038RP | MBT3560R |  |  | 0...+200 | 200 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 94968 | 110162.88 | 1
084Z4039RP | MBT3560R |  |  | 0...+200 | 250 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 94968 | 110162.88 | 1
084Z4044RP | MBT3560R |  |  | -50...+200 | 50 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 94968 | 110162.88 | 1
084Z4059RP | MBT3560R |  |  | -50...+200 | 100 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 94968 | 110162.88 | 1
084Z4047RP | MBT3560R |  |  | -50...+200 | 150 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 94968 | 110162.88 | 3
084Z4048RP | MBT3560R |  |  | -50...+200 | 200 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 94968 | 110162.88 | 3
084Z4049RP | MBT3560R |  |  | -50...+200 | 250 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 94968 | 110162.88 | 3
084Z4098RP | MBT3560R |  |  | -50...+150 | 50 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 94968 | 110162.88 | 1
084Z4101RP | MBT3560R |  |  | -50...+150 | 100 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 94968 | 110162.88 | 3
084Z4140RP | MBT3560R |  |  | -50...+150 | 150 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 94968 | 110162.88 | 3
084Z4102RP | MBT3560R |  |  | -50...+150 | 200 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 94968 | 110162.88 | 3
084Z4106RP | MBT3560R |  |  | -50...+150 | 250 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 94968 | 110162.88 | 3
3.1.10. Термопреобразователи сопротивления Pt100, Pt1000
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Диапазон измерений, ℃ | Длина погружной части, мм | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
084Z8083R | MBT5250R | Термопреобразователь сопротивления MBT5250R, Pt1000 |  | -50...+200 | 50 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 48396 | 56139.36 | 1
084Z8139R | MBT5250R |  |  | -50...+200 | 100 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 48396 | 56139.36 | 1
084Z2113R | MBT5250R |  |  | -50...+200 | 150 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 48396 | 56139.36 | 1
084Z2257R | MBT5250R |  |  | -50...+200 | 200 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 48396 | 56139.36 | 1
084Z2258R | MBT5250R |  |  | -50...+200 | 250 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 48396 | 56139.36 | 1
084Z8011R | MBT5250R | Термопреобразователь сопротивления MBT5250R, Pt100 |  | -50...+200 | 50 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 48396 | 56139.36 | 1
084Z8012R | MBT5250R |  |  | -50...+200 | 100 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 48396 | 56139.36 | 1
084Z8010R | MBT5250R |  |  | -50...+200 | 150 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 48396 | 56139.36 | 1
084Z8022R | MBT5250R |  |  | -50...+200 | 200 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 48396 | 56139.36 | 1
084Z8023R | MBT5250R |  |  | -50...+200 | 250 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 48396 | 56139.36 | 1
3.1.11. Термопреобразователи сопротивления Pt100, Pt1000 с первичной поверкой
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Диапазон измерений, ℃ | Длина погружной части, мм | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
084Z8083RP | MBT5250R | Термопреобразователь сопротивления MBT5250R, Pt1000 с поверкой. Внесен в Госреестр средств измерения. |  | -50...+200 | 50 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 54396 | 63099.36 | 1
084Z8139RP | MBT5250R |  |  | -50...+200 | 100 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 54396 | 63099.36 | 1
084Z2113RP | MBT5250R |  |  | -50...+200 | 150 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 54396 | 63099.36 | 1
084Z2257RP | MBT5250R |  |  | -50...+200 | 200 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 54396 | 63099.36 | 1
084Z2258RP | MBT5250R |  |  | -50...+200 | 250 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 54396 | 63099.36 | 1
084Z8011RP | MBT5250R | Термопреобразователь сопротивления MBT5250R, Pt100 с поверкой. Внесен в Госреестр средств измерения. |  | -50...+200 | 50 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 54396 | 63099.36 | 1
084Z8012RP | MBT5250R |  |  | -50...+200 | 100 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 54396 | 63099.36 | 1
084Z8010RP | MBT5250R |  |  | -50...+200 | 150 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 54396 | 63099.36 | 1
084Z8022RP | MBT5250R |  |  | -50...+200 | 200 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 54396 | 63099.36 | 1
084Z8023RP | MBT5250R |  |  | -50...+200 | 250 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 54396 | 63099.36 | 1
3.1.12. Реле температуры KP
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Диапазон настройки уставки, ℃ | Настраиваемый дифференциал, ℃ | Размер термобаллона, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
060L111566R | KP71R | Реле температуры KP71R |  | -30…15 | 2…10 | 80x10 | 1 | PL04R-20 | 44496 | 51615.36 | 1
060L114066R | KP76R | Реле температуры KP76R |  | 0...40 | 5…15 | 120x12 | 1 | PL04R-20 | 44496 | 51615.36 | 1
060L119066R | KP78R | Реле температуры KP78R |  | 40...90 | 5…15 | 120x12 | 1 | PL04R-20 | 44496 | 51615.36 | 1
060L112066R | KP80R | Реле температуры KP80R |  | 70…120 | 5…15 | 120x12 | 1 | PL04R-20 | 44496 | 51615.36 | 1
060L112566R | KP81R | Реле температуры KP81R |  | 90…150 | 10..40 по нижней границе, 5..20 по верхней границе | 120x12 | 1 | PL04R-20 | 44496 | 51615.36 | 1
060L115566R | KP81R | Реле температуры KP81R с ручным сбросом на максимум |  | 90…150 | 20 | 80x10 | 1 | PL04R-20 | 44496 | 51615.36 | 1
Аксессуары для реле температуры KP
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Длина, мм | Присоединение |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
017-437066R | Гильза для реле температуры KP | Гильза для реле температуры с сальниками, латунь |  | 130 | G ½ наружная |  | 1 | PL04R-20 | 29328 | 34020.48 | 1
3.1.13. Термостат защиты от замерзания KP61R*
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Длина капил. трубки, м | Диапазон уставок, ℃ (зав. уставка 7) | Настраиваемый дифференциал, ℃ (зав. уставка 2) | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
060L126666R | KP61R | Термостат защиты от замерзания KP61R |  | 1 | -30 … +15 | 2 … 10 | 1 | PL04R-20 | 35682 | 41391.12 | 1
060L126266R | KP61R | Термостат защиты от замерзания KP61R |  | 2 | -30 … +15 | 2 … 10 | 1 | PL04R-20 | 37440 | 43430.4 | 1
060L126766R | KP61R | Термостат защиты от замерзания KP61R |  | 3 | -30 … +15 | 2 … 10 | 1 | PL04R-20 | 39198 | 45469.68 | 1
060L126366R | KP61R | Термостат защиты от замерзания KP61R |  | 4 | -30 … +15 | 2 … 10 | 1 | PL04R-20 | 40962 | 47515.92 | 1
060L126466R | KP61R | Термостат защиты от замерзания KP61R |  | 6 | -30 … +15 | 2 … 10 | 1 | PL04R-20 | 44724 | 51879.84 | 1
060L126566R | KP61R | Термостат защиты от замерзания KP61R |  | 12 | -30 … +15 | 2 … 10 | 1 | PL04R-20 | 55230 | 64066.8 | 1
*- в комплекте кронштейн и пластиковые крепления для капиллярной трубки.
3.1.14. Реле перепада давления воздуха DP100
Кодовый номер | Тип | Описание |  |  | Диапазон настройки, Па | Дифференциал, Па | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
017D000200R | DP100 | Реле перепада давления воздуха DP100 |  |  | 20 … 200 | 10 | 1 | PL04R-20 | 13266 | 15388.56 | 1
017D000300R | DP100 | Реле перепада давления воздуха DP100 |  |  | 30 ... 300 | 10 | 1 | PL04R-20 | 13266 | 15388.56 | 1
017D000500R | DP100 | Реле перепада давления воздуха DP100 |  |  | 50 ... 500 | 20 | 1 | PL04R-20 | 13266 | 15388.56 | 1
017D001001R | DP100 | Реле перепада давления воздуха DP100 |  |  | 100 ... 1000 | 50 | 1 | PL04R-20 | 13266 | 15388.56 | 1
017D002500R | DP100 | Реле перепада давления воздуха DP100 |  |  | 500 ... 2500 | 150 | 1 | PL04R-20 | 13266 | 15388.56 | 1
3.1.15. Датчик температуры MBT3280 канальный IP65 с разъемом
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Изм.элемент | Диапазон изм. температур, °С | Длина погружной части, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
097U0109 | MBT3280 | Датчик температуры MBT3280 |  | Pt1000 | -50 ... +110 | 100 | 1 | PL04R-20 | 16620 | 19279.2 | 1
097U0110 | MBT3280 | Датчик температуры MBT3280 |  | NTC10k | -50 ... +110 | 100 | 1 | PL04R-20 | 16380 | 19000.8 | 1
097U0111 | MBT3280 | Датчик температуры MBT3280 |  | Pt1000 | -50 ... +110 | 200 | 1 | PL04R-20 | 18600 | 21576 | 1
097U0112 | MBT3280 | Датчик температуры MBT3280 |  | NTC10k | -50 ... +110 | 200 | 1 | PL04R-20 | 18042 | 20928.72 | 1
3.1.16. Датчик температуры MBT3280R канальный кабельный
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Изм. элемент | Диапазон изм. температур, °С | Длина погружной части, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
097U0109R | MBT3280R | Датчик температуры MBT3280R |  | Pt1000 | -50 ... +110 | 115 | 1 | PL04R-20 | 15300 | 17748 | 1
097U0110R | MBT3280R | Датчик температуры MBT3280R |  | NTC10k | -50 ... +110 | 115 | 1 | PL04R-20 | 15300 | 17748 | 3
097U0111R | MBT3280R | Датчик температуры MBT3280R |  | Pt1000 | -50 ... +110 | 215 | 1 | PL04R-20 | 17280 | 20044.8 | 1
097U0112R | MBT3280R | Датчик температуры MBT3280R |  | NTC10k | -50 ... +110 | 215 | 1 | PL04R-20 | 16722 | 19397.52 | 1
3.1.17. Датчик температуры MBT3380R уличный IP65
Кодовый номер | Тип | Описание |  |  | Изм. элемент | Диапазон изм. температур, °С | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
097U1115R | MBT3380R | Датчик температуры MBT3380R уличный |  |  | Pt1000 | -50 ... +95 | 1 | PL04R-20 | 26604 | 30860.64 | 1
097U1116R | MBT3380R | Датчик температуры MBT3380R уличный |  |  | NTC10k | -50 ... +125 | 1 | PL04R-20 | 26604 | 30860.64 | 1
097U2115R | MBT3380R | Датчик температуры MBT3380R уличный |  |  | Pt1000 | -60 ... +125 | 1 | PL04R-20 | 29604 | 34340.64 | 1
3.1.18. Датчик температуры MBT400R комнатный
Кодовый номер | Тип | Описание |  |  | Изм. элемент | Диапазон изм. температур, °С | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
084N1025R | MBT400R | Датчик температуры MBT400R |  |  | Pt1000 | -50 ... +110 | 1 | PL04R-20 | 17370 | 20149.2 | 1
084N1026R | MBT400R | Датчик температуры MBT400R |  |  | NTC10k | -50 ... +110 | 1 | PL04R-20 | 15900 | 18444 | 3
3.1.19. Датчик температуры MBT3281 накладной IP65
Кодовый номер | Тип | Описание |  |  | Изм. элемент | Диапазон изм. температур, °С | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
097U1113R | MBT3381R | Датчик температуры MBT3381R накладной (с хомутами для крепления на трубопровод DN до 40 мм и термопастой) |  |  | Pt1000 | -60 ... +180 | 1 | PL04R-20 | 34944 | 40535.04 | 1
097U1114R | MBT3381R | Датчик температуры MBT3381R накладной (с хомутами для крепления на трубопровод DN до 40 мм и термопастой) |  |  | NTC10k | -55 … +125 | 1 | PL04R-20 | 34944 | 40535.04 | 1
097U2080R | Аксессуар MBT3381R | Комплект хомутов для MBT3381R (2 шт.) для крепления на трубопровод DN 50–80 мм |  |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 8652 | 10036.32 | 1
3.1.20. Датчик температуры MBT3281R накладной кабельный
Кодовый номер | Тип | Описание |  |  | Изм. элемент | Диапазон изм. температур, °С | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
097U0113R | MBT3281R | Датчик температуры MBT3281R кабельный (с хомутом для крепления на трубопроводе) |  |  | Pt1000 | -50 ... +110 | 1 | PL04R-20 | 14010 | 16251.6 | 1
097U0114R | MBT3281R | Датчик температуры MBT3281R кабельный (с хомутом для крепления на трубопроводе) |  |  | NTC10k | -50 ... +110 | 1 | PL04R-20 | 13320 | 15451.2 | 1
3.1.21. Датчик влажности канальный RHS400R*
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Выходной сигнал AO-1 | Выходной сигнал AO-2 | Диапазон измерения влажности, % | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
097U0001R | RHS400R | Датчик влажности канальный RHS400R |  | 0-10 В | - | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 79128 | 91788.48 | 1
097U0002R | RHS400R | Датчик влажности канальный RHS400R |  | 4-20 мА | - | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 79128 | 91788.48 | 1
* опционально можно заказать с дисплеем, RS-485, Modbus, доп.реле
3.1.22. Датчик влажности и температуры канальный RHS440R*
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Выходные сигнал AO-1, AO-2 | Диапазон изм температур, °С | Диапазон измерения влажности, % | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
097U0118R | RHS440R | Датчик влажности и температуры RHS440R |  | 0-10 В | 0…50; 0…100 -30…70; -40…60 | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 82446 | 95637.36 | 1
097U0019R | RHS440R | Датчик влажности и температуры RHS440R |  | 4-20 мА | 0…50; 0…100 -30…70; -40…60 | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 82446 | 95637.36 | 1
* опционально можно заказать с Дисплеем, RS485, Modbus, доп.реле
3.1.23. Датчик влажности комнатный RHS410R*
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Выходной сигнал AO-1 | Выходной сигнал AO-2 | Диапазон измерения влажности, % | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
097U0005R | RHS410R | Датчик влажности комнатный RHS410R |  | 0-10 В | - | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 79128 | 91788.48 | 1
097U0006R | RHS410R | Датчик влажности комнатный RHS410R |  | 4-20 мА | - | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 79128 | 91788.48 | 1
* опционально можно заказать с Дисплеем, RS485, Modbus, доп.реле
3.1.24. Датчик влажности и температуры комнатный RHS450R*
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Выходные сигнал AO-1, AO-2 | Диапазон изм температур, °С | Диапазон измерения влажности, % | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
097U0021R | RHS450R | Датчик влажности и температуры RHS440R |  | 0-10 В | 0…50; 0…100 -30…70; -40…60 | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 82446 | 95637.36 | 1
097U0022R | RHS450R | Датчик влажности и температуры RHS440R |  | 4-20 мА | 0…50; 0…100 -30…70; -40…60 | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 82446 | 95637.36 | 1
* опционально можно заказать с Дисплеем, RS485, Modbus, доп.реле
3.1.25. Датчик влажности уличный (настенный) RHS420R*
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Выходной сигнал AO-1 | Выходной сигнал AO-2 | Диапазон измерения влажности, % | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
097U0013R | RHS420R | Датчик влажности уличный RHS420R |  | 0-10 В | - | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 79128 | 91788.48 | 3
097U0014R | RHS420R | Датчик влажности уличный RHS420R |  | 4-20 мА | - | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 79128 | 91788.48 | 3
* опционально можно заказать с Дисплеем, RS485, Modbus, доп.реле
3.1.26. Датчик влажности и температуры уличный (настенный) RHS460R*
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Выходные сигнал AO-1, AO-2 | Диапазон изм температур, °С | Диапазон измерения влажности, % | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
097U0024R | RHS460R | Датчик влажности и температуры RHS460R |  | 0-10 В | 0…50; 0…100 -30…70; -40…60 | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 82446 | 95637.36 | 1
097U0025R | RHS460R | Датчик влажности и температуры RHS460R |  | 4-20 мА | 0…50; 0…100 -30…70; -40…60 | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 82446 | 95637.36 | 1
* опционально можно заказать с Дисплеем, RS485, Modbus, доп.реле
3.1.27. Датчик (преобразователь) СО2 канальный RCD200
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Выходной сигнал AO-1 | Выходной сигнал AO-2 | Диапазон измерения, ppm | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
097U0032R | RCD200 | Датчик (преобразователь) СО2 канальный RCD200 | 097U0032R | 4-20 мА | 0-10 В | 0 …10000 | 1 | PL04R-20 | 193680 | 224668.8 | 3
3.1.28. Датчик (преобразователь) СО2 комнатный RCD210
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Выходной сигнал AO-1 | Выходной сигнал AO-2 | Диапазон измерения, ppm | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
097U0035R | RCD210 | Датчик (преобразователь) СО2 комнатный RCD210 | 097U0035R | 4-20 мА | 0-10 В | 0 …10000 | 1 | PL04R-20 | 188910 | 219135.6 | 3
3.1.29. Датчик (преобразователь) СО2 комнатный RCD220 с выходным сигналом по влажности и температуре
Кодовый номер | Тип | Описание | Диапазон изм температур, °С | Выходные сигнал AO-1, AO-2, АО-3 | Диапазон измерения СО2, ppm | Диапазон измерения влажности, % | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
097U0036R | RCD220 | Датчик CO2, влажности и температуры RCD220 | 0…50; -30…70 | 0-10 В | 0 …10000 | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 208476 | 241832.16 | 3
097U0037R | RCD220 | Датчик CO2, влажности и температуры RCD220 | 0…50; -30…70 | 4-20 мА | 0 …10000 | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 208476 | 241832.16 | 3
3.1.30. Датчик (преобразователь) СО2 канальный RCD230 с выходным сигналом по влажности и температуре
Кодовый номер | Тип | Описание | Диапазон изм температур, °С | Выходные сигнал AO-1, AO-2, АО-3 | Диапазон измерения СО2, ppm | Диапазон измерения влажности, % | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
097U0038R | RCD230 | Датчик CO2, влажности и температуры RCD230 | 0…50; -30…70 | 0-10 В | 0 …10000 | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 208476 | 241832.16 | 3
097U0039R | RCD230 | Датчик CO2, влажности и температуры RCD230 | 0…50; -30…70 | 4-20 мА | 0 …10000 | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 208476 | 241832.16 | 3
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## 3.2
3.2. Клапаны и электроприводы для автоматизации тепловых пунктов и центральных вентиляционных установок
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
3.2.1. Клапаны регулирующие седельные и электроприводы к ним
3.2.1.1. Двухходовые (проходные) клапаны
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы |  | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Клапан регулирующий VFM-2R фланцевый, разгруженный для применения с приводами ARV-1000R и ARE-1000VFM-R1); регулируемая среда – вода; PN = 25 бар, Тмакс. = 150 °С; материал – чугун
065B3050R | VFM-2R | 15 | 0.25 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 252630 | 293050.8 | 1
065B3051R | VFM-2R | 15 | 0.4 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 252630 | 293050.8 | 1
065B3052R | VFM-2R | 15 | 0.63 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 252630 | 293050.8 | 1
065B3053R | VFM-2R | 15 | 1 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 252630 | 293050.8 | 1
065B3054R | VFM-2R | 15 | 1.6 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 252630 | 293050.8 | 1
065B3055R | VFM-2R | 15 | 2.5 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 252630 | 293050.8 | 1
065B3056R | VFM-2R | 15 | 4 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 252630 | 293050.8 | 1
065B3057R | VFM-2R | 20 | 6.3 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 274188 | 318058.08 | 1
065B3058R | VFM-2R | 25 | 10 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 276840 | 321134.4 | 1
065B3059R | VFM-2R | 32 | 16 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 316080 | 366652.8 | 1
065B3060R | VFM-2R | 40 | 25 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 388830 | 451042.8 | 1
065B3061R | VFM-2R | 50 | 40 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 475404 | 551468.64 | 1
1) При использовании клапанов VFM-2R DN15-50 с приводами ARV(E)-1000R необходим адаптер 065Z0311R.
Клапан регулирующий VFM-2R фланцевый, разгруженный для применения с приводами AMV(E) - 1800R, AMV(E) - 3000R, AMV(E) - 6500R, AMV(E) - 10KR; регулируемая среда – вода; PN = 16 бар, Тмакс. = 150 °С; материал – чугун
065B3500R | VFM-2R | 65 | 55 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 828468 | 961022.88 | 1
065B3501R | VFM-2R | 80 | 100 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 988728 | 1146924.48 | 1
065B3502R | VFM-2R | 100 | 160 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 1549026 | 1796870.16 | 1
065B3503R | VFM-2R | 125 | 250 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 1707012 | 1980133.92 | 1
065B3504R | VFM-2R | 150 | 320 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 1771386 | 2054807.76 | 1
065B3505R | VFM-2R | 200 | 450 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 7592184 | 8806933.44 | 1
065B3506R | VFM-2R | 250 | 630 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 10068708 | 11679701.28 | 1
065B3507R | VFM-2R | 300 | 990 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 12585888 | 14599630.08 | 3
Клапан регулирующий VRB-2R с внутренней резьбой для применения с приводами AMV(E) - 1000R; регулируемая среда – вода; PN = 25 бар; Тмакс. = 130 °С; материал корпуса – нержавеющая сталь
065Z0231R | VRB-2R | 15 | 0.63 | G ½ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 225246 | 261285.36 | 1
065Z0232R | VRB-2R | 15 | 1 | G ½ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 225246 | 261285.36 | 1
065Z0233R | VRB-2R | 15 | 1.6 | G ½ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 225246 | 261285.36 | 1
065Z0234R | VRB-2R | 15 | 2.5 | G ½ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 225246 | 261285.36 | 1
065Z0235R | VRB-2R | 15 | 4 | G ½ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 225246 | 261285.36 | 1
065Z0236R | VRB-2R | 20 | 6.3 | G ¾ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 270372 | 313631.52 | 1
065Z0237R | VRB-2R | 25 | 8 | G 1 | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 294492 | 341610.72 | 1
065Z0238R | VRB-2R | 32 | 12 | G 1¼ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 411924 | 477831.84 | 1
065Z0239R | VRB-2R | 40 | 20 | G 1½ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 520854 | 604190.64 | 1
065Z0240R | VRB-2R | 50 | 30 | G 2 | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 549114 | 636972.24 | 1
Клапан регулирующий VFS-2R фланцевый для применения с приводами AMV(E) - 1800R, AMV(E) - 3000R; регулируемая среда – пар; PN = 16 бар, Тмакс. = 220 °С; материал – чугун
065B1511R2 | VFS-2R | 15 | 0.63 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 508998 | 590437.68 | 1
065B1512R2 | VFS-2R | 15 | 1 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 508998 | 590437.68 | 1
065B1513R2 | VFS-2R | 15 | 1.6 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 508998 | 590437.68 | 1
065B1514R2 | VFS-2R | 15 | 2.5 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 508998 | 590437.68 | 1
065B1515R2 | VFS-2R | 15 | 4 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 508998 | 590437.68 | 1
065B1520R2 | VFS-2R | 20 | 6.3 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 529716 | 614470.56 | 1
065B1525R2 | VFS-2R | 25 | 10 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 529716 | 614470.56 | 1
065B1532R2 | VFS-2R | 32 | 16 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 616398 | 715021.68 | 1
065B1540R2 | VFS-2R | 40 | 25 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 701568 | 813818.88 | 1
065B1550R2 | VFS-2R | 50 | 40 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 822714 | 954348.24 | 1
065B3365R | VFS-2R | 65 | 55 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 1086486 | 1260323.76 | 1
065B3380R | VFS-2R | 80 | 100 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 1367850 | 1586706 | 1
065B3400R | VFS-2R | 100 | 160 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 1692804 | 1963652.64 | 1
065B3401R | VFS-2R | 125 | 250 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 1877712 | 2178145.92 | 1
065B3402R | VFS-2R | 150 | 320 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 1948524 | 2260287.84 | 1
065B3403R | VFS-2R | 200 | 450 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 8351400 | 9687624 | 3
Клапан регулирующий VF-2R фланцевый, для применения с приводами ARV(E)-1000R; регулируемая среда – вода; PN = 16 бар, Тмакс. = 130 °С; материал – чугун
065Z0271R2 | VF-2R | 15 | 0.63 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 227370 | 263749.2 | 1
065Z0272R2 | VF-2R | 15 | 1 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 227370 | 263749.2 | 1
065Z0273R2 | VF-2R | 15 | 1.6 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 227370 | 263749.2 | 1
065Z0274R2 | VF-2R | 15 | 2.5 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 227370 | 263749.2 | 1
065Z0275R2 | VF-2R | 15 | 4 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 227370 | 263749.2 | 1
065Z0276R2 | VF-2R | 20 | 6.3 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 246774 | 286257.84 | 1
065Z0277R2 | VF-2R | 25 | 10 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 249156 | 289020.96 | 1
065Z0278R2 | VF-2R | 32 | 16 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 284472 | 329987.52 | 1
065Z0279R2 | VF-2R | 40 | 25 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 349950 | 405942 | 1
065Z0280R2 | VF-2R | 50 | 40 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 427866 | 496324.56 | 1
Клапан регулирующий VF-2R фланцевый, для применения с приводами AMV(E) - 1800R, AMV(E) - 3000R, AMV(E) - 6500R, AMV(E) - 10KR; регулируемая среда – вода; PN = 16 бар, Тмакс. = 130 °С; материал – чугун
065Z0281R | VF-2R | 65 | 52 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 745620 | 864919.2 | 1
065Z0282R | VF-2R | 80 | 88 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 889860 | 1032237.6 | 1
065B3205R | VF-2R | 100 | 140 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 1394124 | 1617183.84 | 1
065B3230R | VF-2R | 125 | 200 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 1536318 | 1782128.88 | 1
065B3255R | VF-2R | 150 | 280 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 1449318 | 1681208.88 | 1
065B3256R | VF-2R | 200 | 410 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 6211788 | 7205674.08 | 1
065B3257R | VF-2R | 250 | 630 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 8238036 | 9556121.76 | 1
065B3258R | VF-2R | 300 | 990 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 10297548 | 11945155.68 | 1
3.2.1.2. Трехходовые клапаны
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. |  |  | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Клапан трехходовой регулирующий VF-3R фланцевый для применения с приводами ARV(E)-1000R, AMV(E)-1800R, AMV(E)-3000R, AMV(E)-6500R, AMV(E)-10KR; регулируемая среда – вода; PN = 16 бар, Тмакс. = 150 °С, материал – чугун.
065Z3351R2 | VF-3R | 15 | 0.63 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 529458 | 614171.28 | 1
065Z3352R2 | VF-3R | 15 | 1 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 529458 | 614171.28 | 1
065Z3353R2 | VF-3R | 15 | 1.6 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 529458 | 614171.28 | 1
065Z3354R2 | VF-3R | 15 | 2.5 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 529458 | 614171.28 | 1
065Z3355R2 | VF-3R | 15 | 4 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 529458 | 614171.28 | 1
065Z3356R2 | VF-3R | 20 | 6.3 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 590502 | 684982.32 | 1
065Z3357R2 | VF-3R | 25 | 10 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 664086 | 770339.76 | 1
065Z3358R2 | VF-3R | 32 | 16 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 743286 | 862211.76 | 1
065Z3359R2 | VF-3R | 40 | 25 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 847392 | 982974.72 | 1
065Z3360R2 | VF-3R | 50 | 40 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 976584 | 1132837.44 | 1
065Z3361R | VF-3R | 65 | 55 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 1635786 | 1897511.76 | 1
065Z3362R | VF-3R | 80 | 100 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 1895166 | 2198392.56 | 1
065Z3363R | VF-3R | 100 | 160 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 2129166 | 2469832.56 | 1
065B3125R | VF-3R | 125 | 250 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 2388528 | 2770692.48 | 1
065B3150R | VF-3R | 150 | 320 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 2471778 | 2867262.48 | 1
065B4200R | VF-3R | 200 | 450 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 7049052 | 8176900.32 | 1
065B4250R | VF-3R | 250 | 630 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 9763218 | 11325332.88 | 1
065B4300R | VF-3R | 300 | 990 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 12496926 | 14496434.16 | 3
Клапан регулирующий VRB-3R с внутренней резьбой для применения с приводами AMV(E)-1000R; регулируемая среда – вода; PN = 25 бар; Тмакс. = 130 °С; материал корпуса – нержавеющая сталь
065Z0211R | VRB-3R | 15 | 0.63 | G ½ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 250266 | 290308.56 | 1
065Z0212R | VRB-3R | 15 | 1 | G ½ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 250266 | 290308.56 | 1
065Z0213R | VRB-3R | 15 | 1.6 | G ½ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 250266 | 290308.56 | 1
065Z0214R | VRB-3R | 15 | 2.5 | G ½ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 250266 | 290308.56 | 1
065Z0215R | VRB-3R | 15 | 4 | G ½ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 250266 | 290308.56 | 1
065Z0216R | VRB-3R | 20 | 6.3 | G ¾ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 300408 | 348473.28 | 1
065Z0217R | VRB-3R | 25 | 8 | G 1 | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 327234 | 379591.44 | 1
065Z0218R | VRB-3R | 32 | 12 | G 1¼ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 457704 | 530936.64 | 1
065Z0219R | VRB-3R | 40 | 20 | G 1½ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 578730 | 671326.8 | 1
065Z0220R | VRB-3R | 50 | 30 | G 2 | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 610116 | 707734.56 | 1
3.2.1.3. Клапаны для климатических установок
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. |  |  | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Клапан регулирующий VZL с наружной резьбой для применения с приводами AME 110 NLXR и TWA-QR; регулируемая среда – вода или 50% раствор водного гликоля; PN = 16 бар; Тмакс = 110 °С; материал корпуса – латунь
065Z2074R | VZL-2R | 15 | 1.7 | G ½ | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 47442 | 55032.72 | 1
065Z2075R | VZL-2R | 20 | 2.8 | G ¾ | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 53478 | 62034.48 | 1
065Z2076R | VZL-2R | 25 | 4.5 | G 1 | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 80946 | 93897.36 | 1
065Z2084R | VZL-3R | 15 | 1.7 | G ½ | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 52644 | 61067.04 | 1
065Z2085R | VZL-3R | 20 | 2.8 | G ¾ | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 65544 | 76031.04 | 1
065Z2086R | VZL-3R | 25 | 4.5 | G 1 | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 91554 | 106202.64 | 1
065Z2094R | VZL-4R | 15 | 1.7 | G ½ | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 85314 | 98964.24 | 1
065Z2095R | VZL-4R | 20 | 2.8 | G ¾ | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 100506 | 116586.96 | 1
3.2.1.4. Электроприводы редукторные с импульсным управлением (трехпозиционные) для седельных регулирующих клапанов
Кодовый номер | Тип | Напряжение питания, В | DN управляемого клапана, мм |  | Время перемещения штока на 1 мм, с | Приводное усилие, Н | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
082G6011R | ARV-1000R | 220 | Для клапанов VFM-2R (через адаптер), VF-3R, VF-2R DN15-50 |  | 1,2/3 | 1000 | 1 | PL08R-DH-V | 403140 | 467642.4 | 1
082G6012R | ARV-1000R | 24 |  |  | 1,2/3 | 1000 | 1 | PL08R-DH-V | 403140 | 467642.4 | 1
082G3442R1 | AMV-1800R | 24 | Для клапанов VFM-2R, VF-3R, VF-2R DN 65-80; VFS-2R DN15-80 |  | 3.1 | 1800 | 1 | PL08R-DH-V | 946788 | 1098274.08 | 1
082G3443R1 | AMV-1800R | 220 |  |  | 3.1 | 1800 | 1 | PL08R-DH-V | 946788 | 1098274.08 | 1
082G3442R3 | AMV-3000R | 24 | Для клапанов VFM-2R, VFS-2R, VF-2R DN100-200; VF-3R DN100-150 |  | 3.1 | 3000 | 1 | PL08R-DH-V | 1002486 | 1162883.76 | 1
082G3443R3 | AMV-3000R | 220 |  |  | 3.1 | 3000 | 1 | PL08R-DH-V | 1002486 | 1162883.76 | 1
082G3443R5 | AMV-6500R | 220 | Для клапанов VFM-2R DN250, VF-3R DN100-250, VF-2R DN250 |  | 2.1 | 6500 | 1 | PL08R-DH-V | 1837014 | 2130936.24 | 1
082G3443R7 | AMV-10KR | 220 | Для клапанов VFM-2R DN300; VF-3R DN100-300, VF-2R DN300 |  | 2.1 | 10000 | 1 | PL08R-DH-V | 1933692 | 2243082.72 | 1
082G3023R | AMV-1000R | 24 | Для клапанов VRB-2R/3R DN15-50 |  | 3.9 | 1000 | 1 | PL08R HVAC V | 421764 | 489246.24 | 1
082G3024R | AMV-1000R | 220 | Для клапанов VRB-2R/3R DN15-50 |  | 3.9 | 1000 | 1 | PL08R HVAC V | 421764 | 489246.24 | 1
082G3009R | ARV-1000R SU/SD | 220 | VFM-2R (через адаптер), VF-3R, VF-2R (DN15-50) |  | 2/6 | 1000 | 1 | PL08R-DH-V | 524082 | 607935.12 | 1
082G3010R | ARV-1000R SU/SD | 24 | VFM-2R (через адаптер), VF-3R, VF-2R (DN15-50) |  | 2/6 | 1000 | 1 | PL08R-DH-V | 524082 | 607935.12 | 1
082G3448R | AMV-2000R SU/SD | 24 | VFM-2R (DN65–80), VF-2R (DN65–80), VF-3R (DN65–80); VFS-2R (DN15–80) |  | 2/6 | 2000 | 1 | PL08R-DH-V | 1136148 | 1317931.68 | 1
082G3449R | AMV-2000R SU/SD | 220 | VFM-2R (DN65–80), VF-2R (DN65–80), VF-3R (DN65–80); VFS-2R (DN15–80) |  | 2/6 | 2000 | 1 | PL08R-DH-V | 1136148 | 1317931.68 | 1
082G3453R | AME-3000R SU/SD | 220 | VFM-2R (DN100–200), VF-2R (DN100–200), VF-3R (DN100–150), VFS-2R (DN100–200) |  | 1,2/3 | 3000 | 1 | PL08R-DH-V | 1185192 | 1374822.72 | 1
3.2.1.5. Электроприводы редукторные с аналоговым управлением (сигналом 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА) серии AME, ARE для седельных регулирующих клапанов
Кодовый номер | Тип | Напряжение питания, В | DN управляемого клапана, мм |  | Время перемещения штока на 1 мм, с | Приводное усилие, Н | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
082G6017R | ARE-1000R | 24 | Для клапанов VF-2R, VF-3R DN15-50 |  | 1,2/3 | 1000 | 1 | PL08R-DH-V | 456318 | 529328.88 | 1
082G6018R | ARE-1000VFM-R | 24 | Для клапанов VFM-2R DN15-50 (через адаптер) |  | 5/12,4 | 1000 | 1 | PL08R-DH-V | 456318 | 529328.88 | 1
082G6019R | ARE-1000VFM-R | 220 | Для клапанов VFM-2R DN15-50 (через адаптер) |  | 5/12,4 | 1000 | 1 | PL08R-DH-V | 456318 | 529328.88 | 1
082G3442R2 | AME-1800R | 24 | Для клапанов VFM-2R, VF-3R, VF-2R DN 65-80; VFS-2R DN15-80 |  | 3.1 | 1800 | 1 | PL08R-DH-V | 980208 | 1137041.28 | 1
082G3443R2 | AME-1800R | 220 |  |  | 3.1 | 1800 | 1 | PL08R-DH-V | 980208 | 1137041.28 | 1
082G3442R4 | AME-3000R | 24 | Для клапанов VFM-2R, VFS-2R, VF-2R DN100-200; VF-3R DN100-150 |  | 3.1 | 3000 | 1 | PL08R-DH-V | 1013622 | 1175801.52 | 1
082G3443R4 | AME-3000R | 220 |  |  | 3.1 | 3000 | 1 | PL08R-DH-V | 1013622 | 1175801.52 | 1
082G3443R6 | AME-6500R | 220 | Для клапанов VFM-2R DN250, VF-3R DN100-250, VF-2R DN250 |  | 2.1 | 6500 | 1 | PL08R-DH-V | 1880232 | 2181069.12 | 1
082G3443R8 | AME-10KR | 220 | Для клапанов VFM-2R DN300; VF-3R DN100-300, VF-2R DN300 |  | 2.1 | 10000 | 1 | PL08R-DH-V | 1979196 | 2295867.36 | 1
082G3025R | AME-1000R | 24 | Для клапанов VRB-2R/3R DN 15-50 |  | 3.9 | 1000 | 1 | PL08R HVAC V | 482682 | 559911.12 | 1
082G3011R | ARE-1000R SU/SD | 220 | VFM-2R DN32–50(через адаптер), VF-3R, VF-2R DN15–50 |  | 2/6 | 1000 | 1 | PL08R-DH-V | 593220 | 688135.2 | 1
082G3012R | ARE-1000R SU/SD | 24 | VFM-2R DN32–50(через адаптер), VF-3R, VF-2R DN15–50 |  | 2/6 | 1000 | 1 | PL08R-DH-V | 593220 | 688135.2 | 1
082G3450R | AME-2000R SU/SD | 24 | VFM-2R (DN65–80), VF-2R (DN65–80), VF-3R (DN40–80), VFS-2R (DN40–80) |  | 2/6 | 2000 | 1 | PL08R-DH-V | 1176252 | 1364452.32 | 1
082G3451R | AME-2000R SU/SD | 220 | VFM-2R (DN65–80), VF-2R (DN65–80), VF-3R (DN40–80), VFS-2R (DN40–80) |  | 2/6 | 2000 | 1 | PL08R-DH-V | 1176252 | 1364452.32 | 1
082G3452R | AME-3000R SU/SD | 24 | VFM-2R (DN100–200), VF-2R (DN100–200), VF-3R (DN100–150), VFS-2R (DN100–200) |  | 1,2/3 | 3000 | 1 | PL08R-DH-V | 1405632 | 1630533.12 | 1
3.2.2. Поворотные регулирующие клапаны, двухпозиционные клапаны и электроприводы к ним
3.2.2.1. Трехходовые клапаны
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. |  |  | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Клапан регулирующий HRB-3R с внутренней резьбой для применения с приводами AMВ-162R; регулируемая среда – вода; PN = 10 бар, Тмакс. = 110 °С; материал – латунь
065Z0399R | HRB-3R | 15 | 0.4 | Rp ½ | 1 |  |  | PL08R-RV | 39846 | 46221.36 | 1
065Z0400R | HRB-3R |  | 0,6 | Rp ½ | 1 |  |  | PL08R-RV | 39846 | 46221.36 | 1
065Z0401R | HRB-3R |  | 1 | Rp ½ | 1 |  |  | PL08R-RV | 39846 | 46221.36 | 1
065Z0402R | HRB-3R |  | 1,6 | Rp ½ | 1 |  |  | PL08R-RV | 39846 | 46221.36 | 1
065Z0403R | HRB-3R |  | 2.5 | Rp ½ | 1 |  |  | PL08R-RV | 39846 | 46221.36 | 1
065Z0404R | HRB-3R | 20 | 4 | Rp ¾ | 1 |  |  | PL08R-RV | 37416 | 43402.56 | 1
065Z0405R | HRB-3R |  | 6.3 | Rp ¾ | 1 |  |  | PL08R-RV | 37416 | 43402.56 | 1
065Z0407R | HRB-3R | 25 | 10 | Rp 1 | 1 |  |  | PL08R-RV | 40668 | 47174.88 | 1
065Z0408R | HRB-3R | 32 | 16 | Rp 1¼ | 1 |  |  | PL08R-RV | 44226 | 51302.16 | 1
065Z0409R | HRB-3R | 40 | 25 | Rp 1½ | 1 |  |  | PL08R-RV | 77280 | 89644.8 | 1
065Z0410R | HRB-3R | 50 | 40 | Rp 2 | 1 |  |  | PL08R-RV | 96798 | 112285.68 | 1
Клапан регулирующий HFE-3R фланцевый для применения с приводами AMВ-162R и AMB-182R; регулируемая среда – вода; PN = 6 бар, Тмакс. = 110 °С; материал – чугун
065Z0428R | HFE-3R | 20 | 12 | - | 1 |  |  | PL08R-RV | 153102 | 177598.32 | 1
065Z0429R | HFE-3R | 25 | 18 | - | 1 |  |  | PL08R-RV | 165072 | 191483.52 | 1
065Z0430R | HFE-3R | 32 | 28 | - | 1 |  |  | PL08R-RV | 210090 | 243704.4 | 1
065Z0431R | HFE-3R | 40 | 44 | - | 1 |  |  | PL08R-RV | 216120 | 250699.2 | 1
065Z0432R | HFE-3R | 50 | 60 | - | 1 |  |  | PL08R-RV | 276186 | 320375.76 | 1
065Z0433R | HFE-3R | 65 | 90 | - | 1 |  |  | PL08R-RV | 306156 | 355140.96 | 1
065Z0434R | HFE-3R | 80 | 150 | - | 1 |  |  | PL08R-RV | 390144 | 452567.04 | 1
065Z0435R | HFE-3R | 100 | 225 | - | 1 |  |  | PL08R-RV | 438204 | 508316.64 | 1
065Z0436R | HFE-3R | 125 | 280 | - | 1 |  |  | PL08R-RV | 530544 | 615431.04 | 1
065Z0437R | HFE-3R | 150 | 400 | - | 1 |  |  | PL08R-RV | 715650 | 830154 | 1
3.2.2.2. Двухходовые (проходные) клапаны
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. |  |  | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Клапан шаровой двухпозиционный AMZ-112R c внутренней резьбой для применения с приводами AMВ-162R; PN = 40 бар, Тмакс. = 110 °С; материал – латунь никелированная
082G5406R | AMZ-112R | 15 | 20 | Rp ½ | 1 |  |  | PL08R-RV | 18072 | 20963.52 | 1
082G5407R | AMZ-112R | 20 | 45 | Rp ¾ | 1 |  |  | PL08R-RV | 19158 | 22223.28 | 1
082G5408R | AMZ-112R | 25 | 60 | Rp 1 | 1 |  |  | PL08R-RV | 26466 | 30700.56 | 1
082G5409R | AMZ-112R | 32 | 100 | Rp 1¼ | 1 |  |  | PL08R-RV | 37836 | 43889.76 | 1
082G5410R | AMZ-112R | 40 | 156 | Rp 1½ | 1 |  |  | PL08R-RV | 64098 | 74353.68 | 1
082G5411R | AMZ-112R | 50 | 243 | Rp 2 | 1 |  |  | PL08R-RV | 96834 | 112327.44 | 1
3.2.2.3. Трехходовые (двухпозиционные) клапаны
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. |  |  | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Клапан шаровой двухпозиционный AMZ-113R c внутренней резьбой для применения с приводами AMВ-162R; PN = 40 бар, Тмакс. = 110 °С; материал – латунь никелированная
082G5419R | AMZ-113R | 20 | 45 | Rp ¾ | 1 |  |  | PL08R-RV | 23160 | 26865.6 | 1
082G5420R | AMZ-113R | 25 | 60 | Rp 1 | 1 |  |  | PL08R-RV | 35226 | 40862.16 | 1
3.2.2.4. Электроприводы серии AMB-162R и AMB-182R для поворотных регулирующих клапанов HRB-3R, HFE-3R и двухпозиционных клапанов AMZ-112R/113R1)
Кодовый номер | Тип | Напряжение питания, В | DN управляемого клапана, мм | Время поворота на 90о, с | Крутящий момент, Нм | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Электроприводы с импульсным управлением (2-поз./3-поз.) AMB-162R и AMB-182R (3-поз.)
082H0214R | AMB-162R | 24 | 15–100 | 60 | 10 | 1 |  | PL08R-RV | 122952 | 142624.32 | 1
082H0215R | AMB-162R | 24 | 15–100 | 120 | 10 | 1 |  | PL08R-RV | 110004 | 127604.64 | 1
082H0224R | AMB-162R | 230 | 15–100 | 60 | 10 | 1 |  | PL08R-RV | 122952 | 142624.32 | 1
082H0225R | AMB-162R | 230 | 15–100 | 120 | 10 | 1 |  | PL08R-RV | 110004 | 127604.64 | 1
082H0236R | AMB-182R | 24 | 125–150 | 150 | 20 | 1 |  | PL08R-RV | 145056 | 168264.96 | 1
082H0240R | AMB-182R | 230 | 125–150 | 150 | 20 | 1 |  | PL08R-RV | 139056 | 161304.96 | 1
Электроприводы с аналоговым управлением (сигналом 0(2)–10 В) серии AMВ-162R и AMB-182R | [8 empty] | 0
082H0230R | AMB-162R | 24 | 15–100 | 60/120 | 10 | 1 |  | PL08R-RV | 137406 | 159390.96 | 1
082H0241R | AMB-182R | 24 | 125–150 | 150 | 20 | 1 |  | PL08R-RV | 171750 | 199230 | 1
1) При использовании клапанов AMZ-112R/AMZ-113R с приводами AMB-162R трехпозиционного или аналогового типа необходим монтажный комплект 082H0210R (DN15-32) или 082H0211R (DN40-50). При применении комбинированного двух-/трехпозиционного привода монтажный комплект не требуется. | [8 empty] | 0
3.2.2.5. Дополнительные принадлежности
Кодовый номер | Тип |  |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
065Z7020R | Подогреватель штока для клапанов Ридан DN15-200 |  |  |  |  | 1 |  | PL08R-DH-V | 125676 | 145784.16 | 1
065Z0311R | Адаптер для монтажа VFM-2R DN15-50 с ARV(E)-1000R |  |  |  |  | 1 |  | PL08R-DH-V | 23460 | 27213.6 | 1
065Z0312R | Адаптер для присоединения клапанов VFM2 DN65-150 к электроприводам AMV(E)-1800/3000R |  |  |  |  | 1 |  | PL08R-DH-V | 47256 | 54816.96 | 1
065Z0313R | Адаптер для присоединения клапанов VF3, VL, VRB, VRG DN15–50 к электроприводам Ридан |  |  |  |  | 1 |  | PL08R-DH-V | 47256 | 54816.96 | 1
082H0210R | Монтажный комплект для AMZ DN15-32 |  |  |  |  | 1 |  | PL08R-RV | 16680 | 19348.8 | 1
082H0211R | Монтажный комплект для AMZ DN40-50 |  |  |  |  | 1 |  | RU PL08R-RV | 19620 | 22759.2 | 1
082H0254R | Комплект для монтажа привода AMB-182R на клапаны HFE-3R DN125–150 |  |  |  |  | 1 |  | PL08R-DH-V | 42834 | 49687.44 | 1
08GH3201R | Концевой выключатель (2 контакта) для ARV-1000R2) |  |  |  |  | 1 |  | PL08R-IWKB | 27966 | 32440.56 | 1
2) Установка доступна только на приводах импульсного типа ARV-1000R/AMV-1000R с датой производства начиная с 3 недели 2024 г (03/24) | [8 empty] | 0
3.2.3. Соленоидные (электромагнитные) клапаны
Кодовый номер | Тип | Присоединение, дюймы | DN, мм | Минимально необходимое ΔP, бар | Макс. перепад ΔP, бар | Кvs, м3/час | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Соленоидные вентили типа EV220WR нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для воды,
с электромагнитной катушкой* (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана NBR; Траб. = -10…80 ºС
042U011031R | EV220WR | G 3/8 | 13 | 0.3 | 16 | 3.8 | 1 | PL04R-20 | 48564 | 56334.24 | 1
042U011531R | EV220WR | G1/2 | 15 | 0.3 | 16 | 4 | 1 | PL04R-20 | 48564 | 56334.24 | 1
042U012031R | EV220WR | G3/4 | 20 | 0.3 | 16 | 7 | 1 | PL04R-20 | 56652 | 65716.32 | 1
042U012531R | EV220WR | G 1 | 25 | 0.3 | 16 | 10 | 1 | PL04R-20 | 59352 | 68848.32 | 1
042U013231R | EV220WR | G 1 1/4 | 32 | 0.3 | 16 | 21 | 1 | PL04R-20 | 145680 | 168988.8 | 1
042U014031R | EV220WR | G 1 1/2 | 40 | 0.3 | 16 | 26 | 1 | PL04R-20 | 148374 | 172113.84 | 1
042U015031R | EV220WR | G 2 | 50 | 0.3 | 16 | 41 | 1 | PL04R-20 | 167262 | 194023.92 | 1
Соленоидные вентили типа EV220WR нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для воды, с электромагнитной катушкой* (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана EPDM; Траб. = -20…130 ºС
042U001031R | EV220WR | G 3/8 | 13 | 0.3 | 16 | 3.8 | 1 | PL04R-20 | 48564 | 56334.24 | 1
042U001531R | EV220WR | G1/2 | 15 | 0.3 | 16 | 4 | 1 | PL04R-20 | 48564 | 56334.24 | 1
042U002031R | EV220WR | G3/4 | 20 | 0.3 | 16 | 7 | 1 | PL04R-20 | 56652 | 65716.32 | 1
042U002531R | EV220WR | G 1 | 25 | 0.3 | 16 | 10 | 1 | PL04R-20 | 59352 | 68848.32 | 1
042U003231R | EV220WR | G 1 1/4 | 32 | 0.3 | 16 | 21 | 1 | PL04R-20 | 145680 | 168988.8 | 1
042U004031R | EV220WR | G 1 1/2 | 40 | 0.3 | 16 | 26 | 1 | PL04R-20 | 148374 | 172113.84 | 1
042U005031R | EV220WR | G 2 | 50 | 0.3 | 16 | 41 | 1 | PL04R-20 | 167262 | 194023.92 | 1
Соленоидные вентили типа EV220WR нормально открытые (открыты при отсутствии тока на катушке) для воды, с электромагнитной катушкой* (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана NBR; Траб. = -10…80 ºС
042U411031R | EV220WR | G 3/8 | 13 | 0.3 | 13 | 3.8 | 1 | PL04R-20 | 62046 | 71973.36 | 1
042U411531R | EV220WR | G1/2 | 15 | 0.3 | 13 | 4 | 1 | PL04R-20 | 62046 | 71973.36 | 1
042U412031R | EV220WR | G3/4 | 20 | 0.3 | 13 | 7 | 1 | PL04R-20 | 64746 | 75105.36 | 1
042U412531R | EV220WR | G 1 | 25 | 0.3 | 13 | 10 | 1 | PL04R-20 | 67446 | 78237.36 | 1
042U413231R | EV220WR | G 1 1/4 | 32 | 0.3 | 8 | 21 | 1 | PL04R-20 | 169956 | 197148.96 | 1
042U414031R | EV220WR | G 1 1/2 | 40 | 0.3 | 8 | 26 | 1 | PL04R-20 | 172656 | 200280.96 | 1
042U415031R | EV220WR | G 2 | 50 | 0.3 | 8 | 41 | 1 | PL04R-20 | 207726 | 240962.16 | 1
Соленоидные вентили типа EV220WR нормально открытые (открыты при отсутствии тока на катушке) для воды, с электромагнитной катушкой* (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана EPDM; Траб. = -20…130 ºС
042U401031R | EV220WR | G 3/8 | 13 | 0.3 | 13 | 3.8 | 1 | PL04R-20 | 62046 | 71973.36 | 1
042U401531R | EV220WR | G1/2 | 15 | 0.3 | 13 | 4 | 1 | PL04R-20 | 62046 | 71973.36 | 1
042U402031R | EV220WR | G3/4 | 20 | 0.3 | 13 | 7 | 1 | PL04R-20 | 64746 | 75105.36 | 1
042U402531R | EV220WR | G 1 | 25 | 0.3 | 13 | 10 | 1 | PL04R-20 | 67446 | 78237.36 | 1
042U403231R | EV220WR | G 1 1/4 | 32 | 0.3 | 8 | 21 | 1 | PL04R-20 | 169956 | 197148.96 | 1
042U404031R | EV220WR | G 1 1/2 | 40 | 0.3 | 8 | 26 | 1 | PL04R-20 | 172656 | 200280.96 | 1
042U405031R | EV220WR | G 2 | 50 | 0.3 | 8 | 41 | 1 | PL04R-20 | 207726 | 240962.16 | 1
Соленоидные вентили типа EV220WR нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для воды, с электромагнитной катушкой* (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – нержавеющая сталь; мембрана EPDM; Траб. = -20…130 ºС
042U801531R | EV220WR | G1/2 | 15 | 0.3 | 16 | 4 | 1 | PL04R-20 | 64272 | 74555.52 | 1
042U802031R | EV220WR | G3/4 | 20 | 0.3 | 16 | 7 | 1 | PL04R-20 | 77376 | 89756.16 | 1
042U802531R | EV220WR | G 1 | 25 | 0.3 | 16 | 10 | 1 | PL04R-20 | 106080 | 123052.8 | 1
042U803231R | EV220WR | G 1 1/4 | 32 | 0.3 | 16 | 21 | 1 | PL04R-20 | 181584 | 210637.44 | 1
042U804031R | EV220WR | G 1 1/2 | 40 | 0.3 | 16 | 26 | 1 | PL04R-20 | 181584 | 210637.44 | 1
042U805031R | EV220WR | G 2 | 50 | 0.3 | 16 | 41 | 1 | PL04R-20 | 266448 | 309079.68 | 1
Соленоидные вентили типа EV250R нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для воды, с электромагнитной катушкой* (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана NBR; Траб. = -10…80 ºС
032U538031R | EV250R | G3/8 | 12.5 | 0 | 16 | 2.9 | 1 | PL04R-20 | 72840 | 84494.4 | 1
032U538131R | EV250R | G1/2 | 14.5 | 0 | 16 | 4.2 | 1 | PL04R-20 | 72840 | 84494.4 | 1
032U538231R | EV250R | G3/4 | 17 | 0 | 16 | 5.4 | 1 | PL04R-20 | 78234 | 90751.44 | 1
032U538331R | EV250R | G 1 | 17 | 0 | 16 | 5.4 | 1 | PL04R-20 | 86328 | 100140.48 | 1
Соленоидные вентили типа EV250R нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для воды, с электромагнитной катушкой* (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана EPDM; Траб. = -10…130 ºС
032U525231R | EV250R | G1/2 | 14.5 | 0 | 16 | 4.2 | 1 | PL04R-20 | 72840 | 84494.4 | 1
032U525431R | EV250R | G3/4 | 17 | 0 | 16 | 5.4 | 1 | PL04R-20 | 78234 | 90751.44 | 1
032U525631R | EV250R | G 1 | 17 | 0 | 16 | 5.4 | 1 | PL04R-20 | 86328 | 100140.48 | 1
Соленоидные вентили типа EV225WR нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для пара и горячей воды с электромагнитной катушкой* (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана PTFE; Траб. = 0…180 ºС
042U320331R | EV225WR | G1/4 | 3 | 0 | 6** | 0.21 | 1 | PL04R-20 | 71700 | 83172 | 1
042U320431R | EV225WR | G1/4 | 4 | 0 | 4** | 0.26 | 1 | PL04R-20 | 71700 | 83172 | 1
042U321531R | EV225WR | G1/2 | 15 | 0 | 10** | 4 | 1 | PL04R-20 | 93360 | 108297.6 | 1
042U322031R | EV225WR | G3/4 | 20 | 0 | 10** | 6.5 | 1 | PL04R-20 | 104748 | 121507.68 | 1
042U322531R | EV225WR | G 1 | 25 | 0 | 10** | 10 | 1 | PL04R-20 | 156252 | 181252.32 | 1
042U323231R | EV225WR | G 1 1/4 | 32 | 0 | 10** | 21 | 1 | PL04R-20 | 184338 | 213832.08 | 1
042U324031R | EV225WR | G 1 1/2 | 40 | 0 | 10** | 26 | 1 | PL04R-20 | 230082 | 266895.12 | 1
042U325031R | EV225WR | G 2 | 50 | 0 | 10** | 41 | 1 | PL04R-20 | 332772 | 386015.52 | 1
Соленоидные вентили типа EV210WR прямого действия нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для воды, с электромагнитной катушкой* (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана EPDM; Траб. = -20…130 ºС
042U200331R | EV210WR | G1/4 | 3 | 0 | 10** | 0.21 | 1 | PL04R-20 | 32376 | 37556.16 | 1
042U200431R | EV210WR | G1/4 | 4 | 0 | 8** | 0.26 | 1 | PL04R-20 | 32376 | 37556.16 | 1
042U200631R | EV210WR | G1/4 | 6 | 0 | 4** | 0.6 | 1 | PL04R-20 | 32376 | 37556.16 | 1
Соленоидные вентили типа EV210WR прямого действия нормально открытые (открыты при отсутствии тока на катушке) для воды, с электромагнитной катушкой* (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана EPDM; Траб. = -20…130 ºС
042U100331R | EV210WR | G1/4 | 3 | 0 | 5 | 0.21 | 1 | PL04R-20 | 43164 | 50070.24 | 1
Соленоидные вентили типа EV220WR нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для воды, без катушки; корпус – чугун; мембрана EPDM; Траб. = -20…130 ºС
016D6065R | EV220WR | G 2 1/2 | 65 | 0.3 | 10*** | 44 | 1 | PL04R-20 | 272256 | 315816.96 | 1
016D6080R | EV220WR | G 3 | 80 | 0.3 | 10*** | 70 | 1 | PL04R-20 | 324288 | 376174.08 | 1
016D6100R | EV220WR | G 4 | 100 | 0.3 | 10*** | 109 | 1 | PL04R-20 | 409920 | 475507.2 | 1
Электромагнитные катушки для клапанов EV220WR DN 65-100 мм
Кодовый номер | Тип | Напряжение питания |  | Мощность |  | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
042N0340R | EV220R | 220 В, 50 Гц |  | 24 ВА |  | 1 |  | PL04R-20 | 25704 | 29816.64 | 1
042N0342R | EV220R | 24 В, 50 Гц |  | 24 ВА |  | 1 |  | PL04R-20 | 25704 | 29816.64 | 1
042N0343R | EV220R | 24 В, пост.ток |  | 20 Вт |  | 1 |  | PL04R-20 | 25704 | 29816.64 | 1
*При заказе клапана с катушкой на 24 В, 50 Гц в кодовом номере последние две цифры “31“ следует заменить на “16” или на “02” для 24 В пост. тока.
**Максимальный перепад давления при использовании катушки 24 В пост./перем. ток указан на официальном сайте компании ridan.ru
***Максимальный перепад давления 10 бар (при использовании катушки 220 В, 50 Гц/24 В, 50 Гц) или 8 бар (при использовании катушки 24 В пост. ток)
1 — имеется в наличии на складе; 2 — поставка в течение 1-2 недель; 3 — поставка по спецзаказу

## НДС (hidden)
1.16