## 7.1
7. Средства учета теплопотребления
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
7.1. Теплосчетчики общедомовые
7.1.1. Компоненты теплосчетчика Т34M
Кодовый номер | Тип | Основные технические характеристики |  |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Тепловычислители ТВ7M для открытых и закрытых систем теплоснабжения
187F9045R | ТВ7-04M тепловычислитель, RS232, USB (2 тепл. ввода) | Обслуживает 2 тепловых ввода: до 6 преобразователей расхода, 6 входов для преобразователей температуры КТС-Б, 6 входов для преобразователей давления. Питание от литиевой батареи 3,6 В (в монтажном отсеке) или блока питания ИЭН6 (входит в комплект). Базовая конфигурация подключения датчиков 2 х (3V + 3T + 3P). Интерфейсы RS 232, USB, SD карта. Опционально: Ethernet или RS 485. Протокол Modbus. |  |  |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 257412 | 298597.92 | 1
187F9046R | ТВ7-05M тепловычислитель, RS232, USB (3 тепл. ввода) | Обслуживает 3 тепловых ввода: до 7 преобразователей расхода, 7 входов для преобразователей температуры КТС-Б, 7 входов для преобразователей давления. Питание от литиевой батареи 3,6 В (в монтажном отсеке) или блока питания ИЭН6 (входит в комплект). Базовая конфигурация подключения датчиков 3 х (3/2V + 3/2T + 3/2P). Интерфейсы RS 232, USB, SD карта. Опционально: Ethernet или RS 485. Протокол Modbus. |  |  |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 309936 | 359525.76 | 2
187F9044R | ТВ7-04.1M тепловычислитель, RS232, USB (1 тепл. ввод) | Обслуживает 1 тепловой ввод: до 4 преобразователей расхода, 3 входов для преобразователей температуры КТС-Б, 3 входа для преобразователей давления. Питание от литиевой батареи 3,6 В (в монтажном отсеке) или блока питания ИЭН6 (входит в комплект). Базовая конфигурация подключения датчиков (3+1)V + 3T + 3P. Интерфейсы RS 232, USB. Опционально: Ethernet или RS 485. Протокол Modbus. |  |  |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 199128 | 230988.48 | 2
187F9043R | ТВ7-01M тепловычислитель, RS232, USB (1 тепл. ввод) | Обслуживает 1 тепловой ввод: до 4 преобразователей расхода, 3 входа для преобразователей температуры КТС-Б. Питание от литиевой батареи 3,6 В (в монтажном отсеке) или блока питания ИЭН6 (входит в комплект). Базовая конфигурация подключения датчиков (3+1)V + 3T. Интерфейсы RS 232, USB, SD карта. Опционально: Ethernet или RS 485. Протокол Modbus. |  |  |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 206616 | 239674.56 | 2
Принадлежности к тепловычислителю ТВ7M
187F3401R | Модуль RS 485 для ТВ7М | Интерфейсный модуль связи RS 485, устанавливается в тепловычислитель ТВ7М |  |  |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 42246 | 49005.36 | 1
187F3402R | Модуль Ethernet для ТВ7М | Интерфейсный модуль связи Ethernet, устанавливается в тепловычислитель ТВ7М |  |  |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 52476 | 60872.16 | 1
187F0033R | Модем GSM типа IRZ MC52 | GSM-модем IRZ MC52 в комплекте с блоком питания, антенной, кабелем RS232 |  |  |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 79842 | 92616.72 | 2
187F0032R | ИЭН6 120015 | Блок сетевого питания ИЭН6 120015 для ТВ7М и преобразователей давления, 12 В, 0,15А |  |  |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 11142 | 12924.72 | 1
Термометры сопротивления для теплосчетчика Т34M
187F0034R | КТС-Б-80 | Комплект термометров сопротивления платиновых, технических, разностных Pt100, четырехпроводных, с поверкой, погружная часть l = 80/6 мм, без штуцера, 2 защитные гильзы, 2 бобышки прямые. |  |  |  |  | 2 | PL35R-HM-SPEC | 40716 | 47230.56 | 1
187F3403R | КТС-Б-60 | Комплект термометров сопротивления платиновых, технических, разностных Pt100, четырехпроводных, с поверкой, погружная часть l = 60/6 мм, без штуцера, 2 защитные гильзы, 2 бобышки прямые. |  |  |  |  | 2 | PL35R-HM-SPEC | 40716 | 47230.56 | 1
187F3404R | КТС-Б-100 | Комплект термометров сопротивления платиновых, технических, разностных Pt100, четырехпроводных, с поверкой, погружная часть l = 100/6 мм, без штуцера, 2 защитные гильзы, 2 бобышки прямые. |  |  |  |  | 2 | PL35R-HM-SPEC | 40716 | 47230.56 | 2
187F3407R | КТС-Б-120 | Комплект термометров сопротивления платиновых, технических, разностных Pt100, четырехпроводных, с поверкой, погружная часть l = 120/6 мм, без штуцера, 2 защитные гильзы, 2 бобышки прямые. |  |  |  |  | 2 | PL35R-HM-SPEC | 40716 | 47230.56 | 2
187F0035R | ТС-Б-80 | Термометр сопротивления платиновый Pt100, одинарный, четырехпроводной, погружная часть l = 80/6 мм, без штуцера, с поверкой, гильза и прямая бобышка в комплекте |  |  |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 20580 | 23872.8 | 2
187F3405R | ТС-Б-60 | Термометр сопротивления платиновый Pt100, одинарный, четырехпроводной, погружная часть l = 60/6 мм, без штуцера, с поверкой, гильза и прямая бобышка в комплекте |  |  |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 20580 | 23872.8 | 2
187F3406R | ТС-Б-100 | Термометр сопротивления платиновый Pt100, одинарный, четырехпроводной, погружная часть l = 100/6 мм, без штуцера, с поверкой, гильза и прямая бобышка в комплекте |  |  |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 20580 | 23872.8 | 2
Преобразователь давления для теплосчетчика Т34M
187F0039R | ПДТВХ | Штекер, выход 4–20 мА, 0–16 бар |  |  |  |  | 1 | PL35-HM-SPEC | 48300 | 56028 | 1
7.1.2. Расходомеры электромагнитные "Питерфлоу РС"
Кодовый номер | Тип | Расход Qном (Q3), м3/ч | Расход Qмакс (Q4) / Qмин (Q1), м3/ч | DN, мм | Монтажн. длина, мм/ присоед. диаметр, дюймы | Вес импульса, литр/имп. | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Расходомеры электромагнитные "Питерфлоу РС" с наружной резьбой для комплекта теплосчетчика Т34М; PN = 16 бар, Tмин. = 0,1 °С, Тмакс. = 150 °С – ДЛЯ УЧЕТА В СИСТЕМАХ ТЕПЛО- и ВОДОСНАБЖЕНИЯ
187F4002PR | Питерфлоу РС20-6-А-М | 6 | 7,5 / 0,016 | 20 | 140/1" | 0.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 258768 | 300170.88 | 1
187F4026PR | Питерфлоу РС20-12-А-М | 12 | 15 / 0,032 | 20 | 140/1" | 0.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 258768 | 300170.88 | 2
187F4005PR | Питерфлоу РС32-15-А-М | 15 | 18,75 / 0,04 | 32 | 170/1 1/2" | 0.5 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 346524 | 401967.84 | 1
187F4027PR | Питерфлоу РС32-30-А-М | 30 | 37,5 / 0,08 | 32 | 170/1 1/2" | 0.5 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 346524 | 401967.84 | 2
Расходомеры электромагнитные "Питерфлоу РС" с присоединением типа "Сэндвич" для комплекта теплосчетчика Т34М; PN = 16 бар, Tмин. = 0,1 °С, Тмакс. = 150 °С – ДЛЯ УЧЕТА В СИСТЕМАХ ТЕПЛО- и ВОДОСНАБЖЕНИЯ
187F4037PR | Питерфлоу РС20-6-А-С | 6 | 7,5 / 0,016 | 20 | 111 | 0.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 248808 | 288617.28 | 2
187F4042PR | Питерфлоу РС20-12-А-С | 12 | 15 / 0,032 | 20 | 111 | 0.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 248808 | 288617.28 | 2
187F4038PR | Питерфлоу РС25-9-А-С | 9 | 11,25 / 0,024 | 25 | 111 | 0.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 268710 | 311703.6 | 2
187F4043PR | Питерфлоу РС25-18-А-С | 18 | 22,5 / 0,048 | 25 | 111 | 0.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 268710 | 311703.6 | 2
187F4039PR | Питерфлоу РС32-15-А-С | 15 | 18,75 / 0,04 | 32 | 128 | 0.5 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 276858 | 321155.28 | 2
187F4044PR | Питерфлоу РС32-30-А-С | 30 | 37,5 / 0,08 | 32 | 128 | 0.5 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 276858 | 321155.28 | 2
187F4040PR | Питерфлоу РС40-22А-С | 22 | 27,5 / 0,059 | 40 | 128 | 1 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 306714 | 355788.24 | 2
187F4045PR | Питерфлоу РС40-45А-С | 45 | 56,25 / 0,12 | 40 | 128 | 1 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 306714 | 355788.24 | 2
187F4041PR | Питерфлоу РС50-36-А-С | 36 | 45 / 0,1 | 50 | 153 | 1.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 315762 | 366283.92 | 2
187F4046PR | Питерфлоу РС50-72-А-С | 72 | 90 / 0,19 | 50 | 153 | 1.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 315762 | 366283.92 | 2
Расходомеры электромагнитные "Питерфлоу РС" с присоединением типа "Фланец" для комплекта теплосчетчика Т34М; PN = 16 бар, Tмин. = 0,1 °С, Тмакс. = 150 °С – ДЛЯ УЧЕТА В СИСТЕМАХ ТЕПЛО- и ВОДОСНАБЖЕНИЯ
187F4028PR | Питерфлоу РС20-6-А-Ф1 | 6 | 7,5 / 0,016 | 20 | 155 | 0.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 340188 | 394618.08 | 1
187F4029PR | Питерфлоу РС20-12-А-Ф1 | 12 | 15 / 0,032 | 20 | 155 | 0.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 340188 | 394618.08 | 2
187F4004PR | Питерфлоу РС25-9-А-Ф1 | 9 | 11,25 / 0,024 | 25 | 200 | 0.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 358290 | 415616.4 | 1
187F4030PR | Питерфлоу РС25-18-А-Ф1 | 18 | 22,5 / 0,048 | 25 | 200 | 0.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 358290 | 415616.4 | 2
187F4006PR | Питерфлоу РС32-15-А-Ф1 | 15 | 18,75 / 0,04 | 32 | 200 | 0.5 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 363720 | 421915.2 | 1
187F4031PR | Питерфлоу РС32-30-А-Ф1 | 30 | 37,5 / 0,08 | 32 | 200 | 0.5 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 363720 | 421915.2 | 2
187F4014PR | Питерфлоу РС40-22-А-Ф1 | 22 | 27,5 / 0,059 | 40 | 200 | 1 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 379098 | 439753.68 | 1
187F4032PR | Питерфлоу РС40-45-А-Ф1 | 45 | 56,25 / 0,12 | 40 | 200 | 1 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 379098 | 439753.68 | 2
187F4015PR | Питерфлоу РС50-36-А-Ф1 | 36 | 45 / 0,1 | 50 | 200 | 1.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 398094 | 461789.04 | 1
187F4033PR | Питерфлоу РС50-72-А-Ф1 | 72 | 90 / 0,19 | 50 | 200 | 1.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 398094 | 461789.04 | 2
187F4019PR | Питерфлоу РС65-60-А-Ф1 | 60 | 75 / 0,16 | 65 | 200 | 2.5 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 465948 | 540499.68 | 1
187F4034PR | Питерфлоу РС65-120-А-Ф1 | 120 | 150 / 0,32 | 65 | 200 | 2.5 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 465948 | 540499.68 | 2
187F4020PR | Питерфлоу РС80-90-А-Ф1 | 90 | 112,5 / 0,24 | 80 | 200 | 5 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 484050 | 561498 | 1
187F4035PR | Питерфлоу РС80-180-А-Ф1 | 180 | 225 / 0,48 | 80 | 300 | 5 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 484050 | 561498 | 2
187F4021PR | Питерфлоу РС100-140-А-Ф1 | 140 | 175 / 0,37 | 100 | 250 | 5 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 515712 | 598225.92 | 1
187F4036PR | Питерфлоу РС100-280-А-Ф1 | 280 | 350 / 0,75 | 100 | 250 | 5 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 515712 | 598225.92 | 2
187F4047PR | Питерфлоу РС150-630-А-ФЕ | 630 | 787,5 / 1,7 | 150 | 328 | 10 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 919890 | 1067072.4 | 2
187F4048PR | Питерфлоу РС200-1000-А-ФЕ | 1000 | 1250 / 2,7 | 200 | 358 | 20 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 1583322 | 1836653.52 | 2
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## 7.2
7.2. Квартирные теплосчетчики и счетчики воды
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | DN, мм | Расход Gном., м3/ч | Присоед. диаметр, дюймы/монтажн. длина, мм | Длина кабеля температурных датчиков Pt 1000, м | Установка | Коммуникационный модуль | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
РУТ-01 ультразвуковой теплосчетчик (Гкал), PN = 16 бар, Тмакс = 95 °С
187F1945PR | 15 | 1.5 | G3/4B 110 | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08R-HM | 64020 | 74263.2 | 1
187F1946PR | 15 | 1.5 | G3/4B 110 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08R-HM | 64020 | 74263.2 | 1
187F1947PR | 20 | 2.5 | G1B 130 | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08R-HM | 72684 | 84313.44 | 3
187F1948PR | 20 | 2.5 | G1B 130 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08R-HM | 72684 | 84313.44 | 3
187F1949PR | 25 | 3.5 | G5/4B 160 | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08R-HM | 80388 | 93250.08 | 3
187F1950PR | 25 | 3.5 | G5/4B 160 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08R-HM | 80388 | 93250.08 | 3
187F1963PR | 15 | 1.5 | G3/4B 110 | 1.5 | Подача | Встроенный RS-485 Modbus | 1 | PL08R-HM | 65754 | 76274.64 | 1
187F1964PR | 15 | 1.5 | G3/4B 110 | 1.5 | Возврат | Встроенный RS-485 Modbus | 1 | PL08R-HM | 65754 | 76274.64 | 1
187F1965PR | 20 | 2.5 | G1B 130 | 1.5 | Подача | Встроенный RS-485 Modbus | 1 | PL08R-HM | 73458 | 85211.28 | 3
187F1966PR | 20 | 2.5 | G1B 130 | 1.5 | Возврат | Встроенный RS-485 Modbus | 1 | PL08R-HM | 73458 | 85211.28 | 3
187F1967PR | 25 | 3.5 | G5/4B 160 | 1.5 | Подача | Встроенный RS-485 Modbus | 1 | PL08R-HM | 81162 | 94147.92 | 3
187F1968PR | 25 | 3.5 | G5/4B 160 | 1.5 | Возврат | Встроенный RS-485 Modbus | 1 | PL08R-HM | 81162 | 94147.92 | 3
187F1969PR | 15 | 1.5 | G3/4B 110 | 1.5 | Подача | Встроенный RS-485 + 4 имп.вх. | 1 | PL08R-HM | 68760 | 79761.6 | 3
187F1970PR | 15 | 1.5 | G3/4B 110 | 1.5 | Возврат | Встроенный RS-485 + 4 имп.вх. | 1 | PL08R-HM | 68760 | 79761.6 | 3
187F1971PR | 20 | 2.5 | G1B 130 | 1.5 | Подача | Встроенный RS-485 + 4 имп.вх. | 1 | PL08R-HM | 76464 | 88698.24 | 3
187F1972PR | 20 | 2.5 | G1B 130 | 1.5 | Возврат | Встроенный RS-485 + 4 имп.вх. | 1 | PL08R-HM | 76464 | 88698.24 | 3
187F1973PR | 25 | 3.5 | G5/4B 160 | 1.5 | Подача | Встроенный RS-485 + 4 имп.вх. | 1 | PL08R-HM | 84162 | 97627.92 | 3
187F1974PR | 25 | 3.5 | G5/4B 160 | 1.5 | Возврат | Встроенный RS-485 + 4 имп.вх. | 1 | PL08R-HM | 84162 | 97627.92 | 3
187F2027PR | 15 | 1.5 | G3/4B 110 | 1.5 | Подача | Встроенный M-Bus | 1 | PL08R-HM | 65754 | 76274.64 | 3
187F2028PR | 15 | 1.5 | G3/4B 110 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-Bus | 1 | PL08R-HM | 65754 | 76274.64 | 3
187F2029PR | 20 | 2.5 | G1B 130 | 1.5 | Подача | Встроенный M-Bus | 1 | PL08R-HM | 73458 | 85211.28 | 3
187F2030PR | 20 | 2.5 | G1B 130 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-Bus | 1 | PL08R-HM | 73458 | 85211.28 | 3
187F2031PR | 25 | 3.5 | G5/4B 160 | 1.5 | Подача | Встроенный M-Bus | 1 | PL08R-HM | 81162 | 94147.92 | 3
187F2032PR | 25 | 3.5 | G5/4B 160 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-Bus | 1 | PL08R-HM | 81162 | 94147.92 | 3
187F2039PR | 15 | 1.5 | G3/4B 110 | 1.5 | Подача | Встроенный M-Bus + 4 имп.вх. | 1 | PL08R-HM | 68760 | 79761.6 | 3
187F2040PR | 15 | 1.5 | G3/4B 110 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-Bus + 4 имп.вх. | 1 | PL08R-HM | 68760 | 79761.6 | 3
187F2041PR | 20 | 2.5 | G1B 130 | 1.5 | Подача | Встроенный M-Bus + 4 имп.вх. | 1 | PL08R-HM | 76464 | 88698.24 | 3
187F2042PR | 20 | 2.5 | G1B 130 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-Bus + 4 имп.вх. | 1 | PL08R-HM | 76464 | 88698.24 | 3
187F2043PR | 25 | 3.5 | G5/4B 160 | 1.5 | Подача | Встроенный M-Bus + 4 имп.вх. | 1 | PL08R-HM | 84162 | 97627.92 | 3
187F2044PR | 25 | 3.5 | G5/4B 160 | 1.5 | Возврат | Встроенный M-Bus + 4 имп.вх. | 1 | PL08R-HM | 84162 | 97627.92 | 3
Кодовый номер | DN, мм | Описание |  |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Дополнительные элементы для квартирных теплосчетчиков
187F0593R | 15 | Шаровой кран для подключения 2-го датчика температуры (1шт.) |  |  |  |  | 1 | PL08R-HM | 5364 | 6222.24 | 1
187F0592R | 20 | [5 empty] | 1 | PL08R-HM | 7062 | 8191.92 | 1
187F0591R | 25 | [5 empty] | 1 | PL08R-HM | 11124 | 12903.84 | 1
Адаптер (гайка) для прямого монтажа термодатчика Pt 1000 R ½" M10x1 в тройник
087G6075R | - | Присоединение R ½" M10x1 |  |  |  |  | 1 | PL08R-HM | 1896 | 2199.36 | 1
Резьбовые присоединительные патрубки с уплотняющей прокладкой для РУТ-01 (комплект из 2-х патрубков)
087G6071R | 15 | Присоединение R ½ x G ¾ |  |  |  |  | 1 | PL08R-HM | 3666 | 4252.56 | 1
087G6072R | 20 | Присоединение R ¾ x G 1 |  |  |  |  | 1 | PL08R-HM | 7314 | 8484.24 | 1
087G6073R | 25 | Присоединение R 1 x G 1¼ |  |  |  |  | 1 | PL08R-HM | 14406 | 16710.96 | 1
Кодовый номер | DN, мм | Номинальный расход Qp, м3/ч | Монтажная длина, мм | Комплект поставки | Тип счетного механизма | Интерфейс | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
СГВ механический счетчик воды, PN = 10 бар, Тмакс = 90 °С
187F2045R | 15 | 1.5 | 80 | С фитингами | Электронный | RS-485 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 16890 | 19592.4 | 1
187F2046R | 15 | 1.5 | 110 | С фитингами | Электронный | RS-485 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 16890 | 19592.4 | 1
187F2047R | 20 | 2.5 | 130 | С фитингами | Электронный | RS-485 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 19386 | 22487.76 | 1
187F2048R | 15 | 1.5 | 80 | Без фитингов | Электронный | RS-485 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 15846 | 18381.36 | 3
187F2049R | 15 | 1.5 | 110 | Без фитингов | Электронный | RS-485 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 15846 | 18381.36 | 3
187F2050R | 20 | 2.5 | 130 | Без фитингов | Электронный | RS-485 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 17694 | 20525.04 | 3
187F2063R | 15 | 1.5 | 80 | С фитингами | Механический | Импульсный выход | 1 | PL35R-HM-SPEC | 7278 | 8442.48 | 3
187F2064R | 15 | 1.5 | 110 | С фитингами | Механический | Импульсный выход | 1 | PL35R-HM-SPEC | 7278 | 8442.48 | 3
187F2065R | 20 | 2.5 | 130 | С фитингами | Механический | Импульсный выход | 1 | PL35R-HM-SPEC | 9576 | 11108.16 | 3
187F2066R | 15 | 1.5 | 80 | Без фитингов | Механический | Импульсный выход | 1 | PL35R-HM-SPEC | 6228 | 7224.48 | 3
187F2067R | 15 | 1.5 | 110 | Без фитингов | Механический | Импульсный выход | 1 | PL35R-HM-SPEC | 6228 | 7224.48 | 3
187F2068R | 20 | 2.5 | 130 | Без фитингов | Механический | Импульсный выход | 1 | PL35R-HM-SPEC | 7878 | 9138.48 | 3
187F2069R | 15 | 1.5 | 80 | С фитингами | Механический | Без интерфейса | 1 | PL35R-HM-SPEC | 5868 | 6806.88 | 3
187F2070R | 15 | 1.5 | 110 | С фитингами | Механический | Без интерфейса | 1 | PL35R-HM-SPEC | 5868 | 6806.88 | 3
187F2071R | 20 | 2.5 | 130 | С фитингами | Механический | Без интерфейса | 1 | PL35R-HM-SPEC | 8364 | 9702.24 | 3
187F2072R | 15 | 1.5 | 80 | Без фитингов | Механический | Без интерфейса | 1 | PL35R-HM-SPEC | 4824 | 5595.84 | 3
187F2073R | 15 | 1.5 | 110 | Без фитингов | Механический | Без интерфейса | 1 | PL35R-HM-SPEC | 4824 | 5595.84 | 3
187F2074R | 20 | 2.5 | 130 | Без фитингов | Механический | Без интерфейса | 1 | PL35R-HM-SPEC | 6678 | 7746.48 | 3
Кодовый номер | Наименование |  |  | Назначение |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Сетевые компоненты для RS485 диспетчеризации
087H358002R | ECL Connect Meter RS-485/ Ethernet/GSM |  |  | RS-485 концентратор на 2 порта по 247 приборов, (Ethernet, GSM) |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 201252 | 233452.32 | 2
Примечание. Теплосчетчики для включения в сеть должны быть снабжены интерфейсом RS485
ПО Indiv AMR для реализации проектов систем диспетчеризации предоставляется бесплатно.

## 7.3
7.3. Распределитель для индивидуального учета теплопотребления INDIV-RV с крепежом для различных типов отопительных приборов
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
7.3.1. Распределитель
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
187F0080PR | INDIV-RV распределитель с визуальным считыванием с ЖК-дисплея | 1 | PL03R-IND | 17754 | 20594.64 | 1
7.3.2. Комплект для монтажа распределителя на алюминиевые и биметаллические радиаторы
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е.
Зазор между секциями более 4 мм
088H224500LR | Крепежная пластина 100х20 мм. Упаковка 10 шт. (требуется 1 пластина на распределитель) | 10 | PL03R-IND | 7500 | 8700 | 1
088H223300R | Винт М4 х 40 мм. Упаковка 100 шт. (требуются 2 винта на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 4200 | 4872 | 1
7.3.3. Комплект для монтажа распределителя на панельные радиаторы
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е.
088H222000R | Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуются 2 гайки на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 1854 | 2150.64 | 1
187F006400R | Приварная шпилька М3 х 16 мм. Упаковка 100 шт. (требуются 2 шпильки на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 11400 | 13224 | 1
187F006500R | Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100 шт. (требуются 2 шайбы на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 900 | 1044 | 1
7.3.4. Комплект для монтажа распределителя на калач конвектора "Универсал"
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е.
Зазор между секциями более 4 мм
088H224500LR | Крепежная пластина 100х20 мм. Упаковка 10 шт. (требуется 1 пластина на распределитель) | 10 | PL03R-IND | 7500 | 8700 | 1
088H223300R | Винт М4 х 40 мм. Упаковка 100 шт. (требуются 2 винта на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 4200 | 4872 | 1
7.3.5. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал» на приваренной стальной пластине
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е.
187F006000R | Винт М4 х 15 мм. Упаковка 100 шт. (требуются 2 винта на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 7200 | 8352 | 1
7.3.6. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал» (монтаж на оребрении)
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е.
088H227000R | Резьбовая шпилька M3 x 330 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 1 шпилька на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 38400 | 44544 | 1
088H222000R | Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуются 2 гайки на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 1854 | 2150.64 | 1
187F006500R | Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100 шт. (требуются 2 шайбы на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 900 | 1044 | 1
7.3.7. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Аккорд», «Комфорт» (монтаж «на калаче»)
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е.
088H222000R | Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуются 2 гайки на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 1854 | 2150.64 | 1
088H231900R | Приварная шпилька М3 х 8 мм. Упаковка 100 шт. (требуются 2 шпильки на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 3600 | 4176 | 1
187F006500R | Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100 шт. (требуется 2 шайбы на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 900 | 1044 | 1

## 7.4
7.4. Распределитель для индивидуального учета теплопотребления INDIV-X-10T системы Walkby с крепежом для различных типов отопительных приборов и система дистанционной передачи данных INDIV X AMR
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
7.4.1. Распределитель
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
187F0071R | INDIV-X-10T распределитель Walkby | 1 | PL03R-IND | 28902 | 33526.32 | 2
7.4.2. Компоненты сбора данных
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е.
187F0059R | INDIV-X-A5 Антенна внешняя для радиомодуля | 1 | PL03R-IND | 314790 | 365156.4 | 3
187F0067R | INDIV-X-RM-Walkby радиомодуль | 1 | PL03R-IND | 595518 | 690800.88 | 3
7.4.3. Комплект для монтажа распределителя на чугунные секционные радиаторы
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е.
Зазор между секциями более 34 мм
088H2427R | Широкая пластина 60 мм (требуется 1 пластина на распределитель) | 1 | PL03R-IND | 4314 | 5004.24 | 1
088H2433R | Крепление 65 мм (требуются 2 крепления на распределитель) | 1 | PL03R-IND | 1776 | 2060.16 | 1
088H223300R | Винт М4 х 40 мм. Упаковка 100 шт. (требуются 2 винта на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 4200 | 4872 | 1
Зазор между секциями менее 34 мм |  |  |  | 0
088H2433R | Крепление 65 мм (требуются 2 крепления на распределитель) | 1 | PL03R-IND | 1776 | 2060.16 | 1
088H223300R | Винт М4 х 40 мм. Упаковка 100 шт. (требуются 2 винта на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 4200 | 4872 | 1
7.4.4. Комплект для монтажа распределителя на алюминиевые и биметаллические радиаторы
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е.
Зазор между секциями более 4 мм
088H224500LR | Крепежная пластина 100х20 мм. Упаковка 10 шт. (требуется 1 пластина на распределитель) | 10 | PL03R-IND | 7500 | 8700 | 1
088H223300R | Винт М4 х 40 мм. Упаковка 100 шт. (требуются 2 винта на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 4200 | 4872 | 1
7.4.5. Комплект для монтажа распределителя на панельные радиаторы
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е.
088H222000R | Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуются 2 гайки на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 1854 | 2150.64 | 1
187F007200R | Приварная шпилька М3 х 20 мм. Упаковка 100 шт. (требуются 2 шпильки на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 11400 | 13224 | 1
187F006500R | Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100 шт. (требуются 2 шайбы на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 900 | 1044 | 1
7.4.6. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал»
(монтаж на оребрении)
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е.
088H227000R | Резьбовая шпилька M3 x 330 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 1 шпилька на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 38400 | 44544 | 1
088H222000R | Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуются 2 гайки на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 1854 | 2150.64 | 1
187F006500R | Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100 шт. (требуются 2 шайбы на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 900 | 1044 | 1
7.4.7. Комплект для монтажа распределителя на калач конвектора "Универсал"
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е.
Зазор между секциями более 4 мм
088H224500LR | Крепежная пластина 100х20 мм. Упаковка 10 шт. (требуется 1 пластина на распределитель) | 10 | PL03R-IND | 7500 | 8700 | 1
088H223300R | Винт М4 х 40 мм. Упаковка 100 шт. (требуются 2 винта на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 4200 | 4872 | 1
7.4.8. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал»
(монтаж на приваренной стальной пластине)
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е.
187F006000R | Винт М4 х 15 мм. Упаковка 100 шт. (требуются 2 винта на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 7200 | 8352 | 1
7.4.9. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Аккорд», «Комфорт» (монтаж «на калаче»)
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е.
088H222000R | Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуются 2 гайки на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 2070 | 2401.2 | 1
088H231900R | Приварная шпилька М3 х 8 мм. Упаковка 100 шт. (требуются 2 шпильки на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 3600 | 4176 | 1
187F006500R | Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100 шт. (требуются 2 шайбы на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 900 | 1044 | 1

## НДС (hidden)
1.16