## 8.1
8. Трубопроводная арматура
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
8.1. Краны шаровые запорные
8.1.1. Краны шаровые стальные RJIP, перемещаемая среда – вода и гликолевые смеси
Кодовый номер | Тип | DN, мм | PN , бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Шаровой кран RJIP Premium WW под приварку с рукояткой, стандартным проходом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
065N0100GR | RJIP-WW | 15 | 40 | 11 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 28242 | 32760.72 | 1
065N0105GR | RJIP-WW | 20 | 40 | 15 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 28242 | 32760.72 | 1
065N0110GR | RJIP-WW | 25 | 40 | 34 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 31140 | 36122.4 | 1
065N0115GR | RJIP-WW | 32 | 40 | 52 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 33846 | 39261.36 | 1
065N0120GR | RJIP-WW | 40 | 40 | 96 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 46074 | 53445.84 | 1
065N0125GR | RJIP-WW | 50 | 40 | 124 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 51780 | 60064.8 | 1
065N4280GR | RJIP-WW | 65 | 25 | 169 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 83808 | 97217.28 | 1
065N4285GR | RJIP-WW | 80 | 25 | 302 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 113064 | 131154.24 | 1
065N0140GR | RJIP-WW | 100 | 25 | 488 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 142860 | 165717.6 | 1
065N0745GR | RJIP-WW | 125 | 25 | 874 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 273840 | 317654.4 | 1
065N0750GR | RJIP-WW | 150 | 25 | 1257 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 423198 | 490909.68 | 1
Шаровой кран RJIP Premium FF фланцевый, с рукояткой стандартным проходом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
065N0300GR | RJIP-FF | 15 | 40 | 11 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 46836 | 54329.76 | 1
065N0305GR | RJIP-FF | 20 | 40 | 15 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 53676 | 62264.16 | 1
065N0310GR | RJIP-FF | 25 | 40 | 34 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 55200 | 64032 | 1
065N0315GR | RJIP-FF | 32 | 40 | 52 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 60168 | 69794.88 | 1
065N0320GR | RJIP-FF | 40 | 40 | 96 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 83574 | 96945.84 | 1
065N0325GR | RJIP-FF | 50 | 40 | 124 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 94248 | 109327.68 | 1
065N4281GR | RJIP-FF | 65 | 25 | 169 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 132408 | 153593.28 | 1
065N4286GR | RJIP-FF | 80 | 25 | 302 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 162762 | 188803.92 | 1
065N0340GR | RJIP-FF | 100 | 25 | 488 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 231798 | 268885.68 | 1
065N0945GR | RJIP-FF | 125 | 25 | 874 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 407724 | 472959.84 | 1
065N0950GR | RJIP-FF | 150 | 25 | 1257 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 673608 | 781385.28 | 1
Удлинитель штока для установки шаровых кранов RJIP Premium с рукояткой под теплоизоляцию трубопровода
065N0325GR-S1 | RJIP Premium | 50-65 | - | - | Комплект |  | RU PL08RJIP-M | 10128 | 11748.48 | 1
065N4286GR-S1 | RJIP Premium | 80-100 | - | - | Комплект |  | RU PL08RJIP-M | 15996 | 18555.36 | 1
065N0945GR-S1 | RJIP Premium | 125 | - | - | Комплект |  | RU PL08RJIP-M | 19332 | 22425.12 | 1
Шаровой кран RJIP Premium WW под приварку со стандартным проходом, редукторным приводом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
065N0131R | RJIP-WW | 65 | 25 | 160 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 482712 | 559945.92 | 1
065N0136R | RJIP-WW | 80 | 25 | 280 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 563970 | 654205.2 | 1
065N0141R | RJIP-WW | 100 | 25 | 450 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 622422 | 722009.52 | 1
065N0146R | RJIP-WW | 125 | 25 | 690 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 785898 | 911641.68 | 1
065N0151GR | RJIP-WW | 150 | 25 | 1190 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 755766 | 876688.56 | 1
065N0156GR | RJIP-WW | 200 | 25 | 1680 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 997452 | 1157044.32 | 1
065N0161GR | RJIP-WW | 250 | 25 | 3210 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 2500722 | 2900837.52 | 1
065N0166GR | RJIP-WW | 300 | 25 | 4850 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 4105122 | 4761941.52 | 1
065N0171GR | RJIP-WW | 350 | 25 | 7560 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 6288162 | 7294267.92 | 3
065N0176GR | RJIP-WW | 400 | 25 | 10523 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 10755234 | 12476071.44 | 3
065N0181GR | RJIP-WW | 500 | 25 | 14258 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 20168946 | 23395977.36 | 3
065N0186GR | RJIP-WW | 600 | 25 | 22445 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 23726544 | 27522791.04 | 3
Шаровой кран RJIP Premium FF фланцевый со стандартным проходом, редукторным приводом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
065N0331R | RJIP-FF | 65 | 25 | 160 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 557646 | 646869.36 | 1
065N0336R | RJIP-FF | 80 | 25 | 280 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 653922 | 758549.52 | 1
065N0341R | RJIP-FF | 100 | 25 | 450 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 729276 | 845960.16 | 1
065N0346R | RJIP-FF | 125 | 25 | 690 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 960876 | 1114616.16 | 2
065N0351GR | RJIP-FF | 150 | 25 | 1190 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 802896 | 931359.36 | 1
065N0356GR | RJIP-FF | 200 | 25 | 1680 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1226010 | 1422171.6 | 1
065N0361GR | RJIP-FF | 250 | 25 | 3210 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 2693262 | 3124183.92 | 1
065N0366GR | RJIP-FF | 300 | 25 | 4850 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 4259286 | 4940771.76 | 2
065N0371GR | RJIP-FF | 350 | 25 | 7560 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 7248528 | 8408292.48 | 3
065N0376GR | RJIP-FF | 400 | 25 | 10523 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 11918322 | 13825253.52 | 3
065N0381GR | RJIP-FF | 500 | 25 | 14258 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 21952956 | 25465428.96 | 3
065N0231R | RJIP-FF | 65 | 16 | 160 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 516288 | 598894.08 | 1
065N0236R | RJIP-FF | 80 | 16 | 280 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 641358 | 743975.28 | 1
065N0241R | RJIP-FF | 100 | 16 | 450 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 730686 | 847595.76 | 1
065N0246R | RJIP-FF | 125 | 16 | 690 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 921834 | 1069327.44 | 2
065N0251GR | RJIP-FF | 150 | 16 | 1190 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 780960 | 905913.6 | 1
065N0256GR | RJIP-FF | 200 | 16 | 1680 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1168182 | 1355091.12 | 1
065N0261GR | RJIP-FF | 250 | 16 | 3210 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 2656554 | 3081602.64 | 1
065N0266GR | RJIP-FF | 300 | 16 | 4850 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 4205124 | 4877943.84 | 2
065N0271GR | RJIP-FF | 350 | 16 | 7560 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 7152390 | 8296772.4 | 3
065N0276GR | RJIP-FF | 400 | 16 | 10523 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 11685468 | 13555142.88 | 3
065N0281GR | RJIP-FF | 500 | 16 | 14258 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 21678426 | 25146974.16 | 3
Шаровой кран RJIP Premium WW под приварку без редуктора со стандартным проходом, фланцем под электропривод; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
065N0132R | RJIP-WW | 65 | 25 | 160 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 216474 | 251109.84 | 3
065N0137R | RJIP-WW | 80 | 25 | 280 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 247362 | 286939.92 | 3
065N0142R | RJIP-WW | 100 | 25 | 450 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 305814 | 354744.24 | 3
065N0147R | RJIP-WW | 125 | 25 | 690 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 430896 | 499839.36 | 3
065N0152GR | RJIP-WW | 150 | 25 | 1190 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 561930 | 651838.8 | 3
065N0157GR | RJIP-WW | 200 | 25 | 1680 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 803736 | 932333.76 | 3
065N0162GR | RJIP-WW | 250 | 25 | 3210 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 2139378 | 2481678.48 | 3
065N0167GR | RJIP-WW | 300 | 25 | 4850 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 3671304 | 4258712.64 | 3
065N0172GR | RJIP-WW | 350 | 25 | 7560 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 5850174 | 6786201.84 | 3
065N0177GR | RJIP-WW | 400 | 25 | 10523 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 9697932 | 11249601.12 | 3
065N0182GR | RJIP-WW | 500 | 25 | 14258 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 18778326 | 21782858.16 | 3
065N0187GR | RJIP-WW | 600 | 25 | 22445 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 22335888 | 25909630.08 | 3
Шаровой кран RJIP Premium FF фланцевый без редуктора со стандартным проходом, фланцем под электропривод; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
065N0332R | RJIP-FF | 65 | 25 | 160 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 291408 | 338033.28 | 3
065N0337R | RJIP-FF | 80 | 25 | 280 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 337314 | 391284.24 | 3
065N0342R | RJIP-FF | 100 | 25 | 450 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 412668 | 478694.88 | 3
065N0347R | RJIP-FF | 125 | 25 | 690 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 605874 | 702813.84 | 1
065N0352GR | RJIP-FF | 150 | 25 | 1190 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 609054 | 706502.64 | 3
065N0357GR | RJIP-FF | 200 | 25 | 1680 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1032180 | 1197328.8 | 3
065N0362GR | RJIP-FF | 250 | 25 | 3210 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 2331924 | 2705031.84 | 3
065N0367GR | RJIP-FF | 300 | 25 | 4850 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 3825462 | 4437535.92 | 3
065N0372GR | RJIP-FF | 350 | 25 | 7560 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 6810552 | 7900240.32 | 3
065N0377GR | RJIP-FF | 400 | 25 | 10523 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 10861032 | 12598797.12 | 3
065N0382GR | RJIP-FF | 500 | 25 | 14258 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 20562318 | 23852288.88 | 3
065N0232R | RJIP-FF | 65 | 16 | 160 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 250050 | 290058 | 3
065N0237R | RJIP-FF | 80 | 16 | 280 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 324744 | 376703.04 | 3
065N0242R | RJIP-FF | 100 | 16 | 450 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 414078 | 480330.48 | 1
065N0247R | RJIP-FF | 125 | 16 | 690 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 566832 | 657525.12 | 1
065N0252GR | RJIP-FF | 150 | 16 | 1190 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 587136 | 681077.76 | 3
065N0257GR | RJIP-FF | 200 | 16 | 1680 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 974358 | 1130255.28 | 3
065N0262GR | RJIP-FF | 250 | 16 | 3210 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 2295192 | 2662422.72 | 3
065N0267GR | RJIP-FF | 300 | 16 | 4850 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 3771300 | 4374708 | 3
065N0272GR | RJIP-FF | 350 | 16 | 7560 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 6714402 | 7788706.32 | 3
065N0277GR | RJIP-FF | 400 | 16 | 10523 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 10628184 | 12328693.44 | 3
065N0282GR | RJIP-FF | 500 | 16 | 14258 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 20287752 | 23533792.32 | 3
Краны шаровые стальные RJIP Standard, перемещаемая среда – вода
Кодовый номер | Тип | DN, мм | PN , бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Шаровой кран RJIP Standard WW под приварку с рукояткой, стандартным проходом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 150 °С
065N9600R | RJIP-WW | 15 | 16 | 11 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 21930 | 25438.8 | 1
065N9601R | RJIP-WW | 20 | 16 | 15 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 21930 | 25438.8 | 1
065N9602R | RJIP-WW | 25 | 16 | 34 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 24192 | 28062.72 | 1
065N9603R | RJIP-WW | 32 | 16 | 52 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 26274 | 30477.84 | 1
065N9604R | RJIP-WW | 40 | 16 | 96 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 35766 | 41488.56 | 1
065N9605R | RJIP-WW | 50 | 16 | 104 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 40212 | 46645.92 | 1
065N9606R | RJIP-WW | 65 | 16 | 136 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 65088 | 75502.08 | 1
065N9607R | RJIP-WW | 80 | 16 | 252 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 87822 | 101873.52 | 1
065N9608R | RJIP-WW | 100 | 16 | 403 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 110958 | 128711.28 | 1
065N9609R | RJIP-WW | 125 | 16 | 716 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 212694 | 246725.04 | 1
065N9610R | RJIP-WW | 150 | 16 | 1022 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 328716 | 381310.56 | 1
Шаровой кран RJIP Standard FF фланцевый, с рукояткой стандартным проходом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 150 °С
065N9620R | RJIP-FF | 15 | 16 | 11 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 36372 | 42191.52 | 1
065N9621R | RJIP-FF | 20 | 16 | 15 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 41688 | 48358.08 | 1
065N9622R | RJIP-FF | 25 | 16 | 34 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 42888 | 49750.08 | 1
065N9623R | RJIP-FF | 32 | 16 | 52 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 46740 | 54218.4 | 1
065N9624R | RJIP-FF | 40 | 16 | 96 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 64926 | 75314.16 | 1
065N9625R | RJIP-FF | 50 | 16 | 104 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 73218 | 84932.88 | 1
065N9626R | RJIP-FF | 65 | 16 | 136 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 78726 | 91322.16 | 1
065N9627R | RJIP-FF | 80 | 16 | 252 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 93972 | 109007.52 | 1
065N9628R | RJIP-FF | 100 | 16 | 403 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 133302 | 154630.32 | 1
065N9629R | RJIP-FF | 125 | 16 | 716 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 221400 | 256824 | 1
065N9630R | RJIP-FF | 150 | 16 | 1022 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 369216 | 428290.56 | 1
Кодовый номер | Тип | DN управляемого приводом шарового крана JIP, мм | Мощность привода, кВт | Номинальный ток, А | Пусковой ток, А | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Электропривод AMB для шаровых кранов Ридан RJIP, питание 3 x 380 В, класс защиты IP67 (комплект крепежа в поставку не входит. Рекомендуемый крепеж указан в РЭ)
065L8210R | AMB-H-006 * | 65 | 20 | 0.18 | 0.35 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 979200 | 1135872 | 1
065L8211R | AMB-H-010 * | 80, 100 | 20 | 0.18 | 0.35 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 992400 | 1151184 | 1
065L8212R | AMB-H-030 * | 125, 150 | 60 | 0.38 | 1.1 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1103400 | 1279944 | 1
065L8213R | AMB-H-080 | 200 | 120 | 0.41 | 1.16 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1278600 | 1483176 | 1
065L8214R | AMB-H-170 | 250 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1573800 | 1825608 | 1
065L8215R | AMB-H-350 | 300 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2449200 | 2841072 | 1
065L8216R | AMB-H-500 | 350 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2494800 | 2893968 | 1
065L8217R | AMB-H-500 | 400 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2494800 | 2893968 | 3
065L8218R | AMB-M-20 + MY-4-1SD | 500 | 550 | 2.5 | 10.2 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2598600 | 3014376 | 3
065L8219R | AMB-M-45 + MY-6-1SD | 600 | 1100 | 2.6 | 10.4 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 4521600 | 5245056 | 3
Электропривод AMB с блоком местного управления RY для шаровых кранов Ридан RJIP, питание 3 x 380 В, класс защиты IP67 (комплект крепежа в поставку не входит. Рекомендуемый крепеж указан в РЭ)
065L8250R | AMB-H-006 * | 65 | 20 | 0.18 | 0.35 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1860600 | 2158296 | 3
065L8251R | AMB-H-010 * | 80, 100 | 20 | 0.18 | 0.35 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1873200 | 2172912 | 3
065L8252R | AMB-H-030 * | 125, 150 | 60 | 0.38 | 1.1 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1984200 | 2301672 | 3
065L8253R | AMB-H-080 | 200 | 120 | 0.41 | 1.16 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2160000 | 2505600 | 3
065L8254R | AMB-H-170 | 250 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2454600 | 2847336 | 3
065L8255R | AMB-H-350 | 300 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 3330600 | 3863496 | 3
065L8256R | AMB-H-500 | 350 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 3376200 | 3916392 | 3
065L8257R | AMB-H-500 | 400 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 3376200 | 3916392 | 3
065L8258R | AMB-M-20 + MY-4-1SD | 500 | 550 | 2.5 | 10.2 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 3479400 | 4036104 | 3
065L8259R | AMB-M-45 + MY-6-1SD | 600 | 1100 | 2.6 | 10.4 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 5402400 | 6266784 | 3
Электропривод AMB для шаровых кранов Ридан RJIP, питание 220 В, класс защиты IP67 (комплект крепежа в поставку не входит. Рекомендуемый крепеж указан в РЭ)
065L8180R | AMB-H-006 * | 65 | 20 | 0.52 | 0.73 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 979200 | 1135872 | 3
065L8181R | AMB-H-010 * | 80, 100 | 20 | 0.52 | 0.73 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 992400 | 1151184 | 3
065L8182R | AMB-H-030 * | 125, 150 | 60 | 1.42 | 2.5 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1103400 | 1279944 | 3
065L8183R | AMB-H-080 | 200 | 120 | 1.75 | 3.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1278600 | 1483176 | 3
065L8184R | AMB-H-170 | 250 | 200 | 1.52 | 3.54 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1573800 | 1825608 | 3
065L8185R | AMB-H-350 | 300 | 200 | 1.52 | 3.54 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2449200 | 2841072 | 3
065L8186R | AMB-H-500 | 350 | 200 | 1.52 | 3.54 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2494800 | 2893968 | 3
065L8187R | AMB-H-500 | 400 | 200 | 1.52 | 6.54 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2494800 | 2893968 | 3
065L8188R | AMB-M-20 + MY-4-1SD | 500 | 550 | 4.1 | 16.2 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2749800 | 3189768 | 3
065L8189R | AMB-M-45 + MY-6-1SD | 600 | 1100 | 4.4 | 16.4 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 4824000 | 5595840 | 3
Адаптер для сборки привода с шаровым краном RJIP (* применение адаптера обязательно)
065L8210AR | Адаптер для ШК RJIP DN65 | 65 |  |  |  | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 9000 | 10440 | 3
065L8211AR | Адаптер для ШК RJIP DN80-100 | 80, 100 |  |  |  | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 18000 | 20880 | 3
065L8212AR | Адаптер для ШК RJIP DN125-150 | 125, 150 |  |  |  | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 48000 | 55680 | 3
8.1.2 Кран запорно-регулирующий/Клапан запорно-регулирующий RJIP BaBV
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | PN , бар | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Кран запорно-регулирующий/клапан запорно-регулирующий RJIP BaBV; с измерительными ниппелями, c патрубками под приварку; PN = 25 бар; Тмакс. = 150 °С; материал корпуса - сталь
065N9505GR | RJIP BaBV WW | 50 | 41 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 182748 | 211987.68 | 1
065N9506GR | RJIP BaBV WW | 65 | 65 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 190656 | 221160.96 | 1
065N9507GR | RJIP BaBV WW | 80 | 100 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 301950 | 350262 | 1
065N9508GR | RJIP BaBV WW | 100 | 157 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 357678 | 414906.48 | 1
065N9509GR | RJIP BaBV WW | 125 | 236 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 454230 | 526906.8 | 1
065N9510GR | RJIP BaBV WW | 150 | 361 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 1087878 | 1261938.48 | 1
Кран запорно-регулирующий/клапан запорно-регулирующий RJIP BaBV; с измерительными ниппелями, фланцевый; PN = 25 бар; Тмакс. = 150 °С; материал корпуса - сталь
065N9545GR | RJIP BaBV FF | 50 | 41 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 210234 | 243871.44 | 1
065N9546GR | RJIP BaBV FF | 65 | 65 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 201102 | 233278.32 | 1
065N9547GR | RJIP BaBV FF | 80 | 100 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 337410 | 391395.6 | 1
065N9548GR | RJIP BaBV FF | 100 | 157 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 422358 | 489935.28 | 1
065N9549GR | RJIP BaBV FF | 125 | 236 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 544482 | 631599.12 | 1
065N9550GR | RJIP BaBV FF | 150 | 361 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 1329618 | 1542356.88 | 1
8.1.3. Кран шаровой чугунный КШЧ, перемещаемая среда – вода систем ГВС и ХВС, вода систем отопления
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | PN , бар | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
082X4800R | КШЧ | 15 | 18 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 31494 | 36533.04 | 1
082X4801R | КШЧ | 20 | 40 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 39294 | 45581.04 | 1
082X4802R | КШЧ | 25 | 65 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 44286 | 51371.76 | 1
082X4803R | КШЧ | 32 | 116 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 59874 | 69453.84 | 1
082X4804R | КШЧ | 40 | 181 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 79710 | 92463.6 | 1
082X4805R | КШЧ | 50 | 326 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 92934 | 107803.44 | 1
082X4806R | КШЧ | 65 | 552 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 124290 | 144176.4 | 1
082X4807R | КШЧ | 80 | 900 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 154134 | 178795.44 | 1
082X4808R | КШЧ | 100 | 1600 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 201354 | 233570.64 | 1
082X4809R | КШЧ | 125 | 2600 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 349818 | 405788.88 | 1
082X4810R | КШЧ | 150 | 3600 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 468066 | 542956.56 | 1
082X4811R | КШЧ | 200 | 6400 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 862092 | 1000026.72 | 3
8.1.4. Краны шаровые BVR-R, перемещаемая среда – вода, гликолевые смеси
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN , бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT |  | комплект крепежа в поставку не входит. Рекомендуемый крепеж указан в РЭ.
Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой UNI ISO 228; материал – латунь, Тмакс = 120 °С
065B8307RG | BVR-R | 15 | G ½ | 40 | 15 | 1 | RU PL08R BrassBV | 6216 | 7210.56 | 1
065B8308RG | BVR-R | 20 | G ¾ | 40 | 28 | 1 | RU PL08R BrassBV | 9234 | 10711.44 | 1
065B8309RG | BVR-R | 25 | G 1 | 40 | 39 | 1 | RU PL08R BrassBV | 13308 | 15437.28 | 1
065B8310RG | BVR-R | 32 | G 1¼ | 40 | 84 | 1 | RU PL08R BrassBV | 21438 | 24868.08 | 1
065B8311RG | BVR-R | 40 | G 1½ | 40 | 156 | 1 | RU PL08R BrassBV | 30426 | 35294.16 | 1
065B8312RG | BVR-R | 50 | G 2 | 40 | 243 | 1 | RU PL08R BrassBV | 47934 | 55603.44 | 1
065B8313R | BVR-R | 65 | G 2½ | 25 | 476 | 1 | RU PL08R BrassBV | 117360 | 136137.6 | 1
065B8314R | BVR-R | 80 | G 3 | 25 | 770 | 1 | RU PL08R BrassBV | 172794 | 200441.04 | 1
065B8315R | BVR-R | 100 | G 4 | 25 | 1200 | 1 | RU PL08R BrassBV | 275832 | 319965.12 | 1
Шаровой полнопроходной кран BVR-DR с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой; материал – латунь;Тмакс = 110 °С
065B8316RG | BVR-DR | 15 | G ½ | 40 | 15 | 1 | RU PL08R BrassBV | 11166 | 12952.56 | 1
065B8317RG | BVR-DR | 20 | G ¾ | 40 | 28 | 1 | RU PL08R BrassBV | 13698 | 15889.68 | 1
065B8318RG | BVR-DR | 25 | G 1 | 40 | 39 | 1 | RU PL08R BrassBV | 17526 | 20330.16 | 1
065B8319RG | BVR-DR | 32 | G 1¼ | 40 | 84 | 1 | RU PL08R BrassBV | 26274 | 30477.84 | 1
065B8320RG | BVR-DR | 40 | G 1½ | 40 | 156 | 1 | RU PL08R BrassBV | 36756 | 42636.96 | 1
065B8321RG | BVR-DR | 50 | G 2 | 40 | 243 | 1 | RU PL08R BrassBV | 53712 | 62305.92 | 1
Шаровой сливной кран BVR-CR с наружной резьбой, патрубком для присоединения шланга; материал – латунь; Тмакс. = 95 °С
065B8300R | BVR-CR | 15 | G ½ | 10 | 1.9 | 1 | RU PL08R BrassBV | 8304 | 9632.64 | 1
065B8301R | BVR-CR | 20 | G ¾ | 10 | 6 | 1 | RU PL08R BrassBV | 11352 | 13168.32 | 1
065B8302R | BVR-CR | 25 | G 1 | 10 | 12.1 | 1 | RU PL08R BrassBV | 24042 | 27888.72 | 1
Шаровой кран полнопроходной BVR-FR с накидной гайкой и ниппелем «американка», рукояткой «бабочка» (DN = 15-25 мм) и ручка для DN = 32 мм; материал – латунь; Тмакс. = 120 °С
065B8303RG | BVR-FR | 15 | G ½ | 40 | 14 | 1 | RU PL08R BrassBV | 7170 | 8317.2 | 1
065B8304RG | BVR-FR | 20 | G ¾ | 40 | 26 | 1 | RU PL08R BrassBV | 10866 | 12604.56 | 1
065B8305RG | BVR-FR | 25 | G 1 | 40 | 36 | 1 | RU PL08R BrassBV | 16548 | 19195.68 | 1
065B8306RG | BVR-FR | 32 | G 1¼ | 40 | 80 | 1 | RU PL08R BrassBV | 30912 | 35857.92 | 1
8.1.5. Краны шаровые BVS-R, перемещаемая среда – вода, гликолевые смеси
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN , бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Шаровой кран со стандартным проходом BVS-R с внутренней резьбой; материал – нержавеющая сталь; Тмакс. = 180 °С
082X4600R | BVS-R | 8 | Rр ¼ | 63 | 4.7 | 1 | RU PL08R YZK | 17580 | 20392.8 | 1
082X4601R | BVS-R | 10 | Rp 3/8 | 63 | 8.5 | 1 | RU PL08R YZK | 18864 | 21882.24 | 1
082X4602R | BVS-R | 15 | Rp ½ | 63 | 13.2 | 1 | RU PL08R YZK | 21870 | 25369.2 | 1
082X4603R | BVS-R | 20 | Rp ¾ | 63 | 17 | 1 | RU PL08R YZK | 24738 | 28696.08 | 1
082X4604R | BVS-R | 25 | Rp 1 | 63 | 30.2 | 1 | RU PL08R YZK | 33672 | 39059.52 | 1
082X4605R | BVS-R | 32 | Rp 1¼ | 63 | 45.2 | 1 | RU PL08R YZK | 47472 | 55067.52 | 1
082X4606R | BVS-R | 40 | Rp 1½ | 63 | 69.7 | 1 | RU PL08R YZK | 57300 | 66468 | 1
082X4607R | BVS-R | 50 | Rp 2 | 63 | 128.2 | 1 | RU PL08R YZK | 79050 | 91698 | 1
Шаровой полнопроходной кран BVS-FR с внутренней резьбой; материал – нержавеющая сталь; Тмакс. = 180 °С
082X4610R | BVS-FR | 8 | Rр ¼ | 63 | 11.3 | 1 | RU PL08R YZK | 20742 | 24060.72 | 1
082X4611R | BVS-FR | 10 | Rp 3/8 | 63 | 13.2 | 1 | RU PL08R YZK | 20742 | 24060.72 | 1
082X4612R | BVS-FR | 15 | Rp ½ | 63 | 18.9 | 1 | RU PL08R YZK | 23748 | 27547.68 | 1
082X4613R | BVS-FR | 20 | Rp ¾ | 63 | 47.1 | 1 | RU PL08R YZK | 29688 | 34438.08 | 1
082X4614R | BVS-FR | 25 | Rp 1 | 63 | 66 | 1 | RU PL08R YZK | 42420 | 49207.2 | 1
082X4615R | BVS-FR | 32 | Rp 1 ¼ | 63 | 86.7 | 1 | RU PL08R YZK | 53352 | 61888.32 | 1
082X4616R | BVS-FR | 40 | Rp 1½ | 63 | 150.8 | 1 | RU PL08R YZK | 74094 | 85949.04 | 1
082X4617R | BVS-FR | 50 | Rp 2 | 63 | 207.4 | 1 | RU PL08R YZK | 107760 | 125001.6 | 1
082X4618R | BVS-FR | 65 | Rp 2½ | 63 | 584.4 | 1 | RU PL08R YZK | 237150 | 275094 | 1
082X4619R | BVS-FR | 80 | Rp 3 | 63 | 678.6 | 1 | RU PL08R YZK | 360606 | 418302.96 | 1
082X4620R | BVS-FR | 100 | Rp 4" | 63 |  | 1 | RU PL08R YZK | 648384 | 752125.44 | 3
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## 8.2
8.2. Затворы дисковые, перемещаемая среда – вода, гликолевые растворы.
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
8.2.1. Затворы дисковые с ручным управлением
Кодовый номер | Тип | DN, мм | PN, бар | Вес нетто, кг. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Дисковый затвор Ридан ЗДМ с металлической рукояткой, корпус с центрирующими проушинами; материалы: корпус — чугун (GG25); диск — высокопрочный чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием; уплотнение — EPDM; Т от- 15°C до 120 °С
082X4400R | ЗДМ | 40 | 16 | 1.8 | RU PL08R-LVR | 25740 | 29858.4 | 1
082X4401R | ЗДМ | 50 | 16 | 2.1 | RU PL08R-LVR | 26400 | 30624 | 1
082X4402R | ЗДМ | 65 | 16 | 2.4 | RU PL08R-LVR | 29040 | 33686.4 | 1
082X4403R | ЗДМ | 80 | 16 | 3.2 | RU PL08R-LVR | 34704 | 40256.64 | 1
082X4404R | ЗДМ | 100 | 16 | 4.3 | RU PL08R-LVR | 45894 | 53237.04 | 1
082X4405R | ЗДМ | 125 | 16 | 6.3 | RU PL08R-LVR | 57018 | 66140.88 | 1
082X4406R | ЗДМ | 150 | 16 | 7.8 | RU PL08R-LVR | 68838 | 79852.08 | 1
082X4407R | ЗДМ | 200 | 16 | 15 | RU PL08R-LVR | 119460 | 138573.6 | 1
082X4408R | ЗДМ | 250 | 16 | 23.5 | RU PL08R-LVR | 212250 | 246210 | 1
082X4409R | ЗДМ | 300 | 16 | 42 | RU PL08R-LVR | 283320 | 328651.2 | 1
Дисковый затвор Ридан ЗДМ с металлической рукояткой, корпус с центрирующими проушинами; материалы: корпус — чугун (GG25); диск — нержавеющая сталь 316 ; уплотнение — EPDM; Т от- 15°C до 120 °С
082X4420R | ЗДМ | 40 | 16 | 1.8 | RU PL08R-LVR | 33462 | 38815.92 | 1
082X4421R | ЗДМ | 50 | 16 | 2.1 | RU PL08R-LVR | 39198 | 45469.68 | 1
082X4422R | ЗДМ | 65 | 16 | 2.4 | RU PL08R-LVR | 43980 | 51016.8 | 1
082X4423R | ЗДМ | 80 | 16 | 3.2 | RU PL08R-LVR | 48762 | 56563.92 | 1
082X4424R | ЗДМ | 100 | 16 | 4.3 | RU PL08R-LVR | 63576 | 73748.16 | 1
082X4425R | ЗДМ | 125 | 16 | 6.3 | RU PL08R-LVR | 84132 | 97593.12 | 1
082X4426R | ЗДМ | 150 | 16 | 7.8 | RU PL08R-LVR | 109470 | 126985.2 | 1
082X4427R | ЗДМ | 200 | 16 | 15 | RU PL08R-LVR | 195036 | 226241.76 | 1
082X4428R | ЗДМ | 250 | 16 | 23.5 | RU PL08R-LVR | 298296 | 346023.36 | 3
082X4429R | ЗДМ | 300 | 16 | 42 | RU PL08R-LVR | 454080 | 526732.8 | 3
Кодовый номер | Тип | DN, мм | PN, бар | Вес нетто, кг. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Дисковый затвор Ридан ЗДМ с ручным редукторным приводом, корпус с центрирующими проушинами; материалы: корпус для DN = 100–300 мм — серый чугун (GG25), для DN = 500-600 мм — высокопрочный чугун (GGG40); диск — высокопрочный чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием; уплотнение — EPDM; Т от -15°С до 120 °С | [5 empty] | 0
082X4410R | ЗДМ | 100 | 16 | 8.1 | RU PL08R-LVR | 99000 | 114840 | 1
082X4411R | ЗДМ | 125 | 16 | 9.6 | RU PL08R-LVR | 122100 | 141636 | 3
082X4412R | ЗДМ | 150 | 16 | 11.1 | RU PL08R-LVR | 141498 | 164137.68 | 3
082X4413R | ЗДМ | 200 | 16 | 22.3 | RU PL08R-LVR | 195036 | 226241.76 | 1
082X4414R | ЗДМ | 250 | 16 | 32.8 | RU PL08R-LVR | 293190 | 340100.4 | 1
082X4415R | ЗДМ | 300 | 16 | 42 | RU PL08R-LVR | 348798 | 404605.68 | 1
082X4416R | ЗДМ | 350 | 16 | 72 | RU PL08R-LVR | 527754 | 612194.64 | 1
082X4417R | ЗДМ | 400 | 16 | 121 | RU PL08R-LVR | 693000 | 803880 | 1
082X4418R | ЗДМ | 500 | 16 | 188 | RU PL08R-LVR | 1577400 | 1829784 | 1
082X4419R | ЗДМ | 600 | 16 | 301 | RU PL08R-LVR | 2567400 | 2978184 | 3
Дисковый затвор Ридан ЗДМ с ручным редукторным приводом, корпус с центрирующими проушинами; материалы: корпус для DN = 100–300 мм — серый чугун (GG25), для DN = 500-600 мм — высокопрочный чугун (GGG40); диск — нержавеющая сталь 316; уплотнение — EPDM; Т от -15°С до 120 °С
082X4430R | ЗДМ | 100 | 16 | 8.1 | RU PL08R-LVR | 136716 | 158590.56 | 3
082X4431R | ЗДМ | 125 | 16 | 9.6 | RU PL08R-LVR | 157272 | 182435.52 | 3
082X4432R | ЗДМ | 150 | 16 | 11.1 | RU PL08R-LVR | 182610 | 211827.6 | 3
082X4433R | ЗДМ | 200 | 16 | 22.3 | RU PL08R-LVR | 284430 | 329938.8 | 3
082X4434R | ЗДМ | 250 | 16 | 32.8 | RU PL08R-LVR | 387690 | 449720.4 | 3
082X4435R | ЗДМ | 300 | 16 | 42 | RU PL08R-LVR | 502896 | 583359.36 | 3
082X4436R | ЗДМ | 350 | 16 | 72 | RU PL08R-LVR | 834174 | 967641.84 | 3
082X4437R | ЗДМ | 400 | 16 | 121 | RU PL08R-LVR | 1301694 | 1509965.04 | 3
082X4438R | ЗДМ | 500 | 16 | 188 | RU PL08R-LVR | 2607000 | 3024120 | 3
082X4439R | ЗДМ | 600 | 16 | 301 | RU PL08R-LVR | 4124340 | 4784234.4 | 3
8.2.2. Затворы дисковые с электроприводами
Кодовый номер | Тип | DN, мм | PN, бар | Вес нетто, кг. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Сборный комплект: дисковый затвор Ридан ЗДМ корпус с центрирующими проушинами; материал: корпус серый чугун (GG25); диск — высокопрочный чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием; уплотнение — EPDM; электропривод АМБ 230 В переменный ток;1) IP 68 ; T от -15°С до 120 °С
082X4530R | ЗДМ + АМБ | 40 | 16 | 3.9 | RU PL08R-LVR | 258780 | 300184.8 | 1
082X4531R | ЗДМ + АМБ | 50 | 16 | 4.2 | RU PL08R-LVR | 259440 | 300950.4
082X4532R | ЗДМ + АМБ | 65 | 16 | 6 | RU PL08R-LVR | 347460 | 403053.6 | 1
082X4533R | ЗДМ + АМБ | 80 | 16 | 6.8 | RU PL08R-LVR | 353124 | 409623.84 | 1
082X4534R | ЗДМ + АМБ | 100 | 16 | 7.9 | RU PL08R-LVR | 403440 | 467990.4 | 1
082X4535R | ЗДМ + АМБ | 125 | 16 | 10.9 | RU PL08R-LVR | 519642 | 602784.72 | 1
082X4536R | ЗДМ + АМБ | 150 | 16 | 12.4 | RU PL08R-LVR | 572628 | 664248.48 | 1
082X4537R | ЗДМ + АМБ | 200 | 16 | 28.8 | RU PL08R-LVR | 697230 | 808786.8 | 1
082X4538R | ЗДМ + АМБ | 250 | 16 | 37.5 | RU PL08R-LVR | 916110 | 1062687.6 | 1
082X4539R | ЗДМ + АМБ | 300 | 16 | 56 | RU PL08R-LVR | 987174 | 1145121.84 | 1
Сборный комплект: дисковый затвор Ридан ЗДМ корпус с центрирующими проушинами; материал: корпус серый чугун (GG25); диск — нержавеющая сталь 316; уплотнение — EPDM; электропривод АМБ 230 В переменный ток1); IP 68 ; T от -15°С до 120 °С
082X4542R | ЗДМ + АМБ | 40 | 16 | 3.9 | RU PL08R-LVR | 266502 | 309142.32 | 1
082X4543R | ЗДМ + АМБ | 50 | 16 | 4.2 | RU PL08R-LVR | 272238 | 315796.08 | 1
082X4544R | ЗДМ + АМБ | 65 | 16 | 6 | RU PL08R-LVR | 362400 | 420384 | 1
082X4545R | ЗДМ + АМБ | 80 | 16 | 6.8 | RU PL08R-LVR | 367182 | 425931.12 | 1
082X4546R | ЗДМ + АМБ | 100 | 16 | 7.9 | RU PL08R-LVR | 421128 | 488508.48 | 1
082X4547R | ЗДМ + АМБ | 125 | 16 | 10.9 | RU PL08R-LVR | 546756 | 634236.96 | 1
082X4548R | ЗДМ + АМБ | 150 | 16 | 12.4 | RU PL08R-LVR | 613260 | 711381.6 | 1
082X4549R | ЗДМ + АМБ | 200 | 16 | 28.8 | RU PL08R-LVR | 772812 | 896461.92 | 1
082X4550R | ЗДМ + АМБ | 250 | 16 | 37.5 | RU PL08R-LVR | 1002150 | 1162494 | 3
082X4551R | ЗДМ + АМБ | 300 | 16 | 56 | RU PL08R-LVR | 1157940 | 1343210.4 | 3
Сборный комплект: дисковый затвор Ридан ЗДМ корпус с центрирующими проушинами; материал: корпус серый чугун (GG25); диск — высокопрочный чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием; уплотнение — EPDM; электропривод АМБ 24 В постоянный ток1); IP 68 ; T от -15°С до 120 °С
082X4554R | ЗДМ + АМБ | 40 | 16 | 3.9 | RU PL08R-LVR | 322308 | 373877.28 | 1
082X4555R | ЗДМ + АМБ | 50 | 16 | 4.2 | RU PL08R-LVR | 322968 | 374642.88 | 1
082X4556R | ЗДМ + АМБ | 65 | 16 | 6 | RU PL08R-LVR | 415050 | 481458 | 1
082X4557R | ЗДМ + АМБ | 80 | 16 | 6.8 | RU PL08R-LVR | 420714 | 488028.24 | 1
082X4558R | ЗДМ + АМБ | 100 | 16 | 7.9 | RU PL08R-LVR | 476622 | 552881.52 | 1
082X4559R | ЗДМ + АМБ | 125 | 16 | 10.9 | RU PL08R-LVR | 579606 | 672342.96 | 1
082X4560R | ЗДМ + АМБ | 150 | 16 | 12.4 | RU PL08R-LVR | 638184 | 740293.44 | 1
082X4561R | ЗДМ + АМБ | 200 | 16 | 28.8 | RU PL08R-LVR | 773970 | 897805.2 | 1
082X4562R | ЗДМ + АМБ | 250 | 16 | 37.5 | RU PL08R-LVR | 983190 | 1140500.4 | 1
082X4563R | ЗДМ + АМБ | 300 | 16 | 56 | RU PL08R-LVR | 1054260 | 1222941.6 | 1
1) - электропривод поставляется отдельно

## 8.3
8.3. Клапаны обратные
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN, бар | Вес нетто, кг | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Обратный клапан пружинный NRV-R с внутренней резьбой, материал корпуса – латунь;Тмакс. = 110 °С
065B8324R | NRV-R | 15 | G ½ | 25 | 0.15 | RU PL08R BrassBV | 8124 | 9423.84 | 1
065B8325R | NRV-R | 20 | G ¾ | 25 | 0.225 | RU PL08R BrassBV | 10638 | 12340.08 | 1
065B8326R | NRV-R | 25 | G 1 | 25 | 0.33 | RU PL08R BrassBV | 13938 | 16168.08 | 1
065B8327R | NRV-R | 32 | G 1¼ | 25 | 0.545 | RU PL08R BrassBV | 20778 | 24102.48 | 1
065B8328R | NRV-R | 40 | G 1½ | 25 | 0.685 | RU PL08R BrassBV | 26040 | 30206.4 | 1
065B8329R | NRV-R | 50 | G 2 | 25 | 1.025 | RU PL08R BrassBV | 37338 | 43312.08 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | материал пластин | PN, бар | Вес нетто, кг | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Обратный затвор двустворчатый ЗОД для установки между фланцами; материал корпуса: чугун, пластины: нержавеющая сталь или чугун с антикоррозионным покрытием; Т =от -20С°С до +120°С
082X4050R | ЗОД | 50 | нерж. сталь | 16 | 1.3 | RU PL08R-LVR | 25890 | 30032.4 | 1
082X4051R | ЗОД | 65 | нерж. сталь | 16 | 1.9 | RU PL08R-LVR | 30888 | 35830.08 | 1
082X4052R | ЗОД | 80 | нерж. сталь | 16 | 2.8 | RU PL08R-LVR | 43194 | 50105.04 | 1
082X4053R | ЗОД | 100 | нерж. сталь | 16 | 4.4 | RU PL08R-LVR | 59598 | 69133.68 | 1
082X4054R | ЗОД | 125 | нерж. сталь | 16 | 6.3 | RU PL08R-LVR | 78102 | 90598.32 | 1
082X4055R | ЗОД | 150 | нерж. сталь | 16 | 9.1 | RU PL08R-LVR | 112290 | 130256.4 | 1
082X4056R | ЗОД | 200 | нерж. сталь | 16 | 14.9 | RU PL08R-LVR | 191766 | 222448.56 | 1
082X4057R | ЗОД | 250 | нерж. сталь | 16 | 27 | RU PL08R-LVR | 315270 | 365713.2 | 1
082X4058R | ЗОД | 300 | нерж. сталь | 16 | 33.2 | RU PL08R-LVR | 421098 | 488473.68 | 1
082X4044R | ЗОД | 350 | нерж. сталь | 16 | 65 | RU PL08R-LVR | 1125498 | 1305577.68 | 1
082X4045R | ЗОД | 400 | нерж. сталь | 16 | 70 | RU PL08R-LVR | 1488408 | 1726553.28 | 1
082X4046R | ЗОД | 450 | нерж. сталь | 16 | 103 | RU PL08R-LVR | 2391312 | 2773921.92 | 3
082X4047R | ЗОД | 500 | нерж. сталь | 16 | 108 | RU PL08R-LVR | 3172008 | 3679529.28 | 3
082X4048R | ЗОД | 600 | нерж. сталь | 16 | 190 | RU PL08R-LVR | 4321104 | 5012480.64 | 3
082X4035R | ЗОД | 150 | чугун | 16 | 9.1 | RU PL08R-LVR | 100674 | 116781.84 | 1
082X4036R | ЗОД | 200 | чугун | 16 | 14.9 | RU PL08R-LVR | 154248 | 178927.68 | 1
082X4037R | ЗОД | 250 | чугун | 16 | 27 | RU PL08R-LVR | 250776 | 290900.16 | 1
082X4038R | ЗОД | 300 | чугун | 16 | 33.2 | RU PL08R-LVR | 320148 | 371371.68 | 1
082X4039R | ЗОД | 350 | чугун | 16 | 65 | RU PL08R-LVR | 1046232 | 1213629.12 | 1
082X4040R | ЗОД | 400 | чугун | 16 | 70 | RU PL08R-LVR | 1289988 | 1496386.08 | 1
082X4041R | ЗОД | 450 | чугун | 16 | 103 | RU PL08R-LVR | 2177940 | 2526410.4 | 3
082X4042R | ЗОД | 500 | чугун | 16 | 108 | RU PL08R-LVR | 2686956 | 3116868.96 | 3
082X4043R | ЗОД | 600 | чугун | 16 | 190 | RU PL08R-LVR | 3479238 | 4035916.08 | 3
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN, бар | Вес нетто, кг | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT
Обратный клапан пружинный NVD-402R фланцевый; материал корпуса – чугун; материал затвора DN40-100 нержавеющая сталь, DN125-250 - чугун; Т =от -15С° до +100°С
082X8470R | NVD-402R | 40 | — | 16 | 5.6 | RU PL08R YZK | 72048 | 83575.68 | 1
082X8471R | NVD-402R | 50 | — | 16 | 5.6 | RU PL08R YZK | 75090 | 87104.4 | 1
082X8472R | NVD-402R | 65 | — | 16 | 7.6 | RU PL08R YZK | 84294 | 97781.04 | 1
082X8473R | NVD-402R | 80 | — | 16 | 9.8 | RU PL08R YZK | 122610 | 142227.6 | 1
082X8474R | NVD-402R | 100 | — | 16 | 13.8 | RU PL08R YZK | 170070 | 197281.2 | 1
082X8475R | NVD-402R | 125 | — | 16 | 20.6 | RU PL08R YZK | 211512 | 245353.92 | 1
082X8476R | NVD-402R | 150 | — | 16 | 28.5 | RU PL08R YZK | 291966 | 338680.56 | 1
082X8477R | NVD-402R | 200 | — | 16 | 48.6 | RU PL08R YZK | 481152 | 558136.32 | 1
082X8478R | NVD-402R | 250 | — | 16 | 81.4 | RU PL08R YZK | 1166520 | 1353163.2 | 3
Обратный клапан пружинный NVD-812R из нержавеющей стали CF8M для установки между фланцами; Т =от -25С°С до +240°С
082X8530R | NVD-812R | 15 | — | 40 | 0.09 | RU PL08R YZK | 41184 | 47773.44 | 1
082X8531R | NVD-812R | 20 | — | 40 | 0.12 | RU PL08R YZK | 45444 | 52715.04 | 1
082X8532R | NVD-812R | 25 | — | 40 | 0.16 | RU PL08R YZK | 49872 | 57851.52 | 1
082X8533R | NVD-812R | 32 | — | 40 | 0.31 | RU PL08R YZK | 61482 | 71319.12 | 1
082X8534R | NVD-812R | 40 | — | 40 | 0.43 | RU PL08R YZK | 64722 | 75077.52 | 1
082X8535R | NVD-812R | 50 | — | 40 | 0.78 | RU PL08R YZK | 81558 | 94607.28 | 1
082X8536R | NVD-812R | 65 | — | 40 | 1.03 | RU PL08R YZK | 126696 | 146967.36 | 1
082X8537R | NVD-812R | 80 | — | 40 | 1.54 | RU PL08R YZK | 237918 | 275984.88 | 1
082X8538R | NVD-812R | 100 | — | 40 | 2.25 | RU PL08R YZK | 299418 | 347324.88 | 1
082X8539R | NVD-812R | 125 | — | 40 | 5.5 | RU PL08R YZK | 611610 | 709467.6 | 1
082X8540R | NVD-812R | 150 | — | 40 | 8.3 | RU PL08R YZK | 941676 | 1092344.16 | 1
082X8541R | NVD-812R | 200 | — | 40 | 16.1 | RU PL08R YZK | 1520910 | 1764255.6 | 1
Обратный клапан пружинный NVD-802R для установки между фланцами; материал корпуса чугун GG25; материал затвора нерж.сталь CF8M; уплотнение EPDM ; класс герметичности А; Т =от -15С°С до +100°С
082X8520R | NVD-802R | 32 | — | 16 | 0.49 | RU PL08R YZK | 72156 | 83700.96 | 1
082X8521R | NVD-802R | 40 | — | 16 | 0.64 | RU PL08R YZK | 73212 | 84925.92 | 1
082X8522R | NVD-802R | 50 | — | 16 | 1.06 | RU PL08R YZK | 75348 | 87403.68 | 1
082X8523R | NVD-802R | 65 | — | 16 | 1.59 | RU PL08R YZK | 86988 | 100906.08 | 1
082X8524R | NVD-802R | 80 | — | 16 | 2.3 | RU PL08R YZK | 115668 | 134174.88 | 1
082X8525R | NVD-802R | 100 | — | 16 | 3.3 | RU PL08R YZK | 164052 | 190300.32 | 1
082X8526R | NVD-802R | 125 | — | 16 | 6.9 | RU PL08R YZK | 234630 | 272170.8 | 1
082X8527R | NVD-802R | 150 | — | 16 | 10 | RU PL08R YZK | 320742 | 372060.72 | 1
082X8528R | NVD-802R | 200 | — | 16 | 17.7 | RU PL08R YZK | 540522 | 627005.52
Обратный затвор двустворчатый NVD-895R для установки между фланцами; материал корпуса: чугун, пластины: нержавеющая сталь 316; Т =от -15С°С до +100°С
082X8495R | NVD-895R | 50 | — | 16 | 1.5 | RU PL08R YZK | 71190 | 82580.4 | 1
082X8496R | NVD-895R | 65 | — | 16 | 2.2 | RU PL08R YZK | 74430 | 86338.8 | 1
082X8497R | NVD-895R | 80 | — | 16 | 3.7 | RU PL08R YZK | 77670 | 90097.2 | 1
082X8498R | NVD-895R | 100 | — | 16 | 4.4 | RU PL08R YZK | 98688 | 114478.08 | 1
082X8499R | NVD-895R | 125 | — | 16 | 6.1 | RU PL08R YZK | 135912 | 157657.92 | 1
082X8500R | NVD-895R | 150 | — | 16 | 9 | RU PL08R YZK | 145614 | 168912.24 | 1
082X8501R | NVD-895R | 200 | — | 16 | 14.4 | RU PL08R YZK | 267042 | 309768.72 | 1
082X8502R | NVD-895R | 250 | — | 16 | 27.1 | RU PL08R YZK | 453042 | 525528.72 | 1
082X8503R | NVD-895R | 300 | — | 16 | 36 | RU PL08R YZK | 655374 | 760233.84 | 3
082X8505R | NVD-895R | 400 | — | 16 | 59.4 | RU PL08R YZK | 1907400 | 2212584 | 3

## 8.4
8.4. Фильтры сетчатые
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT
Фильтр сетчатый Ридан ФСФ с пробкой , PN = 16 бар; материал – чугун; фланцевый; Тмакс. = 200 °С
082X4060R | ФСФ | 15 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 15936 | 18485.76 | 1
082X4061R | ФСФ | 20 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 20346 | 23601.36 | 1
082X4062R | ФСФ | 25 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 23808 | 27617.28 | 1
082X4063R | ФСФ | 32 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 28170 | 32677.2 | 1
082X4064R | ФСФ | 40 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 38256 | 44376.96 | 1
082X4065R | ФСФ | 50 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 48180 | 55888.8 | 1
082X4066R | ФСФ | 65 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 66660 | 77325.6 | 1
082X4067R | ФСФ | 80 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 87120 | 101059.2 | 1
082X4068R | ФСФ | 100 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 124740 | 144698.4 | 1
082X4069R | ФСФ | 125 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 194700 | 225852 | 1
082X4070R | ФСФ | 150 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 262680 | 304708.8 | 1
082X4071R | ФСФ | 200 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 471900 | 547404 | 1
082X4072R | ФСФ | 250 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 733260 | 850581.6 | 1
082X4073R | ФСФ | 300 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 1029600 | 1194336 | 1
082X4074R | ФСФ | 350 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 2013000 | 2335080 | 1
082X4075R | ФСФ | 400 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 2422200 | 2809752 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN, бар | Вес нетто, кг | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Фильтр сетчатый FVR-DR со спускным краном, с внутренней резьбой; материал – латунь DZR; Тмакс. = 130 °С
065B8341R | FVR-DR | 15 | Rp ½ | 25 | 0.253 | RU PL08R YZK | 39750 | 46110 | 1
065B8342R | FVR-DR | 20 | Rp ¾ | 25 | 0.36 | RU PL08R YZK | 39750 | 46110 | 1
065B8343R | FVR-DR | 25 | Rp 1 | 25 | 0.525 | RU PL08R YZK | 44964 | 52158.24 | 1
065B8344R | FVR-DR | 32 | Rp 1¼ | 25 | 0.725 | RU PL08R YZK | 50136 | 58157.76 | 1
065B8345R | FVR-DR | 40 | Rp 1½ | 25 | 1.108 | RU PL08R YZK | 86670 | 100537.2 | 1
065B8346R | FVR-DR | 50 | Rp 2 | 25 | 1.703 | RU PL08R YZK | 108720 | 126115.2 | 1
Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой; материал – латунь DZR; Тмакс. = 130 °С
065B8335R | FVR-R | 15 | Rp ½ | 25 | 0.18 | RU PL08R YZK | 23472 | 27227.52 | 1
065B8336R | FVR-R | 20 | Rp ¾ | 25 | 0.294 | RU PL08R YZK | 23472 | 27227.52 | 1
065B8337R | FVR-R | 25 | Rp 1 | 25 | 0.46 | RU PL08R YZK | 33102 | 38398.32 | 1
065B8338R | FVR-R | 32 | Rp 1¼ | 25 | 0.66 | RU PL08R YZK | 42546 | 49353.36 | 1
065B8339R | FVR-R | 40 | Rp 1½ | 25 | 1.021 | RU PL08R YZK | 59688 | 69238.08 | 1
065B8340R | FVR-R | 50 | Rp 2 | 25 | 1.606 | RU PL08R YZK | 88224 | 102339.84 | 1
Фильтр сетчатый FVS-R с внутренней резьбой; материал – нержавеющая сталь; Тмакс. = 180 °С
082X4310R | FVS-R | 8 | Rp ¼ | 40 | 0.15 | RU PL08R YZK | 57696 | 66927.36
082X4311R | FVS-R | 10 | Rp 3/8 | 40 | 0.15 | RU PL08R YZK | 57696 | 66927.36 | 3
082X4312R | FVS-R | 15 | Rp ½ | 40 | 0.21 | RU PL08R YZK | 62472 | 72467.52 | 1
082X4313R | FVS-R | 20 | Rp ¾ | 40 | 0.28 | RU PL08R YZK | 75774 | 87897.84 | 1
082X4314R | FVS-R | 25 | Rp 1 | 40 | 0.46 | RU PL08R YZK | 85518 | 99200.88 | 1
082X4315R | FVS-R | 32 | Rp 1¼ | 40 | 0.68 | RU PL08R YZK | 111852 | 129748.32 | 1
082X4316R | FVS-R | 40 | Rp 1½ | 40 | 0.92 | RU PL08R YZK | 151458 | 175691.28 | 1
082X4317R | FVS-R | 50 | Rp 2 | 40 | 1.45 | RU PL08R YZK | 207510 | 240711.6 | 1

## 8.5
8.5. Воздухоотводчики
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоединение, дюймы | PN, бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Воздухоотводчик Airvent-R для стояков системы отопления; материал – латунь; Тмакс. = 110 °С
065B8322R | Airvent-R с обратным клапаном | 10 | Обратный клапан G½ | 10 | — | 1 | RU PL08R BrassBV | 5724 | 6639.84 | 1
065B8323R | Airvent-R без обратного клапана | 15 | G½ | 10 | — | 1 | RU PL08R BrassBV | 5742 | 6660.72 | 1

## 8.6
8.6. Осевые сильфонные компенсаторы
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Осевой ход ,мм | Монтажная длина , мм | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Осевой компенсатор Ридан с патрубками под приварку, с защитным кожухом и внутренней гильзой ; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки под приварку — углеродистая сталь; PN = 16 бар, Тмакс. = 95 °С
065H0019R | Ридан | 15 | +15/-35 | 280 | 1 | RU PL08R ARR | 46662 | 54127.92 | 1
065H0001R | Ридан | 15 | +19/-45 | 365 | 1 | RU PL08R ARR | 60672 | 70379.52 | 1
065H0021R | Ридан | 20 | +15/-35 | 280 | 1 | RU PL08R ARR | 46662 | 54127.92 | 1
065H0003R | Ридан | 20 | +24/-56 | 450 | 1 | RU PL08R ARR | 60672 | 70379.52 | 1
065H0022R | Ридан | 25 | +12/-28 | 275 | 1 | RU PL08R ARR | 48624 | 56403.84 | 1
065H0023R | Ридан | 25 | +19/-45 | 358 | 1 | RU PL08R ARR | 66846 | 77541.36 | 1
065H0024R | Ридан | 32 | +12/-28 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 61296 | 71103.36 | 1
065H0025R | Ридан | 32 | +19/-45 | 400 | 1 | RU PL08R ARR | 85530 | 99214.8 | 1
065H0026R | Ридан | 40 | +11/-25 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 86340 | 100154.4 | 1
065H0027R | Ридан | 40 | +19/-45 | 400 | 1 | RU PL08R ARR | 140532 | 163017.12 | 1
065H0028R | Ридан | 50 | +12/-28 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 138780 | 160984.8 | 1
065H0029R | Ридан | 50 | +19/-45 | 400 | 1 | RU PL08R ARR | 138786 | 160991.76 | 1
065H0030R | Ридан | 65 | +12/-28 | 250 | 1 | RU PL08R ARR | 141810 | 164499.6 | 1
065H0031R | Ридан | 65 | +24/-56 | 360 | 1 | RU PL08R ARR | 195132 | 226353.12 | 1
065H0014R | Ридан | 80 | +12/-28 | 255 | 1 | RU PL08R ARR | 176340 | 204554.4 | 1
065H0033R | Ридан | 80 | +19/-45 | 330 | 1 | RU PL08R ARR | 212304 | 246272.64 | 1
065H0016R | Ридан | 100 | +15/-33 | 255 | 1 | RU PL08R ARR | 227682 | 264111.12 | 1
065H0034R | Ридан | 100 | +24/-56 | 340 | 1 | RU PL08R ARR | 275532 | 319617.12 | 1
082X9247R | Ридан | 125 | +15/-35 | 285 | 1 | RU PL08R ARR | 231342 | 268356.72 | 3
082X9252R | Ридан | 125 | +24/-56 | 375 | 1 | RU PL08R ARR | 338160 | 392265.6 | 3
082X9248R | Ридан | 150 | +15/-35 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 290466 | 336940.56 | 3
082X9253R | Ридан | 150 | +24/-56 | 415 | 1 | RU PL08R ARR | 370104 | 429320.64 | 3
082X9249R | Ридан | 200 | +15/-35 | 295 | 1 | RU PL08R ARR | 388986 | 451223.76 | 3
082X9254R | Ридан | 200 | +24/-56 | 385 | 1 | RU PL08R ARR | 484920 | 562507.2 | 3
082X9250R | Ридан | 250 | +15/-35 | 300 | 1 | RU PL08R ARR | 505614 | 586512.24 | 3
082X9255R | Ридан | 250 | +24/-56 | 395 | 1 | RU PL08R ARR | 650574 | 754665.84 | 3
082X9251R | Ридан | 300 | +15/-35 | 295 | 1 | RU PL08R ARR | 624732 | 724689.12 | 3
082X9256R | Ридан | 300 | +24/-56 | 400 | 1 | RU PL08R ARR | 780258 | 905099.28 | 3
Осевой компенсатор Ридан с патрубками под приварку; без защитного кожуха; с внутренней гильзой ; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки под приварку — углеродистая сталь; PN = 16 бар, Тмакс. = 95 °С
065H0040R | Ридан | 15 | +12/-28 | 280 | 1 | RU PL08R ARR | 32868 | 38126.88 | 1
065H0041R | Ридан | 20 | +12/-28 | 280 | 1 | RU PL08R ARR | 32868 | 38126.88 | 1
065H0042R | Ридан | 25 | +12/-28 | 275 | 1 | RU PL08R ARR | 45402 | 52666.32 | 1
065H0043R | Ридан | 32 | +12/-28 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 56970 | 66085.2 | 1
065H0044R | Ридан | 40 | +12/-28 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 78858 | 91475.28 | 1
065H0045R | Ридан | 50 | +12/-28 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 125040 | 145046.4 | 1
065H0046R | Ридан | 65 | +12/-28 | 250 | 1 | RU PL08R ARR | 143730 | 166726.8 | 1
065H0047R | Ридан | 80 | +12/-28 | 255 | 1 | RU PL08R ARR | 144132 | 167193.12 | 1
065H0048R | Ридан | 100 | +12/-28 | 255 | 1 | RU PL08R ARR | 189606 | 219942.96 | 1
082X9242R | Ридан | 125 | +12/-28 | 255 | 1 | RU PL08R ARR | 193902 | 224926.32 | 3
082X9243R | Ридан | 150 | +12/-28 | 270 | 1 | RU PL08R ARR | 199800 | 231768 | 3
082X9244R | Ридан | 200 | +12/-28 | 260 | 1 | RU PL08R ARR | 232632 | 269853.12 | 3
082X9245R | Ридан | 250 | +12/-28 | 280 | 1 | RU PL08R ARR | 305844 | 354779.04 | 3
082X9246R | Ридан | 300 | +12/-28 | 270 | 1 | RU PL08R ARR | 394410 | 457515.6 | 3
Осевой компенсатор Ридан; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки с внешней резьбой — нержавеющая сталь; с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом; PN = 16 бар, Тмакс. = 95 °С
082X9206R | Ридан НС | 15 | +15/-35 | G ½ | 1 | RU PL08R ARR | 77562 | 89971.92 | 1
082X9212R | Ридан НС | 15 | +19/-45 | G ½ | 1 | RU PL08R ARR | 102378 | 118758.48 | 1
082X9207R | Ридан НС | 20 | +15/-35 | G ¾ | 1 | RU PL08R ARR | 98748 | 114547.68 | 1
082X9213R | Ридан НС | 20 | +24/-56 | G ¾ | 1 | RU PL08R ARR | 130344 | 151199.04 | 1
082X9208R | Ридан НС | 25 | +12/-28 | G 1 | 1 | RU PL08R ARR | 108840 | 126254.4 | 1
082X9214R | Ридан НС | 25 | +19/-45 | G 1 | 1 | RU PL08R ARR | 142824 | 165675.84 | 1
082X9209R | Ридан НС | 32 | +12/-28 | G 1¼ | 1 | RU PL08R ARR | 138756 | 160956.96 | 1
082X9215R | Ридан НС | 32 | +19/-45 | G 1¼ | 1 | RU PL08R ARR | 187794 | 217841.04 | 1
082X9210R | Ридан НС | 40 | +11/-25 | G 1½ | 1 | RU PL08R ARR | 197850 | 229506 | 1
082X9216R | Ридан НС | 40 | +19/-45 | G 1½ | 1 | RU PL08R ARR | 262506 | 304506.96 | 1
082X9211R | Ридан НС | 50 | +12/-28 | G 2 | 1 | RU PL08R ARR | 209286 | 242771.76 | 1
082X9217R | Ридан НС | 50 | +19/-45 | G 2 | 1 | RU PL08R ARR | 285432 | 331101.12 | 1
Осевой компенсатор Ридан; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки с внешней резьбой — нержавеющая сталь; с внутренней гильзой и без защитного наружного кожуха; PN = 16 бар, Тмакс. = 95 °С
082X9200R | Ридан НС | 15 | +12/-28 | G ½ | 1 | RU PL08R ARR | 74004 | 85844.64 | 1
082X9201R | Ридан НС | 20 | +12/-28 | G ¾ | 1 | RU PL08R ARR | 94230 | 109306.8 | 1
082X9202R | Ридан НС | 25 | +12/-28 | G 1 | 1 | RU PL08R ARR | 105180 | 122008.8 | 1
082X9203R | Ридан НС | 32 | +12/-28 | G 1¼ | 1 | RU PL08R ARR | 134316 | 155806.56 | 1
082X9204R | Ридан НС | 40 | +12/-28 | G 1½ | 1 | RU PL08R ARR | 194076 | 225128.16 | 1
082X9205R | Ридан НС | 50 | +12/-28 | G 2 | 1 | RU PL08R ARR | 205506 | 238386.96 | 1
Осевой компенсатор Ридан; материал сильфона – нержавеющая сталь, фланцевое присоединение - нержавеющая сталь; с внутренней гильзой и защитным наружным кожухом; PN = 16 бар, Тмакс. = 95 °С
082X9218R | Ридан НС | 65 | +12/-28 | 180 | 1 | RU PL08R ARR | 317058 | 367787.28 | 3
082X9221R | Ридан НС | 65 | +24/-56 | 182 | 1 | RU PL08R ARR | 422514 | 490116.24 | 3
082X9219R | Ридан НС | 80 | +12/-28 | 272 | 1 | RU PL08R ARR | 355182 | 412011.12 | 3
082X9222R | Ридан НС | 80 | +19/-45 | 290 | 1 | RU PL08R ARR | 472632 | 548253.12 | 3
082X9220R | Ридан НС | 100 | +15/-33 | 261 | 1 | RU PL08R ARR | 437550 | 507558 | 3
082X9223R | Ридан НС | 100 | +24/-56 | 272 | 1 | RU PL08R ARR | 580674 | 673581.84 | 3
Осевой компенсатор Ридан; материал сильфона – нержавеющая сталь, присоединение патрубки для разборных муфт (грувлок) - нержавеющая сталь; с внутренней гильзой и защитным наружным кожухом; PN = 16 бар, Тмакс. = 95 °С
082X9224R | Ридан НС | 25 | +12/-28 | 325 | 1 | RU PL08R ARR | 101994 | 118313.04 | 3
082X9233R | Ридан НС | 25 | +19/-45 | 408 | 1 | RU PL08R ARR | 133590 | 154964.4 | 3
082X9225R | Ридан НС | 32 | +12/-28 | 360 | 1 | RU PL08R ARR | 130044 | 150851.04 | 3
082X9234R | Ридан НС | 32 | +19/-45 | 460 | 1 | RU PL08R ARR | 175662 | 203767.92 | 3
082X9226R | Ридан НС | 40 | +11/-25 | 360 | 1 | RU PL08R ARR | 185550 | 215238 | 3
082X9235R | Ридан НС | 40 | +19/-45 | 460 | 1 | RU PL08R ARR | 245964 | 285318.24 | 3
082X9227R | Ридан НС | 50 | +12/-28 | 360 | 1 | RU PL08R ARR | 196110 | 227487.6 | 3
082X9236R | Ридан НС | 50 | +19/-45 | 460 | 1 | RU PL08R ARR | 267036 | 309761.76 | 3
082X9228R | Ридан НС | 65 | +12/-28 | 300 | 1 | RU PL08R ARR | 219882 | 255063.12 | 3
082X9237R | Ридан НС | 65 | +24/-56 | 410 | 1 | RU PL08R ARR | 233874 | 271293.84 | 3
082X9229R | Ридан НС | 80 | +12/-28 | 305 | 1 | RU PL08R ARR | 221352 | 256768.32 | 3
082X9238R | Ридан НС | 80 | +19/-45 | 380 | 1 | RU PL08R ARR | 236592 | 274446.72 | 3
082X9230R | Ридан НС | 100 | +15/-33 | 390 | 1 | RU PL08R ARR | 301116 | 349294.56 | 3
082X9239R | Ридан НС | 100 | +24/-56 | 420 | 1 | RU PL08R ARR | 318930 | 369958.8 | 3
082X9231R | Ридан НС | 125 | +15/-35 | 360 | 1 | RU PL08R ARR | 417426 | 484214.16 | 3
082X9240R | Ридан НС | 125 | +24/-56 | 450 | 1 | RU PL08R ARR | 510924 | 592671.84 | 3
082X9232R | Ридан НС | 150 | +15/-35 | 385 | 1 | RU PL08R ARR | 509304 | 590792.64 | 3
082X9241R | Ридан НС | 150 | +24/-56 | 490 | 1 | RU PL08R ARR | 555210 | 644043.6 | 3

## 8.7
8.7. Редукционные клапаны
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN, бар | Диапазон настройки давления, бар | Заводская настройка давления, бар | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Клапан редукционный Ридан 7biz мембранный для поддержания давления «после себя», применяется в системах горячего и холодного водоснабжения, в том числе питьевого; материал корпуса — латунь CW602N; Тмакс. = 80 °С
082X4140R | 7biz | 15 | G ½" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | RU PL08R YZK | 26532 | 30777.12 | 1
082X4141R | 7biz | 20 | G ¾" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | RU PL08R YZK | 30492 | 35370.72 | 1
082X4142R | 7biz | 25 | G 1" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | RU PL08R YZK | 42768 | 49610.88 | 1
082X4143R | 7biz | 32 | G 1 ¼" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | RU PL08R YZK | 79200 | 91872 | 1
082X4144R | 7biz | 40 | G 1½" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | RU PL08R YZK | 112464 | 130458.24 | 1
082X4145R | 7biz | 50 | G 2" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | RU PL08R YZK | 150084 | 174097.44 | 1

## 8.8
8.8. Гибкие антивибрационные вставки ZKV и контрольные стержни
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | PN, бар |  | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Гибкая антивибрационная вставка ZKV. Рабочие среды - вода, растворы гликоля до 50 %. Максимальное давление 16 бар, температуры рабочих сред от -20 до 100 °С
082X9030R | ZKV | 32 | 16 |  | RU PL08R YZK | 55530 | 64414.8 | 1
082X9031R | ZKV | 40 | 16 |  | RU PL08R YZK | 56946 | 66057.36 | 1
082X9032R | ZKV | 50 | 16 |  | RU PL08R YZK | 62340 | 72314.4 | 1
082X9033R | ZKV | 65 | 16 |  | RU PL08R YZK | 72702 | 84334.32 | 1
082X9034R | ZKV | 80 | 16 |  | RU PL08R YZK | 88104 | 102200.64 | 1
082X9035R | ZKV | 100 | 16 |  | RU PL08R YZK | 108960 | 126393.6 | 1
082X9036R | ZKV | 125 | 16 |  | RU PL08R YZK | 140190 | 162620.4 | 1
082X9037R | ZKV | 150 | 16 |  | RU PL08R YZK | 180234 | 209071.44 | 1
082X9038R | ZKV | 200 | 10 |  | RU PL08R YZK | 250524 | 290607.84 | 1
082X9046R | ZKV | 200 | 16 |  | RU PL08R YZK | 262998 | 305077.68 | 1
082X9039R | ZKV | 250 | 10 |  | RU PL08R YZK | 376338 | 436552.08 | 1
082X9047R | ZKV | 250 | 16 |  | RU PL08R YZK | 395136 | 458357.76 | 1
082X9040R | ZKV | 300 | 10 |  | RU PL08R YZK | 474786 | 550751.76 | 1
082X9048R | ZKV | 300 | 16 |  | RU PL08R YZK | 498774 | 578577.84 | 1
082X9041R | ZKV | 350 | 10 |  | RU PL08R YZK | 715356 | 829812.96 | 2
082X9049R | ZKV | 350 | 16 |  | RU PL08R YZK | 751116 | 871294.56 | 2
082X9042R | ZKV | 400 | 10 |  | RU PL08R YZK | 928764 | 1077366.24 | 2
082X9050R | ZKV | 400 | 16 |  | RU PL08R YZK | 975162 | 1131187.92 | 2
082X9043R | ZKV | 450 | 10 |  | RU PL08R YZK | 1090374 | 1264833.84 | 2
082X9051R | ZKV | 450 | 16 |  | RU PL08R YZK | 1145346 | 1328601.36 | 2
082X9044R | ZKV | 500 | 10 |  | RU PL08R YZK | 1303746 | 1512345.36 | 2
082X9052R | ZKV | 500 | 16 |  | RU PL08R YZK | 1368924 | 1587951.84 | 2
082X9045R | ZKV | 600 | 10 |  | RU PL08R YZK | 2220522 | 2575805.52 | 2
082X9053R | ZKV | 600 | 16 |  | RU PL08R YZK | 2330976 | 2703932.16 | 2
Кодовый номер | Для ZKV с DN, мм | PN, бар | Необходимое количество комплектов стержней на одну гибкую вставку | Давление, при котором применение контрольных стержней обязательно, бар | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Комплект контрольных стержней для гибких антивибрационных вставок ZKV. Предохраняет от выхода деформаций вставки за эксплуатационные ограничения. Применение обязательно при использовании на рабочих средах, отличных от воды и при превышении давления выше указанного в таблице. Один комплект контрольных стержней состоит из двух стержней и соответствующего крепежного материала
082X9000 | 32 | 16 | 1 | 10.3 | RU PL16 YZK | 59184 | 68653.44 | 1
082X9001 | 40 | 16 | 1 | 10.3 | RU PL16 YZK | 59184 | 68653.44 | 1
082X9002 | 50 | 16 | 1 | 10.3 | RU PL16 YZK | 81954 | 95066.64 | 1
082X9003 | 65 | 16 | 1 | 10.3 | RU PL16 YZK | 81954 | 95066.64 | 1
082X9004 | 80 | 16 | 1 | 10.3 | RU PL16 YZK | 85272 | 98915.52 | 1
082X9005 | 100 | 16 | 1 | 10.3 | RU PL16 YZK | 85272 | 98915.52 | 1
082X9006 | 125 | 16 | 1 | 9.3 | RU PL16 YZK | 89412 | 103717.92 | 1
082X9007 | 150 | 16 | 1 | 9.3 | RU PL16 YZK | 100410 | 116475.6 | 1
082X9008 | 200 | 10 | 2 | 9.3 | RU PL16 YZK | 108702 | 126094.32 | 1
082X9016 | 200 | 16 | 2 | 9.3 | RU PL16 YZK | 124974 | 144969.84 | 1
082X9009 | 250 | 10 | 2 | 9.3 | RU PL16 YZK | 116910 | 135615.6 | 1
082X9017 | 250 | 16 | 2 | 9.3 | RU PL16 YZK | 134544 | 156071.04 | 1
082X9010 | 300 | 10 | 2 | 6.1 | RU PL16 YZK | 116910 | 135615.6 | 1
082X9018 | 300 | 16 | 2 | 6.1 | RU PL16 YZK | 146334 | 169747.44 | 2
082X9011 | 350 | 10 | 2 | 6.1 | RU PL16 YZK | 143040 | 165926.4 | 2
082X9019 | 350 | 16 | 2 | 6.1 | RU PL16 YZK | 164508 | 190829.28 | 2
082X9012 | 400 | 10 | 2 | 3.1 | RU PL16 YZK | 152658 | 177083.28 | 2
082X9020 | 400 | 16 | 2 | 3.1 | RU PL16 YZK | 191178 | 221766.48 | 2
082X9013 | 450 | 10 | 2 | 3.1 | RU PL16 YZK | 152658 | 177083.28 | 2
082X9021 | 450 | 16 | 2 | 3.1 | RU PL16 YZK | 211800 | 245688 | 2
082X9014 | 500 | 10 | 2 | 3.1 | RU PL16 YZK | 159570 | 185101.2 | 2
082X9022 | 500 | 16 | 2 | 3.1 | RU PL16 YZK | 231288 | 268294.08 | 2
082X9015 | 600 | 10 | 2 | 3.1 | RU PL16 YZK | 207702 | 240934.32 | 2
082X9023 | 600 | 16 | 2 | 3.1 | RU PL16 YZK | 353280 | 409804.8 | 2

## НДС (hidden)
1.16

## 8.9
8.9. Пилотные регулирующие клапаны
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Макси-мальное давление, бар | Диапазон настроек, бар | Kvs, м3/ч | Макс. расход через клапан, м3/ч | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Клапан пилотный регулирующий давление "после себя" С101-R; материал: корпус — высокопрочный чугун, седло — нержавеющая сталь, пилотный контур - нержавеющая сталь. Рабочая среда — вода; Тмакс. = 80 °С; Снижает и поддерживает постоянное давление «после себя» вне зависимости от изменения расхода среды и изменения давления перед клапаном. Применяется в системах водоснабжения, в том числе питьевого. Поставляется в комплекте: основной клапан, пилотный управляющий клапан, пилотный контур.
082X6100RL | С101-R | 50 | 16 | 1 - 8 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 1575402 | 1827466.32
082X6101RL | С101-R | 65 | 16 | 1 - 8 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 1722636 | 1998257.76
082X6102RL | С101-R | 80 | 16 | 1 - 8 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 2353146 | 2729649.36
082X6103RL | С101-R | 100 | 16 | 1 - 8 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 3003882 | 3484503.12
082X6104RL | С101-R | 125 | 16 | 1 - 8 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 3718122 | 4313021.52
082X6105RL | С101-R | 150 | 16 | 1 - 8 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 4411296 | 5117103.36
082X6106RL | С101-R | 200 | 16 | 1 - 8 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 6211518 | 7205360.88
082X6107RL | С101-R | 250 | 16 | 1 - 8 | 1300 | 950 | RU PL08R RV | 8087430 | 9381418.8
082X6108RL | С101-R | 300 | 16 | 1 - 8 | 1980 | 1200 | RU PL08R RV | 10922688 | 12670318.08
082X6100RL2 | С101-R | 50 | 16 | 2 - 16 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 1575402 | 1827466.32
082X6101RL2 | С101-R | 65 | 16 | 2 - 16 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 1722636 | 1998257.76
082X6102RL2 | С101-R | 80 | 16 | 2 - 16 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 2353146 | 2729649.36
082X6103RL2 | С101-R | 100 | 16 | 2 - 16 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 3003882 | 3484503.12
082X6104RL2 | С101-R | 125 | 16 | 2 - 16 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 3718122 | 4313021.52
082X6105RL2 | С101-R | 150 | 16 | 2 - 16 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 4411296 | 5117103.36
082X6106RL2 | С101-R | 200 | 16 | 2 - 16 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 6211518 | 7205360.88
082X6107RL2 | С101-R | 250 | 16 | 2 - 16 | 1300 | 950 | RU PL08R RV | 8087430 | 9381418.8
082X6108RL2 | С101-R | 300 | 16 | 2 - 16 | 1980 | 1200 | RU PL08R RV | 10922688 | 12670318.08
082X6109RL | С101-R | 50 | 25 | 1 - 8 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 1654176 | 1918844.16
082X6110RL | С101-R | 65 | 25 | 1 - 8 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 1808772 | 2098175.52
082X6111RL | С101-R | 80 | 25 | 1 - 8 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 2470176 | 2865404.16
082X6112RL | С101-R | 100 | 25 | 1 - 8 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 3150480 | 3654556.8
082X6113RL | С101-R | 125 | 25 | 1 - 8 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 3904032 | 4528677.12
082X6114RL | С101-R | 150 | 25 | 1 - 8 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 4631862 | 5372959.92
082X6115RL | С101-R | 200 | 25 | 1 - 8 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 6522096 | 7565631.36
по запросу | С101-R | 250 | 25 | 1 - 8 | 1300 | 950 | RU PL08R RV | по запросу | по запросу
по запросу | С101-R | 300 | 25 | 1 - 8 | 1980 | 1200 | RU PL08R RV | по запросу | по запросу
082X6109RL2 | С101-R | 50 | 25 | 2 - 16 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 1654176 | 1918844.16
082X6110RL2 | С101-R | 65 | 25 | 2 - 16 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 1808772 | 2098175.52
082X6111RL2 | С101-R | 80 | 25 | 2 - 16 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 2470176 | 2865404.16
082X6112RL2 | С101-R | 100 | 25 | 2 - 16 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 3150480 | 3654556.8
082X6113RL2 | С101-R | 125 | 25 | 2 - 16 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 3904032 | 4528677.12
082X6114RL2 | С101-R | 150 | 25 | 2 - 16 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 4631862 | 5372959.92
082X6115RL2 | С101-R | 200 | 25 | 2 - 16 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 6522096 | 7565631.36
по запросу | С101-R | 250 | 25 | 2 - 16 | 1300 | 950 | RU PL08R RV | по запросу | по запросу
по запросу | С101-R | 300 | 25 | 2 - 16 | 1980 | 1200 | RU PL08R RV | по запросу | по запросу
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Макси-мальное давление, бар | Диапазон настроек, бар | Kvs, м3/ч | Макс. расход через клапан, м3/ч | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Клапан пилотный регулирующий давление "до себя" С301-R; материал: корпус — высокопрочный чугун, седло — нержавеющая сталь, пилотный контур - нержавеющая сталь. Рабочая среда — вода; Тмакс. = 80 °С; Поддерживает постоянное давление «до себя» вне зависимости от изменения расхода среды и изменения давления перед клапаном. Применяется в системах водоснабжения, в том числе питьевого. Поставляется в комплекте: основной клапан, пилотный управляющий клапан, пилотный контур.
082X6140RL | С301-R | 50 | 16 | 1 - 8 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 1617570 | 1876381.2
082X6141RL | С301-R | 65 | 16 | 1 - 8 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 1869522 | 2168645.52
082X6142RL | С301-R | 80 | 16 | 1 - 8 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 2520864 | 2924202.24
082X6143RL | С301-R | 100 | 16 | 1 - 8 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 3150666 | 3654772.56
082X6144RL | С301-R | 125 | 16 | 1 - 8 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 3781026 | 4385990.16
082X6145RL | С301-R | 150 | 16 | 1 - 8 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 4620456 | 5359728.96
082X6146RL | С301-R | 200 | 16 | 1 - 8 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 6631458 | 7692491.28
082X6147RL | С301-R | 250 | 16 | 1 - 8 | 1300 | 950 | RU PL08R RV | 8633364 | 10014702.24
082X6148RL | С301-R | 300 | 16 | 1 - 8 | 1980 | 1200 | RU PL08R RV | 12075552 | 14007640.32
082X6140RL2 | С301-R | 50 | 16 | 2 - 16 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 1617570 | 1876381.2
082X6141RL2 | С301-R | 65 | 16 | 2 - 16 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 1869522 | 2168645.52
082X6142RL2 | С301-R | 80 | 16 | 2 - 16 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 2520864 | 2924202.24
082X6143RL2 | С301-R | 100 | 16 | 2 - 16 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 3150666 | 3654772.56
082X6144RL2 | С301-R | 125 | 16 | 2 - 16 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 3781026 | 4385990.16
082X6145RL2 | С301-R | 150 | 16 | 2 - 16 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 4620456 | 5359728.96
082X6146RL2 | С301-R | 200 | 16 | 2 - 16 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 6631458 | 7692491.28
082X6147RL2 | С301-R | 250 | 16 | 2 - 16 | 1300 | 950 | RU PL08R RV | 8633364 | 10014702.24
082X6148RL2 | С301-R | 300 | 16 | 2 - 16 | 1980 | 1200 | RU PL08R RV | 12075552 | 14007640.32
082X6149RL | С301-R | 50 | 25 | 1 - 8 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 1698450 | 1970202
082X6150RL | С301-R | 65 | 25 | 1 - 8 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 1963002 | 2277082.32
082X6151RL | С301-R | 80 | 25 | 1 - 8 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 2646912 | 3070417.92
082X6152RL | С301-R | 100 | 25 | 1 - 8 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 3308202 | 3837514.32
082X6153RL | С301-R | 125 | 25 | 1 - 8 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 3970080 | 4605292.8
082X6154RL | С301-R | 150 | 25 | 1 - 8 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 4851480 | 5627716.8
082X6155RL | С301-R | 200 | 25 | 1 - 8 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 6963036 | 8077121.76
по запросу | С301-R | 250 | 25 | 1 - 8 | 1300 | 950 | RU PL08R RV | по запросу | по запросу
по запросу | С301-R | 300 | 25 | 1 - 8 | 1980 | 1200 | RU PL08R RV | по запросу | по запросу
082X6149RL2 | С301-R | 50 | 25 | 2 - 16 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 1698450 | 1970202
082X6150RL2 | С301-R | 65 | 25 | 2 - 16 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 1963002 | 2277082.32
082X6151RL2 | С301-R | 80 | 25 | 2 - 16 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 2646912 | 3070417.92
082X6152RL2 | С301-R | 100 | 25 | 2 - 16 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 3308202 | 3837514.32
082X6153RL2 | С301-R | 125 | 25 | 2 - 16 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 3970080 | 4605292.8
082X6154RL2 | С301-R | 150 | 25 | 2 - 16 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 4851480 | 5627716.8
082X6155RL2 | С301-R | 200 | 25 | 2 - 16 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 6963036 | 8077121.76
по запросу | С301-R | 250 | 25 | 2 - 16 | 1300 | 950 | RU PL08R RV | по запросу | по запросу
по запросу | С301-R | 300 | 25 | 2 - 16 | 1980 | 1200 | RU PL08R RV | по запросу | по запросу