## Содержание
Спиральные компрессоры Ридан | Прайс Лист 2026
действует с 01 апреля
Содержание____________________________________________________________________________________________________
Обозначение компрессора с фиксированной частотой вращения |  | 2
Обозначение компрессора с переменной частотой вращения |  | 3
Среднетемпературные компрессоры тип RCM, R404A, R507, R407C, R134a |  | 4
Среднетемпературные компрессоры тип RCVM, R404A, R507 |  | 7
Среднетемпературные компрессоры тип RCIM, R404A, R507 |  | 8
Среднетемпературные компрессоры тип RCM, R290 |  | 9
Низкотемпературные компрессоры тип RCL, R404A, R507 |  | 10
Низкотемпературные компрессоры тип RCVL, R404A, R507 |  | 12
Низкотемпературные компрессоры тип RCIL, R404A, R507 |  | 13
Высокотемпературные компрессоры тип RCZ, R407C |  | 14
Высокотемпературные компрессоры тип RCH, R410A |  | 16
Высокотемпературные компрессоры тип RCVH, R410A |  | 19
Высокотемпературные компрессоры тип RCH, R290 |  | 20
Высокотемпературные компрессоры тип RCD, R32 |  | 22
Аксессуары |  | 24

## Обозначение компрессора
ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА С ФИКСИРОВАННОЙ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ
|  | RC | M | 26 | E | 4 | L | T | 7 | C | A
Серия компрессора
Компрессоры RCIM поставляются заправленными маслом POE | RC
Регулирование производительности
Нет - без регулирования
I - с регулированием
Применение
L - низкотемпературное
M - среднетемпературное
H - высокотемпературное, R410A
Z - высокотемпературное, R407C
D - высокотемпературное, R32
Производительность
в тысячах БТЕ/ч при 60Гц
стандартные условия ARI, MBP (or LBP, or HBP)
Хладагент, масло
A - хладагент R22, масло минеральное
E - R404A, R507, R407C, R134a, масло РОЕ
Т - R407С, R134a, масло РОЕ
С - R410A, масло РОЕ
D - R32, масло РОЕ
N - R290, масло РAG
Код напряжения питания
4 - 380-420В/3ф/50Гц & 460В/3ф/60Гц
5 - 220В/1ф/50Гц
Защита электродвигателя
L - внутренняя защита
W - электронный блок защиты
Исполнение патрубков, клеммной коробки
B - под пайку, стандартная клеммная коробка
С - под пайку, клеммная коробка ATEX
T - под Rotаlock, стандартная клеммная коробка
Дополнительные опции
5 -смотровое стекло, патрубок для линии выравнивания уровня масла
6 - без смотрового стекла
7 - смотровое стекло
8 - впрыск жидкости, смотровое стекло
9 - впрыск пара/жидкости, смотровое стекла
Исполнение корпуса производителя
С, H - герметичный
Индекс эволюции

## Обозн.регулируемого компрессора
ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА С ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ
|  | RC | V | M | 42 | E | G | T | 7 | A
Серия компрессора
Компрессоры RCIM поставляются заправленными маслом POE | RC
V - регулируемая частота вращения
Применение
L - низкотемпературное
M - среднетемпературное
H - высокотемпературное
Производительность
Объёмная производительность см3/об
Хладагент, масло
E - R404A, R507, масло РОЕ
С - R410A, масло РОЕ
Код напряжения питания
G - 380-420В/3ф/50Гц
Исполнение патрубков
B - под пайку
T - под резьбу
Дополнительные опции
6 - без смотрового стекла
7 - со смотровым стеклом
8 - впрыск жидкости, смотровое стекло
9 - впрыск пара, смотровое стекла
Индекс эволюции

## RCM_R404A
2026
Тип RCM, второе поколение, R404A, R507, R407C, R134a
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц
Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBP (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в ₸, без НДС | Цена в ₸, c НДС 16%
RCM09E4LB7CA | Под пайку | 2.1 | 21.3 | 1.4 | 24 | Индивидуальная | 141R8601 | 1 | 367626 | 426446.16 | 220575600 | 255867696
[6 empty] | Промышленная | 141R8602 | 12 | 347184 | 402733.44
RCM09E4LT7CA | Под резьбу | 2.1 | 21.3 | 1.4 | 24 | Индивидуальная | 141R8811 | 1 | 373650 | 433434
[6 empty] | Промышленная | 141R8812 | 12 | 353208 | 409721.28
RCM11E4LB7CA | Под пайку | 2.44 | 24.7 | 1.4 | 24 | Индивидуальная | 141R8603 | 1 | 378240 | 438758.4
[6 empty] | Промышленная | 141R8604 | 12 | 357798 | 415045.68
RCM11E4LT7CA | Под резьбу | 2.44 | 24.7 | 1.4 | 24 | Индивидуальная | 141R8813 | 1 | 384276 | 445760.16
[6 empty] | Промышленная | 141R8814 | 12 | 363834 | 422047.44
RCM13E4LB7CA | Под пайку | 2.97 | 30.5 | 1.4 | 24 | Индивидуальная | 141R8605 | 1 | 387336 | 449309.76
[6 empty] | Промышленная | 141R8606 | 12 | 366894 | 425597.04
RCM13E4LT7CA | Под резьбу | 2.97 | 30.5 | 1.4 | 24 | Индивидуальная | 141R8815 | 1 | 393366 | 456304.56
[6 empty] | Промышленная | 141R8816 | 12 | 372924 | 432591.84
RCM15E4LB7CA | Под пайку | 3.37 | 35.1 | 1.4 | 24.5 | Индивидуальная | 141R8607 | 1 | 396426 | 459854.16
[6 empty] | Промышленная | 141R8608 | 12 | 375984 | 436141.44
RCM15E4LT7CA | Под резьбу | 3.37 | 35.1 | 1.4 | 24.5 | Индивидуальная | 141R8817 | 1 | 402462 | 466855.92
[6 empty] | Промышленная | 141R8818 | 12 | 382020 | 443143.2
RCM19E4LB7CA | Под пайку | 3.97 | 41.4 | 1.4 | 25.5 | Индивидуальная | 141R8609 | 1 | 407040 | 472166.4
[6 empty] | Промышленная | 141R8610 | 12 | 386598 | 448453.68
RCM19E4LT7CA | Под резьбу | 3.97 | 41.4 | 1.4 | 25.5 | Индивидуальная | 141R8819 | 1 | 413076 | 479168.16
[6 empty] | Промышленная | 141R8820 | 12 | 392634 | 455455.44
RCM21E4LB7CA | Под пайку | 4.59 | 48.9 | 1.4 | 25.5 | Индивидуальная | 141R8611 | 1 | 424206 | 492078.96
[6 empty] | Промышленная | 141R8612 | 12 | 403764 | 468366.24
RCM21E4LT7CA | Под резьбу | 4.59 | 48.9 | 1.4 | 25.5 | Индивидуальная | 141R8821 | 1 | 430242 | 499080.72
[6 empty] | Промышленная | 141R8822 | 12 | 409800 | 475368
RCM26E4LB7CA | Под пайку | 5.57 | 58 | 1.4 | 25.5 | Индивидуальная | 141R8613 | 1 | 446838 | 518332.08
[6 empty] | Промышленная | 141R8614 | 12 | 426396 | 494619.36
RCM26E4LT7CA | Под резьбу | 5.57 | 58 | 1.4 | 25.5 | Индивидуальная | 141R8823 | 1 | 452868 | 525326.88
[6 empty] | Промышленная | 141R8824 | 12 | 432426 | 501614.16
RCM30E4LB7CA | Под пайку | 6.75 | 66.1 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R8615 | 1 | 467334 | 542107.44
[6 empty] | Промышленная | 141R8616 | 12 | 446892 | 518394.72
RCM30E4LT7CA | Под резьбу | 6.75 | 66.1 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R8825 | 1 | 473364 | 549102.24
[6 empty] | Промышленная | 141R8826 | 12 | 452922 | 525389.52
RCM38E4LB7CA | Под пайку | 8.04 | 82.8 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R8617 | 1 | 500880 | 581020.8
[6 empty] | Промышленная | 141R8618 | 12 | 480438 | 557308.08
RCM38E4LT7CA | Под резьбу | 8.04 | 82.8 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R8827 | 1 | 506910 | 588015.6
[6 empty] | Промышленная | 141R8828 | 12 | 486468 | 564302.88
RCM45E4LB7CA | Под пайку | 9.85 | 100 | 1.7 | 33.7 | Индивидуальная | 141R8619 | 1 | 566736 | 657413.76
[6 empty] | Промышленная | 141R8620 | 12 | 542886 | 629747.76
RCM45E4LT7CA | Под резьбу | 9.85 | 100 | 1.7 | 33.7 | Индивидуальная | 141R8829 | 1 | 572766 | 664408.56
[6 empty] | Промышленная | 141R8830 | 12 | 548916 | 636742.56
RCM51E4LB7CA | Под пайку | 11.21 | 112.1 | 1.7 | 35.3 | Индивидуальная | 141R8621 | 1 | 614856 | 713232.96
[6 empty] | Промышленная | 141R8622 | 12 | 591012 | 685573.92
RCM51E4LT7CA | Под резьбу | 11.21 | 112.1 | 1.7 | 35.3 | Индивидуальная | 141R8831 | 1 | 620892 | 720234.72
[6 empty] | Промышленная | 141R8832 | 12 | 597042 | 692568.72
2026
Тип RCM, второе поколение, R404A, R507, R407C, R134a
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.
Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц
Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBP (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в ₸, без НДС | Цена в ₸, c НДС 16%
RCM57E4LB7CA | Под пайку | 12.13 | 122.4 | 1.7 | 35.5 | Индивидуальная | 141R8623 | 1 | 963762 | 1117963.92
[6 empty] | Промышленная | 141R8624 | 12 | 939912 | 1090297.92
RCM57E4LT7CA | Под резьбу | 12.13 | 122.4 | 1.7 | 35.5 | Индивидуальная | 141R8833 | 1 | 969798 | 1124965.68
[6 empty] | Промышленная | 141R8834 | 12 | 945948 | 1097299.68
RCM66E4LB7CA | Под пайку | 14.59 | 147.7 | 3.5 | 54.5 | Индивидуальная | 141R8625 | 1 | 980598 | 1137493.68
[6 empty] | Промышленная | 141R8626 | 8 | 953340 | 1105874.4
RCM66E4LT7CA | Под резьбу | 14.59 | 147.7 | 3.5 | 54.5 | Индивидуальная | 141R8835 | 1 | 986634 | 1144495.44
[6 empty] | Промышленная | 141R8836 | 8 | 959376 | 1112876.16
RCM77E4LB7CA | Под пайку | 16.97 | 172.4 | 3.5 | 55.8 | Индивидуальная | 141R8627 | 1 | 986724 | 1144599.84
[6 empty] | Промышленная | 141R8628 | 8 | 959466 | 1112980.56
RCM77E4LT7CA | Под резьбу | 16.97 | 172.4 | 3.5 | 55.8 | Индивидуальная | 141R8837 | 1 | 992760 | 1151601.6
[6 empty] | Промышленная | 141R8838 | 8 | 965502 | 1119982.32
RCM88E4LB7CA | Под пайку | 19.34 | 195.4 | 3.5 | 56.8 | Индивидуальная | 141R8629 | 1 | 1012650 | 1174674
[6 empty] | Промышленная | 141R8630 | 8 | 985398 | 1143061.68
RCM88E4LT7CA | Под резьбу | 19.34 | 195.4 | 3.5 | 56.8 | Индивидуальная | 141R8839 | 1 | 1018686 | 1181675.76
[6 empty] | Промышленная | 141R8840 | 8 | 991428 | 1150056.48
RCM95E4LB7CA | Под пайку | 20.58 | 209.2 | 3.5 | 58.5 | Индивидуальная | 141R8631 | 1 | 1394676 | 1617824.16
[6 empty] | Промышленная | 141R8632 | 8 | 1367424 | 1586211.84
RCM95E4LT7CA | Под резьбу | 20.58 | 209.2 | 3.5 | 58.5 | Индивидуальная | 141R8841 | 1 | 1400706 | 1624818.96
[6 empty] | Промышленная | 141R8842 | 8 | 1373448 | 1593199.68
RCM107E4LB7CA | Под пайку | 22.32 | 237.4 | 3.5 | 59 | Индивидуальная | 141R8633 | 1 | 1556880 | 1805980.8
[6 empty] | Промышленная | 141R8634 | 8 | 1529622 | 1774361.52
RCM107E4LT7CA | Под резьбу | 22.32 | 237.4 | 3.5 | 59 | Индивидуальная | 141R8843 | 1 | 1562916 | 1812982.56
[6 empty] | Промышленная | 141R8844 | 8 | 1535658 | 1781363.28
RCM114E4LB7CA | Под пайку | 24.84 | 254.6 | 3.5 | 59.3 | Индивидуальная | 141R8635 | 1 | 1670814 | 1938144.24
[6 empty] | Промышленная | 141R8636 | 8 | 1643562 | 1906531.92
RCM114E4LT7CA | Под резьбу | 24.84 | 254.6 | 3.5 | 59.3 | Индивидуальная | 141R8845 | 1 | 1676844 | 1945139.04
[6 empty] | Промышленная | 141R8846 | 8 | 1649586 | 1913519.76
RCM155E4WT7CA | Под резьбу | 33.93 | 334 | 5.8 | 105 | Индивидуальная | 141R8847 | 1 | 2786154 | 3231938.64
[6 empty] | Промышленная | 141R8848 | 6 | 2755488 | 3196366.08
RCM180E4WT7CA | Под резьбу | 38.63 | 382.6 | 5.8 | 110 | Индивидуальная | 141R8849 | 1 | 2928708 | 3397301.28
[6 empty] | Промышленная | 141R8850 | 6 | 2898042 | 3361728.72
RCM215E4WT7CA | Под резьбу | 47.41 | 464 | 5.8 | 113 | Индивидуальная | 141R8851 | 1 | 3160002 | 3665602.32
[6 empty] | Промышленная | 141R8852 | 6 | 3129342 | 3630036.72
2026
Тип RCM, второе поколение, R404A, R507, R407C, R134a
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.
Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц
Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBP (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в ₸, без НДС | Цена в ₸, c НДС 16%
RCM09E5LB7CA | Под пайку | 2.08 | 21.3 | 1.4 | 27 | Индивидуальная | 141R8651 | 1 | 435048 | 504655.68
[6 empty] | Промышленная | 141R8652 | 12 | 414606 | 480942.96
RCM09E5LT7CA | Под резьбу | 2.08 | 21.3 | 1.4 | 27 | Индивидуальная | 141R8861 | 1 | 441072 | 511643.52
[6 empty] | Промышленная | 141R8862 | 12 | 420630 | 487930.8
RCM11E5LB7CA | Под пайку | 2.41 | 24.7 | 1.4 | 27 | Индивидуальная | 141R8653 | 1 | 447438 | 519028.08
[6 empty] | Промышленная | 141R8654 | 12 | 426996 | 495315.36
RCM11E5LT7CA | Под резьбу | 2.41 | 24.7 | 1.4 | 27 | Индивидуальная | 141R8863 | 1 | 453468 | 526022.88
[6 empty] | Промышленная | 141R8864 | 12 | 433026 | 502310.16
RCM13E5LB7CA | Под пайку | 2.88 | 30.5 | 1.4 | 27 | Индивидуальная | 141R8655 | 1 | 453468 | 526022.88
[6 empty] | Промышленная | 141R8656 | 12 | 433026 | 502310.16
RCM13E5LT7CA | Под резьбу | 2.88 | 30.5 | 1.4 | 27 | Индивидуальная | 141R8865 | 1 | 459492 | 533010.72
[6 empty] | Промышленная | 141R8866 | 12 | 439050 | 509298
RCM15E5LB7CA | Под пайку | 3.24 | 35.1 | 1.4 | 27.5 | Индивидуальная | 141R8657 | 1 | 465084 | 539497.44
[6 empty] | Промышленная | 141R8658 | 12 | 444642 | 515784.72
RCM15E5LT7CA | Под резьбу | 3.24 | 35.1 | 1.4 | 27.5 | Индивидуальная | 141R8867 | 1 | 471120 | 546499.2
[6 empty] | Промышленная | 141R8868 | 12 | 450678 | 522786.48
RCM19E5LB7CA | Под пайку | 3.95 | 41.4 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R8659 | 1 | 465534 | 540019.44
[6 empty] | Промышленная | 141R8660 | 12 | 445092 | 516306.72
RCM19E5LT7CA | Под резьбу | 3.95 | 41.4 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R8869 | 1 | 471564 | 547014.24
[6 empty] | Промышленная | 141R8870 | 12 | 451122 | 523301.52
RCM21E5LB7CA | Под пайку | 4.61 | 48.9 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R8661 | 1 | 500286 | 580331.76
[6 empty] | Промышленная | 141R8662 | 12 | 479844 | 556619.04
RCM21E5LT7CA | Под резьбу | 4.61 | 48.9 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R8871 | 1 | 506316 | 587326.56
[6 empty] | Промышленная | 141R8872 | 12 | 485874 | 563613.84
RCM26E5LB7CA | Под пайку | 5.53 | 58 | 1.4 | 28.6 | Индивидуальная | 141R8663 | 1 | 522204 | 605756.64
[6 empty] | Промышленная | 141R8664 | 12 | 501762 | 582043.92
RCM26E5LT7CA | Под резьбу | 5.53 | 58 | 1.4 | 28.6 | Индивидуальная | 141R8873 | 1 | 528240 | 612758.4
[6 empty] | Промышленная | 141R8874 | 12 | 507798 | 589045.68
RCM30E5LB7CA | Под пайку | 6.46 | 66.1 | 1.4 | 28.6 | Индивидуальная | 141R8665 | 1 | 539964 | 626358.24
[6 empty] | Промышленная | 141R8666 | 12 | 519522 | 602645.52
RCM30E5LT7CA | Под резьбу | 6.46 | 66.1 | 1.4 | 28.6 | Индивидуальная | 141R8875 | 1 | 545994 | 633353.04
[6 empty] | Промышленная | 141R8876 | 12 | 525552 | 609640.32

## RCVM_R404A
2026
Тип RCVM, второе поколение, R404A, R507
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц (подаваемое на преобразователь частоты)
Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBP (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K), частота вращения 75Гц | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в ₸, без НДС | Цена в ₸, c НДС 16%
RCVM25EGT7A | Под резьбу | 3.66 | 25 | 1.4 | 24 | Индивидуальная | 140R0053 | 1 | 587268 | 681230.88
[6 empty] | Промышленная | 140R0054 | 12 | 566820 | 657511.2
RCVM30EGT7A | Под резьбу | 4.47 | 30 | 1.4 | 24 | Индивидуальная | 140R0055 | 1 | 599862 | 695839.92
[6 empty] | Промышленная | 140R0056 | 12 | 579420 | 672127.2
RCVM35EGT7A | Под резьбу | 5.22 | 35 | 1.4 | 24.5 | Индивидуальная | 140R0057 | 1 | 613266 | 711388.56
[6 empty] | Промышленная | 140R0058 | 12 | 592824 | 687675.84
RCVM41EGT7A | Под резьбу | 6.37 | 41 | 1.4 | 25.5 | Индивидуальная | 140R0059 | 1 | 635556 | 737244.96
[6 empty] | Промышленная | 140R0060 | 12 | 615114 | 713532.24
RCVM49EGT7A | Под резьбу | 7.14 | 98.7 | 1.4 | 25.5 | Индивидуальная | 140R0061 | 1 | 656712 | 761785.92
[6 empty] | Промышленная | 140R0062 | 12 | 636270 | 738073.2
RCVM58EGT7A | Под резьбу | 8.57 | 58 | 1.4 | 25.5 | Индивидуальная | 140R0063 | 1 | 672042 | 779568.72
[6 empty] | Промышленная | 140R0064 | 12 | 651600 | 755856
RCVM66EGT7A | Под резьбу | 10.41 | 66 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 140R0065 | 1 | 684816 | 794386.56
[6 empty] | Промышленная | 140R0066 | 12 | 664374 | 770673.84
RCVM83EGT7A | Под резьбу | 12.4 | 83 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 140R0067 | 1 | 872202 | 1011754.32
[6 empty] | Промышленная | 140R0068 | 12 | 851760 | 988041.6
RCVM100EGT7A | Под резьбу | 14.99 | 100 | 1.7 | 34 | Индивидуальная | 140R0069 | 1 | 951132 | 1103313.12
[6 empty] | Промышленная | 140R0070 | 12 | 927282 | 1075647.12
RCVM122EGT7A | Под резьбу | 18.49 | 122 | 1.7 | 35.5 | Индивидуальная | 140R0073 | 1 | 1545660 | 1792965.6
[6 empty] | Промышленная | 140R0074 | 12 | 1521810 | 1765299.6
RCVM148EGT7A | Под резьбу | 22,19* | 148 | 3.5 | 54.5 | Индивидуальная | 140R0075 | 1 | 1584972 | 1838567.52
RCVM148EGT7A | [5 empty] | Промышленная | 140R0076 | 8 | 1558764 | 1808166.24
RCVM172EGT7A | Под резьбу | 26.3 | 172 | 3.5 | 55.8 | Индивидуальная | 140R0077 | 1 | 1596528 | 1851972.48
RCVM172EGT7A | [5 empty] | Промышленная | 140R0078 | 8 | 1567044 | 1817771.04
RCVM195EGT7A | Под резьбу | 29,85* | 195 | 3.5 | 56.8 | Индивидуальная | 140R0079 | 1 | 1606716 | 1863790.56
RCVM195EGT7A | [5 empty] | Промышленная | 140R0080 | 8 | 1577232 | 1829589.12
RCVM209EGT7A | Под резьбу | 31,83* | 209 | 3.5 | 58.5 | Индивидуальная | 140R0081 | 1 | 1918116 | 2225014.56
RCVM209EGT7A | [5 empty] | Промышленная | 140R0082 | 8 | 1891908 | 2194613.28
RCVM237EGT7A | Под резьбу | 35,87* | 237 | 3.5 | 59 | Индивидуальная | 140R0083 | 1 | 2139690 | 2482040.4
RCVM237EGT7A | [5 empty] | Промышленная | 140R0084 | 8 | 2110206 | 2447838.96
* - Предварительные данные

## RCIM_R404A
2026
Тип RCIM, R404A, R507
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
Опции:
Модулирующий клапан: 120S0515
Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц
Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBP (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K) | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в ₸, без НДС | Цена в ₸, c НДС 16%
RCIM21E4LT7CA | Под резьбу | 4.59 | 48 | 1.4 | 26 | Индивидуальная | 140R8321 | 1 | 706158 | 819143.28
[6 empty] | Промышленная | 140R8322 | 12 | 686502 | 796342.32
RCIM30E4LT7CA | Под резьбу | 6.75 | 67.2 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 140R8325 | 1 | 769374 | 892473.84
[6 empty] | Промышленная | 140R8326 | 12 | 749718 | 869672.88
RCIM38E4LT7CA | Под резьбу | 8.04 | 82 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 140R8327 | 1 | 834924 | 968511.84
[6 empty] | Промышленная | 140R8328 | 12 | 815268 | 945710.88
RCIM45E4LT7CA | Под резьбу | 9.85 | 98.7 | 1.7 | 34 | Индивидуальная | 140R8329 | 1 | 944088 | 1095142.08
[6 empty] | Промышленная | 140R8330 | 12 | 921156 | 1068540.96
RCIM51E4LT7CA | Под резьбу | 11.21 | 109.5 | 1.7 | 35 | Индивидуальная | 140R8331 | 1 | 1024752 | 1188712.32
[6 empty] | Промышленная | 140R8332 | 12 | 1001820 | 1162111.2
RCIM57E4LT7CA | Под резьбу | 12.14 | 120.8 | 1.7 | 36 | Индивидуальная | 140R8333 | 1 | 1488240 | 1726358.4
[6 empty] | Промышленная | 140R8334 | 12 | 1466400 | 1701024
RCIM77E4LT7CA | Под резьбу | 16.97 | 168.7 | 3.5 | 56 | Индивидуальная | 140R8337 | 1 | 1628040 | 1888526.4
[6 empty] | Промышленная | 140R8338 | 8 | 1601832 | 1858125.12
RCIM107E4LT7CA | Под резьбу | 23.35 | 234.4 | 3.5 | 61 | Индивидуальная | 140R8343 | 1 | 2429856 | 2818632.96
[6 empty] | Промышленная | 140R8344 | 8 | 2404896 | 2789679.36

## RCM_R290
2026
Тип RCM, R290
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла PAG и защитной заправкой сухим азотом.
2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
3) Клеммная коробка во взрывобезопасном исполнении
Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц
Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R290, EN12900, MBP (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в ₸, без НДС | Цена в ₸, c НДС 16%
RCM08N4LC5CA | Под пайку | 1.81 | 21.6 | 1.4 | 24 | Индивидуальная | 141R6401 | 1 | 582240 | 675398.4
[6 empty] | Промышленная | 141R6402 | 12 | 564240 | 654518.4
RCM10N4LC5CA | Под пайку | 2.12 | 25 | 1.4 | 24 | Индивидуальная | 141R6403 | 1 | 592680 | 687508.8
[6 empty] | Промышленная | 141R6404 | 12 | 574680 | 666628.8
RCM12N4LC5CA | Под пайку | 2.59 | 30.5 | 1.4 | 24 | Индивидуальная | 141R6405 | 1 | 603480 | 700036.8
[6 empty] | Промышленная | 141R6406 | 12 | 585480 | 679156.8
RCM14N4LC5CA | Под пайку | 3.03 | 34.8 | 1.4 | 25 | Индивидуальная | 141R6407 | 1 | 613920 | 712147.2
[6 empty] | Промышленная | 141R6408 | 12 | 595920 | 691267.2
RCM17N4LC5CA | Под пайку | 3.68 | 42.7 | 1.4 | 26 | Индивидуальная | 141R6409 | 1 | 624360 | 724257.6
[6 empty] | Промышленная | 141R6410 | 12 | 606360 | 703377.6
RCM19N4LC5CA | Под пайку | 4.15 | 48 | 1.4 | 26 | Индивидуальная | 141R6411 | 1 | 635100 | 736716
[6 empty] | Промышленная | 141R6412 | 12 | 617100 | 715836
RCM23N4LC5CA | Под пайку | 5.03 | 57.5 | 1.4 | 26 | Индивидуальная | 141R6413 | 1 | 655980 | 760936.8
[6 empty] | Промышленная | 141R6414 | 12 | 637980 | 740056.8
RCM28N4LC5CA | Под пайку | 6.1 | 67.2 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R6415 | 1 | 666420 | 773047.2
[6 empty] | Промышленная | 141R6416 | 12 | 648420 | 752167.2
RCM33N4LC5CA | Под пайку | 7.29 | 82 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R6417 | 1 | 698100 | 809796
[6 empty] | Промышленная | 141R6418 | 12 | 680100 | 788916
RCM40N4LC5CA | Под пайку | 8.88 | 98.7 | 1.7 | 34 | Индивидуальная | 141R6419 | 1 | 806460 | 935493.6
[6 empty] | Промышленная | 141R6420 | 12 | 785460 | 911133.6
RCM44N4LC5CA | Под пайку | 9.62 | 109.5 | 1.7 | 35 | Индивидуальная | 141R6421 | 1 | 932700 | 1081932
[6 empty] | Промышленная | 141R6422 | 12 | 911700 | 1057572
RCM49N4LC5CA | Под пайку | 10.82 | 120.8 | 1.7 | 36 | Индивидуальная | 141R6423 | 1 | 1092600 | 1267416
[6 empty] | Промышленная | 141R6424 | 12 | 1071600 | 1243056
RCM60N4LC5CA | Под пайку | 13.15 | 146 | 3.5 | 55 | Индивидуальная | 141R6425 | 1 | 1146120 | 1329499.2
[6 empty] | Промышленная | 141R6426 | 8 | 1122120 | 1301659.2
RCM70N4LC5CA | Под пайку | 15.33 | 168.7 | 3.5 | 56 | Индивидуальная | 141R6427 | 1 | 1167000 | 1353720
[6 empty] | Промышленная | 141R6428 | 8 | 1143000 | 1325880
RCM80N4LC5CA | Под пайку | 17.66 | 192.8 | 3.5 | 57 | Индивидуальная | 141R6429 | 1 | 1240680 | 1439188.8
[6 empty] | Промышленная | 141R6430 | 8 | 1216680 | 1411348.8
RCM86N4LC5CA | Под пайку | 18.81 | 207 | 3.5 | 59 | Индивидуальная | 141R6431 | 1 | 1535280 | 1780924.8
[6 empty] | Промышленная | 141R6432 | 8 | 1511280 | 1753084.8
RCM97N4LC5CA | Под пайку | 21.31 | 234.4 | 3.5 | 59 | Индивидуальная | 141R6433 | 1 | 1658520 | 1923883.2
[6 empty] | Промышленная | 141R6434 | 8 | 1634520 | 1896043.2
RCM102N4LC5CA | Под пайку | 22.44 | 250.3 | 3.5 | 59 | Индивидуальная | 141R6435 | 1 | 1939980 | 2250376.8
[6 empty] | Промышленная | 141R6436 | 8 | 1915980 | 2222536.8

## RCL_R404A
2026
Тип RCL, второе поколение, R404A, R507
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
Опции:
Клапан DTC, 120S0505 - для применения компрессора с впрыском жидкости
Адаптер, 120S0971; накидная гайка, 120S0972 - для применения компрессора с впрыском пара
Спиральные компрессоры с впрыском пара/жидкого хладагента | [5 empty] | Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц
Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R404A, впрыск жидкости/пара, EN12900, LBP (To=-35°C, Tk=+40°C, RGT=20°C, SC=0K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в ₸, без НДС | Цена в ₸, c НДС 16%
RCL03E4LB9CA | Под пайку | 0,86 / 1,15 | 21.3 | 1.4 | 24 | Индивидуальная | 141R9011 | 1 | 602682 | 699111.12
RCL03E4LT9CA | Под резьбу | 0,86 / 1,15 | 21.3 | 1.4 | 24 | Индивидуальная | 141R9741 | 1 | 602682 | 699111.12
[6 empty] | Промышленная | 141R9742 | 12 | 582240 | 675398.4
RCL04E4LT9CA | Под резьбу | 1,01 / 1,35 | 24.7 | 1.4 | 24 | Индивидуальная | 141R9743 | 1 | 611736 | 709613.76
[6 empty] | Промышленная | 141R9744 | 12 | 591294 | 685901.04
RCL05E4LB9CA | Под пайку | 1,23 / 1,65 | 30.5 | 1.4 | 24.5 | Индивидуальная | 141R9015 | 1 | 624384 | 724285.44
RCL05E4LT9CA | Под резьбу | 1,23 / 1,65 | 30.5 | 1.4 | 24.5 | Индивидуальная | 141R9745 | 1 | 624384 | 724285.44
[6 empty] | Промышленная | 141R9746 | 12 | 603942 | 700572.72
RCL06E4LB9CA | Под пайку | 1,42 / 1,89 | 35.1 | 1.4 | 25.5 | Индивидуальная | 141R9017 | 1 | 636234 | 738031.44
RCL06E4LT9CA | Под резьбу | 1,42 / 1,89 | 35.1 | 1.4 | 25.5 | Индивидуальная | 141R9747 | 1 | 636234 | 738031.44
[6 empty] | Промышленная | 141R9748 | 12 | 615792 | 714318.72
RCL08E4LT9CA | Под резьбу | 1,68 / 2,24 | 41.4 | 1.4 | 25.5 | Индивидуальная | 141R9749 | 1 | 695718 | 807032.88
[6 empty] | Промышленная | 141R9750 | 12 | 675276 | 783320.16
RCL09E4LT9CA | Под резьбу | 1,97 / 2,63 | 48.9 | 1.4 | 25.5 | Индивидуальная | 141R9751 | 1 | 747468 | 867062.88
[6 empty] | Промышленная | 141R9752 | 12 | 727026 | 843350.16
RCL11E4LT9CA | Под резьбу | 2,34 / 3,13 | 58 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R9753 | 1 | 769116 | 892174.56
[6 empty] | Промышленная | 141R9754 | 12 | 748674 | 868461.84
RCL13E4LB9CA | Под пайку | 2,67 / 3,56 | 66.1 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R9025 | 1 | 788328 | 914460.48
RCL13E4LT9CA | Под резьбу | 2.67 / 3,56 | 66.1 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R9755 | 1 | 788328 | 914460.48
[6 empty] | Промышленная | 141R9756 | 12 | 767886 | 890747.76
RCL15E4LT9CA | Под резьбу | 3,36 / 4,49 | 82.8 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R9757 | 1 | 848736 | 984533.76
[6 empty] | Промышленная | 141R9758 | 12 | 828156 | 960660.96
RCL18E4LT9CA | Под резьбу | 4,02 / 5,37 | 100 | 1.7 | 35.3 | Индивидуальная | 141R9759 | 1 | 904362 | 1049059.92
[6 empty] | Промышленная | 141R9760 | 12 | 880512 | 1021393.92
RCL24E4LT9CA | Под резьбу | 4,96 / 6,63 | 122.4 | 1.7 | 35.5 | Индивидуальная | 141R9781 | 1 | 1200858 | 1392995.28
[6 empty] | Промышленная | 141R9761 | 12 | 1177008 | 1365329.28
RCL28E4LT9CA | Под резьбу | 5,94 / 7,94 | 147.7 | 3.5 | 54.5 | Индивидуальная | 141R9763 | 1 | 1249560 | 1449489.6
[6 empty] | Промышленная | 141R9764 | 8 | 1222302 | 1417870.32
RCL34E4LT9CA | Под резьбу | 6,90 / 9,22 | 172.4 | 3.5 | 55.8 | Индивидуальная | 141R9765 | 1 | 1293084 | 1499977.44
[6 empty] | Промышленная | 141R9766 | 8 | 1265826 | 1468358.16
RCL38E4LT9CA | Под резьбу | 7,87 / 10,51 | 195.4 | 3.5 | 56.8 | Индивидуальная | 141R9767 | 1 | 1356108 | 1573085.28
[6 empty] | Промышленная | 141R9768 | 8 | 1328850 | 1541466
RCL41E4LT9CA | Под резьбу | 8,43 / 11,27 | 209.2 | 3.5 | 58.5 | Индивидуальная | 141R9769 | 1 | 1540632 | 1787133.12
[6 empty] | Промышленная | 141R9770 | 8 | 1513374 | 1755513.84
2026
Тип RCL, второе поколение, R404A, R507
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
3) Клапан регулирования температуры нагнетания (DTC), для моделей с впрыском жидкого хладагента.
Опции:
Клапан DTC, 120S0505 - для применения компрессора с впрыском жидкости
Адаптер, 120S0971; накидная гайка, 120S0972 - для применения компрессора с впрыском пара
* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Спиральные компрессоры с впрыском пара/жидкого хладагента | [5 empty] | Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц
Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R404A, впрыск жидкости/пара, EN12900, LBP (To=-35°C, Tk=+40°C, RGT=20°C, SC=0K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в ₸, без НДС | Цена в ₸, c НДС 16%
RCL45E4LB9CA | Под пайку | 9,61 / 12,84 | 237.4 | 3.5 | 59 | Промышленная | 141R9042 | 8 | 1656198 | 1921189.68
RCL45E4LT9CA | Под резьбу | 9,61 / 12,84 | 237.4 | 3.5 | 59 | Индивидуальная | 141R9771 | 1 | 1683450 | 1952802
[6 empty] | Промышленная | 141R9772 | 8 | 1656198 | 1921189.68
RCL51E4LT9CA | Под резьбу | 10,75 / 14,36 | 254.6 | 3.5 | 59.3 | Индивидуальная | 141R9783 | 1 | 1816770 | 2107453.2
[6 empty] | Промышленная | 141R9773 | 8 | 1789512 | 2075833.92
Спиральные компрессоры с впрыском жидкого хладагента | [5 empty] | Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц
Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, LBP (To=-35°C, Tk=+40°C, RGT=20°C, SC=0K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в ₸, без НДС | Цена в ₸, c НДС 16%
RCL03E5LT8CA | Под резьбу | 0.85 | 21.3 | 1.4 | 27 | Индивидуальная | 141R9601 | 1 | 798828 | 926640.48
[6 empty] | Промышленная | 141R9602 | 12 | 778386 | 902927.76
RCL04E5LT8CA | Под резьбу | 1 | 24.7 | 1.4 | 27 | Индивидуальная | 141R9603 | 1 | 823440 | 955190.4
[6 empty] | Промышленная | 141R9604 | 12 | 802998 | 931477.68
RCL05E5LT8CA | Под резьбу | 1.22 | 30.5 | 1.4 | 27 | Индивидуальная | 141R9605 | 1 | 832944 | 966215.04
[6 empty] | Промышленная | 141R9606 | 12 | 812502 | 942502.32
RCL06E5LT8CA | Под резьбу | 1.41 | 35.1 | 1.4 | 27.5 | Индивидуальная | 141R9607 | 1 | 853446 | 989997.36
[6 empty] | Промышленная | 141R9608 | 12 | 833004 | 966284.64
RCL08E5LT8CA | Под резьбу | 1.67 | 41.4 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R9609 | 1 | 904212 | 1048885.92
[6 empty] | Промышленная | 141R9610 | 12 | 883770 | 1025173.2
RCL09E5LT8CA | Под резьбу | 1.95 | 48.9 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R9611 | 1 | 967188 | 1121938.08
[6 empty] | Промышленная | 141R9612 | 12 | 946746 | 1098225.36
RCL11E5LT8CA | Под резьбу | 2.32 | 58 | 1.4 | 28.6 | Индивидуальная | 141R9613 | 1 | 988008 | 1146089.28
[6 empty] | Промышленная | 141R9614 | 12 | 967566 | 1122376.56
RCL13E5LT8CA | Под резьбу | 2.64 | 66.1 | 1.4 | 28.6 | Индивидуальная | 141R9615 | 1 | 1008834 | 1170247.44
[6 empty] | Промышленная | 141R9616 | 12 | 988392 | 1146534.72

## RCVL_R404A
2026
Тип RCVL, второе поколение, R404A, R507
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
3) Клапан регулирования температуры нагнетания (DTC), для моделей с впрыском жидкого хладагента.
Спиральные компрессоры с впрыском жидкого хладагента
Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц (подаваемое на преобразователь частоты)
Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, LBP (To=-35°C, Tk=+40°C, RGT=20°C, SC=0K), частота вращения 75Гц | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в ₸, без НДС | Цена в ₸, c НДС 16%
RCVL66EGT8CA | Под резьбу | 4.23 | 66 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 140R9575 | 1 | 1357860 | 1575117.6
[6 empty] | Промышленная | 140R9576 | 12 | 1337418 | 1551404.88
RCVL100EGT8CA | Под резьбу | 6.38 | 100 | 1.7 | 35.3 | Индивидуальная | 140R9579 | 1 | 1474458 | 1710371.28
[6 empty] | Промышленная | 140R9580 | 12 | 1450608 | 1682705.28
RCVL122EGT8CA | Под резьбу | 7.88 | 122 | 1.7 | 35.5 | Индивидуальная | 140R9581 | 1 | 2680698 | 3109609.68
[6 empty] | Промышленная | 140R9582 | 12 | 2656848 | 3081943.68

## RCIL_R404A
2026
Тип RCIL, R404A, R507
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
Опции:
Модулирующий клапан: 120S0515
Адаптер, 120S0971; накидная гайка, 120S0972 - для применения компрессора с впрыском пара
Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц
Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R404A, впрыск пара, EN12900, LBP (To=-35°C, Tk=+40°C, RGT=20°C, SC=0K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в ₸, без НДС | Цена в ₸, c НДС 16%
RCIL13E4LT9CA | Под резьбу | 4.07 | 67.2 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 140R9335 | 1 | 1475268 | 1711310.88
[6 empty] | Промышленная | 140R9336 | 12 | 1455612 | 1688509.92
RCIL18E4LT9CA | Под резьбу | 6.14 | 98.7 | 1.7 | 35 | Индивидуальная | 140R9339 | 1 | 1660056 | 1925664.96
[6 empty] | Промышленная | 140R9340 | 12 | 1637124 | 1899063.84
RCIL24E4LT9CA | Под резьбу | 7.58 | 120.8 | 1.7 | 36 | Индивидуальная | 140R9341 | 1 | 2647470 | 3071065.2
[6 empty] | Промышленная | 140R9342 | 12 | 2625630 | 3045730.8
RCIL41E4LT9CA | Под резьбу | 12.89 | 207 | 3.5 | 60 | Индивидуальная | 140R9349 | 1 | 3347634 | 3883255.44
[6 empty] | Промышленная | 140R9350 | 8 | 3322674 | 3854301.84

## RCZ_R407C
2026
Тип RCZ, второе поколение, R407C, R134a
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц
Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R407C, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в ₸, без НДС | Цена в ₸, c НДС 16%
RCZ20T4LB6CA | Под пайку | 4.98 | 29.7 | 1.4 | 24.5 | Индивидуальная | 141R0101 | 1 | 383958 | 445391.28
[6 empty] | Промышленная | 141R0102 | 12 | 363516 | 421678.56
RCZ25T4LB6CA | Под пайку | 6.11 | 36.2 | 1.4 | 24.5 | Индивидуальная | 141R0103 | 1 | 395478 | 458754.48
[6 empty] | Промышленная | 141R0104 | 12 | 375036 | 435041.76
RCZ30T4LB6CA | Под пайку | 7.3 | 43.7 | 1.4 | 24.5 | Индивидуальная | 141R0105 | 1 | 405780 | 470704.8
[6 empty] | Промышленная | 141R0106 | 12 | 385338 | 446992.08
RCZ36T4LB6CA | Под пайку | 8.72 | 48.9 | 1.4 | 25.5 | Индивидуальная | 141R0107 | 1 | 415752 | 482272.32
[6 empty] | Промышленная | 141R0108 | 12 | 395310 | 458559.6
RCZ43T4LB6CA | Под пайку | 10.49 | 58 | 1.4 | 26 | Индивидуальная | 141R0109 | 1 | 421152 | 488536.32
[6 empty] | Промышленная | 141R0110 | 12 | 400710 | 464823.6
RCZ49T4LB6CA | Под пайку | 11.89 | 66.1 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R0111 | 1 | 424968 | 492962.88
[6 empty] | Промышленная | 141R0112 | 12 | 404526 | 469250.16
RCZ52T4LB6CA | Под пайку | 12.69 | 70.7 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R0113 | 1 | 432600 | 501816
[6 empty] | Промышленная | 141R0114 | 12 | 412158 | 478103.28
RCZ55T4LB6CA | Под пайку | 13.38 | 73.6 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R0115 | 1 | 442950 | 513822
[6 empty] | Промышленная | 141R0116 | 12 | 422508 | 490109.28
RCZ57T4LB6CA | Под пайку | 13.98 | 75.3 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R0117 | 1 | 447756 | 519396.96
[6 empty] | Промышленная | 141R0118 | 12 | 427314 | 495684.24
RCZ61T4LB6CA | Под пайку | 14.88 | 81.6 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R0119 | 1 | 450966 | 523120.56
[6 empty] | Промышленная | 141R0120 | 12 | 430524 | 499407.84
RCZ74T4LB6CA | Под пайку | 17.98 | 100 | 1.7 | 33.7 | Индивидуальная | 141R0121 | 1 | 521172 | 604559.52
[6 empty] | Промышленная | 141R0122 | 12 | 497322 | 576893.52
RCZ82T4LB6CA | Под пайку | 19.9 | 110.3 | 1.7 | 35.3 | Индивидуальная | 141R0123 | 1 | 599502 | 695422.32
[6 empty] | Промышленная | 141R0124 | 12 | 575652 | 667756.32
RCZ98T4LB7CA | Под пайку | 23.86 | 132.2 | 3.5 | 53 | Индивидуальная | 141R0425 | 1 | 841914 | 976620.24
[6 empty] | Промышленная | 141R0426 | 8 | 814656 | 945000.96
RCZ107T4LB7CA | Под пайку | 26.01 | 144.3 | 3.5 | 54.5 | Индивидуальная | 141R0427 | 1 | 873642 | 1013424.72
[6 empty] | Промышленная | 141R0428 | 8 | 846390 | 981812.4
RCZ125T4LB7CA | Под пайку | 30.61 | 170.7 | 3.5 | 55.8 | Индивидуальная | 141R0429 | 1 | 898812 | 1042621.92
[6 empty] | Промышленная | 141R0430 | 8 | 871554 | 1011002.64
RCZ142T4LB7CA | Под пайку | 34.66 | 192.5 | 3.5 | 56.8 | Индивидуальная | 141R0431 | 1 | 962880 | 1116940.8
[6 empty] | Промышленная | 141R0432 | 8 | 935628 | 1085328.48
RCZ156T4LB7CA | Под пайку | 37.86 | 211.5 | 3.5 | 58.5 | Индивидуальная | 141R0433 | 1 | 1278318 | 1482848.88
[6 empty] | Промышленная | 141R0434 | 8 | 1251066 | 1451236.56
RCZ180T4LB7CA | Под пайку | 42.75 | 237.4 | 3.5 | 59 | Индивидуальная | 141R0435 | 1 | 1334742 | 1548300.72
[6 empty] | Промышленная | 141R0436 | 8 | 1307484 | 1516681.44
2026
Тип RCZ, второе поколение, R407C, R134a
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц
Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R407C, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в ₸, без НДС | Цена в ₸, c НДС 16%
RCZ240T4WB7CA | Под пайку | 59.19 | 334 | 5.8 | 105 | Индивидуальная | 141R0437 | 1 | 1802478 | 2090874.48
[6 empty] | Промышленная | 141R0438 | 6 | 1771818 | 2055308.88
RCZ240T4WT7CA | Под резьбу | 59.19 | 334 | 5.8 | 105 | Индивидуальная | 141R4537 | 1 | 1808508 | 2097869.28
[6 empty] | Промышленная | 141R4538 | 6 | 1777842 | 2062296.72
RCZ295T4WB7CA | Под пайку | 68.59 | 382.5 | 5.8 | 110 | Индивидуальная | 141R0439 | 1 | 1947570 | 2259181.2
[6 empty] | Промышленная | 141R0440 | 6 | 1916910 | 2223615.6
RCZ295T4WT7CA | Под резьбу | 68.59 | 382.5 | 5.8 | 110 | Индивидуальная | 141R4539 | 1 | 1953600 | 2266176
[6 empty] | Промышленная | 141R4540 | 6 | 1922940 | 2230610.4
RCZ360T4WB7CA | Под пайку | 83.43 | 464 | 5.8 | 113 | Индивидуальная | 141R0441 | 1 | 2210220 | 2563855.2
[6 empty] | Промышленная | 141R0442 | 6 | 2179560 | 2528289.6
RCZ360T4WT7CA | Под резьбу | 83.43 | 464 | 5.8 | 113 | Индивидуальная | 141R4541 | 1 | 2216256 | 2570856.96
[6 empty] | Промышленная | 141R4542 | 6 | 2185590 | 2535284.4

## RCH_R410A
2026
Тип RCH, второе поколение, R410A
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.
Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц
Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в ₸, без НДС | Цена в ₸, c НДС 16%
RCH23C4LB6CA | Под пайку | 5.43 | 21.5 | 1.4 | 24 | Индивидуальная | 141R0701 | 1 | 397956 | 461628.96
[6 empty] | Промышленная | 141R0702 | 12 | 377514 | 437916.24
RCH25C4LB6CA | Под пайку | 6.09 | 24.9 | 1.4 | 24.5 | Индивидуальная | 141R0703 | 1 | 407604 | 472820.64
[6 empty] | Промышленная | 141R0704 | 12 | 387162 | 449107.92
RCH31C4LB6CA | Под пайку | 7.36 | 30.5 | 1.4 | 24.5 | Индивидуальная | 141R0705 | 1 | 415374 | 481833.84
[6 empty] | Промышленная | 141R0706 | 12 | 394926 | 458114.16
RCH36C4LB6CA | Под пайку | 9.05 | 35.1 | 1.4 | 25.5 | Индивидуальная | 141R0707 | 1 | 424968 | 492962.88
[6 empty] | Промышленная | 141R0708 | 12 | 404526 | 469250.16
RCH42C4LB6CA | Под пайку | 10.5 | 40.2 | 1.4 | 26 | Индивидуальная | 141R0709 | 1 | 436512 | 506353.92
[6 empty] | Промышленная | 141R0710 | 12 | 416070 | 482641.2
RCH49C4LB6CA | Под пайку | 12 | 46.6 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R0711 | 1 | 442554 | 513362.64
[6 empty] | Промышленная | 141R0712 | 12 | 422112 | 489649.92
RCH52C4LB6CA | Под пайку | 12.8 | 48.3 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R0713 | 1 | 446154 | 517538.64
[6 empty] | Промышленная | 141R0714 | 12 | 425712 | 493825.92
RCH54C4LB7CA | Под пайку | 13.1 | 50.6 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R0715 | 1 | 447750 | 519390
[6 empty] | Промышленная | 141R0716 | 12 | 427308 | 495677.28
RCH58C4LB6CA | Под пайку | 14.2 | 54.6 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R0717 | 1 | 449760 | 521721.6
[6 empty] | Промышленная | 141R0718 | 12 | 429318 | 498008.88
RCH61C4LB7CA | Под пайку | 15.09 | 58 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R1719 | 1 | 458658 | 532043.28
[6 empty] | Промышленная | 141R1720 | 12 | 438216 | 508330.56
RCH74C4LB6CA | Под пайку | 18.09 | 69 | 1.7 | 33.7 | Промышленная | 141R0722 | 12 | 519228 | 602304.48
RCH74C4LB7CA | Под пайку | 18.09 | 69 | 1.7 | 33.7 | Индивидуальная | 141R1721 | 1 | 548394 | 636137.04
[6 empty] | Промышленная | 141R1722 | 12 | 524544 | 608471.04
RCH82C4LB7CA | Под пайку | 20 | 74.7 | 1.7 | 35.3 | Индивидуальная | 141R1723 | 1 | 663216 | 769330.56
[6 empty] | Промышленная | 141R1724 | 12 | 639372 | 741671.52
RCH94C4LB7CA | Под пайку | 24 | 89.7 | 3.5 | 53 | Индивидуальная | 141R1725 | 1 | 921444 | 1068875.04
[6 empty] | Промышленная | 141R1726 | 8 | 894186 | 1037255.76
RCH112C4LB7CA | Под пайку | 27.5 | 102.9 | 3.5 | 54.5 | Индивидуальная | 141R1727 | 1 | 941832 | 1092525.12
[6 empty] | Промышленная | 141R1728 | 8 | 914580 | 1060912.8
RCH128C4LB7CA | Под пайку | 31.5 | 117.8 | 3.5 | 55.8 | Индивидуальная | 141R1729 | 1 | 982626 | 1139846.16
[6 empty] | Промышленная | 141R1730 | 8 | 955368 | 1108226.88
RCH145C4LB7CA | Под пайку | 35.5 | 132.2 | 3.5 | 56.8 | Индивидуальная | 141R1731 | 1 | 1068144 | 1239047.04
[6 empty] | Промышленная | 141R1732 | 8 | 1040886 | 1207427.76
RCH158C4LB7CA | Под пайку | 38.6 | 143.7 | 3.5 | 58.5 | Индивидуальная | 141R1733 | 1 | 1209594 | 1403129.04
[6 empty] | Промышленная | 141R1734 | 8 | 1182336 | 1371509.76
RCH186C4LB7CA | Под пайку | 45.6 | 170.7 | 3.5 | 59 | Индивидуальная | 141R1735 | 1 | 1301256 | 1509456.96
[6 empty] | Промышленная | 141R1736 | 8 | 1274004 | 1477844.64
2026
Тип RCH, второе поколение, R410A
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.
Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц
Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в ₸, без НДС | Цена в ₸, c НДС 16%
RCH250C4WB7CA | Под пайку | 63.1 | 235.5 | 5.8 | 105 | Индивидуальная | 141R1737 | 1 | 1818552 | 2109520.32
[6 empty] | Промышленная | 141R1738 | 6 | 1787892 | 2073954.72
RCH295C4WB7CA | Под пайку | 71.53 | 270 | 5.8 | 110 | Индивидуальная | 141R1739 | 1 | 1963344 | 2277479.04
[6 empty] | Промышленная | 141R1740 | 6 | 1932678 | 2241906.48
RCH380C4WB7CA | Под пайку | 91.68 | 344 | 5.8 | 113 | Индивидуальная | 141R1741 | 1 | 2255898 | 2616841.68
[6 empty] | Промышленная | 141R1742 | 6 | 2225232 | 2581269.12
Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц
Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в ₸, без НДС | Цена в ₸, c НДС 16%
RCH23C5LB6CA | Под пайку | 5.43 | 21.5 | 1.4 | 27 | Индивидуальная | 141R0771 | 1 | 463608 | 537785.28
[6 empty] | Промышленная | 141R0772 | 12 | 443166 | 514072.56
RCH25C5LB6CA | Под пайку | 6.09 | 24.9 | 1.4 | 27.5 | Индивидуальная | 141R0773 | 1 | 479052 | 555700.32
[6 empty] | Промышленная | 141R0774 | 12 | 458610 | 531987.6
RCH31C5LB6CA | Под пайку | 7.36 | 30.5 | 1.4 | 27.5 | Индивидуальная | 141R0775 | 1 | 492348 | 571123.68
[6 empty] | Промышленная | 141R0776 | 12 | 471906 | 547410.96
RCH36C5LB6CA | Под пайку | 9.05 | 35.1 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R0777 | 1 | 507558 | 588767.28
[6 empty] | Промышленная | 141R0778 | 12 | 487116 | 565054.56
RCH42C5LB6CA | Под пайку | 10.5 | 40.2 | 1.4 | 28.6 | Индивидуальная | 141R0779 | 1 | 527640 | 612062.4
[6 empty] | Промышленная | 141R0780 | 12 | 507198 | 588349.68
RCH49C5LB6CA | Под пайку | 12 | 46.6 | 1.4 | 28.6 | Индивидуальная | 141R0781 | 1 | 548940 | 636770.4
[6 empty] | Промышленная | 141R0782 | 12 | 528498 | 613057.68
2026
Тип RCH, первое поколение, R410A
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.
Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц
Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в ₸, без НДС | Цена в ₸, c НДС 16%
RCH044C4LB6HC | Под пайку | 10.44 | 41.4 | 1.4 |  | Промышленная | 121R0552R | 16 | 449028 | 520872.48
RCH083C4LB7HC | Под пайку | 19.77 | 74.7 | 1.6 | 38 | Промышленная | 121R1514R | 16 | 721944 | 837455.04
RCH109C4LB7HC | Под пайку | 26.83 | 100 | 2.7 | 53 | Промышленная | 121R1518R | 12 | 1000296 | 1160343.36
RCH184C4LB7HA | Под пайку | 44.31 | 167.2 | 3.7 | 59 | Промышленная | 121R1526 | 12 | 1363878 | 1582098.48
Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц
Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в ₸, без НДС | Цена в ₸, c НДС 16%
RCH040C5LB6HC | Под пайку | 9.58 | 38.5 | 1.4 | 31 | Промышленная | 121R1183R | 16 | 501522 | 581765.52

## RCVH_R410A
2026
Тип RCVH, первое поколение, R410A
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.
Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц (подаваемое на преобразователь частоты)
Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K), частота вращения 4500 об/мин | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в ₸, без НДС | Цена в ₸, c НДС 16%
RCVH50CGB7HC | Под пайку | 21.2 | 50 | 1.4 | 29 | Промышленная | 120R0014R | 16 | 639396 | 741699.36
RCVH60CGB7HC | Под пайку | 25.4 | 60 | 1.4 | 29 | Промышленная | 120R0016R | 16 | 755994 | 876953.04
Тип RCVH, второе поколение, R410A
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.
Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц (подаваемое на преобразователь частоты)
Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K), частота вращения 75Гц | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в ₸, без НДС | Цена в ₸, c НДС 16%
RCVH22CGB7A | Под пайку | 8.07 | 22 | 1.4 | 24 | Индивидуальная | 140R3001 | 1 | 586644 | 680507.04
RCVH22CGB7A | [5 empty] | Промышленная | 140R3002 | 12 | 566196 | 656787.36
RCVH25CGB7A | Под пайку | 9.06 | 25 | 1.4 | 24.5 | Индивидуальная | 140R3003 | 1 | 599130 | 694990.8
RCVH25CGB7A | [5 empty] | Промышленная | 140R3004 | 12 | 578688 | 671278.08
RCVH35CGB7A | Под пайку | 13.46 | 35 | 1.4 | 25.5 | Индивидуальная | 140R3007 | 1 | 606126 | 703106.16
RCVH35CGB7A | [5 empty] | Промышленная | 140R3008 | 12 | 586470 | 680305.2
RCVH46CGB7A | Под пайку | 17.85 | 46 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 140R3011 | 1 | 612054 | 709982.64
RCVH46CGB7A | [5 empty] | Промышленная | 140R3012 | 12 | 592398 | 687181.68
RCVH55CGB7A | Под пайку | 21.13 | 55 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 140R3017 | 1 | 647070 | 750601.2
RCVH55CGB7A | [5 empty] | Промышленная | 140R3018 | 12 | 627414 | 727800.24
RCVH68CGB7A | Под пайку | 26.91 | 68 | 1.7 | 33.7 | Индивидуальная | 140R3021 | 1 | 731928 | 849036.48
RCVH68CGB7A | [5 empty] | Промышленная | 140R3022 | 12 | 708996 | 822435.36
RCVH86CGB7A | Под пайку | 35.71 | 86 | 3.5 | 53 | Индивидуальная | 140R3025 | 1 | 1214388 | 1408690.08
RCVH86CGB7A | [5 empty] | Промышленная | 140R3026 | 8 | 1188180 | 1378288.8
RCVH116CGB7A | Под пайку | 46.86 | 116 | 3.5 | 55.8 | Индивидуальная | 140R3029 | 1 | 1290576 | 1497068.16
RCVH116CGB7A | [5 empty] | Промышленная | 140R3030 | 8 | 1264368 | 1466666.88
RCVH170CGB7A | Под пайку | 67.84 | 170 | 3.5 | 59 | Индивидуальная | 140R3035 | 1 | 1703562 | 1976131.92
RCVH170CGB7A | [5 empty] | Промышленная | 140R3036 | 8 | 1677354 | 1945730.64

## RCH_R290
2026
Тип RCH, R290
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла PAG и защитной заправкой сухим азотом.
2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
3) Клеммная коробка во взрывобезопасном исполнении
Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц
Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в ₸, без НДС | Цена в ₸, c НДС 16%
RCH14N4LC5CA | Под пайку | 3.24 | 21.6 | 1.4 | 24 | Индивидуальная | 141R3501 | 1 | 532080 | 617212.8
[6 empty] | Промышленная | 141R3502 | 12 | 514080 | 596332.8
RCH16N4LC5CA | Под пайку | 3.7 | 25 | 1.4 | 24 | Индивидуальная | 141R3503 | 1 | 543540 | 630506.4
[6 empty] | Промышленная | 141R3504 | 12 | 525540 | 609626.4
RCH18N4LC5CA | Под пайку | 4.37 | 28.8 | 1.4 | 24 | Индивидуальная | 141R3505 | 1 | 548640 | 636422.4
[6 empty] | Промышленная | 141R3506 | 12 | 530640 | 615542.4
RCH22N4LC5CA | Под пайку | 5.39 | 34.8 | 1.4 | 25 | Индивидуальная | 141R3505 | 1 | 554640 | 643382.4
[6 empty] | Промышленная | 141R3508 | 12 | 536640 | 622502.4
RCH27N4LC5CA | Под пайку | 6.53 | 42.7 | 1.4 | 25 | Индивидуальная | 141R3509 | 1 | 566100 | 656676
[6 empty] | Промышленная | 141R3510 | 12 | 548100 | 635796
RCH31N4LC5CA | Под пайку | 7.46 | 48 | 1.4 | 26 | Индивидуальная | 141R3511 | 1 | 577200 | 669552
[6 empty] | Промышленная | 141R3512 | 12 | 559200 | 648672
RCH37N4LC5CA | Под пайку | 9.02 | 57.5 | 1.4 | 26 | Индивидуальная | 141R3513 | 1 | 588960 | 683193.6
[6 empty] | Промышленная | 141R3514 | 12 | 570960 | 662313.6
RCH43N4LC5CA | Под пайку | 10.46 | 67.2 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R3515 | 1 | 599760 | 695721.6
[6 empty] | Промышленная | 141R3516 | 12 | 581760 | 674841.6
RCH46N4LC5CA | Под пайку | 14.2 | 70.2 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R3517 | 1 | 599760 | 695721.6
[6 empty] | Промышленная | 141R3518 | 12 | 581760 | 674841.6
RCH48N4LC5CA | Под пайку | 11.11 | 73.6 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 141R3519 | 1 | 610860 | 708597.6
[6 empty] | Промышленная | 141R3520 | 12 | 592860 | 687717.6
RCH50N4LC5CA | Под пайку | 11.64 | 75.3 | 1.7 | 28 | Индивидуальная | 141R3521 | 1 | 620640 | 719942.4
[6 empty] | Промышленная | 141R3522 | 12 | 602640 | 699062.4
RCH53N4LC5CA | Под пайку | 12 | 82 | 1.7 | 28 | Индивидуальная | 141R3523 | 1 | 621300 | 720708
[6 empty] | Промышленная | 141R3524 | 12 | 603300 | 699828
RCH65N4LC5CA | Под пайку | 12.95 | 98.7 | 1.7 | 34 | Индивидуальная | 141R3525 | 1 | 715200 | 829632
[6 empty] | Промышленная | 141R3526 | 12 | 694200 | 805272
RCH71N4LC5CA | Под пайку | 15.76 | 108.2 | 1.7 | 34 | Индивидуальная | 141R3527 | 1 | 793980 | 921016.8
[6 empty] | Промышленная | 141R3528 | 12 | 772980 | 896656.8
RCH86N4LC5CA | Под пайку | 21.07 | 129.9 | 3.5 | 53 | Индивидуальная | 141R3529 | 1 | 1044780 | 1211944.8
[6 empty] | Промышленная | 141R3530 | 8 | 1020780 | 1184104.8
RCH94N4LC5CA | Под пайку | 22.86 | 142.7 | 3.5 | 55 | Индивидуальная | 141R3531 | 1 | 1094940 | 1270130.4
[6 empty] | Промышленная | 141R3532 | 8 | 1070940 | 1242290.4
RCH111N4LC5CA | Под пайку | 26.94 | 168.7 | 3.5 | 56 | Индивидуальная | 141R3533 | 1 | 1112760 | 1290801.6
[6 empty] | Промышленная | 141R3534 | 8 | 1088760 | 1262961.6
RCH125N4LC5CA | Под пайку | 30.47 | 188.8 | 3.5 | 57 | Индивидуальная | 141R3535 | 1 | 1191900 | 1382604
[6 empty] | Промышленная | 141R3536 | 8 | 1167900 | 1354764
2026
Тип RCH, R290
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла PAG и защитной заправкой сухим азотом.
2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
3) Клеммная коробка во взрывобезопасном исполнении
Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц
Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в ₸, без НДС | Цена в ₸, c НДС 16%
RCH137N4LC5CA | Под пайку | 33.41 | 207 | 5.8 | 59 | Индивидуальная | 141R3537 | 1 | 1484460 | 1721973.6
[6 empty] | Промышленная | 141R3538 | 8 | 1460460 | 1694133.6
RCH156N4LC5CA | Под пайку | 37.88 | 234.4 | 5.8 | 59 | Индивидуальная | 141R3539 | 1 | 1612740 | 1870778.4
[6 empty] | Промышленная | 141R3540 | 8 | 1588740 | 1842938.4

## RCD_R32
2026
Тип RCD, R32
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.
Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц
Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в ₸, без НДС | Цена в ₸, c НДС 16%
RCD25D4LB6CA | Под пайку | 6.1 | 21.6 | 1.4 | 24.5 | Индивидуальная | 140R1401 | 1 | 436104 | 505880.64
[6 empty] | Промышленная | 140R1402 | 12 | 415656 | 482160.96
RCD31D4LB6CA | Под пайку | 7.6 | 28.8 | 1.4 | 24.5 | Индивидуальная | 140R1403 | 1 | 444480 | 515596.8
[6 empty] | Промышленная | 140R1404 | 12 | 424038 | 491884.08
RCD37D4LB6CA | Под пайку | 9.05 | 30.3 | 1.4 | 25.5 | Индивидуальная | 140R1405 | 1 | 454776 | 527540.16
[6 empty] | Промышленная | 140R1406 | 12 | 434334 | 503827.44
RCD39D4LB6CA | Под пайку | 9.5 | 34.8 | 1.4 | 25.5 | Индивидуальная | 140R1407 | 1 | 460632 | 534333.12
[6 empty] | Промышленная | 140R1408 | 12 | 440190 | 510620.4
RCD43D4LB6CA | Под пайку | 10.43 | 36.8 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 140R1409 | 1 | 467106 | 541842.96
[6 empty] | Промышленная | 140R1410 | 12 | 446664 | 518130.24
RCD49D4LB6CA | Под пайку | 12.1 | 42.7 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 140R1411 | 1 | 473658 | 549443.28
[6 empty] | Промышленная | 140R1412 | 12 | 453216 | 525730.56
RCD52D4LB6CA | Под пайку | 12.83 | 45.7 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 140R1413 | 1 | 477516 | 553918.56
[6 empty] | Промышленная | 140R1414 | 12 | 457074 | 530205.84
RCD54D4LB6CA | Под пайку | 13 | 47.3 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 140R1415 | 1 | 479232 | 555909.12
[6 empty] | Промышленная | 140R1416 | 12 | 458790 | 532196.4
RCD58D4LB6CA | Под пайку | 14 | 50 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 140R1417 | 1 | 481416 | 558442.56
[6 empty] | Промышленная | 140R1418 | 12 | 460974 | 534729.84
RCD61D4LB6CA | Под пайку | 14.75 | 54.6 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 140R1419 | 1 | 490956 | 569508.96
[6 empty] | Промышленная | 140R1420 | 12 | 470514 | 545796.24
RCD66D4LB7CA | Под пайку | 16 | 57.5 | 1.4 | 28 | Индивидуальная | 140R1621 | 1 | 521958 | 605471.28
[6 empty] | Промышленная | 140R1622 | 12 | 501516 | 581758.56
RCD75D4LB7CA | Под пайку | 18.3 | 63.3 | 1.7 | 33.7 | Индивидуальная | 140R1623 | 1 | 587046 | 680973.36
[6 empty] | Промышленная | 140R1624 | 12 | 563196 | 653307.36
RCD85D4LB7CA | Под пайку | 20.85 | 68.4 | 1.7 | 35.3 | Индивидуальная | 140R1625 | 1 | 710334 | 823987.44
[6 empty] | Промышленная | 140R1626 | 12 | 686490 | 796328.4
RCD88D4LB7CA | Под пайку | 21.22 | 73.6 | 1.7 | 35.3 | Индивидуальная | 140R1627 | 1 | 718206 | 833118.96
[6 empty] | Промышленная | 140R1628 | 12 | 694356 | 805452.96
RCD92D4LB7CA | Под пайку | 22.5 | 80.4 | 3.5 | 53 | Индивидуальная | 140R1629 | 1 | 987330 | 1145302.8
[6 empty] | Промышленная | 140R1630 | 8 | 960072 | 1113683.52
RCD105D4LB7CA | Под пайку | 25.6 | 88.5 | 3.5 | 54.5 | Индивидуальная | 140R1631 | 1 | 1009230 | 1170706.8
[6 empty] | Промышленная | 140R1632 | 8 | 981978 | 1139094.48
RCD121D4LB7CA | Под пайку | 29.82 | 101.9 | 3.5 | 55.8 | Индивидуальная | 140R1633 | 1 | 1043232 | 1210149.12
[6 empty] | Промышленная | 140R1634 | 8 | 1015980 | 1178536.8
RCD125D4LB7CA | Под пайку | 30.6 | 106.4 | 3.5 | 55.8 | Индивидуальная | 140R1635 | 1 | 1053018 | 1221500.88
[6 empty] | Промышленная | 140R1636 | 8 | 1025760 | 1189881.6
2026
Тип RCD, R32
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.
Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц
Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в ₸, без НДС | Цена в ₸, c НДС 16%
RCD135D4LB7CA | Под пайку | 32.9 | 116.3 | 3.5 | 56.8 | Индивидуальная | 140R1637 | 1 | 1144848 | 1328023.68
[6 empty] | Промышленная | 140R1638 | 8 | 1117590 | 1296404.4
RCD156D4LB7CA | Под пайку | 38 | 129.9 | 3.5 | 58.5 | Индивидуальная | 140R1639 | 1 | 1296708 | 1504181.28
[6 empty] | Промышленная | 140R1640 | 8 | 1269456 | 1472568.96
RCD184D4LB7CA | Под пайку | 45.68 | 158.7 | 3.5 | 59 | Индивидуальная | 140R1641 | 1 | 1395150 | 1618374
[6 empty] | Промышленная | 140R1642 | 8 | 1367898 | 1586761.68
RCD270D4WB7CA | Под пайку | 65.97 | 223.4 | 6 | 105 | Индивидуальная | 140R1643 | 1 | 1962264 | 2276226.24
[6 empty] | Промышленная | 140R1644 | 6 | 1931598 | 2240653.68
RCD300D4WB7CA | Под пайку | 75.36 | 254.4 | 6 | 110 | Индивидуальная | 140R1645 | 1 | 2112366 | 2450344.56
[6 empty] | Промышленная | 140R1646 | 6 | 2081700 | 2414772
RCD380D4WB7CA | Под пайку | 92.19 | 314.9 | 6 | 113 | Индивидуальная | 140R1647 | 1 | 2481144 | 2878127.04
[6 empty] | Промышленная | 140R1648 | 6 | 2450478 | 2842554.48

## Аксессуары
2026
Код заказа | Описание | Применение | Цена в ₸, без НДС | Цена в ₸, c НДС 16%
Подогреватель картера
120S0156 | Ленточный подогреватель картера, 70Вт, 220В | Компрессоры второго поколения: RCM09-RCM38, RCVM25-RCVM83, RCIM21-RCIM38, RCL03-RCL15, RCVL66, RCIL13, RCZ20-RCZ61, RCH23-RCH61, RCD25-RCD66 | 40.92 | 49.93 | 24552 | 28480.32
120S0157 | Ленточный подогреватель картера, 70Вт, 220В | Компрессоры первого поколения: RCM015-RCM048, RCL06-RCL18, RCH028T-RCH081T, RCH040C-RCH083C | 41.33 | 50.42
Компрессоры второго поколения: RCM45-RCM57, RCVM100-RCVM122, RCIM45-RCIM57, RCL18-RCL24, RCVL100-RCVL122, RCIL18-RCIL24, RCZ74-RCZ82, RCH74-RCH82, RCD75-RCD88
120S0059 | Ленточный подогреватель картера, 90Вт, 220В | Компрессоры первого поколения: RCM058-RCM092, RCL24-RCL38, RCH094T-RCH144T, RCH094C-RCH184C | 35.78 | 43.65
Компрессоры второго поколения: RCM66-RCM114, RCIM77-RCIM107, RCL28-RCL51, RCIL41, RCZ98-RCZ180, RCH94-RCH186, RCD92-RCD184
120S0160 | Ленточный подогреватель картера, 140Вт, 220В | Компрессоры второго поколения: RCZ240T-RCZ360, RCH250-RCH380, RCD270-RCD380 | 51.17 | 62.43
Клапаны Rotalock
100-0059-00 | Клапан запорный Rotalock 3/4"-16UNF - 1/2"ODF, сталь | Модели с патрубком под Rotalock 3/4" | 16.21 | 19.78
120S8023 | Клапан запорный Rotalock 1"-14UNS - 1/2"ODF, омеднённая сталь | Модели с патрубком под Rotalock 1" | 13.77 | 16.8
120S8027 | Клапан запорный Rotalock 1"1/4-12UNF - 5/8"ODF, омеднённая сталь | Модели с патрубком под Rotalock 1"1/4 | 16.64 | 20.3
120S8030 | Клапан запорный Rotalock 1"1/4-12UNF - 7/8"ODF, омеднённая сталь | Модели с патрубком под Rotalock 1"1/4 | 23.48 | 28.65
100-0037-00 | Клапан запорный Rotalock 1"3/4-12UNF - 1"1/8 ODF, сталь | Модели с патрубком под Rotalock 1"3/4 | 38.22 | 46.63
120S8035 | Клапан запорный Rotalock 1"3/4-12UNF - 1"1/8 ODF, омеднённая сталь |  | 38.22 | 46.63
Гайка Rotalock
8153122 | Гайка Rotalock 1" | Модели с патрубком под Rotalock 1" | 1.35 | 1.65
8153124 | Гайка Rotalock 1"3/4 | Модели с патрубком под Rotalock 1"3/4 | 1.5 | 1.83
Адаптеры под пайку
8153007 | Адаптер под пайку, P06, (1” Rotalock, 1/2” ODF) | Модели с патрубком под Rotalock 1” | 2.25 | 2.75
8153011 | Адаптер под пайку, P09, (1”1/4 Rotalock, 5/8” ODF) | Модели с патрубком под Rotalock 1”1/4 | 2.25 | 2.75
Адаптеры под клапан Rotalock
120S0365 | Адаптер под клапан Rotalock, (1” Rotalock, 1/2” ODF) | Модели с патрубком под пайку 1/2” ODF | 7.76 | 9.47
MA04R |  |  | 7.6 | 9.27
MA07R | Адаптер под клапан Rotalock, (1”1/4 Rotalock, 3/4” ODF) | Модели с патрубком под пайку 3/4” ODF | 9.44 | 11.52
120S0367 | Адаптер под клапан Rotalock, (1”1/4 Rotalock, 7/8” ODF) | Модели с патрубком под пайку 7/8” ODF | 10.34 | 12.61
MA08R |  |  | 8.39 | 10.24
120S0368 | Адаптер под клапан Rotalock, (1”3/4 Rotalock, 1"1/8 ODF) | Модели с патрубком под пайку 1”1/8 ODF | 12.92 | 15.76
MA10R |  | Модели с патрубком под пайку 1”1/8 ODF | 12.73 | 15.53
2026
Код заказа | Описание | Применение | Цена в ₸, без НДС | Цена в ₸, c НДС 16%
Клапан DTC
120S0505 | Клапан терморасширительный для впрыска жидкости | RCL03-RCL51 | 235.31 | 287.08
Аксессуары для линии экономайзера
120S0971 | Адаптер для линии экономайзера | RCL03-RCL51, RCIL13-RCIL41, модификация 9 | 11.14 | 13.59
120S0972 | Накидная гайка линии экономайзера | RCL03-RCL51, RCIL13-RCIL41, модификация 9 | 8.35 | 10.19
Акустический чехол
120S5083 | Акустический чехол | Компрессоры второго поколения: RCM09-RCM38, RCVM25-RCVM83, RCIM21-RCIM38, RCL03-RCL15, RCVL66, RCIL13, RCZ20-RCZ61, RCH23-RCH61, RCD25-RCD66 | 25.57 | 31.2
120S5084 | Акустический чехол | Компрессоры второго поколения: RCM45-RCM57, RCVM100-RCVM122, RCIM45-RCIM57, RCL18-RCL24, RCVL100-RCVL122, RCIL18-RCIL24, RCZ74-RCZ82, RCH74-RCH82, RCD75-RCD88 | 26.59 | 32.44
120S5085 | Акустический чехол | Компрессоры второго поколения: RCM66-RCM114, RCIM77-RCIM107, RCL28-RCL51, RCIL41, RCZ98-RCZ180, RCH94-RCH186, RCD92-RCD184 | 27.86 | 33.99
Адаптер под масляную линию
120S0163 | Адаптер под пайку | Для Тандемов на базе компрессоров RCZ74-RCZ190, RCH74-RCH186, RCD75-RCD184 | 51.16 | 62.41
SJ11R | Адаптер с соединением Rotalock (1”1/4 Rotalock, 1”1/8 ODS) | Для Тандемов на базе компрессоров RCZ240-RCZ360, RCH250-RCH380, RCD270-RCD380; для Трио на базе компрессоров RCZ98-RCZ360, RCH94-RCH380, RCD92-RCD380 | 11.14 | 13.59
Монтажный комплект опор
120S0409 | Монтажный комплект жёстких опор для параллельного соединения компрессоров | Все модели | 68.95 | 84.12
Модулирующий клапан
120S0515 | Модулирующий клапан | RCIM, RCIL | 108.6 | 132.49
Клеммная коробка
120S0483 | Крышка клеммной коробки 77x77 | Компрессоры второго поколения: RCM09-RCM57, RCVM25-RCVM122, RCIM21-RCIM57, RCL03-RCL24, RCVL66-RCVL122, RCIL13-RCIL24, RCZ20-RCZ82, RCH23-RCH82, RCD25-RCD88 | 12.94 | 15.78
120S0484 | Клеммная коробка 96 x 110 мм | Компрессоры второго поколения: RCM66-RCM114, RCIM777-RCIM107, RCL28-RCL51, RCIL41, RCZ98-RCZ180, RCH94-RCH186, RCD92-RCD184 | 37.84 | 46.16
120S0485 | Крышка клеммной коробки 96x110 |  | 18.91 | 23.07
120S0684 | Прокладка крышки клеммной коробки 96 x 110 мм |  | 6.3 | 7.69
120S0486 | Клеммная коробка 171 x 196 мм | Компрессоры второго поколения: RCZ240T-RCZ360, RCH250-RCH380, RCD270-RCD380 | 50.45 | 61.55
120S0487 | Крышка клеммной коробки 171x196 |  | 25.44 | 31.03
120S0686 | Прокладка крышки клеммной коробки 171 x 196 мм |  | 9.45 | 11.53
Электронный блок защиты
120S0585 | Электронный блок защиты | Компрессоры второго поколения: RCZ240T-RCZ360, RCH250-RCH380, RCD270-RCD380 | 108.86 | 132.81