## 1.1
1. Радиаторные терморегуляторы и запорные радиаторные клапаны
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
1.1. Термостатические элементы радиаторных терморегуляторов
Кодовый номер | Тип | Описание | Диапазон настройки температуры, °С | Группа скидок | Кол-во в упаковке, шт. | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Термостатические элементы для установки на клапаны Ридан TR-N c присоединительной резьбой М30 х 1,5
013G9001R | TR 9001 Ultra | С жидкостным встроенным температурным датчиком | 6–28 | PL03R-RTD | 1 | 13080 | 15172.8 | 1
013G9015R | TR 9015 Ultra | С жидкостным встроенным температурным датчиком | 15–28 | PL03R-RTD | 1 | 13080 | 15172.8 | 3
013G8001R | TR 8001 | С жидкостным встроенным температурным датчиком | 6–28 | PL03R-RTD | 1 | 11880 | 13780.8 | 1
Термостатические элементы с выносным датчиком длинной 2 метра для установки на клапаны Ридан TR-N c присоединительной резьбой М30 х 1,5
013G9006R | TR 9006 Ultra | С жидкостным выносным температурным датчиком | 6–28 | PL03R-RTD | 1 | 20262 | 23503.92 | 1
Термостатический элемент дистанционного управления с капиллярной трубкой длиной 2 метра для установки на клапаны Ридан TR-N c присоединительной резьбой М30х1,5
013G7062R | TR 62 | С жидкостным выносным температурным датчиком | 7–28 | PL03R-RTD | 1 | 46812 | 54301.92 | 3
Комплект из термостатического элемента c присоединительной резьбой М30 х 1,5 и защитного кожуха от несанкционированного вмешательства
013G9501R | TR 9501 Ultra | Комплект из термостатического элемента TR 9001 Ultra и защитного кожуха от несанкционированного вмешательства | 6–28 | PL03R-RTD | 1 | 19620 | 22759.2 | 1
013G9515R | TR 9515 Ultra | Комплект из термостатического элемента TR 9015 Ultra и защитного кожуха от несанкционированного вмешательства | 15–28 | PL03R-RTD | 1 | 19620 | 22759.2 | 1
Термостатические элементы для установки на клапаны Ридан TR-G RA, Danfoss RTR-N, RTR-G и другие клапаны с присоединением RTR/RA, встроенные в стальные радиаторы
013G9000R | TR 9000 Ultra | С жидкостным встроенным температурным датчиком | 6–28 | PL03R-RTD | 1 | 13080 | 15172.8 | 1
013G8000R | TR 8000 | С жидкостным встроенным температурным датчиком | 6–28 | PL03R-RTD | 1 | 11880 | 13780.8 | 1
Термостатические элементы с выносным датчиком длинной 2 метра для установки на клапаны Ридан TR-G RA, Danfoss RTR-N, RTR-G и другие клапаны с присоединением RTR/RA, встроенные в стальные радиаторы
013G9005R | TR 9005 Ultra | С жидкостным выносным температурным датчиком | 6–28 | PL03R-RTD | 1 | 20262 | 23503.92 | 1
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## 1.2
1.2. Клапаны радиаторных терморегуляторов
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN , мм | Описание | Kv при Xp 2 °C | Группа скидок | Кол-во в упаковке, шт. | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Клапан TR-N для двухтрубной насосной системы отопления с присоединением М30х1,5; PN = 10 бар, Тмакс. = 120 °С, с внутренней резьбой
013G7013R | TR-N | 15 | Угловой, никелированный | 0.4 | PL03R-RTD | 1 | 12006 | 13926.96 | 1
013G7015R | TR-N | 20 | Угловой, никелированный | 0.43 | PL03R-RTD | 1 | 15048 | 17455.68 | 1
013G7014R | TR-N | 15 | Прямой, никелированный | 0.4 | PL03R-RTD | 1 | 12006 | 13926.96 | 1
013G7016R | TR-N | 20 | Прямой, никелированный | 0.43 | PL03R-RTD | 1 | 15048 | 17455.68 | 1
013G7048R | TR-N UK | 15 | Угловой горизонтальный, никелированный | 0.4 | PL03R-RTD | 1 | 14940 | 17330.4 | 1
Клапан TR-G RA для однотрубной насосной и двухтрубной гравитационной систем отопления с присоединением RTR/RA; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, с внутренней резьбой
013G9024R | TR-G RA | 15 | Прямой, никелированный | 1.23 | PL03R-RTD | 1 | 16632 | 19293.12 | 2
013G9026R | TR-G RA | 20 | Прямой, никелированный | 1.44 | PL03R-RTD | 1 | 21180 | 24568.8 | 2
Кодовый номер | Описание |  |  |  | Группа скидок | Кол-во в упаковке, шт. | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Принадлежности для клапанов терморегуляторов TR-N и TR-G RA (заказываются дополнительно)
013G3300R | Рукоятка запорная для клапанов с присоединением М30х1,5 и RA |  |  |  | PL03R-RTD | 1 | 11814 | 13704.24 | 1

## 1.3
1.3. Комплекты терморегуляторов для систем отопления
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Описание | Группа скидок | Кол-во в упаковке, шт. | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Комплект терморегулятора для однотрубной системы отопления, состоящий из клапана TR-G RA с присоединением RTR/RA и термостатического элемента TR 9000 Ultra
013G5924R | TR-G RA/TR 9000 Ultra | 15 | Клапан прямой, никелированый. | PL03R-RTD | 1 | 25254 | 29294.64 | 3
013G5926R | TR-G RA/TR 9000 Ultra | 20 | Клапан прямой, никелированый. | PL03R-RTD | 1 | 29124 | 33783.84 | 3
Комплект терморегулятора для двухтрубной системы отопления, состоящий из клапана TR-N c присоединительной резьбой М30х1,5 и термостатического элемента TR 9001 Ultra
013G4903R | TR-N/TR 9001 Ultra | 15 | клапан угловой, никелированый | PL03R-RTD | 1 | 21324 | 24735.84 | 1
013G4904R | TR-N/TR 9001 Ultra | 15 | Клапан прямой, никелированый. | PL03R-RTD | 1 | 21324 | 24735.84 | 1
013G4905R | TR-N/TR 9001 Ultra | 20 | клапан угловой, никелированый | PL03R-RTD | 1 | 23910 | 27735.6 | 1
013G4906R | TR-N/TR 9001 Ultra | 20 | Клапан прямой, никелированый. | PL03R-RTD | 1 | 23910 | 27735.6 | 1
Комплект для радиаторов с нижним подключением, состоящий из клапана LV-KB и термостатического элемента TR 9001 Ultra, для установки на клапаны c присоединительной резьбой М30 х 1,5
013G4995R | LV-KB/TR 9001 Ultra | G ¾ A; G ¾ A | Прямой, межосевое расстояние 50 мм | PL03R-RTD | 1 | 21492 | 24930.72 | 1
013G4996R | LV-KB/TR 9001 Ultra | G ¾ A; G ½ A | Прямой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками | PL03R-RTD | 1 | 21894 | 25397.04 | 1
013G4997R | LV-KB/TR 9001 Ultra | G ¾ A; G ¾ A | Угловой, межосевое расстояние 50 мм | PL03R-RTD | 1 | 21492 | 24930.72 | 1
013G4998R | LV-KB/TR 9001 Ultra | G ¾ A; G ½ A | Угловой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками | PL03R-RTD | 1 | 21894 | 25397.04 | 1

## 1.4
1.5. Запорно-присоединительные радиаторные клапаны
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | Описание | DN , мм | Группа скидок | Кол-во в упаковке, шт. | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Клапан LV, c возможностью опорожнения, для бокового присоединения к радиатору двухтрубной системы отопления; PN = 10 бар, Тмакс. = 120 °С
003L0143R | LV-15 | Угловой, никелированный | 15 | PL03R-RTD | 1 | 9054 | 10502.64 | 1
003L0145R | LV-20 | Угловой, никелированный | 20 | PL03R-RTD | 1 | 12474 | 14469.84 | 1
003L0144R | LV-15 | Прямой, никелированный | 15 | PL03R-RTD | 1 | 9054 | 10502.64 | 1
003L0146R | LV-20 | Прямой, никелированный | 20 | PL03R-RTD | 1 | 12474 | 14469.84 | 1
Кодовый номер | Тип | Описание | Присоединение, дюймы, вход/выход | Группа скидок | Кол-во в упаковке, шт. | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Клапан LV-KB, без возможности опорожнения, для нижнего присоединения к радиатору двухтрубной системы отопления; PN = 10 бар, Тмакс. = 120 °С
003L0396R | LV-KB | Прямой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками | G ¾A/G ½A | PL03R-RTD | 1 | 12678 | 14706.48 | 1
003L0395R | LV-KB | Прямой, межосевое расстояние 50 мм | G ¾A/G ¾ | PL03R-RTD | 1 | 12204 | 14156.64 | 1
003L0398R | LV-KB | Угловой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками | G ¾A/G ½A | PL03R-RTD | 1 | 12678 | 14706.48 | 1
003L0397R | LV-KB | Угловой, межосевое расстояние 50 мм | G ¾A/G ¾ | PL03R-RTD | 1 | 12204 | 14156.64 | 1
Клапан LV-KD c возможностью опорожнения для нижнего присоединения к радиатору двухтрубной системы отопления; PN = 10 бар, Тмакс. = 120 °С
003L0280R | LV-KD | Прямой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками | G ¾A/G ½A | PL03R-RTD | 1 | 21402 | 24826.32 | 3
003L0281R | LV-KD | Прямой, межосевое расстояние 50 мм | G ¾A/G ¾ | PL03R-RTD | 1 | 20328 | 23580.48 | 3
003L0282R | LV-KD | Угловой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками | G ¾A/G ½A | PL03R-RTD | 1 | 21264 | 24666.24 | 3
003L0283R | LV-KD | Угловой, межосевое расстояние 50 мм | G ¾A/G ¾ | PL03R-RTD | 1 | 20196 | 23427.36 | 3
Кодовый номер | Описание |  |  | Группа скидок | Кол-во в упаковке, шт. | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Принадлежности для запорных клапанов LV и LV-KD (заказываются дополнительно)
003L0152R | Дренажное устройство для клапанов LV |  |  | PL03R-RTD | 1 | 17010 | 19731.6 | 1

## НДС (hidden)
1.16