## 2.1
2. Балансировочные клапаны для систем тепло- и холодоснабжения
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
2.1. Автоматические балансировочные клапаны
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоединение, дюймы | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Регулятор перепада давления APT-R3, с изменяемой настройкой 5-25 кПа, импульсной трубкой 1,2 м; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
003Z5701R3 | APT-R3 | 15 | G 1/2 | 1.6 | 1 | PL28R-BV | 120276 | 139520.16 | 1
003Z5702R3 | APT-R3 | 20 | G ¾ | 2.5 | 1 | PL28R-BV | 132408 | 153593.28 | 1
003Z5703R3 | APT-R3 | 25 | G 1 | 4 | 1 | PL28R-BV | 164982 | 191379.12 | 1
003Z5704R3 | APT-R3 | 32 | G 1¼ | 6.3 | 1 | PL28R-BV | 194148 | 225211.68 | 1
003Z5705R3 | APT-R3 | 40 | G 1½ | 10 | 1 | PL28R-BV | 223794 | 259601.04 | 1
003Z5706R3 | APT-R3 | 50 | G 2 | 15 | 1 | PL28R-BV | 356772 | 413855.52 | 1
Регулятор перепада давления APT-R3, с изменяемой настройкой 20-40 кПа, импульсной трубкой 1,2 м; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
003Z5741R3 | APT-R3 | 15 | G 1/2 | 1.6 | 1 | PL28R-BV | 132306 | 153474.96 | 1
003Z5742R3 | APT-R3 | 20 | G ¾ | 2.5 | 1 | PL28R-BV | 145650 | 168954 | 1
003Z5743R3 | APT-R3 | 25 | G 1 | 4 | 1 | PL28R-BV | 181476 | 210512.16 | 1
003Z5744R3 | APT-R3 | 32 | G 1¼ | 6.3 | 1 | PL28R-BV | 213558 | 247727.28 | 1
003Z5745R3 | APT-R3 | 40 | G 1½ | 10 | 1 | PL28R-BV | 246174 | 285561.84 | 1
003Z5746R3 | APT-R3 | 50 | G 2 | 15 | 1 | PL28R-BV | 392448 | 455239.68 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоединение, дюймы | Номинальный расход, л/ч при перепаде 10 кПа | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Автоматический комбинированный балансировочный клапан регулятор перепада давления APQT с наружной резьбой; PN = 16 бар, Тмакс = 120 °С, ΔРмакс = 4 бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами TWA-QR, AME 110 NLXR
003Z1402R | APQT | 15 | G ¾ | 300 | 1 | PL28R-BV | 145422 | 168689.52 | 1
003Z1403R | APQT | 20 | G 1 | 600 | 1 | PL28R-BV | 159492 | 185010.72 | 1
003Z1404R | APQT | 25 | G 1¼ | 1200 | 1 | PL28R-BV | 174156 | 202020.96 | 1
003Z1405R | APQT | 32 | G 1½ | 2300 | 1 | PL28R-BV | 246096 | 285471.36 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоединение, дюймы | Номинальный расход, л/ч при перепаде 20 кПа | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Автоматический комбинированный балансировочный клапан регулятор перепада давления APQT HP с повышенной настройкой перепада давления, с наружной резьбой; PN = 16 бар, Тмакс = 120 °С, ΔРмакс = 4 бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами TWA-QR, AME 110 NLXR
003Z1412R | APQT HP | 15 | G ¾ | 300 | 1 | PL28R-BV | 145422 | 168689.52 | 1
003Z1413R | APQT HP | 20 | G 1 | 600 | 1 | PL28R-BV | 159492 | 185010.72 | 1
003Z1414R | APQT HP | 25 | G 1¼ | 1200 | 1 | PL28R-BV | 174156 | 202020.96 | 1
003Z1415R | APQT HP | 32 | G 1½ | 2300 | 1 | PL28R-BV | 246096 | 285471.36 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоединение | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Комплект APF-R, PN = 16 бар, Тмакс. = 150 °С: - Фланцевый регулятор VFG2R - 1 шт; - Регулирующий блок AFP-R с диапазоном 0,15-1,5 бар - 1 шт; - Импульсная трубка AF-R с наружной резьбой в комплекте с фитингами - 2 шт.
003Z5773R | APF-R | 65 | DN65 | 50 | 1 | PL08R-IWKB | 2153520 | 2498083.2 | 1
003Z5774R | APF-R | 80 | DN80 | 80 | 1 | PL08R-IWKB | 2219634 | 2574775.44 | 1
003Z5775R | APF-R | 100 | DN100 | 125 | 1 | PL08R-IWKB | 2896128 | 3359508.48 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоединение, дюймы | Диапазон настройки, л/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Комбинированный балансировочный клапан — ограничитель расхода AQT-R3 с наружной резьбой, с измерительными ниппелями, с изменяемой настройкой; PN = 16 бар, Тмакс = 120 °С, Δрмакс = 4 бара
003Z1811R3 | AQT-R3 | 15 LF | G 3/4 | 55 — 330 | 1 | PL28R-BV | 145422 | 168689.52 | 1
003Z1812R3 | AQT-R3 | 15 | G 3/4 | 90 — 540 | 1 | PL28R-BV | 145422 | 168689.52 | 1
003Z1832R3 | AQT-R3 | 15 HF | G 3/4 | 130 — 780 | 1 | PL28R-BV | 156678 | 181746.48
003Z1813R3 | AQT-R3 | 20 | G 1 | 180 — 1080 | 1 | PL28R-BV | 159492 | 185010.72 | 1
003Z1833R3 | AQT-R3 | 20 HF | G 1 | 230 — 1380 | 1 | PL28R-BV | 169758 | 196919.28
003Z1814R3 | AQT-R3 | 25 | G 1 1/4 | 340 — 1870 | 1 | PL28R-BV | 174156 | 202020.96 | 1
003Z1834R3 | AQT-R3 | 25 HF | G 1 1/4 | 460 — 2530 | 1 | PL28R-BV | 217320 | 252091.2
003Z1815R3 | AQT-R3 | 32 | G 1 1/2 | 640 — 3520 | 1 | PL28R-BV | 246096 | 285471.36 | 1
003Z1835R3 | AQT-R3 | 32 HF | G 1 1/2 | 760 — 4180 | 1 | PL28R-BV | 335352 | 389008.32
Комбинированный балансировочный клапан — ограничитель расхода AQT-R3 с наружной резьбой, без измерительных ниппелей, с изменяемой настройкой; PN = 16 бар, Тмакс = 120 °С, Δрмакс = 4 бара
003Z1801R3 | AQT-R3 | 15 LF | G 3/4 | 55 — 330 | 1 | PL28R-BV | 134022 | 155465.52 | 1
003Z1802R3 | AQT-R3 | 15 | G 3/4 | 90 — 540 | 1 | PL28R-BV | 134022 | 155465.52 | 1
003Z1822R3 | AQT-R3 | 15 HF | G 3/4 | 130 — 780 | 1 | PL28R-BV | 146124 | 169503.84
003Z1803R3 | AQT-R3 | 20 | G 1 | 180 — 1080 | 1 | PL28R-BV | 149148 | 173011.68 | 1
003Z1823R3 | AQT-R3 | 20 HF | G 1 | 230 — 1380 | 1 | PL28R-BV | 159120 | 184579.2
003Z1804R3 | AQT-R3 | 25 | G 1 1/4 | 340 — 1870 | 1 | PL28R-BV | 163392 | 189534.72 | 1
003Z1824R3 | AQT-R3 | 25 HF | G 1 1/4 | 460 — 2530 | 1 | PL28R-BV | 206568 | 239618.88
003Z1805R3 | AQT-R3 | 32 | G 1 1/2 | 640 — 3520 | 1 | PL28R-BV | 235356 | 273012.96 | 1
003Z1825R3 | AQT-R3 | 32 HF | G 1 1/2 | 760 — 4180 | 1 | PL28R-BV | 327294 | 379661.04
Комбинированный балансировочный клапан — ограничитель расхода AQT-R с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, с изменяемой настройкой; PN = 25 бар, Тмакс. = 110 °С, ΔРмакс. = 4 бара
003Z1970R | AQT-R | 40 | G 1 1/2 | 2175 — 7500 | 1 | PL28R-BV | 603114 | 699612.24 | 1
003Z1971R | AQT-R | 50 | G 2 | 3000 — 10000 | 1 | PL28R-BV | 778020 | 902503.2 | 1
Комбинированный балансировочный клапан — ограничитель расхода AQF-R фланцевый, с измерительными ниппелями, с изменяемой настройкой; PN = 16 бар, Тмакс. =110 °С, ΔРмакс. = 4 бара (3 бар для DN200)
003Z1973R | AQF-R | 65 | DN65 | 5900 — 24000 | 1 | PL28R-BV | 1744860 | 2024037.6 | 1
003Z1974R | AQF-R | 80 | DN80 | 9200 — 34000 | 1 | PL28R-BV | 1844148 | 2139211.68 | 1
003Z1975R | AQF-R | 100 | DN100 | 13000 — 48000 | 1 | PL28R-BV | 2243388 | 2602330.08 | 1
003Z1905R | AQF-R | 125 | DN125 | 20300 — 75000 | 1 | PL28R-BV | 3705030 | 4297834.8 | 3
003Z1906R | AQF-R | 150 | DN150 | 38500 — 140000 | 1 | PL28R-BV | 4024446 | 4668357.36 | 3
003Z1907R | AQF-R | 200 | DN200 | 48000 — 175000 | 1 | PL28R-BV | 7675428 | 8903496.48 | 3
Ограничитель температуры воды AHT-R для циркуляционных контуров системы ГВС с внутренней резьбой, диапазоном настройки 30-65 °С, встроенным парафиновым термоэлементом; PN = 10 бар, Тмакс. = 100 °С, ΔРмакс. = 1 бар; материал – DZR-латунь
003Z1525R | AHT-R | 15 | Rp ½ | 1.7 | 1 | PL28R-BV | 98652 | 114436.32 | 1
003Z1530R | AHT-R | 20 | Rp ¾ | 2.2 | 1 | PL28R-BV | 105018 | 121820.88 | 1
003Z1535R | AHT-R | 25 | Rp 1 | 3.1 | 1 | PL28R-BV | 111384 | 129205.44 | 1
2.1.1. Электроприводы редукторные для комбинированных балансировочных клапанов AQТ-R и AQF-R
Кодовый номер | Тип | DN управляемого клапана, мм | Ход штока, мм | Скорость, мм/c | Приводное усилие, Н | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Электропривод редукторный с аналоговым (сигнал 0,5(2)–10 В или 1(4)–20 мА) или импульсным сигналом управления и сигналом обратной связи серии AME для клапанов AQT-R DN = 15–32 мм, напряжение питания 24 В AC/DC
082H8060R | AME 110 NLXR | 15-32 | 2-8 | 10; 30 | 125200 | PL28R-BV | 189456 | 219768.96 | 1
Электропривод редукторный с аналоговым управлением (сигнал 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА) серии AME для клапанов AQT-R и AQF-R DN = 40–200 мм, напряжение питания 24 В AC
082G3025R | AME-1000R | 40, 50 | 22 | 3.9 | 1000 | PL08R HVAC V | 501990 | 582308.4 | 1
082H0171R | AME 65 QFR | 65 | 22 | 3.9 | 1500 | PL28R-BV | 501990 | 582308.4 | 1
082H3078R | AME 80-100 QFR | 80, 100 | 25 | 3.1 | 3000 | PL28R-BV | 1054164 | 1222830.24 | 1
082H5010R | AME 125-150 QFR | 125, 150 | 50 | 3.1 | 3000 | PL28R-BV | 1054164 | 1222830.24 | 3
082H5013R | AME 200 QFR | 200 | 25 | 3.1 | 4000 | PL28R-BV | 1234632 | 1432173.12 | 3
2.1.2. Электроприводы термоэлектрические для комбинированных балансировочных клапанов AQT-R DN15-32
Кодовый номер | Тип | DN управляемого клапана, мм | Положение без питания | Напряжение питания, В | Приводное усилие, Н | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Электропривод термоэлектрический серии TWA для клапанов AQT-R DN = 15–32 мм
082F1600R | TWA-QR | 15-32 | Закрыт | 230 | 110 | PL28R-BV | 37860 | 43917.6 | 1
082F1601R | TWA-QR | 15-20 | Открыт | 230 | 110 | PL28R-BV | 37860 | 43917.6 | 1
082F1602R | TWA-QR | 15-32 | Закрыт | 24 | 110 | PL28R-BV | 37860 | 43917.6 | 1
082F1603R | TWA-QR | 15-20 | Открыт | 24 | 110 | PL28R-BV | 37860 | 43917.6 | 1
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## 2.2
2.2. Ручные балансировочные клапаны
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Ручной балансировочный клапан MVT-R2 с внутренней резьбой; с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями; с двумя дренажами, с возможностью подключения импульсной трубки, PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
003Z4060R | MVT-R2 | 15LF | 3.07 | Rp ½ | 1 | PL28R-BV | 55662 | 64567.92 | 1
003Z4061R | MVT-R2 | 15 | 4.99 | Rp ½ | 1 | PL28R-BV | 55662 | 64567.92 | 1
003Z4062R | MVT-R2 | 20 | 5.82 | Rp ¾ | 1 | PL28R-BV | 60588 | 70282.08 | 1
003Z4063R | MVT-R2 | 25 | 9.82 | Rp 1 | 1 | PL28R-BV | 68364 | 79302.24 | 1
003Z4064R | MVT-R2 | 32 | 15.87 | Rp 1¼ | 1 | PL28R-BV | 86280 | 100084.8 | 1
003Z4065R | MVT-R2 | 40 | 22.98 | Rp 1½ | 1 | PL28R-BV | 108030 | 125314.8 | 1
003Z4066R | MVT-R2 | 50 | 32.24 | Rp 2 | 1 | PL28R-BV | 178854 | 207470.64 | 1
Ручной балансировочный клапан MNT-R с внутренней резьбой; БЕЗ фиксации настройки, с трубчатыми измерительным ниппелеми; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
003Z2331R | MNT-R | 15 | 5.13 | Rp ½ | 1 | PL28R-BV | 33948 | 39379.68 | 1
003Z2332R | MNT-R | 20 | 5.96 | Rp ¾ | 1 | PL28R-BV | 39564 | 45894.24 | 1
003Z2333R | MNT-R | 25 | 9.17 | Rp 1 | 1 | PL28R-BV | 54222 | 62897.52 | 1
003Z2334R | MNT-R | 32 | 9.51 | Rp 1¼ | 1 | PL28R-BV | 75468 | 87542.88 | 1
003Z2335R | MNT-R | 40 | 13 | Rp 1½ | 1 | PL28R-BV | 82722 | 95957.52 | 1
003Z2351R | MNT-R | 50 | 14.4 | Rp 2 | 1 | PL28R-BV | 160458 | 186131.28 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Ручной балансировочный клапан MNF-R2 с фланцевым присоединением; с измерительными ниппелями; PN = 16 бар; Тмакс. = 130 °С
003Z1085R | MNF-R2 | 15 | 3.1 |  | 1 | PL28R-BV | 152448 | 176839.68 | 1
003Z1086R | MNF-R2 | 20 | 6.3 |  | 1 | PL28R-BV | 162180 | 188128.8 | 1
003Z1087R | MNF-R2 | 25 | 9 |  | 1 | PL28R-BV | 207588 | 240802.08 | 1
003Z1088R | MNF-R2 | 32 | 15.5 |  | 1 | PL28R-BV | 220566 | 255856.56 | 1
003Z1089R | MNF-R2 | 40 | 32.3 |  | 1 | PL28R-BV | 230298 | 267145.68 | 1
003Z1061R | MNF-R2 | 50 | 53.8 |  | 1 | PL28R-BV | 240504 | 278984.64 | 1
003Z1062R | MNF-R2 | 65 | 93.4 |  | 1 | PL28R-BV | 292152 | 338896.32 | 1
003Z1063R | MNF-R2 | 80 | 122.3 |  | 1 | PL28R-BV | 482514 | 559716.24 | 1
003Z1064R | MNF-R2 | 100 | 200 |  | 1 | PL28R-BV | 678168 | 786674.88 | 1
003Z1065R | MNF-R2 | 125 | 304.4 |  | 1 | PL28R-BV | 977094 | 1133429.04 | 1
003Z1066R | MNF-R2 | 150 | 400.8 |  | 1 | PL28R-BV | 1280964 | 1485918.24 | 3
003Z1140R | MNF-R2 | 200 | 872 |  | 1 | PL28R-BV | 2797890 | 3245552.4 | 3
003Z1141R | MNF-R2 | 250 | 1238 |  | 1 | PL28R-BV | 5021406 | 5824830.96 | 3
003Z1142R | MNF-R2 | 300 | 1662 |  | 1 | PL28R-BV | 6628494 | 7689053.04 | 3
003Z1143R | MNF-R2 | 350 | 2359 |  | 1 | PL28R-BV | 9042222 | 10488977.52 | 3
003Z1144R | MNF-R2 | 400 | 3516 |  | 1 | PL28R-BV | 14583690 | 16917080.4 | 3
Ручной балансировочный клапан MNF-R2 с фланцевым присоединением; с измерительными ниппелями; PN = 25 бар; Тмакс. = 150 °С
003Z1092R | MNF-R2 | 15 | 3.1 |  | 1 | PL28R-BV | 167694 | 194525.04 | 1
003Z1093R | MNF-R2 | 20 | 6.3 |  | 1 | PL28R-BV | 178398 | 206941.68 | 1
003Z1094R | MNF-R2 | 25 | 9 |  | 1 | PL28R-BV | 228348 | 264883.68 | 1
003Z1095R | MNF-R2 | 32 | 15.5 |  | 1 | PL28R-BV | 242622 | 281441.52 | 1
003Z1096R | MNF-R2 | 40 | 32.3 |  | 1 | PL28R-BV | 253326 | 293858.16 | 1
003Z1070R | MNF-R2 | 50 | 53.8 |  | 1 | PL28R-BV | 300636 | 348737.76 | 1
003Z1071R | MNF-R2 | 65 | 93.4 |  | 1 | PL28R-BV | 365190 | 423620.4 | 1
003Z1072R | MNF-R2 | 80 | 122.3 |  | 1 | PL28R-BV | 603138 | 699640.08 | 1
003Z1073R | MNF-R2 | 100 | 200 |  | 1 | PL28R-BV | 847704 | 983336.64 | 1
003Z1074R | MNF-R2 | 125 | 304.4 |  | 1 | PL28R-BV | 1221366 | 1416784.56 | 1
003Z1075R | MNF-R2 | 150 | 400.8 |  | 1 | PL28R-BV | 1601208 | 1857401.28 | 3
003Z1145R | MNF-R2 | 200 | 872 |  | 1 | PL28R-BV | 3497364 | 4056942.24 | 3
003Z1146R | MNF-R2 | 250 | 1238 |  | 1 | PL28R-BV | 6276756 | 7281036.96 | 3
003Z1147R | MNF-R2 | 300 | 1662 |  | 1 | PL28R-BV | 8285616 | 9611314.56 | 3
003Z1148R | MNF-R2 | 350 | 2359 |  | 1 | PL28R-BV | 11302776 | 13111220.16 | 3
003Z1149R | MNF-R2 | 400 | 3516 |  | 1 | PL28R-BV | 18229620 | 21146359.2 | 3
Кодовый номер | Тип |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Прибор для измерения перепада давления и расхода T650
003Z8261R | T650 |  |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 2100000 | 2436000 | 1

## 2.3
2.3. Фитинги присоединительные
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
2.3.1. Резьбовые присоединительные фитинги для клапанов с наружной резьбой1)
Кодовый номер | Описание | Соединение с трубопроводом | Для клапанов с DN, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
003Z0282R | Резьбовой присоединительный фитинг для AQT-R3/APQT | R ½ | 15 | 1 компл. | PL28R-BV | 4950 | 5742 | 1
003Z0283R |  | R ¾ | 20 | 1 компл. | PL28R-BV | 7008 | 8129.28 | 1
003Z0284R |  | R 1 | 25 | 1 компл. | PL28R-BV | 11886 | 13787.76 | 1
003Z0285R |  | R 1¼ | 32 | 1 компл. | PL28R-BV | 16554 | 19202.64 | 1
003Z0286R | Резьбовой присоединительный фитинг | R 1½ | 40 | 1 компл. | PL28R-BV | 40938 | 47488.08 | 2
003Z0287R |  | R 2 | 50 | 1 компл. | PL28R-BV | 47808 | 55457.28 | 2
1) Требуется заказывать 2 шт. для каждого клапана.

## 2.4
2.4. Дополнительные принадлежности и запасные части
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
003L8141 | Спускной кран, G ¾ A, для APT-R | 1 | PL28R-BV | 9858 | 11435.28 | 2
003L8151R | Адаптер для присоединения импульсной трубки APT-R к другим запорным клапанам c отверстиями R 1/4 | 1 | PL28R-BV | 10290 | 11936.4 | 2
003L8152R | Импульсная трубка 1 м; для APT-R | 1 | PL28R-BV | 27180 | 31528.8 | 1
003L8152R3 | Импульсная трубка 1,2 м; для APT-R3 | 1 | PL28R-BV | 27180 | 31528.8 | 1
162L2667 | Адаптер G 1/16 - G1/4 для импульсной трубки | 1 | PL28R-BV | 10290 | 11936.4 | 1
003Z0695R | Фиксатор штока для AQT-R и AQF-R DN40-150 | 1 | PL28R-BV | 65886 | 76427.76 | 1

## НДС (hidden)
1.16