## 4.1
4. Регуляторы температуры и давления прямого действия Ридан
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
4.1. Регулирующие клапаны для регуляторов давления, перепада давления и температуры большой серии
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Тмакс., оС | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Клапан универсальный Ридан VFG-2R фланцевый, разгруженный для применения с регуляторами давления, перепада давления, температуры; регулируемая среда – вода и растворы гликоля до 30 %; PN = 16/25 бар; материалы корпуса – углеродистая сталь/чугун
065B2386R1 | VFG-2R | 15 | 1.6 | 150 | 1 | PL08R-IWKB | 513144 | 595247.04 | 1
065B2387R1 | VFG-2R | 15 | 2.5 |  | 1 | PL08R-IWKB | 513144 | 595247.04 | 1
065B2388R1 | VFG-2R | 15 | 4 |  | 1 | PL08R-IWKB | 513144 | 595247.04 | 1
065B2389R1 | VFG-2R | 20 | 6.3 |  | 1 | PL08R-IWKB | 560838 | 650572.08 | 1
065B2390R1 | VFG-2R | 25 | 8 |  | 1 | PL08R-IWKB | 589194 | 683465.04 | 1
065B2391R1 | VFG-2R | 32 | 16 |  | 1 | PL08R-IWKB | 674364 | 782262.24 | 1
065B2392R1 | VFG-2R | 40 | 20 |  | 1 | PL08R-IWKB | 762906 | 884970.96 | 1
065B2393R1 | VFG-2R | 50 | 32 |  | 1 | PL08R-IWKB | 908202 | 1053514.32 | 1
065B2394R | VFG-2R | 65 | 50 |  | 1 | PL08R-IWKB | 1290798 | 1497325.68 | 1
065B2395R | VFG-2R | 80 | 80 |  | 1 | PL08R-IWKB | 1354380 | 1571080.8 | 1
065B2396R | VFG-2R | 100 | 125 |  | 1 | PL08R-IWKB | 2004852 | 2325628.32 | 1
065B2397R | VFG-2R | 125 | 160 |  | 1 | PL08R-IWKB | 3241182 | 3759771.12 | 1
065B2398R | VFG-2R | 150 | 280 |  | 1 | PL08R-IWKB | 5788698 | 6714889.68 | 1
065B2399R | VFG-2R | 200 | 320 |  | 1 | PL08R-IWKB | 9642900 | 11185764 | 1
065B2400R | VFG-2R | 250 | 450 |  | 1 | PL08R-IWKB | 12600282 | 14616327.12 | 2
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## 4.2
4.2. Регуляторы температуры комбинированные
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | Описание | Диапазон настройки температуры, ºС | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Регулятор температуры Ридан AFT-R/VFG-2R; PN = 40 бар, Тмакс. = 150 °С
Термостатический элемент Ридан AFT-06R со встроенным узлом настройки для регулятора температуры для емкостных подогревателей
065-4390R | AFT-06R | Длина капилляра 5 м, ∅ 24 х 380 мм, пост. времени 120 с, с бронзовой гильзой | -20–50 | 1 | PL08R-IWKB | 589908 | 684293.28 | 1
065-4391R | AFT-06R |  | 20–90 | 1 | PL08R-IWKB | 589908 | 684293.28 | 1
065-4392R | AFT-06R |  | 40–110 | 1 | PL08R-IWKB | 589908 | 684293.28 | 1
065-4393R | AFT-06R |  | 60–130 | 1 | PL08R-IWKB | 589908 | 684293.28 | 2
065-4394R | AFT-06R |  | 110–180 | 1 | PL08R-IWKB | 712896 | 826959.36 | 2
Термостатический элемент Ридан AFT-17R1) со встроенным узлом настройки для регулятора температуры для скоростных подогревателей
065-4400R | AFT-17R | Длина капилляра 5 м, ∅ 30 х 500 мм, пост. времени 20 с | -20–50 | 1 | PL08R-IWKB | 731652 | 848716.32 | 2
065-4401R | AFT-17R |  | 20–90 | 1 | PL08R-IWKB | 731652 | 848716.32 | 1
065-4402R | AFT-17R |  | 40–110 | 1 | PL08R-IWKB | 731652 | 848716.32 | 1
065-4403R | AFT-17R |  | 60–130 | 1 | PL08R-IWKB | 731652 | 848716.32 | 2
Принадлежности к регулятору температуры
003G1399R | Гильза для датчика AFT-06R, материал – бронза, ∅ 30 х 386 мм |  |  | 1 | PL08R HE ZIP | 132498 | 153697.68 | 1
1) Поставляется без защитной гильзы.

## 4.3
4.3. Регуляторы давления «после себя»
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | Описание | Диапазон настройки давления, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Комбинированный регулятор давления Ридан AFD-R/VFG-2R «после себя»
Регулирующий блок Ридан AFD-R
003G1000R | AFD-R | DN = 15–125 мм | 8,0–16,0 | 1 | PL08R-IWKB | 1071618 | 1243076.88 | 2
003G1001R | AFD-R |  | 3,0–12,0 | 1 | PL08R-IWKB | 829080 | 961732.8 | 1
003G1002R | AFD-R | DN = 15–250 мм | 1,0–6,0 | 1 | PL08R-IWKB | 829080 | 961732.8 | 1
003G1003R | AFD-R |  | 0,5–3,0 | 1 | PL08R-IWKB | 829080 | 961732.8 | 1
003G1004R | AFD-R |  | 0,1–0,7 | 1 | PL08R-IWKB | 829080 | 961732.8 | 1
003G1005R | AFD-R |  | 0,15–1,50 | 1 | PL08R-IWKB | 829080 | 961732.8 | 1
003G1006R | AFD-R |  | 0,05–0,35 | 1 | PL08R-IWKB | 1243620 | 1442599.2 | 2
Регулирующие клапаны Ридан VFG-2R (см. п. 4.1)
Принадлежности к регуляторам AFD-R/VFG-2R
Импульсная трубка AF-R для регуляторов AFD-R/VFG (требуется 1 комплект, с охладителем – 2 комплекта)
003G1391R | Материал – медь, ∅10×1 мм, l = 1500 мм, с одним резьбовым ниппелем R ¼, с двумя втулками |  |  | 1 | PL08R-IWKB | 35772 | 41495.52 | 1
Охладитель импульса давления для установки регуляторов AFD-R/VFG-2R на воде с Тмакс. >150 ºС или на паре при любых параметрах
003G1392R | Охладитель V1, емкость 1 л, с резьбовыми штуцерами для трубки ∅ 10 мм |  |  | 1 | PL08R-IWKB | 119400 | 138504 | 2
003G1403R | Охладитель V2, емкость 3 л, с резьбовыми штуцерами для трубки ∅ 10 мм |  |  | 1 | PL08R-IWKB | 204834 | 237607.44 | 2

## 4.4
4.4. Регуляторы давления «до себя» (регулятор подпора)
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | Описание | Диапазон настройки давления, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Комбинированный регулятор давления Ридан AFA-R/VFG-2R «до себя»
Регулирующий блок Ридан AFA-R
003G1007R | AFA-R | DN = 15–125 мм | 10,0–16,0 | 1 | PL08R-IWKB | 957048 | 1110175.68 | 1
003G1008R | AFA-R |  | 3,0–11,0 | 1 | PL08R-IWKB | 740430 | 858898.8 | 1
003G1009R | AFA-R | DN = 15–250 мм | 1,0–5,0 | 1 | PL08R-IWKB | 740430 | 858898.8 | 1
003G1010R | AFA-R |  | 0,5–2,5 | 1 | PL08R-IWKB | 740430 | 858898.8 | 1
003G1011R | AFA-R |  | 0,15–1,2 | 1 | PL08R-IWKB | 840162 | 974587.92 | 1
003G1012R | AFA-R |  | 0,1–0,6 | 1 | PL08R-IWKB | 840162 | 974587.92 | 1
003G1013R | AFA-R |  | 0,05–0,35 | 1 | PL08R-IWKB | 1133580 | 1314952.8 | 2
Регулирующие клапаны Ридан VFG-2R (см. п. 4.1)
Принадлежности к регуляторам AFA-R/VFG-2R (заказываются дополнительно)
Импульсная трубка AF-R для регуляторов AFA-R/VFG-2R (требуется 1 комплект)
003G1391R | Материал – медь, ∅ 10 x 1 мм, l = 1500 мм, с одним резьбовым нипеллем R ¼ и двумя втулками |  |  | 1 | PL08R-IWKB | 35772 | 41495.52 | 1
Охладитель импульса давления для установки регуляторов AFA-R/VFG-2R на воде с Тмакс. >150 °С (требуется 2 комплекта импульсных трубок)
003G1392R | Охладитель V1, емкость 1 л, с резьбовыми штуцерами для трубки Ø 10 мм |  |  | 1 | PL08R-IWKB | 119400 | 138504 | 2
003G1403R | Охладитель V2, емкость 3 л, с резьбовыми штуцерами для трубки Ø 10 мм |  |  | 1 | PL08R-IWKB | 204834 | 237607.44 | 2

## 4.5
4.5. Регуляторы перепуска
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | Описание | Диапазон настройки перепада давления, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Комбинированный регулятор перепуска Ридан AFPA-R /VFG-2R
Регулирующий блок Ридан AFPA-R
003G1019R | AFPA-R | Для VFG-2R DN = 15–250 мм | 1,0–5,0 | 1 | PL08R-IWKB | 774822 | 898793.52 | 1
003G1020R | AFPA-R |  | 0,5–2,5 | 1 | PL08R-IWKB | 774822 | 898793.52 | 1
003G1021R | AFPA-R |  | 0,15–1,20 | 1 | PL08R-IWKB | 873390 | 1013132.4 | 1
003G1022R | AFPA-R |  | 0,1–0,6 | 1 | PL08R-IWKB | 873390 | 1013132.4 | 2
003G1023R | AFPA-R |  | 0,05–0,30 | 1 | PL08R-IWKB | 1162218 | 1348172.88 | 2
Регулирующие клапаны Ридан VFG-2R (см. п. 4.1)
Принадлежности к регулятору AFPA-R/VFG-2R (заказываются дополнительно)
Импульсная трубка AF-R для регуляторов AFPA-R/VFG-2R (требуется 2 комплекта)
003G1391R | Материал – медь, ∅10 x 1, l = 1500 мм, с одним резьбовым ниппелем R ¼ и двумя втулками |  |  | 1 | PL08R-IWKB | 35772 | 41495.52 | 1
Охладитель импульса давления для установки регуляторов AFPA-R/VFG-2R на воде с Тмакс. >150 °С (требуется 3 комплекта импульсных трубок)
003G1392R | Охладитель V1, емкость 1 л, с резьбовыми штуцерами для трубки Ø 10 мм |  |  | 1 | PL08R-IWKB | 119400 | 138504 | 2
003G1403R | Охладитель V2, емкость 3 л, с резьбовыми штуцерами для трубки Ø 10 мм |  |  | 1 | PL08R-IWKB | 204834 | 237607.44 | 2

## 4.6
4.6 Регуляторы перепада давления
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | Описание | Диапазон настройки перепада давления, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Комбинированный регулятор перепада давления Ридан AFP-R/VFG-2R
Регулирующий блок Ридан AFP-R
003G1014R | AFP-R | Для DN = 15–250 мм | 1,0–6,0 | 1 | PL08R-IWKB | 708342 | 821676.72 | 1
003G1015R | AFP-R |  | 0,5–3,0 | 1 | PL08R-IWKB | 708342 | 821676.72 | 1
003G1016R | AFP-R |  | 0,15–1,50 | 1 | PL08R-IWKB | 708342 | 821676.72 | 1
003G1017R | AFP-R |  | 0,1–0,7 | 1 | PL08R-IWKB | 708342 | 821676.72 | 1
003G1018R | AFP-R |  | 0,05–0,35 | 1 | PL08R-IWKB | 1062504 | 1232504.64 | 2
Регулирующие клапаны Ридан VFG-2R (см. п. 4.1)
Принадлежности к регуляторам AFP-R/VFG-2R (заказываются дополнительно)
Импульсная трубка AF-R для регуляторов AFP-R/VFG-2R (требуется 2 комплекта)
003G1391R | Материал – медь, ∅10 x 1, l = 1500 мм, с одним резьбовым ниппелем R ¼ и двумя втулками |  |  | 1 | PL08R-IWKB | 35772 | 41495.52 | 1
Охладитель импульса давления для установки регуляторов AFP-R/VFG-2R на воде с Тмакс. >150 °С (требуется 3 комплекта импульсных трубок ) или на паре при любых параметрах
003G1392R | Охладитель V1, емкость 1 л, с резьбовыми штуцерами для трубки Ø 10 мм |  |  | 1 | PL08R-IWKB | 119400 | 138504 | 2
003G1403R | Охладитель V2 для AFP, емкость 3 л, с резьбовыми штуцерами для трубки Ø 10 мм |  |  | 1 | PL08R-IWKB | 204834 | 237607.44 | 2

## НДС (hidden)
1.16

## 4.7
4.7. Регуляторы температуры моноблочные
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | Описание | DN, мм | Kvs, м3/ч | Диапазон настройки температуры, ºС | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Регулятор температуры Ридан AVTB-R со встроенным датчиком и погружной гильзой; PN = 10 бар, Тмакс. = 120 °С
003N2232R2 | AVTB-R | Длина капилляра 2 м, ∅ 16 х 160 мм, с медной погружной гильзой | 15 | 2.5 | 0-30 | 1 | PL08R-IWKB | 541110 | 627687.6
003N2252R2 | AVTB-R |  |  |  | 20-70 | 1 | PL08R-IWKB | 541110 | 627687.6
003N8141R2 | AVTB-R |  |  |  | 40-90 | 1 | PL08R-IWKB | 541110 | 627687.6
003N3232R2 | AVTB-R |  | 20 | 3.2 | 0-30 | 1 | PL08R-IWKB | 589590 | 683924.4
003N3252R2 | AVTB-R |  |  |  | 20-70 | 1 | PL08R-IWKB | 589590 | 683924.4
003N8142R2 | AVTB-R |  |  |  | 40-90 | 1 | PL08R-IWKB | 589590 | 683924.4
003N4232R2 | AVTB-R |  | 25 | 5 | 0-30 | 1 | PL08R-IWKB | 642684 | 745513.44
003N4252R2 | AVTB-R |  |  |  | 20-70 | 1 | PL08R-IWKB | 642684 | 745513.44
003N8143R2 | AVTB-R |  |  |  | 40-90 | 1 | PL08R-IWKB | 642684 | 745513.44
003N5232R | AVTB-R |  | 32 | 8 | 0-30 | 1 | PL08R-IWKB | 785580 | 911272.8
003N5252R | AVTB-R |  |  |  | 20-70 | 1 | PL08R-IWKB | 785580 | 911272.8
003N8144R | AVTB-R |  |  |  | 40-90 | 1 | PL08R-IWKB | 785580 | 911272.8
003N6232R | AVTB-R |  | 40 | 10 | 0-30 | 1 | PL08R-IWKB | 884838 | 1026412.08
003N6252R | AVTB-R |  |  |  | 20-70 | 1 | PL08R-IWKB | 884838 | 1026412.08
003N8145R | AVTB-R |  |  |  | 40-90 | 1 | PL08R-IWKB | 884838 | 1026412.08
003N7232R | AVTB-R |  | 50 | 12 | 0-30 | 1 | PL08R-IWKB | 979866 | 1136644.56
003N7252R | AVTB-R |  |  |  | 20-70 | 1 | PL08R-IWKB | 979866 | 1136644.56
003N8146R | AVTB-R |  |  |  | 40-90 | 1 | PL08R-IWKB | 979866 | 1136644.56
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.