## 5.1
5. Насосное оборудование
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
5.1. Насосы циркуляционные с мокрым ротором
Кодовый номер | Тип | Мощность Р1, Вт | Монтажная длина, мм | Трубное присоединение | Материал корпуса | Кол-во скоростей | Напряжение питания | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Насос циркуляционный с мокрым ротором серии RW; Диапазон температур жидкости -20…110 °C; Степень защиты IP44; Класс изоляции H; PN10
015P1201 | RWS 20-40S 130 | 30/45/60 | 130 | G1” | Чугун | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 43596 | 50571.36 | 1
015P1202 | RWS 20-60S 130 | 45/65/90 | 130 | G1” | Чугун | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 43596 | 50571.36 | 1
015P1203 | RWS 15-90S 130 | 55/90/120 | 130 | G3/4” | Чугун | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 52668 | 61094.88 | 1
015P1204 | RWS 20-40SB 130 | 30/45/60 | 130 | G1” | Латунь | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 68664 | 79650.24 | 1
015P1205 | RWS 20-60SB 130 | 45/65/90 | 130 | G1” | Латунь | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 68664 | 79650.24 | 1
015P1207 | RWS 25-40S | 30/45/60 | 180 | G1 ½” | Чугун | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 44604 | 51740.64 | 1
015P1208 | RWS 25-60S | 45/65/90 | 180 | G1 ½” | Чугун | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 44604 | 51740.64 | 1
015P1209 | RWS 25-60SB | 45/65/90 | 180 | G1 ½” | Латунь | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 94956 | 110148.96 | 1
015P1210 | RWS 32-40S | 30/45/60 | 180 | G2” | Чугун | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 48132 | 55833.12 | 3
015P1211 | RWS 32-60S | 45/65/90 | 180 | G2” | Чугун | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 48132 | 55833.12 | 1
015P1212 | RWS 25-80S | 145/185/200 | 180 | G1 ½” | Чугун | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 85176 | 98804.16 | 1
015P1213 | RWS 25-80SB | 145/185/200 | 180 | G1 ½” | Латунь | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 142620 | 165439.2 | 1
015P1214 | RWS 32-80S | 140/210/245 | 180 | G2” | Чугун | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 88956 | 103188.96 | 1
015P1216 | RWS 20-120S | 140/210/245 | 180 | G1” | Чугун | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 89208 | 103481.28 | 1
015P1217 | RWS 20-120SB | 140/210/245 | 180 | G1” | Латунь | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 216576 | 251228.16 | 1
015P1236 | RWS 25-120S | 140/210/245 | 180 | G1 ½” | Чугун | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 97680 | 113308.8 | 1
015P1237 | RWS 25-120SB | 140/210/245 | 180 | G1 ½” | Латунь | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 229560 | 266289.6 | 1
015P1230 | RW 25-120S 200 | 300 | 200 | G1 ½” | Чугун | 1 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 167112 | 193849.92 | 1
015P1218 | RW 32-120S 220 | 500 | 220 | G2” | Чугун | 1 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 185220 | 214855.2 | 1
015P1220 | RWS 32-160T 230 | 500/550/700 | 230 | G2” | Чугун | 3 | 3х380 В, 50 Гц | PL15-RW | 357336 | 414509.76 | 1
015P1221 | RWS 32-180T 230 | 700/800/1000 | 230 | G2” | Чугун | 3 | 3х380 В, 50 Гц | PL15-RW | 400428 | 464496.48 | 1
015P1222 | RWS 40-120FT | 500/550/700 | 250 | DN40 PN06/10 | Чугун | 3 | 3х380 В, 50 Гц | PL15-RW | 373464 | 433218.24 | 1
015P1223 | RWS 40-160FT | 700/800/1000 | 250 | DN40 PN06/10 | Чугун | 3 | 3х380 В, 50 Гц | PL15-RW | 422856 | 490512.96 | 1
015P1231 | RWS 40-180FT | 900/1000/1300 | 250 | DN40 PN06/10 | Чугун | 3 | 3х380 В, 50 Гц | PL15-RW | 482052 | 559180.32 | 1
015P1232 | RWS 50-90FT | 500/550/700 | 280 | DN50 PN06/10 | Чугун | 3 | 3х380 В, 50 Гц | PL15-RW | 410376 | 476036.16 | 1
015P1224 | RWS 50-120FT | 700/800/1000 | 280 | DN50 PN06/10 | Чугун | 3 | 3х380 В, 50 Гц | PL15-RW | 428652 | 497236.32 | 1
015P1225 | RWS 50-160FT | 900/1000/1300 | 280 | DN50 PN06/10 | Чугун | 3 | 3х380 В, 50 Гц | PL15-RW | 504252 | 584932.32 | 1
015P1233 | RWS 65-90FT | 700/800/1000 | 340 | DN65 PN06/10 | Чугун | 3 | 3х380 В, 50 Гц | PL15-RW | 523542 | 607308.72 | 1
015P1227 | RWS 65-120FT | 900/1000/1300 | 340 | DN65 PN06/10 | Чугун | 3 | 3х380 В, 50 Гц | PL15-RW | 533484 | 618841.44 | 1
015P1228 | RWS 80-120FT | 900/1000/1300 | 360 | DN80 PN10 | Чугун | 3 | 3х380 В, 50 Гц | PL15-RW | 545076 | 632288.16 | 1
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## 5.2
5.2. Насосы циркуляционные с мокрым ротором и электронным регулированием
Кодовый номер | Тип | Мощность Р1, Вт | Монтажная длина, мм | Трубное присоединение | Материал корпуса | Напряжение питания | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Насос циркуляционный с мокрым ротором и электронным регулированием серии RWE; Диапазон температур жидкости -20…110 °C; Степень защиты IP44; Класс изоляции F; PN 10 бар;
015P1301 | RWE 25-60S | 38 | 180 | G1 ½” | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 135660 | 157365.6 | 1
015P1302 | RWE 25-80S | 80 | 180 | G1 ½” | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 182580 | 211792.8 | 1
015P1303 | RWE 25-120S | 180 | 180 | G1 ½” | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 254340 | 295034.4 | 1
015P1304 | RWE 32-120S | 320 | 180 | G2” | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 598320 | 694051.2 | 1
015P1305 | RWE 40-120FS | 500 | 250 | DN40 PN06/10 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 1112940 | 1291010.4 | 1
015P1309 | RWE 40-180FS | 670 | 250 | DN40 PN06/10 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 1225920 | 1422067.2 | 1
015P1306 | RWE 50-120FS | 600 | 280 | DN50 PN06/10 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 1199760 | 1391721.6 | 1
015P1307 | RWE 65-120FS | 750 | 340 | DN65 PN06/10 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 1352520 | 1568923.2 | 1
015P1311 | RWE 65-150FS | 1365 | 340 | DN65 PN06/10 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 1517040 | 1759766.4 | 1
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## 5.3
5.3. Насосы одноступенчатые вертикальные ин-лайн
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | Мощность Р2, кВт | DN,мм | Торцевое уплотнение | Частота вращения | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Насос одноступенчатый вертикальный ин-лайн серии RV; Диапазон температур жидкости -15…120 °C; Степень защиты IP55; Класс изоляции F; PN 16 бар; Класс энергоэффективности IE3; Напряжение питания 3х380 В, 50 Гц; Корпус и рабочее колесо — чугун; Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза
015P2247 | RV 32-200/2 | 1.1 | 32 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 436212 | 506005.92 | 1
015P2248 | RV 32-250/2 | 1.5 | 32 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 487074 | 565005.84 | 1
015P2249 | RV 32-290/2 | 2.2 | 32 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 514950 | 597342 | 3
015P2250 | RV 32-360/2 | 3 | 32 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 613548 | 711715.68 | 3
015P2251 | RV 32-410/2 | 3 | 32 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 736890 | 854792.4 | 3
015P2252 | RV 32-510/2 | 4 | 32 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 946980 | 1098496.8 | 3
015P2252 | RV 40-180/2 | 1.1 | 40 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 440196 | 510627.36 | 3
015P2002 | RV 40-230/2 | 1.5 | 40 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 501594 | 581849.04 | 1
015P2003 | RV 40-240/2 | 2.2 | 40 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 561222 | 651017.52 | 1
015P2004 | RV 40-300/2 | 3 | 40 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 689424 | 799731.84 | 1
015P2005 | RV 40-360/2 | 4 | 40 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 795564 | 922854.24 | 1
015P2006 | RV 40-410/2 | 5.5 | 40 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1075896 | 1248039.36 | 1
015P2007 | RV 40-560/2 | 7.5 | 40 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1106220 | 1283215.2 | 3
015P2008 | RV 50-160/2 | 1.1 | 50 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 463812 | 538021.92 | 1
015P2009 | RV 50-190/2 | 1.5 | 50 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 515730 | 598246.8 | 1
015P2010 | RV 50-240/2 | 2.2 | 50 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 544008 | 631049.28 | 1
015P2011 | RV 50-290/2 | 3 | 50 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 642660 | 745485.6 | 1
015P2012 | RV 50-350/2 | 4 | 50 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 738768 | 856970.88 | 1
015P2013 | RV 50-430/2 | 5.5 | 50 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 934332 | 1083825.12 | 1
015P2014 | RV 50-460/2 | 7.5 | 50 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1038642 | 1204824.72 | 3
015P2015 | RV 50-570/2 | 11 | 50 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1410228 | 1635864.48 | 3
015P2016 | RV 50-710/2 | 15 | 50 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1517364 | 1760142.24 | 3
015P2017 | RV 50-810/2 | 18.5 | 50 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1598832 | 1854645.12 | 3
015P2018 | RV 50-920/2 | 22 | 50 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1929810 | 2238579.6 | 3
015P2019 | RV 65-160/2 | 1.5 | 65 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 530364 | 615222.24 | 1
015P2020 | RV 65-210/2 | 2.2 | 65 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 555564 | 644454.24 | 1
015P2021 | RV 65-260/2 | 3 | 65 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 653970 | 758605.2 | 1
015P2022 | RV 65-300/2 | 4 | 65 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 749052 | 868900.32 | 1
015P2023 | RV 65-350/2 | 5.5 | 65 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 943836 | 1094849.76 | 1
015P2024 | RV 65-410/2 | 7.5 | 65 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 967980 | 1122856.8 | 3
015P2025 | RV 65-480/2 | 11 | 65 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1421538 | 1648984.08 | 3
015P2026 | RV 65-590/2 | 15 | 65 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1525350 | 1769406 | 3
015P2027 | RV 65-680/2 | 18.5 | 65 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1608342 | 1865676.72 | 3
015P2028 | RV 65-820/2 | 22 | 65 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1946250 | 2257650 | 3
015P2029 | RV 65-930/2 | 30 | 65 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 2562186 | 2972135.76 | 3
015P2030 | RV 80-200/2 | 3 | 80 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 697158 | 808703.28 | 1
015P2031 | RV 80-250/2 | 4 | 80 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 790686 | 917195.76 | 1
015P2032 | RV 80-290/2 | 5.5 | 80 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 988026 | 1146110.16 | 1
015P2033 | RV 80-350/2 | 7.5 | 80 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1012446 | 1174437.36 | 3
015P2034 | RV 80-420/2 | 11 | 80 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1462122 | 1696061.52 | 1
015P2035 | RV 80-490/2 | 15 | 80 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1564902 | 1815286.32 | 3
015P2036 | RV 80-600/2 | 18.5 | 80 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1648428 | 1912176.48 | 3
015P2037 | RV 80-730/2 | 22 | 80 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1978098 | 2294593.68 | 3
015P2038 | RV 80-800/2 | 30 | 80 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 2593788 | 3008794.08 | 3
015P2039 | RV 100-160/2 | 3 | 100 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 661176 | 766964.16 | 1
015P2040 | RV 100-200/2 | 4 | 100 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 762408 | 884393.28 | 1
015P2041 | RV 100-230/2 | 5.5 | 100 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1027080 | 1191412.8 | 1
015P2042 | RV 100-270/2 | 7.5 | 100 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1052280 | 1220644.8 | 1
015P2043 | RV 100-350/2 | 11 | 100 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1501452 | 1741684.32 | 1
015P2044 | RV 100-410/2 | 15 | 100 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1604490 | 1861208.4 | 1
015P2045 | RV 100-450/2 | 18.5 | 100 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1684404 | 1953908.64 | 1
015P2046 | RV 100-570/2 | 22 | 100 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 2014854 | 2337230.64 | 3
015P2047 | RV 100-580/2 | 30 | 100 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 2609976 | 3027572.16 | 3
015P2048 | RV 125-160/4 | 5.5 | 125 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 1312572 | 1522583.52 | 1
015P2049 | RV 125-190/4 | 7.5 | 125 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 1356258 | 1573259.28 | 1
015P2050 | RV 125-230/4 | 11 | 125 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 2109684 | 2447233.44 | 1
015P2051 | RV 125-270/4 | 15 | 125 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 2212194 | 2566145.04 | 1
015P2052 | RV 125-340/4 | 18.5 | 125 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 2506692 | 2907762.72 | 1
015P2053 | RV 125-380/4 | 22 | 125 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 2602272 | 3018635.52 | 3
015P2054 | RV 125-440/4 | 30 | 125 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 3155010 | 3659811.6 | 3
015P2055 | RV 125-520/4 | 37 | 125 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 3703116 | 4295614.56 | 3
015P2056 | RV 150-170/4 | 11 | 150 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 2122272 | 2461835.52 | 1
015P2057 | RV 150-210/4 | 15 | 150 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 2235840 | 2593574.4 | 3
015P2058 | RV 150-270/4 | 18.5 | 150 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 2548578 | 2956350.48 | 3
015P2059 | RV 150-300/4 | 22 | 150 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 2653164 | 3077670.24 | 3
015P2060 | RV 150-400/4 | 30 | 150 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 3246486 | 3765923.76 | 1
015P2061 | RV 150-460/4 | 37 | 150 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 3771972 | 4375487.52 | 3
015P2062 | RV 150-550/4 | 45 | 150 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 4439580 | 5149912.8 | 3
015P2063 | RV 200-240/4 | 18.5 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 3630126 | 4210946.16 | 3
015P2064 | RV 200-280/4 | 22 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 3688476 | 4278632.16 | 3
015P2065 | RV 200-290/4 | 30 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 4584498 | 5318017.68 | 3
015P2066 | RV 200-360/4 | 37 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 4980228 | 5777064.48 | 1
015P2067 | RV 200-400/4 | 45 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 5692272 | 6603035.52 | 3
015P2068 | RV 200-530/4 | 55 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 6665664 | 7732170.24 | 3
015P2069 | RV 200-560/4 | 75 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 7707654 | 8940878.64 | 3
015P2070 | RV 200-175/4 | 22 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 3688476 | 4278632.16 | 3
015P2071 | RV 200-245/4 | 30 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 4308018 | 4997300.88 | 3
015P2072 | RV 200-285/4 | 37 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 4980228 | 5777064.48 | 3
015P2073 | RV 200-325/4 | 45 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 5692272 | 6603035.52 | 3
015P2074 | RV 200-375/4 | 55 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 6356778 | 7373862.48 | 3
015P2075 | RV 200-475/4 | 75 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 7707654 | 8940878.64 | 3
015P2076 | RV 200-565/4 | 90 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 8342082 | 9676815.12 | 3
015P2077 | RV 250-210/4 | 30 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 4811388 | 5581210.08 | 3
015P2078 | RV 250-230/4 | 37 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 5121546 | 5940993.36 | 3
015P2079 | RV 250-270/4 | 45 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 5892192 | 6834942.72 | 3
015P2080 | RV 250-350/4 | 55 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 6832950 | 7926222 | 3
015P2081 | RV 250-400/4 | 75 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 7961796 | 9235683.36 | 3
015P2082 | RV 250-540/4 | 90 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 8851662 | 10267927.92 | 3
015P2083 | RV 250-620/4 | 110 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 14596854 | 16932350.64 | 3
015P2084 | RV 250-185/4 | 30 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 4811136 | 5580917.76 | 3
015P2085 | RV 250-205/4 | 37 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 5121048 | 5940415.68 | 3
015P2086 | RV 250-225/4 | 45 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 5892192 | 6834942.72 | 3
015P2087 | RV 250-245/4 | 55 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 6587550 | 7641558 | 3
015P2088 | RV 250-315/4 | 75 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 7962294 | 9236261.04 | 3
015P2089 | RV 250-375/4 | 90 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 8599326 | 9975218.16 | 3
015P2090 | RV 250-465/4 | 110 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 14596356 | 16931772.96 | 3
015P2091 | RV 250-555/4 | 132 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 15057090 | 17466224.4 | 3
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## НДС (hidden)
1.16

## 5.4
5.4. Насосы многоступенчатые вертикальные
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | Мощность Р2, кВт | DN,мм | Торцевое уплотнение | Частота вращения | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Насос многоступенчатый вертикальный серии RMV; Диапазон температур жидкости -15…120 °C; Степень защиты IP55; Класс изоляции F; PN 25 бар; Класс энергоэффективности IE3; Напряжение питания 3х380 В, 50 Гц; Основание и головная часть из чугуна, рабочие колеса и камеры из нержавеющей стали AISI304; Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.
015P2092 | RMV 1-2F | 0.37 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 264438 | 306748.08 | 1
015P2093 | RMV 1-3F | 0.37 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 325758 | 377879.28 | 1
015P2094 | RMV 1-4F | 0.37 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 346098 | 401473.68 | 1
015P2095 | RMV 1-5F | 0.37 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 383244 | 444563.04 | 1
015P2096 | RMV 1-6F | 0.37 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 427758 | 496199.28 | 1
015P2097 | RMV 1-7F | 0.37 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 457242 | 530400.72 | 1
015P2098 | RMV 1-8F | 0.37 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 489372 | 567671.52 | 1
015P2099 | RMV 1-9F | 0.55 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 505884 | 586825.44 | 1
015P2100 | RMV 1-10F | 0.55 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 530058 | 614867.28 | 1
015P2101 | RMV 1-11F | 0.55 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 567204 | 657956.64 | 3
015P2102 | RMV 1-12F | 0.75 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 591678 | 686346.48 | 3
015P2103 | RMV 1-13F | 0.75 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 604056 | 700704.96 | 3
015P2104 | RMV 1-14F | 0.75 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 624690 | 724640.4 | 3
015P2105 | RMV 1-15F | 0.75 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 636486 | 738323.76 | 3
015P2107 | RMV 1-17F | 1.1 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 648570 | 752341.2 | 3
015P2109 | RMV 1-19F | 1.1 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 702228 | 814584.48 | 3
015P2111 | RMV 1-21F | 1.1 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 735240 | 852878.4 | 3
015P2112 | RMV 1-22F | 1.1 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 765612 | 888109.92 | 3
015P2113 | RMV 1-23F | 1.5 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 830466 | 963340.56 | 3
015P2115 | RMV 1-25F | 1.5 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 846384 | 981805.44 | 3
015P2117 | RMV 1-27F | 1.5 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 872916 | 1012582.56 | 3
015P2120 | RMV 1-30F | 1.5 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 893256 | 1036176.96 | 3
015P2122 | RMV 1-32F | 2.2 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1066902 | 1237606.32 | 3
015P2123 | RMV 1-33F | 2.2 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1155048 | 1339855.68 | 3
015P2124 | RMV 1-34F | 2.2 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1176864 | 1365162.24 | 3
015P2126 | RMV 1-36F | 2.2 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1219902 | 1415086.32 | 3
015P2128 | RMV 1-38F | 2.2 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1262946 | 1465017.36 | 3
015P2130 | RMV 1-40F | 2.2 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1305984 | 1514941.44 | 3
015P2131 | RMV 3-2F | 0.37 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 290676 | 337184.16 | 1
015P2132 | RMV 3-3F | 0.37 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 329592 | 382326.72 | 1
015P2133 | RMV 3-4F | 0.37 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 368508 | 427469.28 | 1
015P2134 | RMV 3-5F | 0.55 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 383838 | 445252.08 | 1
015P2135 | RMV 3-6F | 0.55 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 405066 | 469876.56 | 1
015P2136 | RMV 3-7F | 0.75 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 460482 | 534159.12 | 1
015P2137 | RMV 3-8F | 0.75 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 481710 | 558783.6 | 1
015P2138 | RMV 3-9F | 1.1 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 499692 | 579642.72 | 1
015P2139 | RMV 3-10F | 1.1 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 514140 | 596402.4 | 1
015P2140 | RMV 3-11F | 1.1 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 548928 | 636756.48 | 1
015P2141 | RMV 3-12F | 1.1 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 583716 | 677110.56 | 1
015P2142 | RMV 3-13F | 1.5 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 615552 | 714040.32 | 3
015P2143 | RMV 3-14F | 1.5 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 624690 | 724640.4 | 3
015P2144 | RMV 3-15F | 1.5 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 640614 | 743112.24 | 3
015P2145 | RMV 3-16F | 1.5 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 656532 | 761577.12 | 3
015P2147 | RMV 3-18F | 2.2 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 680706 | 789618.96 | 3
015P2149 | RMV 3-20F | 2.2 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 702228 | 814584.48 | 3
015P2151 | RMV 3-22F | 2.2 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 760596 | 882291.36 | 3
015P2153 | RMV 3-24F | 2.2 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 803340 | 931874.4 | 3
015P2154 | RMV 3-25F | 3 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 828402 | 960946.32 | 3
015P2156 | RMV 3-27F | 3 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 860238 | 997876.08 | 3
015P2158 | RMV 3-29F | 3 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 892080 | 1034812.8 | 3
015P2160 | RMV 3-31F | 3 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 923922 | 1071749.52 | 3
015P2162 | RMV 3-33F | 4 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1006758 | 1167839.28 | 3
015P2163 | RMV 5-2F | 0.37 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 304530 | 353254.8 | 1
015P2164 | RMV 5-3F | 0.55 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 325758 | 377879.28 | 1
015P2165 | RMV 5-4F | 0.55 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 365556 | 424044.96 | 1
015P2166 | RMV 5-5F | 0.75 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 408600 | 473976 | 1
015P2167 | RMV 5-6F | 1.1 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 459894 | 533477.04 | 1
015P2168 | RMV 5-7F | 1.1 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 475518 | 551600.88 | 1
015P2169 | RMV 5-8F | 1.1 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 491142 | 569724.72 | 1
015P2170 | RMV 5-9F | 1.5 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 521508 | 604949.28 | 1
015P2171 | RMV 5-10F | 1.5 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 571038 | 662404.08 | 1
015P2172 | RMV 5-11F | 1.5 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 595800 | 691128 | 1
015P2173 | RMV 5-12F | 2.2 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 630000 | 730800 | 1
015P2174 | RMV 5-13F | 2.2 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 639432 | 741741.12 | 1
015P2175 | RMV 5-14F | 2.2 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 649452 | 753364.32 | 1
015P2176 | RMV 5-15F | 2.2 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 659184 | 764653.44 | 1
015P2177 | RMV 5-16F | 2.2 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 673626 | 781406.16 | 1
015P2178 | RMV 5-17F | 3 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 772092 | 895626.72 | 3
015P2180 | RMV 5-19F | 3 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 803052 | 931540.32 | 3
015P2182 | RMV 5-21F | 3 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 894144 | 1037207.04 | 3
015P2183 | RMV 5-22F | 4 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1009998 | 1171597.68 | 3
015P2185 | RMV 5-24F | 4 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1077810 | 1250259.6 | 3
015P2187 | RMV 5-26F | 4 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1145610 | 1328907.6 | 3
015P2189 | RMV 5-28F | 4 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1213416 | 1407562.56 | 3
015P2190 | RMV 5-29F | 5.5 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1342836 | 1557689.76 | 3
015P2192 | RMV 5-31F | 5.5 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1410348 | 1636003.68 | 3
015P2194 | RMV 5-33F | 5.5 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1477854 | 1714310.64 | 3
015P2195 | RMV 10-1F | 0.75 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 449574 | 521505.84 | 1
015P2196 | RMV 10-2F | 0.75 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 471396 | 546819.36 | 1
015P2197 | RMV 10-3F | 1.1 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 527700 | 612132 | 1
015P2198 | RMV 10-4F | 1.5 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 611424 | 709251.84 | 1
015P2199 | RMV 10-5F | 2.2 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 642672 | 745499.52 | 1
015P2200 | RMV 10-6F | 2.2 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 692790 | 803636.4 | 1
015P2201 | RMV 10-7F | 3 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 823098 | 954793.68 | 1
015P2202 | RMV 10-8F | 3 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 913302 | 1059430.32 | 1
015P2203 | RMV 10-9F | 4 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 962832 | 1116885.12 | 1
015P2204 | RMV 10-10F | 4 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1198086 | 1389779.76 | 3
015P2205 | RMV 10-11F | 4 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1300386 | 1508447.76 | 3
015P2206 | RMV 10-12F | 4 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1425378 | 1653438.48 | 3
015P2207 | RMV 10-13F | 5.5 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1585170 | 1838797.2 | 3
015P2208 | RMV 10-14F | 5.5 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1610814 | 1868544.24 | 3
015P2209 | RMV 10-15F | 5.5 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1668006 | 1934886.96 | 3
015P2211 | RMV 10-17F | 7.5 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1819242 | 2110320.72 | 3
015P2213 | RMV 10-19F | 7.5 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1915644 | 2222147.04 | 3
015P2215 | RMV 10-21F | 8.5 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2010570 | 2332261.2 | 3
015P2216 | RMV 10-22F | 11 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2339274 | 2713557.84 | 3
015P2217 | RMV 15-1F | 1.1 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 639726 | 742082.16 | 1
015P2218 | RMV 15-2F | 2.2 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 714312 | 828601.92 | 1
015P2219 | RMV 15-3F | 3 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 888540 | 1030706.4 | 1
015P2220 | RMV 15-4F | 4 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1024746 | 1188705.36 | 1
015P2221 | RMV 15-5F | 4 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1257936 | 1459205.76 | 1
015P2222 | RMV 15-6F | 5.5 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1301862 | 1510159.92 | 1
015P2223 | RMV 15-7F | 5.5 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1345782 | 1561107.12 | 1
015P2224 | RMV 15-8F | 7.5 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1464888 | 1699270.08 | 1
015P2225 | RMV 15-9F | 7.5 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1504686 | 1745435.76 | 1
015P2226 | RMV 15-10F | 11 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1743768 | 2022770.88 | 3
015P2228 | RMV 15-12F | 11 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2045058 | 2372267.28 | 3
015P2230 | RMV 15-14F | 11 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2193348 | 2544283.68 | 3
015P2231 | RMV 15-15F | 15 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2308914 | 2678340.24 | 3
015P2233 | RMV 15-17F | 15 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2545050 | 2952258 | 3
015P2234 | RMV 15-18F | 15 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2569518 | 2980640.88 | 3
015P2235 | RMV 20-1F | 1.1 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 796566 | 924016.56 | 3
015P2236 | RMV 20-2F | 2.2 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 919494 | 1066613.04 | 3
015P2237 | RMV 20-3F | 4 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1219020 | 1414063.2 | 1
015P2238 | RMV 20-4F | 5.5 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1440120 | 1670539.2 | 3
015P2239 | RMV 20-5F | 5.5 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1529742 | 1774500.72 | 1
015P2240 | RMV 20-6F | 7.5 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1736988 | 2014906.08 | 3
015P2241 | RMV 20-7F | 7.5 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1784160 | 2069625.6 | 3
015P2242 | RMV 20-8F | 11 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2035038 | 2360644.08 | 3
015P2243 | RMV 20-10F | 11 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2122008 | 2461529.28 | 3
015P2244 | RMV 20-12F | 15 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2476362 | 2872579.92 | 3
015P2245 | RMV 20-14F | 15 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2770872 | 3214211.52 | 3
015P2246 | RMV 20-17F | 18.5 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3034422 | 3519929.52 | 3
015P2260 | RMV 32-1-1F | 1.5 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1140978 | 1323534.48 | 3
015P2261 | RMV 32-1F | 2.2 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1165674 | 1352181.84 | 3
015P2262 | RMV 32-2-2F | 3 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1289778 | 1496142.48 | 3
015P2263 | RMV 32-2F | 4 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1459560 | 1693089.6 | 3
015P2264 | RMV 32-3-2F | 5.5 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1827234 | 2119591.44 | 3
015P2265 | RMV 32-3F | 5.5 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1827234 | 2119591.44 | 3
015P2266 | RMV 32-4-2F | 7.5 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1969542 | 2284668.72 | 3
015P2267 | RMV 32-4F | 7.5 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1969542 | 2284668.72 | 3
015P2268 | RMV 32-5-2F | 11 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2410068 | 2795678.88 | 3
015P2269 | RMV 32-5F | 11 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2410068 | 2795678.88 | 3
015P2270 | RMV 32-6-2F | 11 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2425812 | 2813941.92 | 3
015P2271 | RMV 32-6F | 11 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2425812 | 2813941.92 | 3
015P2272 | RMV 32-7-2F | 15 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2783604 | 3228980.64 | 3
015P2273 | RMV 32-7F | 15 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2783604 | 3228980.64 | 3
015P2274 | RMV 32-8-2F | 15 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2912022 | 3377945.52 | 3
015P2275 | RMV 32-8F | 15 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2912022 | 3377945.52 | 3
015P2276 | RMV 32-9-2F | 18.5 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3289884 | 3816265.44 | 3
015P2277 | RMV 32-9F | 18.5 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3289884 | 3816265.44 | 3
015P2278 | RMV 32-10-2F | 18.5 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3441456 | 3992088.96 | 3
015P2279 | RMV 32-10F | 18.5 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3441456 | 3992088.96 | 3
015P2280 | RMV 32-11-2F | 22 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3974592 | 4610526.72 | 3
015P2281 | RMV 32-11F | 22 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3974592 | 4610526.72 | 3
015P2282 | RMV 32-12-2F | 22 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4154568 | 4819298.88 | 3
015P2283 | RMV 32-12F | 22 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4154568 | 4819298.88 | 3
015P2284 | RMV 32-13-2F | 30 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4674738 | 5422696.08 | 3
015P2285 | RMV 32-13F | 30 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4674738 | 5422696.08 | 3
015P2286 | RMV 32-14-2F | 30 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4872618 | 5652236.88 | 3
015P2287 | RMV 32-14F | 30 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4872618 | 5652236.88 | 3
015P2288 | RMV 45-1-1F | 3 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1144068 | 1327118.88 | 3
015P2289 | RMV 45-1F | 4 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1346574 | 1562025.84 | 3
015P2290 | RMV 45-2-2F | 5.5 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1813650 | 2103834 | 3
015P2291 | RMV 45-2F | 7.5 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2106612 | 2443669.92 | 3
015P2292 | RMV 45-3-2F | 11 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2715996 | 3150555.36 | 3
015P2293 | RMV 45-3F | 11 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2724024 | 3159867.84 | 3
015P2294 | RMV 45-4-2F | 15 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3487764 | 4045806.24 | 3
015P2295 | RMV 45-4F | 15 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3495174 | 4054401.84 | 3
015P2296 | RMV 45-5-2F | 18.5 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4373442 | 5073192.72 | 3
015P2297 | RMV 45-5F | 18.5 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4381776 | 5082860.16 | 3
015P2298 | RMV 45-6-2F | 22 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 5066796 | 5877483.36 | 3
015P2299 | RMV 45-6F | 22 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 5074818 | 5886788.88 | 3
015P2300 | RMV 45-7-2F | 30 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 5404518 | 6269240.88 | 3
015P2301 | RMV 45-7F | 30 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 5412852 | 6278908.32 | 3
015P2302 | RMV 45-8-2F | 30 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 5607960 | 6505233.6 | 3
015P2303 | RMV 45-8F | 30 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 5616294 | 6514901.04 | 3
015P2304 | RMV 45-9-2F | 30 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 5812320 | 6742291.2 | 3
015P2305 | RMV 45-9F | 37 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 6572664 | 7624290.24 | 3
015P2306 | RMV 45-10-2F | 37 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 6768078 | 7850970.48 | 3
015P2307 | RMV 45-10F | 37 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 6776106 | 7860282.96 | 3
015P2308 | RMV 45-11-2F | 45 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 8833938 | 10247368.08 | 3
015P2309 | RMV 45-11F | 45 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 8841348 | 10255963.68 | 3
015P2310 | RMV 45-12-2F | 45 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 9066396 | 10517019.36 | 3
015P2311 | RMV 45-12F | 45 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 9074418 | 10526324.88 | 3
015P2312 | RMV 45-13-2F | 45 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 9305946 | 10794897.36 | 3
015P2313 | RMV 64-1-1F | 4 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1338270 | 1552393.2 | 3
015P2314 | RMV 64-1F | 5.5 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1734954 | 2012546.64 | 3
015P2315 | RMV 64-2-2F | 7.5 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2060334 | 2389987.44 | 3
015P2316 | RMV 64-2-1F | 11 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2840124 | 3294543.84 | 3
015P2317 | RMV 64-2F | 11 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2844138 | 3299200.08 | 3
015P2318 | RMV 64-3-2F | 15 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3612198 | 4190149.68 | 3
015P2319 | RMV 64-3-1F | 15 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3619302 | 4198390.32 | 3
015P2320 | RMV 64-3F | 18.5 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4048404 | 4696148.64 | 3
015P2321 | RMV 64-4-2F | 18.5 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4085448 | 4739119.68 | 3
015P2322 | RMV 64-4-1F | 22 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4844868 | 5620046.88 | 3
015P2323 | RMV 64-4F | 22 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4849494 | 5625413.04 | 3
015P2324 | RMV 64-5-2F | 30 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 5128872 | 5949491.52 | 3
015P2325 | RMV 64-5-1F | 30 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 5132580 | 5953792.8 | 3
015P2326 | RMV 64-5F | 30 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 5136282 | 5958087.12 | 3
015P2327 | RMV 64-6-2F | 30 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 5342472 | 6197267.52 | 3
015P2328 | RMV 64-6-1F | 37 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 6288348 | 7294483.68 | 3
015P2329 | RMV 64-6F | 37 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 6292050 | 7298778 | 3
015P2330 | RMV 64-7-2F | 37 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 6395160 | 7418385.6 | 3
015P2331 | RMV 64-7-1F | 37 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 6399786 | 7423751.76 | 3
015P2332 | RMV 64-7F | 45 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 7820766 | 9072088.56 | 3
015P2333 | RMV 64-8-2F | 45 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 8903088 | 10327582.08 | 3
015P2334 | RMV 64-8-1F | 45 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 8911422 | 10337249.52 | 3
015P2335 | RMV 95-1-1F | 5.5 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2375832 | 2755965.12 | 3
015P2336 | RMV 95-1F | 7.5 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2577420 | 2989807.2 | 3
015P2337 | RMV 95-2-2F | 11 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2844138 | 3299200.08 | 3
015P2338 | RMV 95-2F | 15 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3703890 | 4296512.4 | 3
015P2339 | RMV 95-3-2F | 18.5 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4273758 | 4957559.28 | 3
015P2340 | RMV 95-3F | 22 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4696686 | 5448155.76 | 3
015P2341 | RMV 95-4F | 30 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 5239392 | 6077694.72 | 3
015P2342 | RMV 95-5F | 37 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 6305016 | 7313818.56 | 3
015P2343 | RMV 95-6F | 45 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 8026668 | 9310934.88 | 3
015P2344 | RMV 95-7F | 55 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 9733818 | 11291228.88 | 3
015P2345 | RMV 95-8-2F | 55 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 9870264 | 11449506.24 | 3
Комплект КИПиА для насосной станции
Кодовый номер | Состав комплекта | Тип | Описание |  |  | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
333U3516R | 060-121766R – 1 шт. 064G6523R – 1 шт. | Комплект КИПиА для насосной станции | • Реле давления KPI35R, диап. настройки -0,2..7,5 бар, дифф. 0,7-4 бар, G1/4 — 1 шт. • Преобразователь давления MBS1900R 0-16 бар, 4-20 мА, aviation plug с кабелем 4 м, G ¼ — 1 шт. |  |  | PL04R-20 | 33960 | 39393.6 | 1
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## 5.5
5.5. Насосы многоступенчатые горизонтальные
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | Мощность Р2, кВт | Присоединение | Торцевое уплотнение | Частота вращения | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Насос многоступенчатый горизонтальный серии RMHI; Диапазон температур жидкости 0...120 °C; Степень защиты IP55; Класс изоляции F; PN 10 бар; Класс энергоэффективности IE2; Напряжение питания 3х380 В, 50 Гц; Все детали, контактирующие с рабочей средой, выполнены из нержавеющей стали AISI304.
015P2352 | RMHI 2-2R | 0.37 | G1-G1 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 176826 | 205118.16 | 1
015P2353 | RMHI 2-3R | 0.37 | G1-G1 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 199266 | 231148.56 | 1
015P2354 | RMHI 2-4R | 0.55 | G1-G1 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 212310 | 246279.6 | 1
015P2355 | RMHI 2-5R | 0.55 | G1-G1 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 245976 | 285332.16 | 1
015P2356 | RMHI 2-6R | 0.75 | G1-G1 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 279642 | 324384.72 | 3
015P2357 | RMHI 4-2R | 0.37 | G1 1/4-G1 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 205632 | 238533.12 | 1
015P2358 | RMHI 4-3R | 0.55 | G1 1/4-G1 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 228378 | 264918.48 | 1
015P2359 | RMHI 4-4R | 0.75 | G1 1/4-G1 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 257196 | 298347.36 | 1
015P2360 | RMHI 4-5R | 1.1 | G1 1/4-G1 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 315126 | 365546.16 | 1
015P2361 | RMHI 4-6R | 1.1 | G1 1/4-G1 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 324828 | 376800.48 | 3
015P2362 | RMHI 8-2R | 0.75 | G1 1/2-G1 1/4 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 384882 | 446463.12 | 3
015P2363 | RMHI 8-3R | 1.1 | G1 1/2-G1 1/4 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 413694 | 479885.04 | 3
015P2364 | RMHI 8-4R | 1.5 | G1 1/2-G1 1/4 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 430986 | 499943.76 | 3
015P2365 | RMHI 8-5R | 2.2 | G1 1/2-G1 1/4 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 514998 | 597397.68 | 3
015P2366 | RMHI 12-2R | 1.2 | G1 1/2-G1 1/4 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 424008 | 491849.28 | 1
015P2367 | RMHI 12-3R | 1.8 | G1 1/2-G1 1/4 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 490434 | 568903.44 | 1
015P2368 | RMHI 12-4R | 2.4 | G1 1/2-G1 1/4 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 587484 | 681481.44 | 1
015P2369 | RMHI 12-5R | 3 | G1 1/2-G1 1/4 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 704862 | 817639.92 | 3
015P2370 | RMHI 16-2R | 2.2 | G1 1/2-G1 1/4 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 503472 | 584027.52 | 1
015P2371 | RMHI 16-3R | 3 | G1 1/2-G1 1/4 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 616296 | 714903.36 | 1
015P2372 | RMHI 20-1R | 1.1 | G2-G2 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 575958 | 668111.28 | 3
015P2373 | RMHI 20-2R | 2.2 | G2-G2 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 599922 | 695909.52 | 3
015P2374 | RMHI 20-3R | 3.5 | G2-G2 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 791298 | 917905.68 | 3
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## 5.6
5.6. Насосы дренажные
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | Мощность Р2, кВт | Присоединение | Расход, м3/ч | Напор, м | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Насос погружной дренажный серии RD; Диапазон температур жидкости 2...100 °C; Степень защиты IPX8; Класс изоляции H; Напряжение питания 3х380 В, 50 Гц; Все детали, контактирующие с рабочей средой, выполнены из нержавеющей стали AISI304
015P3001 | RD 15-40-075-D-H | 0.75 | G1 ½ x штуцер | 0 — 19 | 4 — 16 | PL15-RM | 1498800 | 1738608 | 1
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.