## 8.1
8. Средства учета теплопотребления
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
8.1. Теплосчетчики общедомовые
8.1.1. Компоненты теплосчетчика Т34M
Кодовый номер | Тип | Основные технические характеристики |  |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Тепловычислители ТВ7M для открытых и закрытых систем теплоснабжения
187F9045R | ТВ7-04M тепловычислитель, RS232, USB (2 тепл. ввода) | Обслуживает 2 тепловых ввода: до 6 преобразователей расхода, 6 входов для преобразователей температуры КТС-Б, 6 входов для преобразователей давления. Питание от литиевой батареи 3,6 В (в монтажном отсеке) или блока питания ИЭН6 (входит в комплект). Базовая конфигурация подключения датчиков 2 х (3V + 3T + 3P). Интерфейсы RS 232, USB, SD карта. Опционально: Ethernet или RS 485. Протокол Modbus. |  |  |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 257412 | 298597.92 | 1
187F9046R | ТВ7-05M тепловычислитель, RS232, USB (3 тепл. ввода) | Обслуживает 3 тепловых ввода: до 7 преобразователей расхода, 7 входов для преобразователей температуры КТС-Б, 7 входов для преобразователей давления. Питание от литиевой батареи 3,6 В (в монтажном отсеке) или блока питания ИЭН6 (входит в комплект). Базовая конфигурация подключения датчиков 3 х (3/2V + 3/2T + 3/2P). Интерфейсы RS 232, USB, SD карта. Опционально: Ethernet или RS 485. Протокол Modbus. |  |  |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 322332 | 373905.12 | 2
187F9044R | ТВ7-04.1M тепловычислитель, RS232, USB (1 тепл. ввод) | Обслуживает 1 тепловой ввод: до 4 преобразователей расхода, 3 входов для преобразователей температуры КТС-Б, 3 входа для преобразователей давления. Питание от литиевой батареи 3,6 В (в монтажном отсеке) или блока питания ИЭН6 (входит в комплект). Базовая конфигурация подключения датчиков (3+1)V + 3T + 3P. Интерфейсы RS 232, USB. Опционально: Ethernet или RS 485. Протокол Modbus. |  |  |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 199128 | 230988.48 | 2
187F9043R | ТВ7-01M тепловычислитель, RS232, USB (1 тепл. ввод) | Обслуживает 1 тепловой ввод: до 4 преобразователей расхода, 3 входа для преобразователей температуры КТС-Б. Питание от литиевой батареи 3,6 В (в монтажном отсеке) или блока питания ИЭН6 (входит в комплект). Базовая конфигурация подключения датчиков (3+1)V + 3T. Интерфейсы RS 232, USB, SD карта. Опционально: Ethernet или RS 485. Протокол Modbus. |  |  |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 210750 | 244470 | 2
Принадлежности к тепловычислителю ТВ7M
187F3401R | Модуль RS 485 для ТВ7М | Интерфейсный модуль связи RS 485, устанавливается в тепловычислитель ТВ7М |  |  |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 46470 | 53905.2 | 1
187F3402R | Модуль Ethernet для ТВ7М | Интерфейсный модуль связи Ethernet, устанавливается в тепловычислитель ТВ7М |  |  |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 55098 | 63913.68 | 1
187F0033R | Модем GSM типа IRZ MC52 | GSM-модем IRZ MC52 в комплекте с блоком питания, антенной, кабелем RS232 |  |  |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 79842 | 92616.72 | 2
187F0032R | ИЭН6 120015 | Блок сетевого питания ИЭН6 120015 для ТВ7М и преобразователей давления, 12 В, 0,15А |  |  |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 11142 | 12924.72 | 1
Термометры сопротивления для теплосчетчика Т34M
187F0034R | КТС-Б-80 | Комплект термометров сопротивления платиновых, технических, разностных Pt100, четырехпроводных, с поверкой, погружная часть l = 80/6 мм, без штуцера, 2 защитные гильзы, 2 бобышки прямые. |  |  |  |  | 2 | PL35R-HM-SPEC | 40716 | 47230.56 | 1
187F3403R | КТС-Б-60 | Комплект термометров сопротивления платиновых, технических, разностных Pt100, четырехпроводных, с поверкой, погружная часть l = 60/6 мм, без штуцера, 2 защитные гильзы, 2 бобышки прямые. |  |  |  |  | 2 | PL35R-HM-SPEC | 40716 | 47230.56 | 1
187F3404R | КТС-Б-100 | Комплект термометров сопротивления платиновых, технических, разностных Pt100, четырехпроводных, с поверкой, погружная часть l = 100/6 мм, без штуцера, 2 защитные гильзы, 2 бобышки прямые. |  |  |  |  | 2 | PL35R-HM-SPEC | 40716 | 47230.56 | 2
187F3407R | КТС-Б-120 | Комплект термометров сопротивления платиновых, технических, разностных Pt100, четырехпроводных, с поверкой, погружная часть l = 120/6 мм, без штуцера, 2 защитные гильзы, 2 бобышки прямые. |  |  |  |  | 2 | PL35R-HM-SPEC | 40716 | 47230.56 | 2
187F0035R | ТС-Б-80 | Термометр сопротивления платиновый Pt100, одинарный, четырехпроводной, погружная часть l = 80/6 мм, без штуцера, с поверкой, гильза и прямая бобышка в комплекте |  |  |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 20580 | 23872.8 | 2
187F3405R | ТС-Б-60 | Термометр сопротивления платиновый Pt100, одинарный, четырехпроводной, погружная часть l = 60/6 мм, без штуцера, с поверкой, гильза и прямая бобышка в комплекте |  |  |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 20580 | 23872.8 | 2
187F3406R | ТС-Б-100 | Термометр сопротивления платиновый Pt100, одинарный, четырехпроводной, погружная часть l = 100/6 мм, без штуцера, с поверкой, гильза и прямая бобышка в комплекте |  |  |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 20580 | 23872.8 | 2
Преобразователь давления для теплосчетчика Т34M
187F0039R | ПДТВХ | Штекер, выход 4–20 мА, 0–16 бар |  |  |  |  | 1 | PL35-HM-SPEC | 48300 | 56028 | 1
8.1.2. Расходомеры электромагнитные "Питерфлоу РС"
Кодовый номер | Тип | Расход Qном (Q3), м3/ч | Расход Qмакс (Q4) / Qмин (Q1), м3/ч | DN, мм | Монтажн. длина, мм/ присоед. диаметр, дюймы | Вес импульса, литр/имп. | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Расходомеры электромагнитные "Питерфлоу РС" с наружной резьбой для комплекта теплосчетчика Т34М; PN = 16 бар, Tмин. = 0,1 °С, Тмакс. = 150 °С – ДЛЯ УЧЕТА В СИСТЕМАХ ТЕПЛО- и ВОДОСНАБЖЕНИЯ
187F4002PR | Питерфлоу РС20-6-А-М | 6 | 7,5 / 0,016 | 20 | 140/1" | 0.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 271704 | 315176.64 | 1
187F4026PR | Питерфлоу РС20-12-А-М | 12 | 15 / 0,032 | 20 | 140/1" | 0.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 271704 | 315176.64 | 2
187F4005PR | Питерфлоу РС32-15-А-М | 15 | 18,75 / 0,04 | 32 | 170/1 1/2" | 0.5 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 367314 | 426084.24 | 1
187F4027PR | Питерфлоу РС32-30-А-М | 30 | 37,5 / 0,08 | 32 | 170/1 1/2" | 0.5 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 367314 | 426084.24 | 2
Расходомеры электромагнитные "Питерфлоу РС" с присоединением типа "Сэндвич" для комплекта теплосчетчика Т34М; PN = 16 бар, Tмин. = 0,1 °С, Тмакс. = 150 °С – ДЛЯ УЧЕТА В СИСТЕМАХ ТЕПЛО- и ВОДОСНАБЖЕНИЯ
187F4037PR | Питерфлоу РС20-6-А-С | 6 | 7,5 / 0,016 | 20 | 111 | 0.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 263736 | 305933.76 | 2
187F4042PR | Питерфлоу РС20-12-А-С | 12 | 15 / 0,032 | 20 | 111 | 0.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 263736 | 305933.76 | 2
187F4038PR | Питерфлоу РС25-9-А-С | 9 | 11,25 / 0,024 | 25 | 111 | 0.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 279456 | 324168.96 | 2
187F4043PR | Питерфлоу РС25-18-А-С | 18 | 22,5 / 0,048 | 25 | 111 | 0.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 279456 | 324168.96 | 2
187F4039PR | Питерфлоу РС32-15-А-С | 15 | 18,75 / 0,04 | 32 | 128 | 0.5 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 293472 | 340427.52 | 2
187F4044PR | Питерфлоу РС32-30-А-С | 30 | 37,5 / 0,08 | 32 | 128 | 0.5 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 293472 | 340427.52 | 2
187F4040PR | Питерфлоу РС40-22А-С | 22 | 27,5 / 0,059 | 40 | 128 | 1 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 322050 | 373578 | 2
187F4045PR | Питерфлоу РС40-45А-С | 45 | 56,25 / 0,12 | 40 | 128 | 1 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 322050 | 373578 | 2
187F4041PR | Питерфлоу РС50-36-А-С | 36 | 45 / 0,1 | 50 | 153 | 1.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 334710 | 388263.6 | 2
187F4046PR | Питерфлоу РС50-72-А-С | 72 | 90 / 0,19 | 50 | 153 | 1.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 334710 | 388263.6 | 2
Расходомеры электромагнитные "Питерфлоу РС" с присоединением типа "Фланец" для комплекта теплосчетчика Т34М; PN = 16 бар, Tмин. = 0,1 °С, Тмакс. = 150 °С – ДЛЯ УЧЕТА В СИСТЕМАХ ТЕПЛО- и ВОДОСНАБЖЕНИЯ
187F4028PR | Питерфлоу РС20-6-А-Ф1 | 6 | 7,5 / 0,016 | 20 | 155 | 0.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 364002 | 422242.32 | 1
187F4029PR | Питерфлоу РС20-12-А-Ф1 | 12 | 15 / 0,032 | 20 | 155 | 0.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 364002 | 422242.32 | 2
187F4004PR | Питерфлоу РС25-9-А-Ф1 | 9 | 11,25 / 0,024 | 25 | 200 | 0.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 390534 | 453019.44 | 1
187F4030PR | Питерфлоу РС25-18-А-Ф1 | 18 | 22,5 / 0,048 | 25 | 200 | 0.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 390534 | 453019.44 | 2
187F4006PR | Питерфлоу РС32-15-А-Ф1 | 15 | 18,75 / 0,04 | 32 | 200 | 0.5 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 396456 | 459888.96 | 1
187F4031PR | Питерфлоу РС32-30-А-Ф1 | 30 | 37,5 / 0,08 | 32 | 200 | 0.5 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 396456 | 459888.96 | 2
187F4014PR | Питерфлоу РС40-22-А-Ф1 | 22 | 27,5 / 0,059 | 40 | 200 | 1 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 413214 | 479328.24 | 1
187F4032PR | Питерфлоу РС40-45-А-Ф1 | 45 | 56,25 / 0,12 | 40 | 200 | 1 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 413214 | 479328.24 | 2
187F4015PR | Питерфлоу РС50-36-А-Ф1 | 36 | 45 / 0,1 | 50 | 200 | 1.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 433920 | 503347.2 | 1
187F4033PR | Питерфлоу РС50-72-А-Ф1 | 72 | 90 / 0,19 | 50 | 200 | 1.25 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 433920 | 503347.2 | 2
187F4019PR | Питерфлоу РС65-60-А-Ф1 | 60 | 75 / 0,16 | 65 | 200 | 2.5 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 493902 | 572926.32 | 1
187F4034PR | Питерфлоу РС65-120-А-Ф1 | 120 | 150 / 0,32 | 65 | 200 | 2.5 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 493902 | 572926.32 | 2
187F4020PR | Питерфлоу РС80-90-А-Ф1 | 90 | 112,5 / 0,24 | 80 | 200 | 5 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 532458 | 617651.28 | 1
187F4035PR | Питерфлоу РС80-180-А-Ф1 | 180 | 225 / 0,48 | 80 | 300 | 5 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 532458 | 617651.28 | 2
187F4021PR | Питерфлоу РС100-140-А-Ф1 | 140 | 175 / 0,37 | 100 | 250 | 5 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 593070 | 687961.2 | 1
187F4036PR | Питерфлоу РС100-280-А-Ф1 | 280 | 350 / 0,75 | 100 | 250 | 5 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 593070 | 687961.2 | 2
187F4047PR | Питерфлоу РС150-630-А-ФЕ | 630 | 787,5 / 1,7 | 150 | 328 | 10 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 919890 | 1067072.4 | 2
187F4048PR | Питерфлоу РС200-1000-А-ФЕ | 1000 | 1250 / 2,7 | 200 | 358 | 20 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 1583322 | 1836653.52 | 2
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## 8.2
8.2. Квартирные теплосчетчики и счетчики воды
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | DN, мм | Расход Gном., м3/ч | Присоед. диаметр, дюймы/монтажн. длина, мм | Длина кабеля температурных датчиков Pt 1000, м | Установка | Коммуникационный модуль | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
RUT-01 ультразвуковой теплосчетчик (Гкал), PN = 16 бар, Тмакс = 95 °С
187F2075R | 15 | 1.5 | G3/4B 110 | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08R-HM | 67860 | 78717.6 | 1
187F2076R | 15 | 1.5 | G3/4B 110 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08R-HM | 67860 | 78717.6 | 1
187F2077R | 20 | 2.5 | G1B 130 | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08R-HM | 77046 | 89373.36 | 3
187F2078R | 20 | 2.5 | G1B 130 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08R-HM | 77046 | 89373.36 | 3
187F2079R | 25 | 3.5 | G5/4B 160 | 1.5 | Подача | Нет | 1 | PL08R-HM | 85212 | 98845.92 | 3
187F2080R | 25 | 3.5 | G5/4B 160 | 1.5 | Возврат | Нет | 1 | PL08R-HM | 85212 | 98845.92 | 3
187F2081R | 15 | 1.5 | G3/4B 110 | 1.5 | Подача | RS-485 | 1 | PL08R-HM | 69702 | 80854.32 | 1
187F2082R | 15 | 1.5 | G3/4B 110 | 1.5 | Возврат | RS-485 | 1 | PL08R-HM | 69702 | 80854.32 | 1
187F2083R | 20 | 2.5 | G1B 130 | 1.5 | Подача | RS-485 | 1 | PL08R-HM | 77868 | 90326.88 | 3
187F2084R | 20 | 2.5 | G1B 130 | 1.5 | Возврат | RS-485 | 1 | PL08R-HM | 77868 | 90326.88 | 3
187F2085R | 25 | 3.5 | G5/4B 160 | 1.5 | Подача | RS-485 | 1 | PL08R-HM | 86034 | 99799.44 | 3
187F2086R | 25 | 3.5 | G5/4B 160 | 1.5 | Возврат | RS-485 | 1 | PL08R-HM | 86034 | 99799.44 | 3
187F2087R | 15 | 1.5 | G3/4B 110 | 1.5 | Подача | RS-485 + 4 имп.вх. | 1 | PL08R-HM | 72888 | 84550.08 | 3
187F2088R | 15 | 1.5 | G3/4B 110 | 1.5 | Возврат | RS-485 + 4 имп.вх. | 1 | PL08R-HM | 72888 | 84550.08 | 3
187F2089R | 20 | 2.5 | G1B 130 | 1.5 | Подача | RS-485 + 4 имп.вх. | 1 | PL08R-HM | 81054 | 94022.64 | 3
187F2090R | 20 | 2.5 | G1B 130 | 1.5 | Возврат | RS-485 + 4 имп.вх. | 1 | PL08R-HM | 81054 | 94022.64 | 3
187F2091R | 25 | 3.5 | G5/4B 160 | 1.5 | Подача | RS-485 + 4 имп.вх. | 1 | PL08R-HM | 89214 | 103488.24 | 3
187F2092R | 25 | 3.5 | G5/4B 160 | 1.5 | Возврат | RS-485 + 4 имп.вх. | 1 | PL08R-HM | 89214 | 103488.24 | 3
187F2093R | 15 | 1.5 | G3/4B 110 | 1.5 | Подача | M-Bus | 1 | PL08R-HM | 69702 | 80854.32 | 3
187F2094R | 15 | 1.5 | G3/4B 110 | 1.5 | Возврат | M-Bus | 1 | PL08R-HM | 69702 | 80854.32 | 3
187F2095R | 20 | 2.5 | G1B 130 | 1.5 | Подача | M-Bus | 1 | PL08R-HM | 77868 | 90326.88 | 3
187F2096R | 20 | 2.5 | G1B 130 | 1.5 | Возврат | M-Bus | 1 | PL08R-HM | 77868 | 90326.88 | 3
187F2097R | 25 | 3.5 | G5/4B 160 | 1.5 | Подача | M-Bus | 1 | PL08R-HM | 86034 | 99799.44 | 3
187F2098R | 25 | 3.5 | G5/4B 160 | 1.5 | Возврат | M-Bus | 1 | PL08R-HM | 86034 | 99799.44 | 3
187F2099R | 15 | 1.5 | G3/4B 110 | 1.5 | Подача | M-Bus + 4 имп.вх. | 1 | PL08R-HM | 72888 | 84550.08 | 3
187F2100R | 15 | 1.5 | G3/4B 110 | 1.5 | Возврат | M-Bus + 4 имп.вх. | 1 | PL08R-HM | 72888 | 84550.08 | 3
187F2101R | 20 | 2.5 | G1B 130 | 1.5 | Подача | M-Bus + 4 имп.вх. | 1 | PL08R-HM | 81054 | 94022.64 | 3
187F2102R | 20 | 2.5 | G1B 130 | 1.5 | Возврат | M-Bus + 4 имп.вх. | 1 | PL08R-HM | 81054 | 94022.64 | 3
187F2103R | 25 | 3.5 | G5/4B 160 | 1.5 | Подача | M-Bus + 4 имп.вх. | 1 | PL08R-HM | 89214 | 103488.24 | 3
187F2104R | 25 | 3.5 | G5/4B 160 | 1.5 | Возврат | M-Bus + 4 имп.вх. | 1 | PL08R-HM | 89214 | 103488.24 | 3
Кодовый номер | DN, мм | Описание |  |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Дополнительные элементы для квартирных теплосчетчиков
187F0593R | 15 | Шаровой кран для подключения 2-го датчика температуры (1шт.) |  |  |  |  | 1 | PL08R-HM | 6144 | 7127.04 | 1
187F0592R | 20 | [5 empty] | 1 | PL08R-HM | 8082 | 9375.12 | 1
187F0591R | 25 | [5 empty] | 1 | PL08R-HM | 12732 | 14769.12 | 1
Адаптер (гайка) для прямого монтажа термодатчика Pt 1000 R ½" M10x1 в тройник
087G6075R | - | Присоединение R ½" M10x1 |  |  |  |  | 1 | PL08R-HM | 2166 | 2512.56 | 1
Резьбовые присоединительные патрубки с уплотняющей прокладкой для РУТ-01 (комплект из 2-х патрубков)
087G6071R | 15 | Присоединение R ½ x G ¾ |  |  |  |  | 1 | PL08R-HM | 4200 | 4872 | 1
087G6072R | 20 | Присоединение R ¾ x G 1 |  |  |  |  | 1 | PL08R-HM | 8376 | 9716.16 | 1
087G6073R | 25 | Присоединение R 1 x G 1¼ |  |  |  |  | 1 | PL08R-HM | 16494 | 19133.04 | 1
Кодовый номер | DN, мм | Номинальный расход Qp, м3/ч | Монтажная длина, мм | Комплект поставки | Тип счетного механизма | Интерфейс | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
СГВ механический счетчик воды, PN = 10 бар, Тмакс = 90 °С
187F2045R | 15 | 1.5 | 80 | С фитингами | Электронный | RS-485 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 17904 | 20768.64 | 1
187F2046R | 15 | 1.5 | 110 | С фитингами | Электронный | RS-485 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 17904 | 20768.64 | 1
187F2047R | 20 | 2.5 | 130 | С фитингами | Электронный | RS-485 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 20550 | 23838 | 1
187F2048R | 15 | 1.5 | 80 | Без фитингов | Электронный | RS-485 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 16794 | 19481.04 | 3
187F2049R | 15 | 1.5 | 110 | Без фитингов | Электронный | RS-485 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 16794 | 19481.04 | 3
187F2050R | 20 | 2.5 | 130 | Без фитингов | Электронный | RS-485 | 1 | PL35R-HM-SPEC | 18756 | 21756.96 | 3
187F2063R | 15 | 1.5 | 80 | С фитингами | Механический | Импульсный выход | 1 | PL35R-HM-SPEC | 7716 | 8950.56 | 3
187F2064R | 15 | 1.5 | 110 | С фитингами | Механический | Импульсный выход | 1 | PL35R-HM-SPEC | 7716 | 8950.56 | 3
187F2065R | 20 | 2.5 | 130 | С фитингами | Механический | Импульсный выход | 1 | PL35R-HM-SPEC | 10152 | 11776.32 | 3
187F2066R | 15 | 1.5 | 80 | Без фитингов | Механический | Импульсный выход | 1 | PL35R-HM-SPEC | 6600 | 7656 | 3
187F2067R | 15 | 1.5 | 110 | Без фитингов | Механический | Импульсный выход | 1 | PL35R-HM-SPEC | 6600 | 7656 | 3
187F2068R | 20 | 2.5 | 130 | Без фитингов | Механический | Импульсный выход | 1 | PL35R-HM-SPEC | 8352 | 9688.32 | 3
187F2069R | 15 | 1.5 | 80 | С фитингами | Механический | Без интерфейса | 1 | PL35R-HM-SPEC | 6222 | 7217.52 | 3
187F2070R | 15 | 1.5 | 110 | С фитингами | Механический | Без интерфейса | 1 | PL35R-HM-SPEC | 6222 | 7217.52 | 3
187F2071R | 20 | 2.5 | 130 | С фитингами | Механический | Без интерфейса | 1 | PL35R-HM-SPEC | 8868 | 10286.88 | 3
187F2072R | 15 | 1.5 | 80 | Без фитингов | Механический | Без интерфейса | 1 | PL35R-HM-SPEC | 5112 | 5929.92 | 3
187F2073R | 15 | 1.5 | 110 | Без фитингов | Механический | Без интерфейса | 1 | PL35R-HM-SPEC | 5112 | 5929.92 | 3
187F2074R | 20 | 2.5 | 130 | Без фитингов | Механический | Без интерфейса | 1 | PL35R-HM-SPEC | 7080 | 8212.8 | 3
Кодовый номер | Наименование |  |  | Назначение |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Сетевые компоненты для RS485 диспетчеризации
087H358002R | ECL Connect Meter RS-485/ Ethernet/GSM |  |  | RS-485 концентратор на 2 порта по 247 приборов, (Ethernet, GSM) |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 213330 | 247462.8 | 2
187F2111R | Коробка монтажная КМ-222 |  |  | Блок коммутации RS-485 многопортовый |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 1380 | 1600.8 | 2
187F2112R | MWN580 сервер |  |  | Преобразователь интерфейсов/Конвертер RS485 (8 портов) в Ethernet |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 87150 | 101094 | 2
187F2113R | USR-DR302 |  |  | Преобразователь интерфейсов RS485/Ethernet на DIN рейку (Конвертер 1-портовый) |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 22878 | 26538.48 | 2
187F2114R | UT-520, RS485*2 гальваническая изоляция |  |  | Повторитель интерфейсов/Репитер RS-485 2-портовый, с защитной гальванической развязкой |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 60522 | 70205.52 | 2
187F2115R | Блок питания DR60-24 |  |  | Блок питания DR60-24 на DIN-рейку промышленный, 24В, 2.5А |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 16422 | 19049.52 | 2
187F2116R | Блок питания DR100-24 |  |  | Блок питания DR100-24 на DIN-рейку промышленный, 24В, 4.17А |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 21510 | 24951.6 | 2
Примечание. Теплосчетчики для включения в сеть должны быть снабжены интерфейсом RS485
ПО Indiv AMR для реализации проектов систем диспетчеризации предоставляется бесплатно.

## 8.3
8.3. Распределитель для индивидуального учета теплопотребления INDIV-RV с крепежом для различных типов отопительных приборов
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
8.3.1. Распределитель
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
187F0080PR | INDIV-RV распределитель с визуальным считыванием с ЖК-дисплея | 1 | PL03R-IND | 18822 | 21833.52 | 1
8.3.2. Комплект для монтажа распределителя на алюминиевые и биметаллические радиаторы
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT
Зазор между секциями более 4 мм
088H224500LR | Крепежная пластина 100х20 мм. Упаковка 10 шт. (требуется 1 пластина на распределитель) | 10 | PL03R-IND | 7950 | 9222 | 1
088H223300R | Винт М4 х 40 мм. Упаковка 100 шт. (требуются 2 винта на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 4452 | 5164.32 | 1
8.3.3. Комплект для монтажа распределителя на панельные радиаторы
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT
088H222000R | Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуются 2 гайки на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 1968 | 2282.88 | 1
187F006400R | Приварная шпилька М3 х 16 мм. Упаковка 100 шт. (требуются 2 шпильки на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 12084 | 14017.44 | 1
187F006500R | Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100 шт. (требуются 2 шайбы на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 954 | 1106.64 | 1
8.3.4. Комплект для монтажа распределителя на калач конвектора "Универсал"
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT
Зазор между секциями более 4 мм
088H224500LR | Крепежная пластина 100х20 мм. Упаковка 10 шт. (требуется 1 пластина на распределитель) | 10 | PL03R-IND | 7950 | 9222 | 1
088H223300R | Винт М4 х 40 мм. Упаковка 100 шт. (требуются 2 винта на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 4452 | 5164.32 | 1
8.3.5. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал» на приваренной стальной пластине
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT
187F006000R | Винт М4 х 15 мм. Упаковка 100 шт. (требуются 2 винта на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 7632 | 8853.12 | 1
8.3.6. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал» (монтаж на оребрении)
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT
088H227000R | Резьбовая шпилька M3 x 330 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 1 шпилька на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 40704 | 47216.64 | 1
088H222000R | Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуются 2 гайки на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 1968 | 2282.88 | 1
187F006500R | Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100 шт. (требуются 2 шайбы на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 954 | 1106.64 | 1
8.3.8. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Аккорд», «Комфорт» (монтаж «на калаче»)
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT
088H222000R | Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуются 2 гайки на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 1968 | 2282.88 | 1
088H231900R | Приварная шпилька М3 х 8 мм. Упаковка 100 шт. (требуются 2 шпильки на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 3816 | 4426.56 | 1
187F006500R | Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100 шт. (требуется 2 шайбы на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 954 | 1106.64 | 1

## 8.4
8.4. Распределитель для индивидуального учета теплопотребления INDIV-X-10T системы Walkby с крепежом для различных типов отопительных приборов и система дистанционной передачи данных INDIV X AMR
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
8.4.1. Распределитель
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
187F0071R | INDIV-X-10T распределитель Walkby | 1 | PL03R-IND | 30636 | 35537.76 | 2
8.4.2. Компоненты сбора данных
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT
187F0059R | INDIV-X-A5 Антенна внешняя для радиомодуля | 1 | PL03R-IND | 333678 | 387066.48 | 3
187F0067R | INDIV-X-RM-Walkby радиомодуль | 1 | PL03R-IND | 631248 | 732247.68 | 3
8.4.3. Комплект для монтажа распределителя на чугунные секционные радиаторы
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT
Зазор между секциями более 34 мм
088H2427R | Широкая пластина 60 мм (требуется 1 пластина на распределитель) | 1 | PL03R-IND | 4572 | 5303.52 | 1
088H2433R | Крепление 65 мм (требуются 2 крепления на распределитель) | 1 | PL03R-IND | 1884 | 2185.44 | 1
088H223300R | Винт М4 х 40 мм. Упаковка 100 шт. (требуются 2 винта на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 4452 | 5164.32 | 1
Зазор между секциями менее 34 мм
088H2433R | Крепление 65 мм (требуются 2 крепления на распределитель) | 1 | PL03R-IND | 1884 | 2185.44 | 1
088H223300R | Винт М4 х 40 мм. Упаковка 100 шт. (требуются 2 винта на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 4452 | 5164.32 | 1
8.4.4. Комплект для монтажа распределителя на алюминиевые и биметаллические радиаторы
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT
Зазор между секциями более 4 мм
088H224500LR | Крепежная пластина 100х20 мм. Упаковка 10 шт. (требуется 1 пластина на распределитель) | 10 | PL03R-IND | 7950 | 9222 | 1
088H223300R | Винт М4 х 40 мм. Упаковка 100 шт. (требуются 2 винта на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 4452 | 5164.32 | 1
8.4.5. Комплект для монтажа распределителя на панельные радиаторы
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT
088H222000R | Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуются 2 гайки на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 1968 | 2282.88 | 1
187F007200R | Приварная шпилька М3 х 20 мм. Упаковка 100 шт. (требуются 2 шпильки на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 12084 | 14017.44 | 1
187F006500R | Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100 шт. (требуются 2 шайбы на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 954 | 1106.64 | 1
8.4.6. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал»
(монтаж на оребрении)
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT
088H227000R | Резьбовая шпилька M3 x 330 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 1 шпилька на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 40704 | 47216.64 | 1
088H222000R | Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуются 2 гайки на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 1968 | 2282.88 | 1
187F006500R | Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100 шт. (требуются 2 шайбы на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 954 | 1106.64 | 1
8.4.8. Комплект для монтажа распределителя на калач конвектора "Универсал"
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT
Зазор между секциями более 4 мм
088H224500LR | Крепежная пластина 100х20 мм. Упаковка 10 шт. (требуется 1 пластина на распределитель) | 10 | PL03R-IND | 7950 | 9222 | 1
088H223300R | Винт М4 х 40 мм. Упаковка 100 шт. (требуются 2 винта на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 4452 | 5164.32 | 1
8.4.8. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал»
(монтаж на приваренной стальной пластине)
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT
187F006000R | Винт М4 х 15 мм. Упаковка 100 шт. (требуются 2 винта на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 7632 | 8853.12 | 1
8.4.9. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Аккорд», «Комфорт» (монтаж «на калаче»)
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT
088H222000R | Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуются 2 гайки на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 1968 | 2282.88 | 1
088H231900R | Приварная шпилька М3 х 8 мм. Упаковка 100 шт. (требуются 2 шпильки на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 3816 | 4426.56 | 1
187F006500R | Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100 шт. (требуются 2 шайбы на распределитель) | 100 | PL03R-IND | 954 | 1106.64 | 1

## НДС (hidden)
1.16