## 9.1
9. Трубопроводная арматура
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
9.1. Краны шаровые запорные
9.1.1. Краны шаровые стальные RJIP, перемещаемая среда – вода и гликолевые смеси
Кодовый номер | Тип | DN, мм | PN , бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Шаровой кран RJIP Premium WW под приварку с рукояткой, стандартным проходом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
065N0100GR | RJIP-WW | 15 | 40 | 11 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 28806 | 33414.96 | 1
065N0105GR | RJIP-WW | 20 | 40 | 15 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 28806 | 33414.96 | 1
065N0110GR | RJIP-WW | 25 | 40 | 34 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 31764 | 36846.24 | 1
065N0115GR | RJIP-WW | 32 | 40 | 52 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 34524 | 40047.84 | 1
065N0120GR | RJIP-WW | 40 | 40 | 96 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 46998 | 54517.68 | 1
065N0125GR | RJIP-WW | 50 | 40 | 124 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 52818 | 61268.88 | 1
065N4280GR | RJIP-WW | 65 | 25 | 169 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 85482 | 99159.12 | 1
065N4285GR | RJIP-WW | 80 | 25 | 302 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 115326 | 133778.16 | 1
065N0140GR | RJIP-WW | 100 | 25 | 488 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 145716 | 169030.56 | 1
065N0745GR | RJIP-WW | 125 | 25 | 874 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 279318 | 324008.88 | 1
065N0750GR | RJIP-WW | 150 | 25 | 1257 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 431664 | 500730.24 | 1
Шаровой кран RJIP Premium FF фланцевый, с рукояткой стандартным проходом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
065N0300GR | RJIP-FF | 15 | 40 | 11 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 47772 | 55415.52 | 1
065N0305GR | RJIP-FF | 20 | 40 | 15 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 54750 | 63510 | 1
065N0310GR | RJIP-FF | 25 | 40 | 34 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 56304 | 65312.64 | 1
065N0315GR | RJIP-FF | 32 | 40 | 52 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 61374 | 71193.84 | 1
065N0320GR | RJIP-FF | 40 | 40 | 96 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 85248 | 98887.68 | 1
065N0325GR | RJIP-FF | 50 | 40 | 124 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 96132 | 111513.12 | 1
065N4281GR | RJIP-FF | 65 | 25 | 169 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 135054 | 156662.64 | 1
065N4286GR | RJIP-FF | 80 | 25 | 302 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 166020 | 192583.2 | 1
065N0340GR | RJIP-FF | 100 | 25 | 488 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 236436 | 274265.76 | 1
065N0945GR | RJIP-FF | 125 | 25 | 874 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 415878 | 482418.48 | 1
065N0950GR | RJIP-FF | 150 | 25 | 1257 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 687078 | 797010.48 | 1
Удлинитель штока для установки шаровых кранов RJIP Premium с рукояткой под теплоизоляцию трубопровода
065N0325GR-S1 | RJIP Premium | 50-65 | - | - | Комплект |  | RU PL08RJIP-M | 10332 | 11985.12 | 1
065N4286GR-S1 | RJIP Premium | 80-100 | - | - | Комплект |  | RU PL08RJIP-M | 16314 | 18924.24 | 1
065N0945GR-S1 | RJIP Premium | 125 | - | - | Комплект |  | RU PL08RJIP-M | 19716 | 22870.56 | 1
Шаровой кран RJIP Premium WW под приварку со стандартным проходом, редукторным приводом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
065N0131R | RJIP-WW | 65 | 25 | 160 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 511674 | 593541.84 | 1
065N0136R | RJIP-WW | 80 | 25 | 280 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 597810 | 693459.6 | 1
065N0141R | RJIP-WW | 100 | 25 | 450 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 659766 | 765328.56 | 1
065N0146R | RJIP-WW | 125 | 25 | 690 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 833052 | 966340.32 | 1
065N0151GR | RJIP-WW | 150 | 25 | 1190 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 801114 | 929292.24 | 1
065N0156GR | RJIP-WW | 200 | 25 | 1680 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1057302 | 1226470.32 | 1
065N0161GR | RJIP-WW | 250 | 25 | 3210 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 2650764 | 3074886.24 | 1
065N0166GR | RJIP-WW | 300 | 25 | 4850 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 4351428 | 5047656.48 | 1
065N0171GR | RJIP-WW | 350 | 25 | 7560 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 6665454 | 7731926.64 | 3
065N0176GR | RJIP-WW | 400 | 25 | 10523 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 11400546 | 13224633.36 | 3
065N0181GR | RJIP-WW | 500 | 25 | 14258 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 21379080 | 24799732.8 | 3
065N0186GR | RJIP-WW | 600 | 25 | 22445 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 25150134 | 29174155.44 | 3
Шаровой кран RJIP Premium FF фланцевый со стандартным проходом, редукторным приводом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
065N0331R2 | RJIP-FF | 65 | 25 | 160 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 591102 | 685678.32 | 1
065N0336R2 | RJIP-FF | 80 | 25 | 280 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 693156 | 804060.96 | 1
065N0341R2 | RJIP-FF | 100 | 25 | 450 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 773034 | 896719.44 | 1
065N0346R2 | RJIP-FF | 125 | 25 | 690 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1018530 | 1181494.8 | 2
065N0351GR | RJIP-FF | 150 | 25 | 1190 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 851070 | 987241.2 | 1
065N0356GR | RJIP-FF | 200 | 25 | 1680 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1299570 | 1507501.2 | 1
065N0361GR2 | RJIP-FF | 250 | 25 | 3210 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 2854860 | 3311637.6 | 1
065N0366GR2 | RJIP-FF | 300 | 25 | 4850 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 4514844 | 5237219.04 | 2
065N0371GR | RJIP-FF | 350 | 25 | 7560 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 7683438 | 8912788.08 | 3
065N0376GR | RJIP-FF | 400 | 25 | 10523 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 12633420 | 14654767.2 | 3
065N0381GR | RJIP-FF | 500 | 25 | 14258 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 23270136 | 26993357.76 | 3
065N0241R | RJIP-FF | 100 | 16 | 450 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 774528 | 898452.48 | 1
065N0246R | RJIP-FF | 125 | 16 | 690 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 977142 | 1133484.72 | 2
065N0251GR | RJIP-FF | 150 | 16 | 1190 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 827820 | 960271.2 | 1
065N0256GR | RJIP-FF | 200 | 16 | 1680 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1238274 | 1436397.84 | 1
065N0261GR2 | RJIP-FF | 250 | 16 | 3210 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 2815950 | 3266502 | 1
065N0266GR2 | RJIP-FF | 300 | 16 | 4850 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 4457430 | 5170618.8 | 2
065N0271GR | RJIP-FF | 350 | 16 | 7560 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 7581534 | 8794579.44 | 3
065N0276GR | RJIP-FF | 400 | 16 | 10523 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 12386598 | 14368453.68 | 3
065N0281GR | RJIP-FF | 500 | 16 | 14258 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 22979130 | 26655790.8 | 3
Шаровой кран RJIP Premium WW под приварку без редуктора со стандартным проходом, фланцем под электропривод; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
065N0132R | RJIP-WW | 65 | 25 | 160 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 229464 | 266178.24 | 3
065N0137R | RJIP-WW | 80 | 25 | 280 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 262206 | 304158.96 | 3
065N0142R | RJIP-WW | 100 | 25 | 450 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 324162 | 376027.92 | 3
065N0147R | RJIP-WW | 125 | 25 | 690 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 456750 | 529830 | 3
065N0152GR | RJIP-WW | 150 | 25 | 1190 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 595644 | 690947.04 | 3
065N0157GR | RJIP-WW | 200 | 25 | 1680 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 851958 | 988271.28 | 3
065N0162GR | RJIP-WW | 250 | 25 | 3210 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 2267742 | 2630580.72 | 3
065N0167GR | RJIP-WW | 300 | 25 | 4850 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 3891582 | 4514235.12 | 3
065N0172GR | RJIP-WW | 350 | 25 | 7560 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 6201186 | 7193375.76 | 3
065N0177GR | RJIP-WW | 400 | 25 | 10523 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 10279806 | 11924574.96 | 3
065N0182GR | RJIP-WW | 500 | 25 | 14258 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 19905024 | 23089827.84 | 3
065N0187GR | RJIP-WW | 600 | 25 | 22445 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 23676042 | 27464208.72 | 3
Шаровой кран RJIP Premium FF фланцевый без редуктора со стандартным проходом, фланцем под электропривод; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
065N0332R2 | RJIP-FF | 65 | 25 | 160 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 308892 | 358314.72 | 3
065N0337R2 | RJIP-FF | 80 | 25 | 280 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 357552 | 414760.32 | 3
065N0342R2 | RJIP-FF | 100 | 25 | 450 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 437430 | 507418.8 | 3
065N0347R2 | RJIP-FF | 125 | 25 | 690 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 642228 | 744984.48 | 1
065N0352GR | RJIP-FF | 150 | 25 | 1190 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 645600 | 748896 | 3
065N0357GR | RJIP-FF | 200 | 25 | 1680 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1094112 | 1269169.92 | 3
065N0362GR2 | RJIP-FF | 250 | 25 | 3210 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 2471838 | 2867332.08 | 3
065N0367GR2 | RJIP-FF | 300 | 25 | 4850 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 4054992 | 4703790.72 | 3
065N0372GR | RJIP-FF | 350 | 25 | 7560 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 7219188 | 8374258.08 | 3
065N0377GR | RJIP-FF | 400 | 25 | 10523 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 11512692 | 13354722.72 | 3
065N0382GR | RJIP-FF | 500 | 25 | 14258 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 21796056 | 25283424.96 | 3
065N0242R | RJIP-FF | 100 | 16 | 450 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 438924 | 509151.84 | 1
065N0247R | RJIP-FF | 125 | 16 | 690 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 600840 | 696974.4 | 1
065N0252GR | RJIP-FF | 150 | 16 | 1190 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 622362 | 721939.92 | 3
065N0257GR | RJIP-FF | 200 | 16 | 1680 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1032822 | 1198073.52 | 3
065N0272GR | RJIP-FF | 350 | 16 | 7560 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 7117266 | 8256028.56 | 3
065N0277GR | RJIP-FF | 400 | 16 | 10523 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 11265876 | 13068416.16 | 3
065N0282GR | RJIP-FF | 500 | 16 | 14258 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 21505020 | 24945823.2 | 3
Краны шаровые стальные RJIP Standard, перемещаемая среда – вода
Кодовый номер | Тип | DN, мм | PN , бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Шаровой кран RJIP Standard WW под приварку с рукояткой, стандартным проходом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 150 °С
065N9600R | RJIP-WW | 15 | 16 | 11 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 22368 | 25946.88 | 1
065N9601R | RJIP-WW | 20 | 16 | 15 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 22368 | 25946.88 | 1
065N9602R | RJIP-WW | 25 | 16 | 34 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 24678 | 28626.48 | 1
065N9603R | RJIP-WW | 32 | 16 | 52 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 26802 | 31090.32 | 1
065N9604R | RJIP-WW | 40 | 16 | 96 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 36480 | 42316.8 | 1
065N9605R | RJIP-WW | 50 | 16 | 104 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 41016 | 47578.56 | 1
065N9606R | RJIP-WW | 65 | 16 | 136 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 66390 | 77012.4 | 1
065N9607R | RJIP-WW | 80 | 16 | 252 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 89580 | 103912.8 | 1
065N9608R | RJIP-WW | 100 | 16 | 403 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 113178 | 131286.48 | 1
065N9609R | RJIP-WW | 125 | 16 | 716 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 216948 | 251659.68 | 1
065N9610R | RJIP-WW | 150 | 16 | 1022 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 335292 | 388938.72 | 1
Шаровой кран RJIP Standard FF фланцевый, с рукояткой стандартным проходом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 150 °С
065N9620R | RJIP-FF | 15 | 16 | 11 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 37098 | 43033.68 | 1
065N9621R | RJIP-FF | 20 | 16 | 15 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 42522 | 49325.52 | 1
065N9622R | RJIP-FF | 25 | 16 | 34 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 43746 | 50745.36 | 1
065N9623R | RJIP-FF | 32 | 16 | 52 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 47676 | 55304.16 | 1
065N9624R | RJIP-FF | 40 | 16 | 96 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 66222 | 76817.52 | 1
065N9625R | RJIP-FF | 50 | 16 | 104 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 74682 | 86631.12 | 1
065N9626R | RJIP-FF | 65 | 16 | 136 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 80298 | 93145.68 | 1
065N9627R | RJIP-FF | 80 | 16 | 252 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 95850 | 111186 | 1
065N9628R | RJIP-FF | 100 | 16 | 403 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 135966 | 157720.56 | 1
065N9629R | RJIP-FF | 125 | 16 | 716 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 225828 | 261960.48 | 1
065N9630R | RJIP-FF | 150 | 16 | 1022 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 376602 | 436858.32 | 1
Кодовый номер | Тип | DN управляемого приводом неполнопроходного шарового крана RJIP, мм | Мощность привода, Вт | Номинальный ток, А | Пусковой ток, А | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Электропривод AMB для неполнопроходных шаровых кранов Ридан RJIP, питание 3 x 380 В, класс защиты IP67 (комплект крепежа в поставку не входит. Рекомендуемый крепеж указан в РЭ)
065L8210R | AMB-H-006 * | 65 | 20 | 0.18 | 0.35 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1037952 | 1204024.32 | 1
065L8211R | AMB-H-010 * | 80, 100 | 20 | 0.18 | 0.35 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1051944 | 1220255.04 | 1
065L8212R | AMB-H-030 * | 125, 150 | 60 | 0.38 | 1.1 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1169604 | 1356740.64 | 1
065L8213R | AMB-H-080 | 200 | 120 | 0.41 | 1.16 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1355316 | 1572166.56 | 1
065L8214R | AMB-H-170 | 250 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1668228 | 1935144.48 | 1
065L8215R | AMB-H-350 | 300 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2596152 | 3011536.32 | 1
065L8216R | AMB-H-500 | 350 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2644488 | 3067606.08 | 1
065L8217R | AMB-M-45 + 75D | 400 | 1100 | 2.6 | 10.4 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2644488 | 3067606.08 | 3
065L8218R | AMB-M-20 + MY-4-1SD | 500 | 550 | 2.5 | 10.2 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2754516 | 3195238.56 | 3
065L8219R | AMB-M-45 + MY-6-1SD | 600 | 1100 | 2.6 | 10.4 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 4792896 | 5559759.36 | 3
Электропривод AMB с блоком местного управления RY для неполнопроходных шаровых кранов Ридан RJIP, питание 3 x 380 В, класс защиты IP67 (комплект крепежа в поставку не входит. Рекомендуемый крепеж указан в РЭ)
065L8250R | AMB-H-006 * | 65 | 20 | 0.18 | 0.35 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1972236 | 2287793.76 | 3
065L8251R | AMB-H-010 * | 80, 100 | 20 | 0.18 | 0.35 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1985592 | 2303286.72 | 3
065L8252R | AMB-H-030 * | 125, 150 | 60 | 0.38 | 1.1 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2103252 | 2439772.32 | 3
065L8253R | AMB-H-080 | 200 | 120 | 0.41 | 1.16 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2289600 | 2655936 | 3
065L8254R | AMB-H-170 | 250 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2601876 | 3018176.16 | 3
065L8255R | AMB-H-350 | 300 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 3530436 | 4095305.76 | 3
065L8256R | AMB-H-500 | 350 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 3578772 | 4151375.52 | 3
065L8257R | AMB-M-45 + 75D | 400 | 1100 | 2.6 | 10.4 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 3578772 | 4151375.52 | 3
065L8258R | AMB-M-20 + MY-4-1SD | 500 | 550 | 2.5 | 10.2 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 3688164 | 4278270.24 | 3
065L8259R | AMB-M-45 + MY-6-1SD | 600 | 1100 | 2.6 | 10.4 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 5726544 | 6642791.04 | 3
Электропривод AMB для неполнопроходных шаровых кранов Ридан RJIP, питание 220 В, класс защиты IP67 (комплект крепежа в поставку не входит. Рекомендуемый крепеж указан в РЭ)
065L8180R | AMB-H-006 * | 65 | 20 | 0.52 | 0.73 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1037952 | 1204024.32 | 3
065L8181R | AMB-H-010 * | 80, 100 | 20 | 0.52 | 0.73 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1051944 | 1220255.04 | 3
065L8182R | AMB-H-030 * | 125, 150 | 60 | 1.42 | 2.5 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1169604 | 1356740.64 | 3
065L8183R | AMB-H-080 | 200 | 120 | 1.75 | 3.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1355316 | 1572166.56 | 3
065L8184R | AMB-H-170 | 250 | 200 | 1.52 | 3.54 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1668228 | 1935144.48 | 3
065L8185R | AMB-H-350 | 300 | 200 | 1.52 | 3.54 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2596152 | 3011536.32 | 3
065L8186R | AMB-H-500 | 350 | 200 | 1.52 | 3.54 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2644488 | 3067606.08 | 3
065L8187R | AMB-M-45 + 75D | 400 | 1100 | 2.6 | 10.4 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2644488 | 3067606.08 | 3
065L8188R | AMB-M-20 + MY-4-1SD | 500 | 550 | 4.1 | 16.2 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2914788 | 3381154.08 | 3
065L8189R | AMB-M-45 + MY-6-1SD | 600 | 1100 | 4.4 | 16.4 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 5113440 | 5931590.4 | 3
Электропривод AMB с блоком местного управления RY для неполнопроходных шаровых кранов Ридан RJIP, питание 220 В, класс защиты IP67 (комплект крепежа в поставку не входит. Рекомендуемый крепеж указан в РЭ)
065L8270R | AMB-H-006 * | 65 | 20 | 0.52 | 0.73 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1972236 | 2287793.76
065L8271R | AMB-H-010 * | 80, 100 | 20 | 0.52 | 0.73 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1985592 | 2303286.72
065L8272R | AMB-H-030 * | 125, 150 | 60 | 1.42 | 2.5 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2103252 | 2439772.32
065L8273R | AMB-H-080 | 200 | 120 | 1.75 | 3.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2289600 | 2655936
065L8274R | AMB-H-170 | 250 | 200 | 1.52 | 3.54 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2601876 | 3018176.16
065L8275R | AMB-H-350 | 300 | 200 | 1.52 | 3.54 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 3530436 | 4095305.76
065L8276R | AMB-H-500 | 350 | 200 | 1.52 | 3.54 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 3578772 | 4151375.52
065L8277R | AMB-M-45 + 75D | 400 | 1100 | 2.6 | 10.4 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 3578772 | 4151375.52
065L8278R | AMB-M-20 + MY-4-1SD | 500 | 550 | 4.1 | 16.2 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 3688164 | 4278270.24
065L8279R | AMB-M-45 + MY-6-1SD | 600 | 1100 | 4.4 | 16.4 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 5726544 | 6642791.04
Адаптер для сборки привода с шаровым краном RJIP (* применение адаптера обязательно)
065L8210AR | Адаптер для ШК RJIP DN65 | 65 |  |  |  | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 9540 | 11066.4 | 3
065L8211AR | Адаптер для ШК RJIP DN80-100 | 80, 100 |  |  |  | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 19080 | 22132.8 | 3
065L8212AR | Адаптер для ШК RJIP DN125-150 | 125, 150 |  |  |  | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 50880 | 59020.8 | 3
9.1.2 Кран запорно-регулирующий/Клапан запорно-регулирующий RJIP BaBV
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | PN , бар | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Кран запорно-регулирующий/клапан запорно-регулирующий RJIP BaBV; с измерительными ниппелями, c патрубками под приварку; PN = 25 бар; Тмакс. = 150 °С; материал корпуса - сталь
065N9505GR | RJIP BaBV WW | 50 | 41 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 186402 | 216226.32 | 1
065N9506GR | RJIP BaBV WW | 65 | 65 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 194472 | 225587.52 | 1
065N9507GR | RJIP BaBV WW | 80 | 100 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 307992 | 357270.72 | 1
065N9508GR | RJIP BaBV WW | 100 | 157 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 364830 | 423202.8 | 1
065N9509GR | RJIP BaBV WW | 125 | 236 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 463314 | 537444.24 | 1
065N9510GR | RJIP BaBV WW | 150 | 361 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 1109634 | 1287175.44 | 1
Кран запорно-регулирующий/клапан запорно-регулирующий RJIP BaBV; с измерительными ниппелями, фланцевый; PN = 25 бар; Тмакс. = 150 °С; материал корпуса - сталь
065N9545GR | RJIP BaBV FF | 50 | 41 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 214440 | 248750.4 | 1
065N9546GR | RJIP BaBV FF | 65 | 65 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 205122 | 237941.52 | 1
065N9547GR | RJIP BaBV FF | 80 | 100 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 344160 | 399225.6 | 1
065N9548GR | RJIP BaBV FF | 100 | 157 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 430806 | 499734.96 | 1
065N9549GR | RJIP BaBV FF | 125 | 236 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 555372 | 644231.52 | 1
065N9550GR | RJIP BaBV FF | 150 | 361 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 1356210 | 1573203.6 | 1
9.1.3. Кран шаровой чугунный КШЧ, перемещаемая среда – вода систем ГВС и ХВС, вода систем отопления
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | PN , бар | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
082X4800R | КШЧ | 15 | 18 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 33384 | 38725.44 | 1
082X4801R | КШЧ | 20 | 40 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 41652 | 48316.32 | 1
082X4802R | КШЧ | 25 | 65 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 46944 | 54455.04 | 1
082X4803R | КШЧ | 32 | 116 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 63468 | 73622.88 | 1
082X4804R | КШЧ | 40 | 181 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 84492 | 98010.72 | 1
082X4805R | КШЧ | 50 | 326 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 98508 | 114269.28 | 1
082X4806R | КШЧ | 65 | 552 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 131748 | 152827.68 | 1
082X4807R | КШЧ | 80 | 900 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 163380 | 189520.8 | 1
082X4808R | КШЧ | 100 | 1600 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 213438 | 247588.08 | 1
082X4809R | КШЧ | 125 | 2600 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 370806 | 430134.96 | 1
082X4810R | КШЧ | 150 | 3600 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 496152 | 575536.32 | 1
082X4811R | КШЧ | 200 | 6400 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 913818 | 1060028.88 | 3
9.1.4. Краны шаровые BVR-R, перемещаемая среда – вода, гликолевые смеси
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN , бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT
Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой UNI ISO 228; материал – латунь, Тмакс = 120 °С
065B8307RG | BVR-R | 15 | G ½ | 40 | 15 | 1 | RU PL08R BrassBV | 7116 | 8254.56 | 1
065B8308RG | BVR-R | 20 | G ¾ | 40 | 28 | 1 | RU PL08R BrassBV | 10572 | 12263.52 | 1
065B8309RG | BVR-R | 25 | G 1 | 40 | 39 | 1 | RU PL08R BrassBV | 15234 | 17671.44 | 1
065B8310RG | BVR-R | 32 | G 1¼ | 40 | 84 | 1 | RU PL08R BrassBV | 24546 | 28473.36 | 1
065B8311RG | BVR-R | 40 | G 1½ | 40 | 156 | 1 | RU PL08R BrassBV | 34836 | 40409.76 | 1
065B8312RG | BVR-R | 50 | G 2 | 40 | 243 | 1 | RU PL08R BrassBV | 54876 | 63656.16 | 1
Шаровой полнопроходной кран BVR-DR с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой; материал – латунь;Тмакс = 110 °С
065B8316RG | BVR-DR | 15 | G ½ | 40 | 15 | 1 | RU PL08R BrassBV | 12786 | 14831.76 | 1
065B8317RG | BVR-DR | 20 | G ¾ | 40 | 28 | 1 | RU PL08R BrassBV | 15684 | 18193.44 | 1
065B8318RG | BVR-DR | 25 | G 1 | 40 | 39 | 1 | RU PL08R BrassBV | 20064 | 23274.24 | 1
065B8319RG | BVR-DR | 32 | G 1¼ | 40 | 84 | 1 | RU PL08R BrassBV | 30078 | 34890.48 | 1
065B8320RG | BVR-DR | 40 | G 1½ | 40 | 156 | 1 | RU PL08R BrassBV | 42078 | 48810.48 | 1
065B8321RG | BVR-DR | 50 | G 2 | 40 | 243 | 1 | RU PL08R BrassBV | 61488 | 71326.08 | 1
Шаровой сливной кран BVR-CR с наружной резьбой, патрубком для присоединения шланга; материал – латунь; Тмакс. = 95 °С
065B8300RG | BVR-CR | 15 | G ½ | 10 | 1.9 | 1 | RU PL08R BrassBV | 9510 | 11031.6 | 1
065B8301RG | BVR-CR | 20 | G ¾ | 10 | 6 | 1 | RU PL08R BrassBV | 12996 | 15075.36 | 1
065B8302RG | BVR-CR | 25 | G 1 | 10 | 12.1 | 1 | RU PL08R BrassBV | 27528 | 31932.48 | 1
Шаровой кран полнопроходной BVR-FR с накидной гайкой и ниппелем «американка», рукояткой «бабочка» (DN = 15-25 мм) и ручка для DN = 32 мм; материал – латунь; Тмакс. = 120 °С
065B8303RG | BVR-FR | 15 | G ½ | 40 | 14 | 1 | RU PL08R BrassBV | 8208 | 9521.28 | 1
065B8304RG | BVR-FR | 20 | G ¾ | 40 | 26 | 1 | RU PL08R BrassBV | 12438 | 14428.08 | 1
065B8305RG | BVR-FR | 25 | G 1 | 40 | 36 | 1 | RU PL08R BrassBV | 18948 | 21979.68 | 1
065B8306RG | BVR-FR | 32 | G 1¼ | 40 | 80 | 1 | RU PL08R BrassBV | 35388 | 41050.08 | 1
9.1.5. Краны шаровые BVS-R, перемещаемая среда – вода, гликолевые смеси
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN , бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Шаровой кран со стандартным проходом BVS-R с внутренней резьбой; материал – нержавеющая сталь; Тмакс. = 180 °С
082X4600R | BVS-R | 8 | Rр ¼ | 63 | 4.7 | 1 | RU PL08R YZK | 18636 | 21617.76 | 1
082X4601R | BVS-R | 10 | Rp 3/8 | 63 | 8.5 | 1 | RU PL08R YZK | 19998 | 23197.68 | 1
082X4602R | BVS-R | 15 | Rp ½ | 63 | 13.2 | 1 | RU PL08R YZK | 23184 | 26893.44 | 1
082X4603R | BVS-R | 20 | Rp ¾ | 63 | 17 | 1 | RU PL08R YZK | 26220 | 30415.2 | 1
082X4604R | BVS-R | 25 | Rp 1 | 63 | 30.2 | 1 | RU PL08R YZK | 35694 | 41405.04 | 1
082X4605R | BVS-R | 32 | Rp 1¼ | 63 | 45.2 | 1 | RU PL08R YZK | 50322 | 58373.52 | 1
082X4606R | BVS-R | 40 | Rp 1½ | 63 | 69.7 | 1 | RU PL08R YZK | 60738 | 70456.08 | 1
082X4607R | BVS-R | 50 | Rp 2 | 63 | 128.2 | 1 | RU PL08R YZK | 83796 | 97203.36 | 1
Шаровой полнопроходной кран BVS-FR с внутренней резьбой; материал – нержавеющая сталь; Тмакс. = 180 °С
082X4610R | BVS-FR | 8 | Rр ¼ | 63 | 11.3 | 1 | RU PL08R YZK | 21984 | 25501.44 | 1
082X4611R | BVS-FR | 10 | Rp 3/8 | 63 | 13.2 | 1 | RU PL08R YZK | 21984 | 25501.44 | 1
082X4612R | BVS-FR | 15 | Rp ½ | 63 | 18.9 | 1 | RU PL08R YZK | 25170 | 29197.2 | 1
082X4613R | BVS-FR | 20 | Rp ¾ | 63 | 47.1 | 1 | RU PL08R YZK | 31470 | 36505.2 | 1
082X4614R | BVS-FR | 25 | Rp 1 | 63 | 66 | 1 | RU PL08R YZK | 44964 | 52158.24 | 1
082X4615R | BVS-FR | 32 | Rp 1 ¼ | 63 | 86.7 | 1 | RU PL08R YZK | 56556 | 65604.96 | 1
082X4616R | BVS-FR | 40 | Rp 1½ | 63 | 150.8 | 1 | RU PL08R YZK | 78540 | 91106.4 | 1
082X4617R | BVS-FR | 50 | Rp 2 | 63 | 207.4 | 1 | RU PL08R YZK | 114228 | 132504.48 | 1
082X4618R | BVS-FR | 65 | Rp 2½ | 63 | 584.4 | 1 | RU PL08R YZK | 251382 | 291603.12 | 1
082X4619R | BVS-FR | 80 | Rp 3 | 63 | 678.6 | 1 | RU PL08R YZK | 382242 | 443400.72 | 1
082X4620R | BVS-FR | 100 | Rp 4" | 63 |  | 1 | RU PL08R YZK | 687288 | 797254.08 | 3
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## 9.2
9.2. Затворы дисковые, перемещаемая среда – вода, гликолевые растворы.
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
9.2.1. Затворы дисковые с ручным управлением
Кодовый номер | Тип | DN, мм | PN, бар | Вес нетто, кг. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Дисковый затвор Ридан ЗДМ с металлической рукояткой, корпус с центрирующими проушинами; материалы: корпус, диск — высокопрочный чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием; уплотнение — EPDM; Т от- 15°C до 120 °С
082X4400R | ЗДМ | 40 | 16 | 1.8 | RU PL08R-LVR | 27282 | 31647.12 | 1
082X4401R | ЗДМ | 50 | 16 | 2.1 | RU PL08R-LVR | 27984 | 32461.44 | 1
082X4402R | ЗДМ | 65 | 16 | 2.4 | RU PL08R-LVR | 30780 | 35704.8 | 1
082X4403R | ЗДМ | 80 | 16 | 3.2 | RU PL08R-LVR | 36786 | 42671.76 | 1
082X4404R | ЗДМ | 100 | 16 | 4.3 | RU PL08R-LVR | 48648 | 56431.68 | 1
082X4405R | ЗДМ | 125 | 16 | 6.3 | RU PL08R-LVR | 60438 | 70108.08 | 1
082X4406R | ЗДМ | 150 | 16 | 7.8 | RU PL08R-LVR | 72966 | 84640.56 | 1
082X4407R | ЗДМ | 200 | 16 | 15 | RU PL08R-LVR | 126630 | 146890.8 | 1
082X4408R | ЗДМ | 250 | 16 | 23.5 | RU PL08R-LVR | 224988 | 260986.08 | 1
082X4409R | ЗДМ | 300 | 16 | 42 | RU PL08R-LVR | 300318 | 348368.88 | 1
Дисковый затвор Ридан ЗДМ с металлической рукояткой, корпус с центрирующими проушинами; материалы: корпус — высокопрочный чугун (GGG40); диск — нержавеющая сталь 316 ; уплотнение — EPDM; Т от- 15°C до 120 °С
082X4420R | ЗДМ | 40 | 16 | 1.8 | RU PL08R-LVR | 35472 | 41147.52 | 1
082X4421R | ЗДМ | 50 | 16 | 2.1 | RU PL08R-LVR | 41550 | 48198 | 1
082X4422R | ЗДМ | 65 | 16 | 2.4 | RU PL08R-LVR | 46620 | 54079.2 | 1
082X4423R | ЗДМ | 80 | 16 | 3.2 | RU PL08R-LVR | 51690 | 59960.4 | 1
082X4424R | ЗДМ | 100 | 16 | 4.3 | RU PL08R-LVR | 67392 | 78174.72 | 1
082X4425R | ЗДМ | 125 | 16 | 6.3 | RU PL08R-LVR | 89178 | 103446.48 | 1
082X4426R | ЗДМ | 150 | 16 | 7.8 | RU PL08R-LVR | 116040 | 134606.4 | 1
082X4427R | ЗДМ | 200 | 16 | 15 | RU PL08R-LVR | 206736 | 239813.76 | 1
082X4428R | ЗДМ | 250 | 16 | 23.5 | RU PL08R-LVR | 316194 | 366785.04 | 3
082X4429R | ЗДМ | 300 | 16 | 42 | RU PL08R-LVR | 481326 | 558338.16 | 3
Кодовый номер | Тип | DN, мм | PN, бар | Вес нетто, кг. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Дисковый затвор Ридан ЗДМ с ручным редукторным приводом, корпус с центрирующими проушинами; материалы: корпус — высокопрочный чугун (GGG40); диск — высокопрочный чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием; уплотнение — EPDM; Т от -15°С до 120 °С
082X4410R | ЗДМ | 100 | 16 | 8.1 | RU PL08R-LVR | 104940 | 121730.4 | 1
082X4411R | ЗДМ | 125 | 16 | 9.6 | RU PL08R-LVR | 129426 | 150134.16 | 3
082X4412R | ЗДМ | 150 | 16 | 11.1 | RU PL08R-LVR | 149988 | 173986.08 | 3
082X4413R | ЗДМ | 200 | 16 | 22.3 | RU PL08R-LVR | 206736 | 239813.76 | 1
082X4414R | ЗДМ | 250 | 16 | 32.8 | RU PL08R-LVR | 310782 | 360507.12 | 1
082X4415R | ЗДМ | 300 | 16 | 42 | RU PL08R-LVR | 369726 | 428882.16 | 1
082X4416R | ЗДМ | 350 | 16 | 72 | RU PL08R-LVR | 559422 | 648929.52 | 1
082X4417R | ЗДМ | 400 | 16 | 121 | RU PL08R-LVR | 734580 | 852112.8 | 1
082X4418R | ЗДМ | 500 | 16 | 188 | RU PL08R-LVR | 1672044 | 1939571.04 | 1
082X4419R | ЗДМ | 600 | 16 | 301 | RU PL08R-LVR | 2721444 | 3156875.04 | 3
Дисковый затвор Ридан ЗДМ с ручным редукторным приводом, корпус с центрирующими проушинами; материалы: корпус — высокопрочный чугун (GGG40); диск — нержавеющая сталь 316; уплотнение — EPDM; Т от -15°С до 120 °С
082X4430R | ЗДМ | 100 | 16 | 8.1 | RU PL08R-LVR | 144918 | 168104.88 | 3
082X4431R | ЗДМ | 125 | 16 | 9.6 | RU PL08R-LVR | 166710 | 193383.6 | 3
082X4432R | ЗДМ | 150 | 16 | 11.1 | RU PL08R-LVR | 193566 | 224536.56 | 3
082X4433R | ЗДМ | 200 | 16 | 22.3 | RU PL08R-LVR | 301494 | 349733.04 | 3
082X4434R | ЗДМ | 250 | 16 | 32.8 | RU PL08R-LVR | 410952 | 476704.32 | 3
082X4435R | ЗДМ | 300 | 16 | 42 | RU PL08R-LVR | 533070 | 618361.2 | 3
082X4436R | ЗДМ | 350 | 16 | 72 | RU PL08R-LVR | 884226 | 1025702.16 | 3
082X4437R | ЗДМ | 400 | 16 | 121 | RU PL08R-LVR | 1379796 | 1600563.36 | 3
082X4438R | ЗДМ | 500 | 16 | 188 | RU PL08R-LVR | 2763420 | 3205567.2 | 3
082X4439R | ЗДМ | 600 | 16 | 301 | RU PL08R-LVR | 4371798 | 5071285.68 | 3
9.2.2. Затворы дисковые с электроприводами
Кодовый номер | Тип | DN, мм | PN, бар | Вес нетто, кг. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Сборный комплект: дисковый затвор Ридан ЗДМ корпус с центрирующими проушинами; материал: корпус, диск — высокопрочный чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием; уплотнение — EPDM; электропривод АМБ 230 В переменный ток;1) IP 68 ; T от -15°С до 120 °С
082X4530R | ЗДМ + АМБ | 40 | 16 | 3.9 | RU PL08R-LVR | 274308 | 318197.28 | 1
082X4531R | ЗДМ + АМБ | 50 | 16 | 4.2 | RU PL08R-LVR | 275004 | 319004.64
082X4532R | ЗДМ + АМБ | 65 | 16 | 6 | RU PL08R-LVR | 368310 | 427239.6 | 1
082X4533R | ЗДМ + АМБ | 80 | 16 | 6.8 | RU PL08R-LVR | 374310 | 434199.6 | 1
082X4534R | ЗДМ + АМБ | 100 | 16 | 7.9 | RU PL08R-LVR | 427644 | 496067.04 | 1
082X4535R | ЗДМ + АМБ | 125 | 16 | 10.9 | RU PL08R-LVR | 550818 | 638948.88 | 1
082X4536R | ЗДМ + АМБ | 150 | 16 | 12.4 | RU PL08R-LVR | 606984 | 704101.44 | 1
082X4537R | ЗДМ + АМБ | 200 | 16 | 28.8 | RU PL08R-LVR | 739062 | 857311.92 | 1
082X4538R | ЗДМ + АМБ | 250 | 16 | 37.5 | RU PL08R-LVR | 971076 | 1126448.16 | 1
082X4539R | ЗДМ + АМБ | 300 | 16 | 56 | RU PL08R-LVR | 1046406 | 1213830.96 | 1
Сборный комплект: дисковый затвор Ридан ЗДМ корпус с центрирующими проушинами; материал: корпус — высокопрочный чугун (GGG40); диск — нержавеющая сталь 316; уплотнение — EPDM; электропривод АМБ 230 В переменный ток1); IP 68 ; T от -15°С до 120 °С
082X4542R | ЗДМ + АМБ | 40 | 16 | 3.9 | RU PL08R-LVR | 282492 | 327690.72 | 1
082X4543R | ЗДМ + АМБ | 50 | 16 | 4.2 | RU PL08R-LVR | 288570 | 334741.2 | 1
082X4544R | ЗДМ + АМБ | 65 | 16 | 6 | RU PL08R-LVR | 384144 | 445607.04 | 1
082X4545R | ЗДМ + АМБ | 80 | 16 | 6.8 | RU PL08R-LVR | 389214 | 451488.24 | 1
082X4546R | ЗДМ + АМБ | 100 | 16 | 7.9 | RU PL08R-LVR | 446394 | 517817.04 | 1
082X4547R | ЗДМ + АМБ | 125 | 16 | 10.9 | RU PL08R-LVR | 579564 | 672294.24 | 1
082X4548R | ЗДМ + АМБ | 150 | 16 | 12.4 | RU PL08R-LVR | 650058 | 754067.28 | 1
082X4549R | ЗДМ + АМБ | 200 | 16 | 28.8 | RU PL08R-LVR | 819180 | 950248.8 | 1
082X4550R | ЗДМ + АМБ | 250 | 16 | 37.5 | RU PL08R-LVR | 1062282 | 1232247.12 | 3
082X4551R | ЗДМ + АМБ | 300 | 16 | 56 | RU PL08R-LVR | 1227414 | 1423800.24 | 3
Сборный комплект: дисковый затвор Ридан ЗДМ корпус с центрирующими проушинами; материал: корпус, диск — высокопрочный чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием; уплотнение — EPDM; электропривод АМБ 24 В постоянный ток1); IP 68 ; T от -15°С до 120 °С
082X4554R | ЗДМ + АМБ | 40 | 16 | 3.9 | RU PL08R-LVR | 341646 | 396309.36 | 1
082X4555R | ЗДМ + АМБ | 50 | 16 | 4.2 | RU PL08R-LVR | 342348 | 397123.68 | 1
082X4556R | ЗДМ + АМБ | 65 | 16 | 6 | RU PL08R-LVR | 439956 | 510348.96 | 1
082X4557R | ЗДМ + АМБ | 80 | 16 | 6.8 | RU PL08R-LVR | 445956 | 517308.96 | 1
082X4558R | ЗДМ + АМБ | 100 | 16 | 7.9 | RU PL08R-LVR | 505218 | 586052.88 | 1
082X4559R | ЗДМ + АМБ | 125 | 16 | 10.9 | RU PL08R-LVR | 614382 | 712683.12 | 1
082X4560R | ЗДМ + АМБ | 150 | 16 | 12.4 | RU PL08R-LVR | 676476 | 784712.16 | 1
082X4561R | ЗДМ + АМБ | 200 | 16 | 28.8 | RU PL08R-LVR | 820410 | 951675.6 | 1
082X4562R | ЗДМ + АМБ | 250 | 16 | 37.5 | RU PL08R-LVR | 1042182 | 1208931.12 | 1
082X4563R | ЗДМ + АМБ | 300 | 16 | 56 | RU PL08R-LVR | 1117518 | 1296320.88 | 1
1) - электропривод поставляется отдельно

## 9.3
9.3. Клапаны обратные
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN, бар | Вес нетто, кг | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Обратный клапан пружинный NRV-R с внутренней резьбой, материал корпуса – латунь;Тмакс. = 110 °С
065B8324R | NRV-R | 15 | G ½ | 25 | 0.15 | RU PL08R BrassBV | 8784 | 10189.44 | 1
065B8325R | NRV-R | 20 | G ¾ | 25 | 0.225 | RU PL08R BrassBV | 11496 | 13335.36 | 1
065B8326R | NRV-R | 25 | G 1 | 25 | 0.33 | RU PL08R BrassBV | 15066 | 17476.56 | 1
065B8327R | NRV-R | 32 | G 1¼ | 25 | 0.545 | RU PL08R BrassBV | 22464 | 26058.24 | 1
065B8328R | NRV-R | 40 | G 1½ | 25 | 0.685 | RU PL08R BrassBV | 28158 | 32663.28 | 1
065B8329R | NRV-R | 50 | G 2 | 25 | 1.025 | RU PL08R BrassBV | 40368 | 46826.88 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | материал пластин | PN, бар | Вес нетто, кг | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Обратный затвор двустворчатый ЗОД для установки между фланцами; материал корпуса: чугун, пластины: нержавеющая сталь или чугун с антикоррозионным покрытием; Т =от -20 до +120°С
082X4050R | ЗОД | 50 | нерж. сталь | 16 | 1.3 | RU PL08R-LVR | 27444 | 31835.04 | 1
082X4051R | ЗОД | 65 | нерж. сталь | 16 | 1.9 | RU PL08R-LVR | 32742 | 37980.72 | 1
082X4052R | ЗОД | 80 | нерж. сталь | 16 | 2.8 | RU PL08R-LVR | 45786 | 53111.76 | 1
082X4053R | ЗОД | 100 | нерж. сталь | 16 | 4.4 | RU PL08R-LVR | 63174 | 73281.84 | 1
082X4054R | ЗОД | 125 | нерж. сталь | 16 | 6.3 | RU PL08R-LVR | 82788 | 96034.08 | 1
082X4055R | ЗОД | 150 | нерж. сталь | 16 | 9.1 | RU PL08R-LVR | 119028 | 138072.48 | 1
082X4056R | ЗОД | 200 | нерж. сталь | 16 | 14.9 | RU PL08R-LVR | 203274 | 235797.84 | 1
082X4057R | ЗОД | 250 | нерж. сталь | 16 | 27 | RU PL08R-LVR | 334188 | 387658.08 | 1
082X4058R | ЗОД | 300 | нерж. сталь | 16 | 33.2 | RU PL08R-LVR | 446364 | 517782.24 | 1
082X4044R | ЗОД | 350 | нерж. сталь | 16 | 65 | RU PL08R-LVR | 1193028 | 1383912.48 | 1
082X4045R | ЗОД | 400 | нерж. сталь | 16 | 70 | RU PL08R-LVR | 1577712 | 1830145.92 | 1
082X4046R | ЗОД | 450 | нерж. сталь | 16 | 103 | RU PL08R-LVR | 2534790 | 2940356.4 | 3
082X4047R | ЗОД | 500 | нерж. сталь | 16 | 108 | RU PL08R-LVR | 3362328 | 3900300.48 | 3
082X4048R | ЗОД | 600 | нерж. сталь | 16 | 190 | RU PL08R-LVR | 4580370 | 5313229.2 | 3
082X4035R | ЗОД | 150 | чугун | 16 | 9.1 | RU PL08R-LVR | 106716 | 123790.56 | 1
082X4036R | ЗОД | 200 | чугун | 16 | 14.9 | RU PL08R-LVR | 163500 | 189660 | 1
082X4037R | ЗОД | 250 | чугун | 16 | 27 | RU PL08R-LVR | 265824 | 308355.84 | 1
082X4038R | ЗОД | 300 | чугун | 16 | 33.2 | RU PL08R-LVR | 339354 | 393650.64 | 1
082X4039R | ЗОД | 350 | чугун | 16 | 65 | RU PL08R-LVR | 1109004 | 1286444.64 | 1
082X4040R | ЗОД | 400 | чугун | 16 | 70 | RU PL08R-LVR | 1367388 | 1586170.08 | 1
082X4041R | ЗОД | 450 | чугун | 16 | 103 | RU PL08R-LVR | 2308614 | 2677992.24 | 3
082X4042R | ЗОД | 500 | чугун | 16 | 108 | RU PL08R-LVR | 2848176 | 3303884.16 | 3
082X4043R | ЗОД | 600 | чугун | 16 | 190 | RU PL08R-LVR | 3687990 | 4278068.4 | 3
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN, бар | Вес нетто, кг | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT
Обратный клапан пружинный NVD-402R фланцевый; материал корпуса – чугун; материал затвора DN40-100 нержавеющая сталь, DN125-250 - чугун; Т =от -15 до +100°С
082X8470R | NVD-402R | 40 | — | 16 | 5.6 | RU PL08R YZK | 76368 | 88586.88 | 1
082X8471R | NVD-402R | 50 | — | 16 | 5.6 | RU PL08R YZK | 79596 | 92331.36 | 1
082X8472R | NVD-402R | 65 | — | 16 | 7.6 | RU PL08R YZK | 89352 | 103648.32 | 1
082X8473R | NVD-402R | 80 | — | 16 | 9.8 | RU PL08R YZK | 129966 | 150760.56 | 1
082X8474R | NVD-402R | 100 | — | 16 | 13.8 | RU PL08R YZK | 180276 | 209120.16 | 1
082X8475R | NVD-402R | 125 | — | 16 | 20.6 | RU PL08R YZK | 224202 | 260074.32 | 1
082X8476R | NVD-402R | 150 | — | 16 | 28.5 | RU PL08R YZK | 309486 | 359003.76 | 1
082X8477R | NVD-402R | 200 | — | 16 | 48.6 | RU PL08R YZK | 510024 | 591627.84 | 1
082X8478R | NVD-402R | 250 | — | 16 | 81.4 | RU PL08R YZK | 1236510 | 1434351.6 | 3
Обратный клапан пружинный NVD-812R из нержавеющей стали CF8M для установки между фланцами; Т =от -40 до +240°С
082X8530R2 | NVD-812R | 15 | — | 40 | 0.09 | RU PL08R YZK | 43656 | 50640.96 | 1
082X8531R2 | NVD-812R | 20 | — | 40 | 0.12 | RU PL08R YZK | 48168 | 55874.88 | 1
082X8532R2 | NVD-812R | 25 | — | 40 | 0.16 | RU PL08R YZK | 52866 | 61324.56 | 1
082X8533R2 | NVD-812R | 32 | — | 40 | 0.31 | RU PL08R YZK | 65172 | 75599.52 | 1
082X8534R2 | NVD-812R | 40 | — | 40 | 0.43 | RU PL08R YZK | 68604 | 79580.64 | 1
082X8535R2 | NVD-812R | 50 | — | 40 | 0.78 | RU PL08R YZK | 86454 | 100286.64 | 1
082X8536R2 | NVD-812R | 65 | — | 40 | 1.03 | RU PL08R YZK | 134298 | 155785.68 | 1
082X8537R2 | NVD-812R | 80 | — | 40 | 1.54 | RU PL08R YZK | 252192 | 292542.72 | 1
082X8538R2 | NVD-812R | 100 | — | 40 | 2.25 | RU PL08R YZK | 317382 | 368163.12 | 1
082X8539R2 | NVD-812R | 125 | — | 40 | 5.5 | RU PL08R YZK | 648306 | 752034.96 | 1
082X8540R2 | NVD-812R | 150 | — | 40 | 8.3 | RU PL08R YZK | 998178 | 1157886.48 | 1
082X8541R2 | NVD-812R | 200 | — | 40 | 16.1 | RU PL08R YZK | 1612164 | 1870110.24 | 1
Обратный клапан пружинный NVD-802R для установки между фланцами; материал корпуса чугун GG25; материал затвора нерж.сталь CF8M; уплотнение EPDM ; класс герметичности А; Т =от -15 до +100°С
082X8520R | NVD-802R | 32 | — | 16 | 0.49 | RU PL08R YZK | 76488 | 88726.08 | 1
082X8521R | NVD-802R | 40 | — | 16 | 0.64 | RU PL08R YZK | 77604 | 90020.64 | 1
082X8522R | NVD-802R | 50 | — | 16 | 1.06 | RU PL08R YZK | 79866 | 92644.56 | 1
082X8523R | NVD-802R | 65 | — | 16 | 1.59 | RU PL08R YZK | 92208 | 106961.28 | 1
082X8524R | NVD-802R | 80 | — | 16 | 2.3 | RU PL08R YZK | 122610 | 142227.6 | 1
082X8525R | NVD-802R | 100 | — | 16 | 3.3 | RU PL08R YZK | 173898 | 201721.68 | 1
082X8526R | NVD-802R | 125 | — | 16 | 6.9 | RU PL08R YZK | 248706 | 288498.96 | 1
082X8527R | NVD-802R | 150 | — | 16 | 10 | RU PL08R YZK | 339984 | 394381.44 | 1
082X8528R | NVD-802R | 200 | — | 16 | 17.7 | RU PL08R YZK | 572952 | 664624.32
Обратный затвор двустворчатый NVD-895R для установки между фланцами; материал корпуса: чугун, пластины: нержавеющая сталь 316; Т =от -15 до +100°С
082X8495R | NVD-895R | 50 | — | 16 | 1.5 | RU PL08R YZK | 75462 | 87535.92 | 1
082X8496R | NVD-895R | 65 | — | 16 | 2.2 | RU PL08R YZK | 78894 | 91517.04 | 1
082X8497R | NVD-895R | 80 | — | 16 | 3.7 | RU PL08R YZK | 82332 | 95505.12 | 1
082X8498R | NVD-895R | 100 | — | 16 | 4.4 | RU PL08R YZK | 104610 | 121347.6 | 1
082X8499R | NVD-895R | 125 | — | 16 | 6.1 | RU PL08R YZK | 144066 | 167116.56 | 1
082X8500R | NVD-895R | 150 | — | 16 | 9 | RU PL08R YZK | 154350 | 179046 | 1
082X8501R | NVD-895R | 200 | — | 16 | 14.4 | RU PL08R YZK | 283062 | 328351.92 | 1
082X8502R | NVD-895R | 250 | — | 16 | 27.1 | RU PL08R YZK | 480222 | 557057.52 | 1
082X8503R | NVD-895R | 300 | — | 16 | 36 | RU PL08R YZK | 694698 | 805849.68 | 3
082X8505R | NVD-895R | 400 | — | 16 | 59.4 | RU PL08R YZK | 2021844 | 2345339.04 | 3

## 9.4
9.4. Фильтры сетчатые
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT
Фильтр сетчатый Ридан ФСФ с пробкой , PN = 16 бар; материал – чугун; фланцевый; Тмакс. = 200 °С
082X4060R | ФСФ | 15 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 16890 | 19592.4 | 1
082X4061R | ФСФ | 20 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 21564 | 25014.24 | 1
082X4062R | ФСФ | 25 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 25236 | 29273.76 | 1
082X4063R | ФСФ | 32 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 29862 | 34639.92 | 1
082X4064R | ФСФ | 40 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 40554 | 47042.64 | 1
082X4065R | ФСФ | 50 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 51072 | 59243.52 | 1
082X4066R | ФСФ | 65 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 70662 | 81967.92 | 1
082X4067R | ФСФ | 80 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 92346 | 107121.36 | 1
082X4068R | ФСФ | 100 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 132222 | 153377.52 | 1
082X4069R | ФСФ | 125 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 206382 | 239403.12 | 1
082X4070R | ФСФ | 150 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 278442 | 322992.72 | 1
082X4071R | ФСФ | 200 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 500214 | 580248.24 | 1
082X4072R | ФСФ | 250 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 777258 | 901619.28 | 1
082X4073R | ФСФ | 300 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 1091376 | 1265996.16 | 1
082X4074R | ФСФ | 350 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 2133780 | 2475184.8 | 1
082X4075R | ФСФ | 400 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 2567532 | 2978337.12 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN, бар | Вес нетто, кг | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Фильтр сетчатый FVR-DR со спускным краном, с внутренней резьбой; материал – латунь DZR; Тмакс. = 130 °С
065B8341R | FVR-DR | 15 | Rp ½ | 25 | 0.253 | RU PL08R YZK | 43398 | 50341.68 | 1
065B8342R | FVR-DR | 20 | Rp ¾ | 25 | 0.36 | RU PL08R YZK | 43398 | 50341.68 | 1
065B8343R | FVR-DR | 25 | Rp 1 | 25 | 0.525 | RU PL08R YZK | 49092 | 56946.72 | 1
065B8344R | FVR-DR | 32 | Rp 1¼ | 25 | 0.725 | RU PL08R YZK | 54738 | 63496.08 | 1
065B8345R | FVR-DR | 40 | Rp 1½ | 25 | 1.108 | RU PL08R YZK | 94626 | 109766.16 | 1
065B8346R | FVR-DR | 50 | Rp 2 | 25 | 1.703 | RU PL08R YZK | 118704 | 137696.64 | 1
Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой; материал – латунь DZR; Тмакс. = 130 °С
065B8335R | FVR-R | 15 | Rp ½ | 25 | 0.18 | RU PL08R YZK | 25626 | 29726.16 | 1
065B8336R | FVR-R | 20 | Rp ¾ | 25 | 0.294 | RU PL08R YZK | 25626 | 29726.16 | 1
065B8337R | FVR-R | 25 | Rp 1 | 25 | 0.46 | RU PL08R YZK | 36144 | 41927.04 | 1
065B8338R | FVR-R | 32 | Rp 1¼ | 25 | 0.66 | RU PL08R YZK | 46452 | 53884.32 | 1
065B8339R | FVR-R | 40 | Rp 1½ | 25 | 1.021 | RU PL08R YZK | 65166 | 75592.56 | 1
065B8340R | FVR-R | 50 | Rp 2 | 25 | 1.606 | RU PL08R YZK | 96324 | 111735.84 | 1
Фильтр сетчатый FVS-R с внутренней резьбой; материал – нержавеющая сталь; Тмакс. = 180 °С
082X4310R | FVS-R | 8 | Rp ¼ | 40 | 0.15 | RU PL08R YZK | 61158 | 70943.28
082X4311R | FVS-R | 10 | Rp 3/8 | 40 | 0.15 | RU PL08R YZK | 61158 | 70943.28 | 3
082X4312R | FVS-R | 15 | Rp ½ | 40 | 0.21 | RU PL08R YZK | 66222 | 76817.52 | 1
082X4313R | FVS-R | 20 | Rp ¾ | 40 | 0.28 | RU PL08R YZK | 80322 | 93173.52 | 1
082X4314R | FVS-R | 25 | Rp 1 | 40 | 0.46 | RU PL08R YZK | 90648 | 105151.68 | 1
082X4315R | FVS-R | 32 | Rp 1¼ | 40 | 0.68 | RU PL08R YZK | 118566 | 137536.56 | 1
082X4316R | FVS-R | 40 | Rp 1½ | 40 | 0.92 | RU PL08R YZK | 160548 | 186235.68 | 1
082X4317R | FVS-R | 50 | Rp 2 | 40 | 1.45 | RU PL08R YZK | 219960 | 255153.6 | 1

## 9.5
9.5. Воздухоотводчики
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоединение, дюймы | PN, бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Воздухоотводчик Airvent-R для стояков системы отопления; материал – латунь; Тмакс. = 110 °С
065B8322R | Airvent-R с обратным клапаном | 10 | Обратный клапан G½ | 10 | — | 1 | RU PL08R BrassBV | 7650 | 8874 | 1
065B8323R | Airvent-R без обратного клапана | 15 | G½ | 10 | — | 1 | RU PL08R BrassBV | 6210 | 7203.6 | 1

## 9.6
9.6. Осевые сильфонные компенсаторы
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Осевой ход ,мм | Монтажная длина , мм | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Осевой компенсатор Ридан с патрубками под приварку, с защитным кожухом и внутренней гильзой ; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки под приварку — углеродистая сталь; PN = 16 бар, Тмакс. = 95 °С
065H0019R | Ридан | 15 | +15/-35 | 280 | 1 | RU PL08R ARR | 49464 | 57378.24 | 1
065H0001R | Ридан | 15 | +19/-45 | 365 | 1 | RU PL08R ARR | 64314 | 74604.24 | 1
065H0021R | Ридан | 20 | +15/-35 | 280 | 1 | RU PL08R ARR | 49464 | 57378.24 | 1
065H0003R | Ридан | 20 | +24/-56 | 450 | 1 | RU PL08R ARR | 64314 | 74604.24 | 1
065H0022R | Ридан | 25 | +12/-28 | 275 | 1 | RU PL08R ARR | 51540 | 59786.4 | 1
065H0023R | Ридан | 25 | +19/-45 | 358 | 1 | RU PL08R ARR | 70854 | 82190.64 | 1
065H0024R | Ридан | 32 | +12/-28 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 64974 | 75369.84 | 1
065H0025R | Ридан | 32 | +19/-45 | 400 | 1 | RU PL08R ARR | 90660 | 105165.6 | 1
065H0026R | Ридан | 40 | +11/-25 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 91518 | 106160.88 | 1
065H0027R | Ридан | 40 | +19/-45 | 400 | 1 | RU PL08R ARR | 148962 | 172795.92 | 1
065H0028R | Ридан | 50 | +12/-28 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 147108 | 170645.28 | 1
065H0029R | Ридан | 50 | +19/-45 | 400 | 1 | RU PL08R ARR | 147114 | 170652.24 | 1
065H0030R | Ридан | 65 | +12/-28 | 250 | 1 | RU PL08R ARR | 150318 | 174368.88 | 1
065H0031R | Ридан | 65 | +24/-56 | 360 | 1 | RU PL08R ARR | 206838 | 239932.08 | 1
065H0014R | Ридан | 80 | +12/-28 | 255 | 1 | RU PL08R ARR | 186918 | 216824.88 | 1
065H0033R | Ридан | 80 | +19/-45 | 330 | 1 | RU PL08R ARR | 225042 | 261048.72 | 1
065H0016R | Ридан | 100 | +15/-33 | 255 | 1 | RU PL08R ARR | 241344 | 279959.04 | 1
065H0034R | Ридан | 100 | +24/-56 | 340 | 1 | RU PL08R ARR | 292062 | 338791.92 | 1
082X9247R | Ридан | 125 | +15/-35 | 285 | 1 | RU PL08R ARR | 245220 | 284455.2 | 3
082X9252R | Ридан | 125 | +24/-56 | 375 | 1 | RU PL08R ARR | 358452 | 415804.32 | 3
082X9248R | Ридан | 150 | +15/-35 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 307896 | 357159.36 | 3
082X9253R | Ридан | 150 | +24/-56 | 415 | 1 | RU PL08R ARR | 392310 | 455079.6 | 3
082X9249R | Ридан | 200 | +15/-35 | 295 | 1 | RU PL08R ARR | 412326 | 478298.16 | 3
082X9254R | Ридан | 200 | +24/-56 | 385 | 1 | RU PL08R ARR | 514014 | 596256.24 | 3
082X9250R | Ридан | 250 | +15/-35 | 300 | 1 | RU PL08R ARR | 535950 | 621702 | 3
082X9255R | Ридан | 250 | +24/-56 | 395 | 1 | RU PL08R ARR | 689610 | 799947.6 | 3
082X9251R | Ридан | 300 | +15/-35 | 295 | 1 | RU PL08R ARR | 662214 | 768168.24 | 3
082X9256R | Ридан | 300 | +24/-56 | 400 | 1 | RU PL08R ARR | 827076 | 959408.16 | 3
Осевой компенсатор Ридан с патрубками под приварку; без защитного кожуха; с внутренней гильзой ; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки под приварку — углеродистая сталь; PN = 16 бар, Тмакс. = 95 °С
065H0040R | Ридан | 15 | +12/-28 | 280 | 1 | RU PL08R ARR | 34842 | 40416.72 | 1
065H0041R | Ридан | 20 | +12/-28 | 280 | 1 | RU PL08R ARR | 34842 | 40416.72 | 1
065H0042R | Ридан | 25 | +12/-28 | 275 | 1 | RU PL08R ARR | 48126 | 55826.16 | 1
065H0043R | Ридан | 32 | +12/-28 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 60390 | 70052.4 | 1
065H0044R | Ридан | 40 | +12/-28 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 83592 | 96966.72 | 1
065H0045R | Ридан | 50 | +12/-28 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 132540 | 153746.4 | 1
065H0046R | Ридан | 65 | +12/-28 | 250 | 1 | RU PL08R ARR | 152352 | 176728.32 | 1
065H0047R | Ридан | 80 | +12/-28 | 255 | 1 | RU PL08R ARR | 152778 | 177222.48 | 1
065H0048R | Ридан | 100 | +12/-28 | 255 | 1 | RU PL08R ARR | 200982 | 233139.12 | 1
082X9242R | Ридан | 125 | +12/-28 | 255 | 1 | RU PL08R ARR | 205536 | 238421.76 | 3
082X9243R | Ридан | 150 | +12/-28 | 270 | 1 | RU PL08R ARR | 211788 | 245674.08 | 3
082X9244R | Ридан | 200 | +12/-28 | 260 | 1 | RU PL08R ARR | 246588 | 286042.08 | 3
082X9245R | Ридан | 250 | +12/-28 | 280 | 1 | RU PL08R ARR | 324192 | 376062.72 | 3
082X9246R | Ридан | 300 | +12/-28 | 270 | 1 | RU PL08R ARR | 418074 | 484965.84 | 3
Осевой компенсатор Ридан; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки с внешней резьбой — нержавеющая сталь; с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом; PN = 16 бар, Тмакс. = 95 °С
082X9206R | Ридан НС | 15 | +15/-35 | G ½ | 1 | RU PL08R ARR | 82218 | 95372.88 | 1
082X9212R | Ридан НС | 15 | +19/-45 | G ½ | 1 | RU PL08R ARR | 108522 | 125885.52 | 1
082X9207R | Ридан НС | 20 | +15/-35 | G ¾ | 1 | RU PL08R ARR | 104670 | 121417.2 | 1
082X9213R | Ридан НС | 20 | +24/-56 | G ¾ | 1 | RU PL08R ARR | 138162 | 160267.92 | 1
082X9208R | Ридан НС | 25 | +12/-28 | G 1 | 1 | RU PL08R ARR | 115368 | 133826.88 | 1
082X9214R | Ридан НС | 25 | +19/-45 | G 1 | 1 | RU PL08R ARR | 151392 | 175614.72 | 1
082X9209R | Ридан НС | 32 | +12/-28 | G 1¼ | 1 | RU PL08R ARR | 147084 | 170617.44 | 1
082X9215R | Ридан НС | 32 | +19/-45 | G 1¼ | 1 | RU PL08R ARR | 199062 | 230911.92 | 1
082X9210R | Ридан НС | 40 | +11/-25 | G 1½ | 1 | RU PL08R ARR | 209724 | 243279.84 | 1
082X9216R | Ридан НС | 40 | +19/-45 | G 1½ | 1 | RU PL08R ARR | 278256 | 322776.96 | 1
082X9211R | Ридан НС | 50 | +12/-28 | G 2 | 1 | RU PL08R ARR | 221844 | 257339.04 | 1
082X9217R | Ридан НС | 50 | +19/-45 | G 2 | 1 | RU PL08R ARR | 302556 | 350964.96 | 1
Осевой компенсатор Ридан; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки с внешней резьбой — нержавеющая сталь; с внутренней гильзой и без защитного наружного кожуха; PN = 16 бар, Тмакс. = 95 °С
082X9200R | Ридан НС | 15 | +12/-28 | G ½ | 1 | RU PL08R ARR | 78444 | 90995.04 | 1
082X9201R | Ридан НС | 20 | +12/-28 | G ¾ | 1 | RU PL08R ARR | 99882 | 115863.12 | 1
082X9202R | Ридан НС | 25 | +12/-28 | G 1 | 1 | RU PL08R ARR | 111492 | 129330.72 | 1
082X9203R | Ридан НС | 32 | +12/-28 | G 1¼ | 1 | RU PL08R ARR | 142374 | 165153.84 | 1
082X9204R | Ридан НС | 40 | +12/-28 | G 1½ | 1 | RU PL08R ARR | 205722 | 238637.52 | 1
082X9205R | Ридан НС | 50 | +12/-28 | G 2 | 1 | RU PL08R ARR | 217836 | 252689.76 | 1
Осевой компенсатор Ридан; материал сильфона – нержавеющая сталь, фланцевое присоединение - нержавеющая сталь; с внутренней гильзой и защитным наружным кожухом; PN = 16 бар, Тмакс. = 95 °С
082X9218R | Ридан НС | 65 | +12/-28 | 180 | 1 | RU PL08R ARR | 336084 | 389857.44 | 3
082X9221R | Ридан НС | 65 | +24/-56 | 182 | 1 | RU PL08R ARR | 447864 | 519522.24 | 3
082X9219R | Ридан НС | 80 | +12/-28 | 272 | 1 | RU PL08R ARR | 376494 | 436733.04 | 3
082X9222R | Ридан НС | 80 | +19/-45 | 290 | 1 | RU PL08R ARR | 500988 | 581146.08 | 3
082X9220R | Ридан НС | 100 | +15/-33 | 261 | 1 | RU PL08R ARR | 463806 | 538014.96 | 3
082X9223R | Ридан НС | 100 | +24/-56 | 272 | 1 | RU PL08R ARR | 615516 | 713998.56 | 3
Осевой компенсатор Ридан; материал сильфона – нержавеющая сталь, присоединение патрубки для разборных муфт (грувлок) - нержавеющая сталь; с внутренней гильзой и защитным наружным кожухом; PN = 16 бар, Тмакс. = 95 °С
082X9224R | Ридан НС | 25 | +12/-28 | 325 | 1 | RU PL08R ARR | 108114 | 125412.24 | 3
082X9233R | Ридан НС | 25 | +19/-45 | 408 | 1 | RU PL08R ARR | 141606 | 164262.96 | 3
082X9225R | Ридан НС | 32 | +12/-28 | 360 | 1 | RU PL08R ARR | 137844 | 159899.04 | 3
082X9234R | Ридан НС | 32 | +19/-45 | 460 | 1 | RU PL08R ARR | 186204 | 215996.64 | 3
082X9226R | Ридан НС | 40 | +11/-25 | 360 | 1 | RU PL08R ARR | 196686 | 228155.76 | 3
082X9235R | Ридан НС | 40 | +19/-45 | 460 | 1 | RU PL08R ARR | 260724 | 302439.84 | 3
082X9227R | Ридан НС | 50 | +12/-28 | 360 | 1 | RU PL08R ARR | 207876 | 241136.16 | 3
082X9236R | Ридан НС | 50 | +19/-45 | 460 | 1 | RU PL08R ARR | 283056 | 328344.96 | 3
082X9228R | Ридан НС | 65 | +12/-28 | 300 | 1 | RU PL08R ARR | 233076 | 270368.16 | 3
082X9237R | Ридан НС | 65 | +24/-56 | 410 | 1 | RU PL08R ARR | 247908 | 287573.28 | 3
082X9229R | Ридан НС | 80 | +12/-28 | 305 | 1 | RU PL08R ARR | 234636 | 272177.76 | 3
082X9238R | Ридан НС | 80 | +19/-45 | 380 | 1 | RU PL08R ARR | 250788 | 290914.08 | 3
082X9230R | Ридан НС | 100 | +15/-33 | 390 | 1 | RU PL08R ARR | 319182 | 370251.12 | 3
082X9239R | Ридан НС | 100 | +24/-56 | 420 | 1 | RU PL08R ARR | 338064 | 392154.24 | 3
082X9231R | Ридан НС | 125 | +15/-35 | 360 | 1 | RU PL08R ARR | 442470 | 513265.2 | 3
082X9240R | Ридан НС | 125 | +24/-56 | 450 | 1 | RU PL08R ARR | 541578 | 628230.48 | 3
082X9232R | Ридан НС | 150 | +15/-35 | 385 | 1 | RU PL08R ARR | 539862 | 626239.92 | 3
082X9241R | Ридан НС | 150 | +24/-56 | 490 | 1 | RU PL08R ARR | 588522 | 682685.52 | 3

## 9.7
9.7. Редукционные клапаны
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN, бар | Диапазон настройки давления, бар | Заводская настройка давления, бар | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Клапан редукционный Ридан 7biz мембранный для поддержания давления «после себя», применяется в системах горячего и холодного водоснабжения, в том числе питьевого; материал корпуса — латунь CW602N; Тмакс. = 80 °С
082X4140R | 7biz | 15 | G ½" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | RU PL08R BrassBV | 28686 | 33275.76 | 1
082X4141R | 7biz | 20 | G ¾" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | RU PL08R BrassBV | 32970 | 38245.2 | 1
082X4142R | 7biz | 25 | G 1" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | RU PL08R BrassBV | 46242 | 53640.72 | 1
082X4143R | 7biz | 32 | G 1 ¼" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | RU PL08R BrassBV | 85632 | 99333.12 | 1
082X4144R | 7biz | 40 | G 1½" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | RU PL08R BrassBV | 121596 | 141051.36 | 1
082X4145R | 7biz | 50 | G 2" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | RU PL08R BrassBV | 162270 | 188233.2 | 1

## 9.8
9.8. Гибкие антивибрационные вставки ZKV и контрольные стержни
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | PN, бар |  | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Гибкая антивибрационная вставка ZKV. Рабочие среды - вода, растворы гликоля до 50 %. Максимальное давление 16 бар, температуры рабочих сред от -20 до 100 °С
082X9030R | ZKV | 32 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 58860 | 68277.6 | 1
082X9031R | ZKV | 40 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 60360 | 70017.6 | 1
082X9032R | ZKV | 50 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 66078 | 76650.48 | 1
082X9033R | ZKV | 65 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 77064 | 89394.24 | 1
082X9034R | ZKV | 80 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 93390 | 108332.4 | 1
082X9035R | ZKV | 100 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 115500 | 133980 | 1
082X9036R | ZKV | 125 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 148602 | 172378.32 | 1
082X9037R | ZKV | 150 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 191046 | 221613.36 | 1
082X9038R | ZKV | 200 | 10 |  | RU PL08R-LVR | 265554 | 308042.64 | 1
082X9046R | ZKV | 200 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 278778 | 323382.48 | 1
082X9039R | ZKV | 250 | 10 |  | RU PL08R-LVR | 398916 | 462742.56 | 1
082X9047R | ZKV | 250 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 418842 | 485856.72 | 1
082X9040R | ZKV | 300 | 10 |  | RU PL08R-LVR | 503274 | 583797.84 | 1
082X9048R | ZKV | 300 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 528702 | 613294.32 | 1
082X9041R | ZKV | 350 | 10 |  | RU PL08R-LVR | 758280 | 879604.8 | 2
082X9049R | ZKV | 350 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 796182 | 923571.12 | 2
082X9042R | ZKV | 400 | 10 |  | RU PL08R-LVR | 984492 | 1142010.72 | 2
082X9050R | ZKV | 400 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 1033674 | 1199061.84 | 2
082X9043R | ZKV | 450 | 10 |  | RU PL08R-LVR | 1155798 | 1340725.68 | 2
082X9051R | ZKV | 450 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 1214064 | 1408314.24 | 2
082X9044R | ZKV | 500 | 10 |  | RU PL08R-LVR | 1381968 | 1603082.88 | 2
082X9052R | ZKV | 500 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 1451058 | 1683227.28 | 2
082X9045R | ZKV | 600 | 10 |  | RU PL08R-LVR | 2353752 | 2730352.32 | 2
082X9053R | ZKV | 600 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 2470836 | 2866169.76 | 2
Кодовый номер | Для ZKV с DN, мм | PN, бар | Необходимое количество комплектов стержней на одну гибкую вставку | Давление, при котором применение контрольных стержней обязательно, бар | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Комплект контрольных стержней для гибких антивибрационных вставок ZKV. Предохраняет от выхода деформаций вставки за эксплуатационные ограничения. Применение обязательно при использовании на рабочих средах, отличных от воды и при превышении давления выше указанного в таблице. Один комплект контрольных стержней состоит из двух стержней и соответствующего крепежного материала
082X9000 | 32 | 16 | 1 | 10.3 | RU PL08R-LVR | 62736 | 72773.76 | 1
082X9001 | 40 | 16 | 1 | 10.3 | RU PL08R-LVR | 62736 | 72773.76 | 1
082X9002 | 50 | 16 | 1 | 10.3 | RU PL08R-LVR | 86874 | 100773.84 | 1
082X9003 | 65 | 16 | 1 | 10.3 | RU PL08R-LVR | 86874 | 100773.84 | 1
082X9004 | 80 | 16 | 1 | 10.3 | RU PL08R-LVR | 90390 | 104852.4 | 1
082X9005 | 100 | 16 | 1 | 10.3 | RU PL08R-LVR | 90390 | 104852.4 | 1
082X9006 | 125 | 16 | 1 | 9.3 | RU PL08R-LVR | 94776 | 109940.16 | 1
082X9007 | 150 | 16 | 1 | 9.3 | RU PL08R-LVR | 106434 | 123463.44 | 1
082X9008 | 200 | 10 | 2 | 9.3 | RU PL08R-LVR | 115224 | 133659.84 | 1
082X9016 | 200 | 16 | 2 | 9.3 | RU PL08R-LVR | 132474 | 153669.84 | 1
082X9009 | 250 | 10 | 2 | 9.3 | RU PL08R-LVR | 123924 | 143751.84 | 1
082X9017 | 250 | 16 | 2 | 9.3 | RU PL08R-LVR | 142614 | 165432.24 | 1
082X9010 | 300 | 10 | 2 | 6.1 | RU PL08R-LVR | 123924 | 143751.84 | 1
082X9018 | 300 | 16 | 2 | 6.1 | RU PL08R-LVR | 155112 | 179929.92 | 2
082X9011 | 350 | 10 | 2 | 6.1 | RU PL08R-LVR | 151620 | 175879.2 | 2
082X9019 | 350 | 16 | 2 | 6.1 | RU PL08R-LVR | 174378 | 202278.48 | 2
082X9012 | 400 | 10 | 2 | 3.1 | RU PL08R-LVR | 161820 | 187711.2 | 2
082X9020 | 400 | 16 | 2 | 3.1 | RU PL08R-LVR | 202650 | 235074 | 2
082X9013 | 450 | 10 | 2 | 3.1 | RU PL08R-LVR | 161820 | 187711.2 | 2
082X9021 | 450 | 16 | 2 | 3.1 | RU PL08R-LVR | 224508 | 260429.28 | 2
082X9014 | 500 | 10 | 2 | 3.1 | RU PL08R-LVR | 169146 | 196209.36 | 2
082X9022 | 500 | 16 | 2 | 3.1 | RU PL08R-LVR | 245166 | 284392.56 | 2
082X9015 | 600 | 10 | 2 | 3.1 | RU PL08R-LVR | 220164 | 255390.24 | 2
082X9023 | 600 | 16 | 2 | 3.1 | RU PL08R-LVR | 374478 | 434394.48 | 2

## НДС (hidden)
1.16

## 9.9
9.9. Пилотные регулирующие клапаны
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Макси-мальное давление, бар | Диапазон настроек, бар | Kvs, м3/ч | Макс. расход через клапан, м3/ч | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Клапан пилотный регулирующий давление "после себя" С101-R; материал: корпус — высокопрочный чугун, седло — нержавеющая сталь, пилотный контур - нержавеющая сталь. Рабочая среда — вода; Тмакс. = 80 °С; Снижает и поддерживает постоянное давление «после себя» вне зависимости от изменения расхода среды и изменения давления перед клапаном. Применяется в системах водоснабжения, в том числе питьевого. Поставляется в комплекте: основной клапан, пилотный управляющий клапан, пилотный контур.
082X6100RL | С101-R | 50 | 16 | 1 - 8 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 1669926 | 1937114.16
082X6101RL | С101-R | 65 | 16 | 1 - 8 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 1825992 | 2118150.72
082X6102RL | С101-R | 80 | 16 | 1 - 8 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 2494332 | 2893425.12
082X6103RL | С101-R | 100 | 16 | 1 - 8 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 3184116 | 3693574.56
082X6104RL | С101-R | 125 | 16 | 1 - 8 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 3941208 | 4571801.28
082X6105RL | С101-R | 150 | 16 | 1 - 8 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 4675974 | 5424129.84
082X6106RL | С101-R | 200 | 16 | 1 - 8 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 6584208 | 7637681.28
082X6107RL | С101-R | 250 | 16 | 1 - 8 | 1300 | 950 | RU PL08R RV | 8572674 | 9944301.84
082X6108RL | С101-R | 300 | 16 | 1 - 8 | 1980 | 1200 | RU PL08R RV | 11578050 | 13430538
082X6100RL2 | С101-R | 50 | 16 | 2 - 16 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 1669926 | 1937114.16
082X6101RL2 | С101-R | 65 | 16 | 2 - 16 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 1825992 | 2118150.72
082X6102RL2 | С101-R | 80 | 16 | 2 - 16 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 2494332 | 2893425.12
082X6103RL2 | С101-R | 100 | 16 | 2 - 16 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 3184116 | 3693574.56
082X6104RL2 | С101-R | 125 | 16 | 2 - 16 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 3941208 | 4571801.28
082X6105RL2 | С101-R | 150 | 16 | 2 - 16 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 4675974 | 5424129.84
082X6106RL2 | С101-R | 200 | 16 | 2 - 16 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 6584208 | 7637681.28
082X6107RL2 | С101-R | 250 | 16 | 2 - 16 | 1300 | 950 | RU PL08R RV | 8572674 | 9944301.84
082X6108RL2 | С101-R | 300 | 16 | 2 - 16 | 1980 | 1200 | RU PL08R RV | 11578050 | 13430538
082X6109RL | С101-R | 50 | 25 | 1 - 8 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 1753428 | 2033976.48
082X6110RL | С101-R | 65 | 25 | 1 - 8 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 1917300 | 2224068
082X6111RL | С101-R | 80 | 25 | 1 - 8 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 2618388 | 3037330.08
082X6112RL | С101-R | 100 | 25 | 1 - 8 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 3339510 | 3873831.6
082X6113RL | С101-R | 125 | 25 | 1 - 8 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 4138272 | 4800395.52
082X6114RL | С101-R | 150 | 25 | 1 - 8 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 4909776 | 5695340.16
082X6115RL | С101-R | 200 | 25 | 1 - 8 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 6913422 | 8019569.52
082X6109RL2 | С101-R | 50 | 25 | 2 - 16 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 1753428 | 2033976.48
082X6110RL2 | С101-R | 65 | 25 | 2 - 16 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 1917300 | 2224068
082X6111RL2 | С101-R | 80 | 25 | 2 - 16 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 2618388 | 3037330.08
082X6112RL2 | С101-R | 100 | 25 | 2 - 16 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 3339510 | 3873831.6
082X6113RL2 | С101-R | 125 | 25 | 2 - 16 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 4138272 | 4800395.52
082X6114RL2 | С101-R | 150 | 25 | 2 - 16 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 4909776 | 5695340.16
082X6115RL2 | С101-R | 200 | 25 | 2 - 16 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 6913422 | 8019569.52
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Макси-мальное давление, бар | Диапазон настроек, бар | Kvs, м3/ч | Макс. расход через клапан, м3/ч | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Клапан пилотный регулирующий давление "до себя" С301-R; материал: корпус — высокопрочный чугун, седло — нержавеющая сталь, пилотный контур - нержавеющая сталь. Рабочая среда — вода; Тмакс. = 80 °С; Поддерживает постоянное давление «до себя» вне зависимости от изменения расхода среды и изменения давления перед клапаном. Применяется в системах водоснабжения, в том числе питьевого. Поставляется в комплекте: основной клапан, пилотный управляющий клапан, пилотный контур.
082X6140RL | С301-R | 50 | 16 | 1 - 8 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 1714626 | 1988966.16
082X6141RL | С301-R | 65 | 16 | 1 - 8 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 1981692 | 2298762.72
082X6142RL | С301-R | 80 | 16 | 1 - 8 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 2672118 | 3099656.88
082X6143RL | С301-R | 100 | 16 | 1 - 8 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 3339708 | 3874061.28
082X6144RL | С301-R | 125 | 16 | 1 - 8 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 4007886 | 4649147.76
082X6145RL | С301-R | 150 | 16 | 1 - 8 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 4897686 | 5681315.76
082X6146RL | С301-R | 200 | 16 | 1 - 8 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 7029348 | 8154043.68
082X6147RL | С301-R | 250 | 16 | 1 - 8 | 1300 | 950 | RU PL08R RV | 9151368 | 10615586.88
082X6148RL | С301-R | 300 | 16 | 1 - 8 | 1980 | 1200 | RU PL08R RV | 12800088 | 14848102.08
082X6140RL2 | С301-R | 50 | 16 | 2 - 16 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 1714626 | 1988966.16
082X6141RL2 | С301-R | 65 | 16 | 2 - 16 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 1981692 | 2298762.72
082X6142RL2 | С301-R | 80 | 16 | 2 - 16 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 2672118 | 3099656.88
082X6143RL2 | С301-R | 100 | 16 | 2 - 16 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 3339708 | 3874061.28
082X6144RL2 | С301-R | 125 | 16 | 2 - 16 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 4007886 | 4649147.76
082X6145RL2 | С301-R | 150 | 16 | 2 - 16 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 4897686 | 5681315.76
082X6146RL2 | С301-R | 200 | 16 | 2 - 16 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 7029348 | 8154043.68
082X6147RL2 | С301-R | 250 | 16 | 2 - 16 | 1300 | 950 | RU PL08R RV | 9151368 | 10615586.88
082X6148RL2 | С301-R | 300 | 16 | 2 - 16 | 1980 | 1200 | RU PL08R RV | 12800088 | 14848102.08
082X6149RL | С301-R | 50 | 25 | 1 - 8 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 1800360 | 2088417.6
082X6150RL | С301-R | 65 | 25 | 1 - 8 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 2080782 | 2413707.12
082X6151RL | С301-R | 80 | 25 | 1 - 8 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 2805726 | 3254642.16
082X6152RL | С301-R | 100 | 25 | 1 - 8 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 3506694 | 4067765.04
082X6153RL | С301-R | 125 | 25 | 1 - 8 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 4208286 | 4881611.76
082X6154RL | С301-R | 150 | 25 | 1 - 8 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 5142570 | 5965381.2
082X6155RL | С301-R | 200 | 25 | 1 - 8 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 7380816 | 8561746.56
082X6149RL2 | С301-R | 50 | 25 | 2 - 16 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 1800360 | 2088417.6
082X6150RL2 | С301-R | 65 | 25 | 2 - 16 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 2080782 | 2413707.12
082X6151RL2 | С301-R | 80 | 25 | 2 - 16 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 2805726 | 3254642.16
082X6152RL2 | С301-R | 100 | 25 | 2 - 16 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 3506694 | 4067765.04
082X6153RL2 | С301-R | 125 | 25 | 2 - 16 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 4208286 | 4881611.76
082X6154RL2 | С301-R | 150 | 25 | 2 - 16 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 5142570 | 5965381.2
082X6155RL2 | С301-R | 200 | 25 | 2 - 16 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 7380816 | 8561746.56

## 9.10
9.10. Латунные предохранительные клапаны для воды
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | PN, бар | Группа скидок | Цена без НДС, KZT | Цена с НДС, KZT | наличие
Латунные предохранительные клапаны RSV. Рабочие среды - вода, растворы гликоля до 50 %. Максимальное давление 16 бар, температуры рабочих сред от -10 до +150 °С
082X4320R | RSV | 15 | 16 | RU PL08R YZK | 22992 | 26670.72 | 1
082X4321R | RSV | 20 | 16 | RU PL08R YZK | 34518 | 40040.88 | 1
082X4322R | RSV | 25 | 16 | RU PL08R YZK | 48984 | 56821.44 | 1
082X4323R | RSV | 32 | 16 | RU PL08R YZK | 81234 | 94231.44 | 1
082X4324R | RSV | 40 | 16 | RU PL08R YZK | 105750 | 122670 | 1
082X4325R | RSV | 50 | 16 | RU PL08R YZK | 167196 | 193947.36 | 1